УТВЕРЖДАЮ

Директор ИК

___________А.А. Захарова

«___»_____________2015 г.

БАЗОВАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

НАПРАВЛЕНИЕ:  15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств»

ПРОФИЛИ ПОДГОТОВКИ: «Автоматизация технологических процессов и производств в нефтегазовой отрасли»; «Информационные технологии управления производственными процессами»

КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ): бакалавр

БАЗОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРИЕМА 2015 г.

КУРС 1,2; СЕМЕСТР 2,4;

КОЛИЧЕСТВО КРЕДИТОВ: 12

КОД ДИСЦИПЛИНЫ: Б2.В1.1, Б2. В2.1

ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВРЕМЕННОЙ РЕСУРС:

Практические занятия							432 час.

Форма обучения								очная

ВИД ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ:	диф. зачёт во 2 и 4 семестре.

### ОбеспечивающИЕ кафедрЫ: «Интегрированные компьютерные системы управления», «Автоматика и компьютерные системы»

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ИКСУ:		к.т.н.,  А.В. Лиепиньш

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ АИКС:                 к.т.н., доц. А.С. Фадеев

РУКОВОДИТЕЛЬ ООП:			к.т.н., доцент В.В. Михайлов

2015

1. Цель практики

Цель учебной практики – приобретение студентами первого и второго курсов первичных профессиональных умений и практических навыков по освоению рабочей профессии «Слесарь КИПиА».

2. Содержание практики

В результате обучения у студента должны выработаться: общекультурные  и профессиональные компетенции ОК1, ОК3,  ОК5, ОК8, ПК1-ПК28. Содержание этих компетенций приведено в ООП и ФГОС. В результате прохождения учебной практики по программе подготовки рабочих по профессии «Слесарь КИПиА» студенты

должны знать:

1. Назначение, устройство и принцип работы ремонтируемых приборов, механизмов.

2. Схемы простых специальных регулировочных установок.

3. Основные свойства токопроводящих и изоляционных материалов, назначение и правила применения наиболее распространенных универсальных и специальных приспособлений средней сложности и точности контрольно-измерительного инструмента.

4. Основные сведения о допусках и посадках, квалитетах (классах точности) и параметрах шероховатости (классах чистоты обработки).

5. Сорта и виды антикоррозионных масел и смазок.

6. Наименование и маркировку обрабатываемых материалов.

7. Основы электротехники в объеме выполняемой работы.

8. Виды дефектов продукции, причины, их порождающие, и способы их выявления и устранения.

9. Правила технического обслуживания и эксплуатации оборудования и инструмента.

10. Правила электробезопасности.

11. Рациональную организацию труда на рабочем месте.

12. Безопасные и санитарно-гигиенические методы труда, правила промышленной пожаробезопасности, а также основные средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте.

13. Производственные инструкции и правила внутреннего трудового распорядка.

14. Основные мероприятия по охране окружающей среды.

должны уметь:

1. Ремонтировать, регулировать, испытывать и сдавать простые магнитоэлектрические, электромагнитные, теплоизмерительные приборы и механизмы.

2. Выполнять слесарную обработку деталей по 12-14-му квалитету (6-7-му классам точности).

3. Определять причины и устранять неисправности простых приборов.

4. Монтировать простые схемы соединений.

5. Навивать пружины из проволоки в холодном состоянии, производить защитное смазывание деталей.

6. Ремонтировать приборы средней сложности под руководством слесаря более высокой квалификации.

7. Экономно и рационально использовать сырьевые, топливно-энергетические и материальные ресурсы.

8. Вести установленную техническую документацию.

9. Своевременно и рационально подготавливать к работе и производить уборку рабочего места.

10. Подготавливать к работе оборудование, инструменты, приспособления и содержать их в надлежащем состоянии, принимать и сдавать смену.

11. Соблюдать правила безопасности труда и внутреннего распорядка.

12. Пользоваться средствами предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте, участке.

В течение учебной практики студенты осваивают следующие виды работ:

- чтение принципиальных и монтажных схем;

- размещение и монтаж отдельных узлов и деталей автоматических устройств;

- монтаж и наладка электропривода;

- монтаж электроосветительной арматуры;

- обработка заготовок и изделий из металла;

- выполнение технических измерений.

При освоении слесарных работ студент должен хорошо знать назначение приборов, материалов и инструментов, применяемых при каждом виде работы.

Перед началом практической работы руководитель практики  проводит вводное занятие по технике безопасности при выполнении монтажных и слесарных работ.

2.1. Слесарно-монтажные работы

Выполнение слесарно-монтажных работ следует рассматривать как начальный этап в получении рабочей профессии слесаря КИПиА, который в своей практической деятельности должен уметь качественно и быстро выполнять все виды слесарных работ на действующих автоматических и электромеханических устройствах.

На теоретических занятиях студенты знакомятся с общими принципами работы измерительных и преобразовательных устройств, принципами построения отдельных автоматических устройств, способами их монтажа и регулировки.

В процессе прохождения учебной практики студенты должны изучить и освоить следующие основные приёмы практических работ:

- пайка соединений, приборов, элементов электрических схем (применяемые флюсы и припои);

- оконцовка и сращивание многожильных изолированных проводов, особенности и способы их разделки в местах подключения к клеммам и приборам нештепсельного типа;

- монтаж схем по заданной принципиальной схеме с подключением источника питания и проверкой работы схемы;

- монтаж электроосветительной проводки в помещениях, выключателей, предохранителей, осветительных ламп с подключением источника энергии и проверкой работы схемы.

2.2. Слесарные работы

При эксплуатации сложных автоматических устройств обслуживающий персонал кроме монтажных работ должен уметь качественно выполнять и слесарные работы в соответствии с квалификационными требованиями по рабочей профессии «Слесарь КИПиА», поэтому студенты на практике должны ознакомиться с организацией рабочего места слесаря, основными видами слесарных работ и инструментом.

Перед выполнением слесарных работ студенты должны изучить вопросы техники безопасности при работе с металлами, ознакомиться с оборудованием, материалами, используемым инструментом. После этого со студентами проводятся вводные беседы и практические занятия.

Во время учебной практики студенты должны освоить следующие виды работ по слесарному делу:

- измерение и разметку заготовок на металлах;

- рубку и резку металлов;

- сверлильные работы в стационарных условиях;

- нарезание резьбы на заготовках из металла.

3. Индивидуальные задания

Во время прохождения практики в учебных мастерских и в лабораториях кафедры студенты выполняют практические индивидуальные задания. Каждое задание принимает руководитель практики с оценкой качества выполнения.

Примеры заданий:

1. Амперметры, вольтметры, манометры, гальванометры. Средний ремонт и регулировка.

2. Весы вагонные – обработка неответственных деталей.

3. Весы товарные передвижные и стационарные (врезные) — замена и ремонт настила платформ и гиредержателей.

4. Гири торговые и условные – ремонт и сдача под клеймение.

5. Детали простые к приборам – слесарная обработка с нарезанием резьбы в сквозных отверстиях.

6. Каркасы для трансформаторов – изготовление.

7. Колеса зубчатые с футором – комплектование.

9. Контакторы магнитные и пускатели – средний ремонт.

10. Манометры технические – сборка.

11. Милливольтметры – средний ремонт, проверка и сдача после испытаний.

12. Основание реле – сборка по шаблону.

13. Приборы – установка на механический нуль.

14. Преобразователи пьезоакустические, датчики электромагнитные,— средний ремонт.

15. Проводники медные для сопротивлений – заготовка.

16. Регуляторы, распределители и крупные реле – ремонт.

17. Термометры сопротивления медные и платиновые – сборка и тарировка.

18. Термометры контактные – сборка и регулировка.

19. Хомутики сложной конфигурации – изготовление.

20. Шестерни, втулки, установочные кольца и другие детали. Штифтование на валиках, сверление и развертывание отверстий под штифты.

4. Отчетность по практике

Во время прохождения практики студент обязан систематически вести дневник по практике, ежедневно фиксируя в нем виды работ, которые осваивались в учебных мастерских и лабораториях кафедры.

По окончании срока учебной практики студенты сдают дифференцированный зачёт по темам теоретических и практических занятий.

5. Место практики в структуре ООП

Учебная практика относится к специальным дисциплинам базовой части. Она непосредственно связана с дисциплинами: «Физика», «Механика»,  «Информатика»,  «Электротехника», «Электроника». Кореквизитом являются «Программирование и алгоритмизация», «Информационные технологии», «Материаловедение» и подготовка творческих проектов.

6. Место и время проведения практики

Проведение учебной практики может быть организовано на кафедрах в учебных лабораториях или на производственных предприятиях по профилям подготовки по заявкам предприятий.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Билеты диф. зачёта по учебной практике

Билет №1

- Назначение государственной системы промышленных приборов и средств автоматизации (ГСП).

- Структурная схема тепловизора.

- Разъемные и неразъемные соединения

Билет №2

- Унифицированные сигналы в ГСП.

- Пирометры.

- Сведения о машинах и механизмах. Основные требования к машинам и деталям.

Билет №3

- Классификация изделий ГСП по функциональным признакам.

- Уравновешенный неавтоматический мост.

- Передачи вращательного движения.

Билет №4

- Виды погрешностей средств измерения.

- Принцип работы термопары.

- Механизмы возвратно-поступательного и колебательного движения.

Билет №5

- Градуировочные характеристики.

- Виды тепловых преобразователей.

- Механизмы прерывистого одностороннего движения

Билет №6

- Механические контактные термометры: жидкостные манометрические, конденсационные манометрические и газовые.

- Структурная схема электромеханического измерительного прибора.

- Зубчатые передачи.

Билет №7

- Принцип действия э/магнитного измерительного прибора.

- Единицы тепловых величин.

- Цепные передачи

Билет №8

- Дайте определение температурной шкалы.

- Принцип действия э/динамического измерительного прибора.

- Червячные передачи.

Билет №9

- Принцип действия магнитоэлектрического измерительного прибора.

- Что такое «температура»?

- Валы и оси. Опоры и муфты.

Билет №10

- Классификация манометров по отображению.

- Принцип действия ферродинамического измерительного прибора.

- Рычажные весы. Основные характеристики весов и дозаторов.

Билет №11

- Принцип действия э/статического измерительного прибора.

- Классификация манометров по применению.

- Устройство электронных весов.

Билет №12

- Принцип действия индукционного измерительного прибора.

- Классификация манометров по виду давления.

- Поверка весов для статического взвешивания.

Билет №13

- Расходомеры переменного перепада давления.

- Классификация манометров по принципу действия.

- Основные сведения о допусках и посадках.

Билет №14

- Расходомеры обтекания.

- Измерители уровня: радарные и волноводные.

- Номинальные и действительные размеры деталей. Допуск.

Билет №15

- Электромагнитные расходомеры.

- Назначение государственной системы промышленных приборов и средств автоматизации (ГСП).

- Классы точности.

Билет №16

- Калориметрические  расходомеры.

- Унифицированные сигналы в ГСП.

- Посадки в разных классах точности.

Билет №17

- Вихревые  расходомеры.

- Классификация изделий ГСП по функциональным признакам.

- Принцип действия Генератора постоянного тока.

Билет №18

- Акустические расходомеры.

- Виды погрешностей средств измерения.

- Конструкция и  принцип действия двигателя постоянного тока

Билет №19

- Ротаметры.

- Градуировочные характеристики.

- Конструкция и принцип действия асинхронного электродвигателя

Билет №20

- Кориолисовый расходомер.

- Структурная схема электромеханического измерительного прибора.

- Аппараты для коммутации электроустановок.

Билет №21

- Принцип действия э/магнитного измерительного прибора.

- Измерители уровня: визуальный, поплавковый, буйковый.

- Виды и аппараты защиты, блокировок и сигнализации.

Билет №22

- Измерители уровня: гидростатический, электрический, ультразвуковой.

- Структурная схема тепловизора.

- Принцип действия электронного и цифрового осциллографа.

Билет №23

- Уравновешенный неавтоматический мост.

- Разъемные и неразъемные соединения

- Принцип действия электронного и цифрового осциллографа.

Билет №24

- Виды и аппараты защиты, блокировок и сигнализации.

- Охрана окружающей среды.

- Механические контактные термометры: дилатометрические, биметаллические, жидкостные стеклянные.

Билет №25

- Дайте определение температурной шкалы.

- Структурная схема электромеханического измерительного прибора.

- Червячные передачи.

Билет №26

- Принцип работы термопары.

- Виды погрешностей средств измерения.

- Зубчатые передачи.

Билет №27

- Расходомеры переменного перепада давления.

- Что такое «температура»?

- Разъемные и неразъемные соединения.

Билет №28

- Дайте определение температурной шкалы.

- Ротаметры.

- Принцип действия генератора постоянного тока.

Билет №29

- Акустические расходомеры.

- Градуировочные характеристики.

- Основные сведения о допусках и посадках.

Билет №30

- Виды погрешностей средств измерения.

- Измерители уровня: визуальный, поплавковый, буйковый.

- Валы и оси. Опоры и муфты.

8. Материально-техническое обеспечение практики

- практические работы проводятся в специализированных учебных мастерских и лабораториях кафедр;

- практические занятия проводятся в компьютерных классах с использованием автоматизированных учебных курсов.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС, с учетом рекомендаций примерной ООП по направлению и профилю подготовки

Автор(ы) Михайлов В.В.

Программа одобрена на заседании кафедр ИКСУ и АИКС

«____»__________2014г., протокол №___.