Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Национальный исследовательский Томский политехнический университет»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ФТИ

___________ О.Ю. Долматов

«___» ____________2015 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Дозиметрия

НАПРАВЛЕНИЕ  ООП: 14.03.02  ЯДЕРНЫЕ ФИЗИКА И ТЕХНОЛОГИИ

ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ: Радиационная безопасность человека и окружающей среды

КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ): бакалавр

БАЗОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРИЕМА  2015 г.

КУРС 4; СЕМЕСТР 8.

КОЛИЧЕСТВО КРЕДИТОВ: 3

ПРЕРЕКВИЗИТЫ: ДИСЦ.Б8.0, ДИСЦ.Б11.0, ДИСЦ.В8

КОРЕКВИЗИТЫ: ДИСЦ.В.4.9, ДИСЦ.В.4.8

ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВРЕМЕННОЙ РЕСУРС:

| Лекции | 44 | часов (ауд.) |
| --- | --- | --- |
| Лабораторные занятия |  |  |
| Практические занятия | 44 | часа (ауд.) |
| АУДИТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ | 88 | часов |
| САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА | 128 | часов |
| ИТОГО | 216 | часов |
| ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | очная |  |

ВИД ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ:  ЭКЗАМЕН В 8 СЕМЕСТРЕ

### Обеспечивающая кафедра: «Прикладная физика» ФТИ

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ:       к.ф.-м.н. А.Р. Вагнер

РУКОВОДИТЕЛЬ ООП:                  к.ф.-м.н., доцент Д.С. Исаченко

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:                         к.ф.-м.н., доцент В.С. Яковлева

2015г.

1. Цели освоения дисциплины

Целью преподавания является формирование знаний и умений способствующих усвоению и успешному применению методов дозиметрии и радиометрии для решения прикладных и научных задач в различных областях науки и практики, готовность специалистов к поиску и получению новой информации в области интеграции знаний применительно к своей области деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Дозиметрия» относится к профессиональному циклу основной образовательной программы по направлению 14.03.02 Ядерные физика и технологии профиль «Радиационная безопасность человека и окружающей среды».

Курс «Дозиметрия» включает информацию по физическим основам дозиметрии, характеристикам поля излучения, базовым, эквидозиметрическим и операционным дозиметрическим величинам и единицам их измерения, относительной биологической эффективности излучений, эффектам ионизирующего излучения, нормам радиационной безопасности, линейная беспороговой концепции зависимости доза-эффект, радиационному гормезису и принципу ALARA.

Для успешного освоения дисциплины «Основы дозиметрии» необходимы знания, полученные студентами в следующих курсах (ПРЕРЕКВИЗИТЫ):

- Ядерная физика;

- Взаимодействие излучений с веществом;

3. Результаты освоения дисциплины

В соответствии с требованиями ООП освоение дисциплины «Основы дозиметрии» направлено на формирование у студентов следующих компетенций (результатов обучения),  в т.ч. в соответствии с ФГОС:

Таблица 1

Составляющие результатов обучения, которые будут получены при изучении данной дисциплины

| Результаты обучения | Составляющие результатов обучения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Знания | Код | Умения | Код | Владение опытом |
| Р1 | З.1.1 | Основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации. | У.1.1. | Самообучаться, повышать свою квалификацию и мастерство. | В.1.1. | Обобщения, анализа, восприятия информации, постановки цели и выбора путей ее достижения. |
|  |  |  | У.1.2. | Работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. | В.1.2. | Работы с компьютером как средством управления информацией |
| Р7 | З.7.1. | Основных законов естественнонаучных дисциплин | У.7.1. | Использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности | В.7.1. | Математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования. |
| Р15 | З.15.1. | Методов организации рабочих мест, их технического оснащения, размещения технологического оборудования. | У.15.1. | Составлять техническую документацию (графики работ, инструкции, планы, сметы, заявки на материалы, оборудование). | В.15.1. | Составления инструкций по эксплуатации оборудования и разработки программ испытаний. |
|  | З.15.2. | Основных правил приемки и ввода в эксплуатацию оборудования. | У.15.2. | Проводить установленную отчетность по утвержденным формам |  |  |

В результате освоения дисциплины (модуля) студентом должны быть достигнуты следующие результаты:

Таблица 2

Планируемые результаты освоения дисциплины (модуля)

| Формируемые компетенции в соответствии с ООП | Результаты освоения дисциплины |
| --- | --- |
| Р-1 | Демонстрировать культуру мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; стремления к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как средством управления информацией; способность работы с информацией в глобальных компьютерных сетях. |
| Р -7 | Использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования. |
| Р -15 | Способность к приемке и освоению вводимого оборудования, составлению инструкций по эксплуатации оборудования и программ испытаний; к составлению технической документации (графиков работ, инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также установленной отчетности по утвержденным формам; и к организации рабочих мест, их техническому оснащению, размещению технологического оборудования. |

4. Структура и содержание модуля (дисциплины)

4.1. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА ДИСЦИПЛИНЫ (лекции –   44 часа)

Раздел 1. Характеристики полей излучений.

Содержание и задачи курса. Исторические этапы развития дозиметрии. Характеристики поля излучения. Физические основы дозиметрии. Основы взаимодействия ионизирующих излучений с веществом.

Раздел 2. Дозиметрические величины и единицы их измерения.

Базовые и эквидозиметрические величины и единицы их измерения. Относительная биологическая эффективность излучений. Операционные величины в дозиметрии.

Раздел 3. Нормы радиационной безопасности.

Эффекты ионизирующего излучения. Нормы радиационной безопасности. Линейная беспороговая концепция зависимости доза-эффект. Радиационный гормезис. Принцип ALARA.

4.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА ДИСЦИПЛИНЫ

(практики –   44 часа)

Раздел 1. Характеристики полей излучений.

Раздел 2. Дозиметрические величины и единицы их измерения.

Раздел 3. Нормы радиационной безопасности.

5. Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов организована как текущая и творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа. Текущая СРС заключается в проработке лекционного материла  направленного на углубление и закрепление знаний студента, развитие практических умений.

Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа позволяет развить интеллектуальные умения, комплекс универсальных (общекультурных) и профессиональных компетенций, повысить творческий потенциал студентов:

- поиск, анализ, структурирование и презентация информации по основным  проблемам  курса,

- анализ научных публикаций по заранее определенной преподавателем теме,

- анализ статистических и фактических материалов по заданной теме.

5.1. Текущая СРС включает:

- проработку лекций и выполнение домашних заданий;

- изучение тем, выносимых на самостоятельную проработку,

- подготовку к контрольным работам и зачёту (экзамену).

5.2. Творческая самостоятельная работа, которая заключается в выполнении индивидуальных заданий по выбору самого студента. Программа самостоятельной познавательной деятельности включает следующие разделы:

Самостоятельное изучение теоретического материала

Внеаудиторная работа студентов состоит в проработке лекционного материала. Часть теоретического материала предлагается студентам для самостоятельного более углубленного изучения с предоставлением отчета. Общее время самостоятельной работы по разделу составляет 60 часов.

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов состоит в:

 проработке лекционного материала                               		 10 часов,

– подготовке к промежуточному контролю 				– 10 часов;

– подготовке к практическим и лабораторным занятиям	– 20 часов;

 проработка теоретических разделов, выделенных на

самостоятельное изучение                                		 20 часов.

Темы, выносимые на самостоятельную работу

- Контроль радиационной обстановки.

- Индивидуальный дозиметрический контроль.

- Радиационный контроль на ядерных объектах.

- Система АСКРО.

- Радиационный контроль металлолома.

- Радиационный контроль рентгеновских кабинетов.

- Радиационно-гигиеническое обследование зданий и земельных участков под строительство.

- Радиационный контроль строительных материалов.

Темы рефератов

- Устройство системы АСКРО в Томской области.

- Радиационный контроль пунктов сбора металлолома в г. Томске.

- Радиационный контроль рентгеновских кабинетов в г. Томске.

- Радиационно-гигиеническое обследование жилого здания г. Томска.

- Радиационно-гигиеническое земельного участка под строительство, расположенного на территории г. Томска.

- Радиационно-гигиеническое обследование детского дошкольного учреждения в г. Томске.

- Радиационно-гигиеническое обследование школы г. Томска.

- Радиационный контроль строительных материалов, применяемых в г. Томске.

- Радиационный контроль питьевой воды из систем центрального водоснабжения г. Томска.

5.3	Контроль самостоятельной работы

Оценка самостоятельной работы организуется в виде промежуточного контроля два раза в семестр. В контрольные работы входят теоретические вопросы, разобранные на лекционных занятиях, а также вопросы, подлежащие самостоятельному изучению.

6. Средства текущей и промежуточной оценки качества освоения дисциплины

Оценка качества освоения дисциплины производится по результатам следующих контролирующих мероприятий:

| Контролирующие мероприятия | Результаты обучения по дисциплине |
| --- | --- |
| Домашняя работа 1,2 | 7,15 |
| Контрольная работа 1,2 | 7,1 |
| Коллоквиум | 7,15 |
| Зачет | 7,1 |

Для оценки качества освоения дисциплины при проведении контролирующих мероприятий предусмотрены следующие средства (фонд оценочных средств) (с примерами):

Текущий и итоговый контроль результатов изучения дисциплины

ВОПРОСЫ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ

- Дайте определение кинетической и потенциальной энергии атома.

- Что такое температура?

- Что такое число Авогадро и число Лошмидта?

- Что означает универсальная газовая постоянная?

- Как определить постоянную Больцмана?

- Запишите и дайте пояснение закону Кулона.

- Запишите закон Ома для проводника.

- Каково строение и свойства атома вещества, его размеры.

- Какие вы знаете типы ядер и их характеристики?

- Каковы размеры и состав ядра атома?

- Чему равна энергия связи ядра и что такое «дефект» массы?

- Что такое радиоактивность и виды радиоактивности?

- Что такое термоэлектронная эмиссия и работа выхода?

- Что такое ионизация газа и степень ионизации?

- Дайте определение плазмы.

- В чём заключается явление электромагнитной индукции?

- Приведите примеры колебательного движения и его параметры.

- Что такое полупроводник, электронная и дырочная проводимость?

- Как вы понимаете теорию относительности и постулаты Эйнштейна?

- В чём состоит смысл понятия волновых и квантовых свойств излучения?

ВОПРОРЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

Темы контрольных работ

КТ1: Величины, характеризующие поле излучений.

КТ2: Дозовые величины и единицы измерения. Величины и единицы активности излучения. Эквидозиметрические и операционные величины.

КТ3: Нормы радиационной безопасности. Эффекты ионизирующих излучений.

Вопросы 1 контрольной работы:

- Определение и единицы измерения флюенса частиц.

- Определение и единицы измерения плотности потока частиц.

- Определение и единицы измерения интенсивности излучения.

- Определение и единицы измерения флюенса энергии ИИ.

- Определение и единицы измерения потока частиц.

- Определение и единицы измерения потока энергии ИИ.

- Какое излучение называется косвенно ионизирующим?

- Какое излучение называется непосредственно ионизирующим?

- Какое излучение называется однородным?

- Какое излучение называется смешанным?

- Какое излучение называется моноэнергетическим?

- Какое излучение называется немоноэнергетическим?

- Какое излучение называется направленным?

- Какое излучение называется ненаправленным?

- Какое излучение называется непрерывным?

- Какое излучение называется импульсным?

- Определение поля ионизирующего излучения?

Вопросы 2 контрольной работы:

- Поглощенная доза, определение, единицы измерения. Определение 1 Грея.

- Керма: определение и физический смысл. Мощность кермы. Единицы измерения. Связь кермы с поглощенной дозой.

- Записать связь поглощенной дозы с флюенсом частиц для немоноэнергетического излучения.

- Определение ЛПЭ. Единицы измерения.

- Определение линейного коэффициента передачи энергии. Единицы измерения. Для какого излучения применяется этот коэффициент.

- Экспозиционная доза: определение и физический смысл. Единицы измерения. Связь кермы с экспозиционной дозой. Дать определение 1 Кл/кг. Записать энергетические эквиваленты 1 Р в воздухе и биологической ткани.

- Перечислить все базовые дозиметрические величины, указать формулы и единицы измерения.

- Коэффициент качества излучения, определение. Примеры коэффициента качества для разных видов излучения. Относительная биологическая эффективность (ОБЭ) излучения и ее зависимость от ЛПЭ.

- Эквивалентная доза, определение, единицы измерения. Формула для смешанного излучения. Определение Зиверта.

- Эффективная доза: определение и физический смысл. Единицы измерения. Коллективная доза. Определение Зиверта.

- ОБЭ- взвешенная доза в органе или ткани. Формула, определение и единицы измерения.

- Какие величины называются эквидозиметрическими. Перечислить все величины, относящиеся к эквидозиметрическим, формулы и единицы их измерения.

- Какая величина называется операционной? Перечислить все операционные величины, их определения и единицы измерения.

- Обозначение, определение и единицы измерения индивидуального эквивалента дозы. Объяснить, что показывает параметр d.

- Обозначение, определение и единицы измерения амбиентного эквивалента дозы. Объяснить, что показывает параметр d.

- Привести формулу для расчета ожидаемой эффективной дозы внутреннего облучения, объяснить все входящие величины и единицы их измерения.

- Гамма-постоянная. Перечислить гамма-постоянные по дозиметрическим величинам. Определение и единицы измерения.

- Гамма-эквивалент. Определение и единицы измерения. Определение мг-экв Ra. Связь между гамма-эквивалентом точечного радионуклидного источника и мощностью экспозиционной дозы.

- Керма-эквивалент. Определение и единицы измерения. Связь керма-эквивалента с активность радионуклидного препарата.

Вопросы 3 контрольной работы:

- Перечислить категории облучаемых лиц, установленных НРБ. Какие классы нормативов установлены для этих категорий облучаемых лиц?

- Привести основные пределы доз для различных категорий облучаемых лиц (можно в виде таблицы) в зависимости от нормируемых величин.

- Привести основные пределы эффективной дозы для различных категорий облучаемых лиц. Пояснить, какие из перечисленных далее доз не включены в основные пределы: дозы от природного облучения; дозы от медицинского облучения; дозы вследствие радиационных аварий. Чему равна предельная эффективная доза для персонала за период трудовой деятельности и для населения за период жизни.

- Как рассчитать ПГП и ДОА дочерних изотопов радона для персонала? Дать расшифровку аббревиатуры для ПГП и ДОА.

- Перечислить требования, установленные в НРБ, к защите от природного облучения в производственных условиях.

- Перечислить требования, установленные в НРБ, к ограничению техногенного облучения населения.

- Перечислить требования НРБ к ограничению природного облучения населения.

- Перечислить требования, установленные в НРБ, к ограничению медицинского облучения.

ВОПРОСЫ ВЫХОДНОГО КОНТРОЛЯ

- Определение и единицы измерения флюенса частиц.

- Определение и единицы измерения плотности потока частиц.

- Определение и единицы измерения интенсивности излучения.

- Определение и единицы измерения флюенса энергии ИИ.

- Определение и единицы измерения потока частиц.

- Определение и единицы измерения потока энергии ИИ.

- Какое излучение называется косвенно ионизирующим?

- Какое излучение называется непосредственно ионизирующим?

- Какое излучение называется однородным?

- Какое излучение называется смешанным?

- Какое излучение называется моноэнергетическим?

- Какое излучение называется немоноэнергетическим?

- Какое излучение называется направленным?

- Какое излучение называется ненаправленным?

- Какое излучение называется непрерывным?

- Какое излучение называется импульсным?

- Определение поля ионизирующего излучения?

- Поглощенная доза, определение, единицы измерения. Определение 1 Грея.

- Керма: определение и физический смысл. Мощность кермы. Единицы измерения. Связь кермы с поглощенной дозой.

- Записать связь поглощенной дозы с флюенсом частиц для немоноэнергетического излучения.

- Определение ЛПЭ. Единицы измерения.

- Определение линейного коэффициента передачи энергии. Единицы измерения. Для какого излучения применяется этот коэффициент.

- Экспозиционная доза: определение и физический смысл. Единицы измерения. Связь кермы с экспозиционной дозой. Дать определение 1 Кл/кг. Записать энергетические эквиваленты 1 Р в воздухе и биологической ткани.

- Перечислить все базовые дозиметрические величины, указать формулы и единицы измерения.

- Коэффициент качества излучения, определение. Примеры коэффициента качества для разных видов излучения. Относительная биологическая эффективность (ОБЭ) излучения и ее зависимость от ЛПЭ.

- Эквивалентная доза, определение, единицы измерения. Формула для смешанного излучения. Определение Зиверта.

- Эффективная доза: определение и физический смысл. Единицы измерения. Коллективная доза. Определение Зиверта.

- ОБЭ- взвешенная доза в органе или ткани. Формула, определение и единицы измерения.

- Какие величины называются эквидозиметрическими. Перечислить все величины, относящиеся к эквидозиметрическим, формулы и единицы их измерения.

- Какая величина называется операционной? Перечислить все операционные величины, их определения и единицы измерения.

- Обозначение, определение и единицы измерения индивидуального эквивалента дозы. Объяснить, что показывает параметр d.

- Обозначение, определение и единицы измерения амбиентного эквивалента дозы. Объяснить, что показывает параметр d.

- Привести формулу для расчета ожидаемой эффективной дозы внутреннего облучения, объяснить все входящие величины и единицы их измерения.

- Гамма-постоянная. Перечислить гамма-постоянные по дозиметрическим величинам. Определение и единицы измерения.

- Гамма-эквивалент. Определение и единицы измерения. Определение мг-экв Ra. Связь между гамма-эквивалентом точечного радионуклидного источника и мощностью экспозиционной дозы.

- Керма-эквивалент. Определение и единицы измерения. Связь керма-эквивалента с активность радионуклидного препарата.

- Перечислить категории облучаемых лиц, установленных НРБ. Какие классы нормативов установлены для этих категорий облучаемых лиц?

- Привести основные пределы доз для различных категорий облучаемых лиц (можно в виде таблицы) в зависимости от нормируемых величин.

- Привести основные пределы эффективной дозы для различных категорий облучаемых лиц. Пояснить, какие из перечисленных далее доз не включены в основные пределы: дозы от природного облучения; дозы от медицинского облучения; дозы вследствие радиационных аварий. Чему равна предельная эффективная доза для персонала за период трудовой деятельности и для населения за период жизни.

- Как рассчитать ПГП и ДОА дочерних изотопов радона для персонала? Дать расшифровку аббревиатуры для ПГП и ДОА.

- Перечислить требования, установленные в НРБ, к защите от природного облучения в производственных условиях.

- Перечислить требования, установленные в НРБ, к ограничению техногенного облучения населения.

- Перечислить требования НРБ к ограничению природного облучения населения.

- Перечислить требования, установленные в НРБ, к ограничению медицинского облучения.

ЗАДАЧИ К ЭКЗАМЕНАЦИОННЫМ БИЛЕТАМ

- Определить телесный угол , под которым виден диск радиусом R из точки D, расположенной на оси диска на расстоянии h от него. К какой величине стремится  при h  0 или R   ?

- Определить телесный угол , под которым видна прямоугольная площадка W x L из точки D, расположенной на перпендикуляре, восстановленном из геометрического центра площадки, на расстоянии h от площадки ?

- Показать, что плотность потока частиц  (r) численно равна длине пути, проходимого частицами, находящимися в единице объема вблизи точки r в единицу времени.

- Пусть в заданной точке пространства r угловая плотность потока частиц изотропна, т.е. выражается формулой ϕ(r,Ω)=ϕ(r)4π. Определить: а) плотность потока частиц в положительную полусферу направлений (вперед); б) проекцию угловой плотности тока частиц на направление, задаваемое единичным вектором k; в) интегральную плотность тока частиц.

- Найти угловую плотность потока частиц в произвольной точке над плоским изотропным источником, испускающим  част./(см2с).

- Изотропный поверхностный источник, испускающий  част./(см2с), равномерно покрывает поверхность сферы радиусом R. Предполагая отсутствие поглощения внутри сферы, найти плотности потока и тока частиц в центре сферы.

- Определить массу 1 Бк 137Cs (период полураспада Т1/2=30 лет).

- Определить активность 1 г 226Ra (период полураспада Т1/2=1620 лет).

- Определить во сколько раз уменьшилась активность 137Cs, если она снизилась на 20%? Вычислить через сколько лет снизиться активность 137Cs на 20%. Сколько времени необходимо, чтобы источник 137Cs полностью распался (99%)?

- Во сколько раз отличаются периоды полураспада 32Р и 24Na, если постоянная распада 32Р в 100 раз меньше постоянной распада 24Na?

- Определить количество распавшихся за 5 лет ядер радиоактивного препарата 60Co, если его первоначальная активность была 1 МБк.

- Рассчитать суммарную активность трития, образовавшегося в результате испытания ядерного оружия до 1970 г., если общий эквивалент ядерных взрывов составил 220 Мт. (Справка: образование трития при испытании ядерного оружия составляет 2.6*1013 Бк/Мт).

- Вычислить активность изотопа 22Na в образце массой 810 мкг (период полураспада Т1/2=2,602 года).

- Рассчитать плотность потока фотонов на расстоянии 1 м от точечного радионуклидного источника 137Cs активностью А = 1.5 мКи.

- Чему равны интенсивность излучения и плотность потока фотонов для двух моноэнергетических пучков гамма- излучения с энергиями фотонов 0,05 и 2 МэВ, если мощность экспозиционной дозы в каждом пучке равна 3 мР/с? Результат представить в виде таблицы в системных и внесистемных единицах.

- В 10 см3 воздуха при нормальных условиях под действием гамма- излучения образовалось 8,3*1010 пар ионов. Чему равна керма в расчете на 1 г воздуха, если происходит равномерное облучение по бесконечно большому пространству?

- Вблизи экватора за счет космического излучения на уровне моря образуется около 2,4 пар ионов на 1 см3 воздуха за 1с, на высоте 6100м над уровнем моря- около23 пар ионов на 1 см3 воздуха  за 1с. Чему равна экспозиционная доза за год, вызывающая такую ионизацию, если плотность воздуха на уровне моря  равна 1,3⋅10−3гсм3,а на высоте  6100м-1,1⋅10−3гсм3?

- Определить среднее число пар ионов на пути 4.5 см при прохождении тритонов с энергией 140 МэВ через воздух. На образование одной пары ионов в воздухе необходимо 35 эв.

- Чему равна поглощенная доза смешанного гамма- нейтронного излучения в тканеэквивалентном по атомному составу материале, если экспозиционная доза гамма- излучения равна 0,15 Р, а флюенс нейтронов – 3*105 нейтр./см2? Энергия гамма- квантов равна 300 кэВ, а нейтронов – 8 МэВ.

- Чему равна плотность тока частиц направленного моноэнергетического излучения с энергией 2,5 МэВ через площадку, нормаль к которой расположена под углом 30 к направлению распространения излучения, если плотность потока энергии излучения равна 1,2 Вт/м2?

- В вакууме находится сферическая поверхность, равномерно покрытая тонким непоглощающим слоем радиоактивного нуклида, испускающего гамма- излучение с полной энергией 2*107 МэВ в 1 с. Чему равна интенсивность излучения на расстоянии 1 м от центра сферы, если ее радиус равен 0,5 м?

- Индивидуальная доза облучения в результате воздействия гамма - источника с энергией 2.6 МэВ в течение дня составляет 5 грей. Сколько фотонов гамма - излучения попало в организм человека массой 75 кг. Потери энергии фотона в тканях организма составляют 40%.

- Определить мощность поглощенной дозы при работе с источником гамма - излучения с энергией 6.5 МэВ и активностью 2х10-4 кюри. Масса человека 70 кг. Потери энергии фотона в тканях организма составляют 60%

- Определить гамма-постоянную 60Co и его активность, которая была бы эквивалентна по создаваемой мощности экспозиционной дозы одному мКи 226Ra.

- Определить гамма-эквивалент, соответствующий активности 24Na активностью 6 мКи, если гамма-постоянная 24Na равна 18,13 .

- Определить экспозиционную дозу, создаваемую препаратом в 20 г-экв Ra за 30 минут на расстоянии 1 м.

- Определить мощность экспозиционной дозы, создаваемую источником 60Co активностью 900 мКи на расстоянии 0,5 метров от препарата.

- Определить мощность поглощенной дозы в воздухе в , создаваемую препаратом в 20 г-экв Ra на расстоянии 1 м.

- Имеется два радионуклидных источника: 24Na активностью 1 ГБк и 203Hg активностью 10 ГБк. Определить, какой из них при одинаковых условиях измерения создает большую мощность воздушной кермы.

7. Рейтинг качества освоения дисциплины (модуля)

Оценка качества освоения дисциплины в ходе текущей и промежуточной аттестации обучающихся осуществляется  в соответствии с «Руководящими материалами по текущему контролю успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации студентов Томского политехнического университета», утвержденными приказом ректора № 77/од от  29.11.2011 г.

В соответствии с «Календарным планом изучения дисциплины»:

- текущая аттестация (оценка качества усвоения теоретического материала (ответы на вопросы и др.) и результаты практической деятельности (решение задач, выполнение заданий, решение проблем и др.) производится в течение семестра (оценивается в баллах (максимально 60 баллов), к моменту завершения семестра студент должен набрать не менее 33 баллов);

- промежуточная аттестация (экзамен, зачет) производится в конце семестра (оценивается в баллах (максимально 40 баллов), на экзамене (зачете) студент должен набрать не менее 22 баллов).

Итоговый рейтинг по дисциплине определяется суммированием баллов, полученных  в ходе текущей и промежуточной аттестаций. Максимальный итоговый рейтинг соответствует 100 баллам.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная - Дозиметрия и защита от излучений : учебно-методическое пособие / В. С. Яковлева, С. И. Арышев; Томский политехнический университет (ТПУ). — Томск: Изд-во ТПУ, 2007. — 68 с.. — Учебники Томского политехнического университета. — Библиогр.: с. 68.. - Инструментальные методы радиационных измерений : учебное пособие / В. С. Яковлева; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ). — Томск: Изд-во ТПУ, 2010. — 168 с.: ил.. — Библиогр.: с. 158-164.

Дополнительная - Дозиметрия и защита ионизирующих излучений [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В. С. Яковлева, С. И. Арышев, А. Г. Кондратьева; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Физико-технический институт (ФТИ), Кафедра прикладной физики (№ 12) (ПФ). — 2-е изд., перераб. и доп.. — 1 компьютерный файл (pdf; 993 KB). — Томск: Изд-во ТПУ, 2013. — Заглавие с титульного экрана. — Доступ из корпоративной сети ТПУ. — Системные требования: Adobe Reader.. http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2014/m178.pdf - Инструментальные методы радиационных измерений [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. С. Яковлева; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ). — 1 компьютерный файл (pdf; 1.3 MB). — Томск: Изд-во ТПУ, 2010. — Заглавие с титульного экрана. — Электронная версия печатной публикации. — Доступ из корпоративной сети ТПУ. — Системные требования: Adobe Reader. http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2011/m166.pdf - Основы радиационной и химической безопасности : учебное пособие / И. М. Ободовский. — Долгопрудный: Интеллект, 2013. — 300 с.: ил.. — Библиогр.: с. 282-300.. — ISBN 978-5-91559-148-5. - Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) : санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2523-09 / Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. — официальное изд.. — Введены в действие с 1.09.2009. — Москва: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2009. — 100 с.. — 2.6.1. Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. —Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. — ISBN 978-5-7508-0805-2. - Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010) : санитарные правила и нормативы СП 2.6.1.2612-10. — официальное изд.. — Взамен СП 2.6.1.799-99 ОСПОРБ 99. — Москва: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2010. — 83 с.. — 2.6.1. Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. —Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование Российской Федерации. —Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. — Термины и определения: с. 75-83.. — ISBN 978-5-7508-0939-4.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении лекционных, лабораторных и практических занятий используются корпоративная сеть НИ ТПУ,  мультимедийный проектор TOSHIBA TDR-T95(Мультимедийный проектор CANON LW-5500), ресурсы дозиметрической лаборатории кафедры ПФ ФТИ (121 ауд. 10 корп. ТПУ), включающие 10 стационарных установок, 6 переносных приборов, 5 компьютеров и 2 лабораторных стенда собственной разработки.

Указывается материально-техническое обеспечение дисциплины: технические средства, лабораторное оборудование и др.

| № п/п | Наименование (компьютерные классы, учебные лаборатории, оборудование) | Корпус, ауд., количество установок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лекционная аудитория оснащенная ТСО | 10 корп., 228 ауд., 125А ауд. |
| 2 | Лаборатория дозиметрии оснащенная дозиметрическим оборудованием, радиометрами и спектрометрами. | 10 корп., 121 ауд. |

Программа составлена на основе Стандарта ООП ТПУ в соответствии с требованиями ФГОС по направлению 14.03.02 Ядерные физика и технологии.

Программа одобрена на заседании кафедры «Прикладной физики» (протокол № ____ от «____» мая 2015 г.).

Автор: доцент кафедры ПФ         _______________   В.С. Яковлева

Рецензент(ы) __________________________