УТВЕРЖДАЮ

Директор ФТИ

___________ О.Ю. Долматов

«___»_____________2015 г.

БАЗОВАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Методы и приборы физических измерений

Направление ООП 14.03.02 Ядерные физика и технологии

Профиль подготовки Безопасность и нераспространение ядерных материалов

Квалификация (степень) бакалавр

Базовый учебный план приема 2015 г.

Курс 4 семестр 7,8

Количество кредитов 3, 6

Код дисциплины Б1.ВМ5.3.6, Б1.ВМ5.3.7

| Виды учебной деятельности | Временной ресурс по очной форме обучения |
| --- | --- |
| Лекции, ч | 60 |
| Практические занятия, ч | - |
| Лабораторные занятия, ч | 49 |
| Аудиторные занятия, ч | 109 |
| Самостоятельная работа, ч | 215 |
| ИТОГО, ч | 324 |

Вид промежуточной аттестации 	ЗАЧЕТ В 7 СЕМЕСТРЕ, ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ В 8 семестре, ЭКЗАМЕН в 8 семестре

Обеспечивающее подразделение Кафедра физико-энергетических установок ФТИ

Заведующий кафедрой ФЭУ				_____________  О.Ю. Долматов

Руководитель ООП 					_____________ О.Ю. Долматов

Преподаватели       					_____________ Ю.А. Соловьев

_____________ М.С. Кузнецов

_____________ С.С. Чурсин

2015 г.

1. Цели освоения дисциплины (модуля)

В результате освоения дисциплины бакалавр приобретает знания, умения и навыки, обеспечивающие достижение целей Ц1, Ц3, Ц5 основной образовательной программы 14.03.02 «Ядерные физика и технологии» (профиль подготовки – Безопасность и нераспространение ядерных материалов) и необходимые для научно-исследовательской, проектной, производственно-технологической и организационно-управленческой деятельности бакалавра:

- 	формирования знаний и умений, реализуемых в практической деятельности, связанной с анализом ядерных и радиоактивных материалов на любом ядерно- или радиацинно-опасном объекте;

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП

Дисциплина относится к специальным дисциплинам вариативной части профессионального модуля (Б1.ВМ5.3). Она непосредственно связана с дисциплинами модулей: общепрофессиональных дисциплин и гуманитарно-экономических дисциплин. Для успешного освоения дисциплины необходимо изучение следующих курсов (ПРЕРЕКВИЗИТЫ):

- Математика;

- Физика;

- Основы технологии ядерного топливного цикла;

- Атомная физика;

- Введение в ядерную физику;

- Физические методы анализа веществ и материалов.

Содержание разделов дисциплины «Методы и приборы физических измерений» согласовано с содержанием дисциплин, изучаемых параллельно (КОРЕКВИЗИТЫ):

- Национальные и международные гарантии нераспространения ядерных материалов;

- Химические и физико-химические методы анализа ядерных материалов;

- Методы и процедуры учета и контроля ядерных материалов.

3. Результаты освоения дисциплины

В соответствии с требованиями ООП освоение дисциплины   направлено на формирование у студентов следующих компетенций (результатов обучения),  в т.ч. в соответствии с ФГОС:

Таблица 1

Составляющие результатов обучения, которые будут получены при изучении данной дисциплины

| Результаты обучения | Составляющие результатов обучения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Знания | Код | Умения | Код | Владение опытом |
| Р1 | З.1.1 | Основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации. | У.1.1. | Самообучаться, повышать свою квалификацию и мастерство. | В.1.1. | Обобщения, анализа, восприятия информации, постановки цели и выбора путей ее достижения. |
|  |  |  | У.1.2. | Работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. | В.1.2. | Работы с компьютером как средством управления информацией |
| Р2 |  |  | У.2.1. | Логически верно, аргументировано и ясно, строить устную и письменную речь. |  |  |
|  |  |  | У.2.2 | Критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков. |  |  |
| Р3 | З.3.1 | Способов осуществления и методов анализа исследовательской и технологической деятельности как объекта управления | У.3.1. | Находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и нести ответственность за них. | В.3.1. | Кооперации с коллегами, работы в коллективе |
|  |  |  | У.3.2. | Организовать работу малых коллективов исполнителей, планировать работу персонала и фондов оплаты труда | В.3.2. | Разработки оперативных планов работы первичных производственных подразделений |
|  |  |  | У.4.3. | Решать социальные и профессиональные задачи |  |  |
| Р7 | З.7.1. | Основных законов естественнонаучных дисциплин | У.7.1. | Использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности | В.7.1. | Математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования. |
| Р9 | З.9.1. | Правил разработки проектной и рабочей технической документации, оформления законченных проектно-конструкторских работ. | У.9.1. | Проводить расчеты, проектировать детали и узы приборов, установок в соответствии с техническим заданием с использованием стандартных средств автоматизации проектирования. | В.9.1. | Проведения предварительного технико-экономического обоснования проектных расчетов установок и приборов |
| Р13 | З.13.1. | Методов стандартизации и сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов | У.13.1. | Подготовить исходные данные для выбора и обоснования научно-технических и организационных решений на основе экономического анализа. | В.13.1. | Использования научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования, современных компьютерных технологий и базы данных в своей предметной области |

В результате освоения дисциплины (модуля) «Физическая теория ядерных реакторов» студентом должны быть достигнуты следующие результаты:

Таблица 2

Планируемые результаты освоения дисциплины (модуля)

| № п/п | Результат |
| --- | --- |
| Р1 | Демонстрировать культуру мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; стремления к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как средством управления информацией; способность работы с информацией в глобальных компьютерных сетях. |
| Р2 | Способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков. |
| Р3 | Готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; к организации работы малых коллективов исполнителей, планированию работы персонала и фондов оплаты труда; генерировать организационно-управленческих решения в нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; к разработке оперативных планов работы первичных производственных подразделений; осуществлению и анализу исследовательской и технологической деятельности как объекта управления. |
| Р7 | Использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования. |
| Р9 | Уметь производить расчет и проектирование деталей и узлов приборов и установок в соответствии с техническим заданием с использованием стандартных средств автоматизации проектирования; разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформление законченных проектно-конструкторских работ; проводить предварительного технико-экономического обоснования проектных расчетов установок и приборов. |
| Р13 | Уметь готовить исходные данные для выбора и обоснования научно-технических и организационных решений на основе экономического анализа; использовать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования, современные компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области; и выполнять работы по стандартизации и подготовке к сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов; |

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Содержание разделов дисциплины

7-й семестр

Раздел 1. Источники ионизирующего излучения в окружающей среде. Основные понятия требования при работе с ядерными и радиоактивными материалами, устанавливаемые НРБ-99/2009 и ОСПОРБ-99/2010

Задачи курса. Природные и искусственные источники ионизирующего излучения и их источники. Термины и определения принятые в радиационной безопасности.

Принципы обеспечения радиационной безопасности. Основные нормативы, устанавливаемые в НРБ-99/200. Требования, устанавливаемые основными санитарными правилами по радиационной безопасности. Категории радиационных объектов. Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения. Работа с открытыми источниками ионизирующего излучения. Группы радионуклидов по потенциальной радиационной опасности. Класс работ с открытыми источниками излучения. Требования к помещения различного класса

Лабораторная работа 1 «Радиологическое обследование мощения с помощью радиометра-дозиметра МКС-01Р»

Раздел 2. Взаимодействия излучения с веществом в применении к вопросам его регистрации

Взаимодействие заряженных частиц с веществом. Формула Бете. Тормозная способность. Максимальная и экстраполированная длина пробега частиц. Кривая Брэгга. Потери энергии электронов в веществе. Закон ослабления потока бета-частиц.

Отличие природы рентгеновского и гамма-излучений. Тормозное и характеристическое излучение. Закон ослабления рентгеновского и гамма-излучений. Полный коэффициент ослабления гамма-квантов.

Упругое (потенциальное и резонансное рассеяние) и неупругое взаимодействие нейтронов с веществом. Деление нейтронов на группы в зависимости от характера их взаимодействия с веществом. Ультрахолодные и холодные нейтроны, тепловые нейтроны, надтепловые нейтроны, нейтроны промежуточных энергий, быстрые и сверхбыстрые нейтроны. Энергия возбуждения составного ядра. Ядерные реакции. Суммарное сечение ядерных реакций и его составляющие. Среднелогарифмическая потеря энергии нейтронов. Основные вещества замедлители.

Лабораторная работа 2 «Абсорбционный метод определения максимальной энергии бета-спектра радионуклида»

Раздел 3. Ионизационный метод регистрации излучений.

Теория Грея. Ионизационный ток. Ионизационная камера. Вольтамперная характеристика ионизационной камеры. Объемная и колонная ионизация. Уравнение ионного режима. Типы ионизационных камер. Электронное равновесие. Теория Грея. Влияние порядкового номера материала на ионизацию. Ионизирующее действие быстрых нейтронов. Большие, средние и малые ионизационные камеры. Использование протонов и частиц отдачи для регистрации нейтронов. Борные камеры, камеры деления, гелиевые счетчики. Трековые дозиметры. Использование сцинтилляционных и полупроводниковых счетчиков для прямой регистрации нейтронного излучения. Активационные методы определения потоков ионизирующего излучения. Методы спектрометрии нейтронного излучения.

Лабораторная работа 3 «Состав нейтронной дозы в веществе и фактр накопления нейтронов»

Раздел 4. Газовые счетчики

Зависимость величины импульса от напряжения для газового счетчика. Газовое усиление. Пропорциональные счетчики. Счетчики Гейгера-Мюллера. Несамостоятельный и самостоятельный разряд. Несамогасящиеся и самогасящиеся счетчики.

Лабораторная работа № 4 «Определение периодов полураспада искусственных радиоактивных нуклидов»

Раздел 5. Сцинтилляционные метод регистрации ИИ.

Люминесценция и ее виды. Стимулированная и нестимулированная люминесценция. Основы зонной теории проводимости. Активированные и неактивированные фосфоры. Спинтарископ. Сцинтилляционные детекторы их преимущества и недостатки. Схема сцинтилляционного счетчика и процессы, происходящие в нем. Конверсионная и техническая эффективность. Относительный световой выход и время высвечивания. Спектр люминесценции и прозрачность к собственному излучению. Коэффициент усиления фотоэлектронного умножителя. Требования, предъявляемые к сцинтилляторам. Органические и неорганические сцинтилляторы. Твердые, жидкие и газовые сцинтилляторы.

Лабораторная работа № 5 «Дозиметрия электронного излучения»

Раздел 6. Трековые и другие методы регистрации ионизирующего излучения.

Камеры Вильсона. Пузырьковые камеры. Метод ядерных эмульсий. Искровые детекторы заряженных частиц. Методы определения характеристик частиц в трековых приборах. Регистрация следов заряженных частиц в диэлектрических средах. Детекторы на основе электронооптических усилителей света. Детекторы на основе окрашивания стекол и пластиков. Излучение Вавилова-Черенкова. Типы счетчиков Черенкова. Использование излучения Вавилова-Черенкова для контроля за ЯМ.

Лабораторная работа № 6 «Коэффициент ослабления -квантов в свинце и алюминии»

8-й семестр

Раздел 7. Метод регистрации ИИ с помощью полупроводниковых детекторов

Полупроводниковый детектор – твердотельная газовая камера. Преимущества регистрации излучения. Диффузионно-дрейфовые детекторы. Поверхностно-барьерные кремниевые счетчики. Планарные и коаксиальные детекторы. Толщина чувствительного слоя. «Абсолютный» метод определения активности изотопа по результатам регистрации характеристического фотонного излучения  полупроводниковым детектором. Скорость счета прибора, эффективность регистрации, выход излучения.

Лабораторная работа 7 «Гамма-спектометрический анализ в управляющей среде Genie-2000 с помощью HpGe детектора»

Раздел 8.Альфа, бета и масс-спектрометрия

Определение энергии заряженных частиц по пробегу и плотности ионизации. Измерение энергии частиц с помощью ионизационных камер, сцинтилляционных и полупроводниковых счетчиков. Магнитные спектрометры заряженных частиц. Альфа спектрометрия и ее приложения. Бета спектрометрия и ее приложения. Особенности и возможности анализа бета-спектра. Масс-спектрометрия.

- Лабораторная работа 8 «Альфа-спектрометрические измерения относительного содержания 238Pu в образцах плутония»

Раздел 9.Основы рентгенфлуоресцентного анализа

Образование рентгеновского излучения. Выход флюоресценции. Пропускание фотонов. Геометрия измерений. Типы источников. Эффекты ослабления в образце. Методы поправки на ослабление. Основное уравнение анализа. Типы используемых приборов. Точность и чувствительность анализов.

# Лабораторная работа 9 «Определение содержания ядерных материалов с помощью ренгено-флуоресцентного анализатора (на базе РФА анализатора «СПЕКТРОСКАН-МАКС-G»)»

Раздел 10. Принципиальная схема тракта для регистрации ионизирующего излучения.

Блок-схема измерительной системы для регистрации ионизирующего излучения. Высоковольтные источники напряжения смещения. Предусилитель. Усилитель. Одноканальный анализатор. Усилитель. Одноканальный анализатор. Счетчики, таймеры. Многоканальные анализаторы. Вспомогательная аппаратура.

# Лабораторная работа №10 «Набор и анализ гамма-спектров в управляющей среде Genie-2000 с использованием HpGe детектора»

Раздел 11. Гамма-спектрометрический анализ.

Задачи гамма-спектрометричесого анализа. Функция отклик детектора. Определение эффективности регистрации гамма-спектрометрического тракта. Выбор детектора. Определение положения пика полного поглощения. Определение ширины пика полного поглощения фотонного излучения. Определение площади пика полного поглощения. Вопросы анализа спектра, определения радионуклидного состава излучателей и их активности (количества).

# Лабораторная работа №11 «Изучение возможностей InSpector™ 1000 для определения дозы и поиска источников излучения»

Раздел 12.Основы определения изотопного состава урана.

Атомарное и весовое содержание урана и их соотношение. Излучение образцов урана: при измерении обогащения часто используется линия 186 кэВ. Обычно интерференции в области гамма-излучения нет, за исключением случаев, связанных с измерением регенерированного топлива. Методика гамма-измерений бесконечных образцов. В качестве бесконечного принимается геометрия коллимированного образца, имеющего толщину, намного превышающую длину свободного пробега гамма-квантов с энергией 186 кэВ. Схема установки. Однокомпонентная (металлический уран) и двухкомпонентная (простые соединения урана) задачи.

# Лабораторная работа №12 «Измерение изотопного состава урана с помощью германиевого гамма-спектрометра (LeGe детектора)»

5. Образовательные технологии

При освоении дисциплины «Методы и приборы физических измерений» используются следующие сочетания видов учебной работы с методами и формами активизации познавательной деятельности бакалавров для достижения запланированных результатов обучения и формирования компетенций:

6. Организация и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов

6.1	Текущая и опережающая СРС, направленная на углубление и закрепление знаний, а также развитие практических умений заключается в:

- работе бакалавров с лекционным материалом, поиск и анализ литературы и электронных источников информации по заданной проблеме;

- подготовка к выполнению лабораторных работ;

- изучении тем, вынесенных на самостоятельную проработку;

- подготовка к коллоквиуму

- подготовке к экзамену.

6.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине

Темы, выносимые на самостоятельную проработку:

- Прикладная статистика в измерениях

- Точность и правильность

- Оценка показателей прецизионности

- Оценка показателей воспроизводимости

- Оценка показателей точности

6.3. Контроль самостоятельной работы

Оценка самостоятельной работы организуется в виде промежуточного контроля в семестре. В контрольные работы входят теоретические вопросы,  разобранные на лекционных занятиях, а также вопросы, подлежащие самостоятельному изучению, и защита лабораторных работ и курсового проекта.

7. Средства текущей и промежуточной оценки качества освоения дисциплины

Оценка качества освоения дисциплины производится по результатам следующих контролирующих мероприятий:

| Контролирующие мероприятия | Результаты обучения по дисциплине |
| --- | --- |
| Лабораторные работы | 1,7,9,13 |
| Курсовой проект | 1,7,9 |
| Коллоквиумы | 1,2 |
| Экзамен | 1,2,13 |

Для оценки качества освоения дисциплины при проведении контролирующих мероприятий предусмотрены следующие средства (фонд оценочных средств):

7.1. Вопросы и задачи входного контроля

- Определение и виды сил, действующих в природе.

- Законы сохранения энергии и импульса.

- Закон сохранения массы в химических превращениях.

- Заряд. Кулоновское взаимодействие зарядов.

- Проводимость. Удельное сопротивление.

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется на коллоквиуме, включающем как вопросы,  разобранные на лекционных занятиях, так и вопросы, подлежащие самостоятельному изучению.

Вопросы к коллоквиуму

- Типы детекторов, используемых для НРА радионуклидов. Необходимость спектрометрических измерений? Возможности и особенности использования различных типов детекторов для спектрометрии фотонного излучения.

- Влияние нейтронного излучения на работу полупроводникового детектора;

- Сравнение возможностей использования различных твердотельных детекторов для спектрометрии фотонного излучения;

- Идеалистическое представление спектра детектора гамма излучения от моноэнергетического источника излучения; псевдореалистическое представление, включающее учет возможности комптоновского рассеяния;

- Реалистическое представление спектра детектора гамма излучения от моноэнергетического излучения фотонов;

7.3. Вопросы и задания итоговой аттестации по дисциплине

- Типы детекторов, используемых для НРА радионуклидов.

- Возможности и особенности использования различных типов детекторов для спектрометрии фотонного излучения.

- Принцип действия одноканального анализатора. Счетчики и таймеры.

- Влияние нейтронного излучения на работу полупроводникового детектора

- Принцип действия АЦП МКА.

8. Рейтинг качества освоения дисциплины

Оценка качества освоения дисциплины в ходе текущей и промежуточной аттестации обучающихся осуществляется  в соответствии с «Руководящими материалами по текущему контролю успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации студентов Томского политехнического университета», утвержденными приказом ректора № 77/од от 29.11.2011 г.

В соответствии с «Календарным планом изучения дисциплины»:

- текущая аттестация (оценка качества усвоения теоретического материала (ответы на вопросы и др.) и результаты практической деятельности (решение задач, выполнение заданий, решение проблем и др.) производится в течение семестра (оценивается в баллах (максимально 60 баллов), к моменту завершения семестра студент должен набрать не менее 33 баллов);

- промежуточная аттестация (экзамен, зачет) производится в конце семестра (оценивается в баллах (максимально 40 баллов), на экзамене (зачете) студент должен набрать не менее 22 баллов).

Итоговый рейтинг по дисциплине определяется суммированием баллов, полученных  в ходе текущей и промежуточной аттестаций. Максимальный итоговый рейтинг соответствует 100 баллам.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Учебники (основная литература)

- Козлов В.Ф. Справочник по радиационной безопасности. – М: Энергоатомиздат. 1991.

- Gamma- and X-Ray spectrometry with semiconductor detector. – Klaus Debertin, Richard G. Helmer North-Holland, Amsterdam, Oxford, New York, Tokyo, 1988.

- А.И.Абрамов, Ю.А.Казанский, Е.С.Матусевич Основы экспериментальных методов ядерной физики. – М.: Атомиздат, 1970.

- Н.Г.Волков, В.А.Христофоров, Н.П.Ушакова Методы ядерной спектрометрии. – М.; Энергоатомиздат, 1990.

- В.К. Ляпидевский Методы детектирования излучений – М.: Энергоатомиздат, 1987.

- Дуглас Райли, Норберт Энслин, Хэйстингс Смит, Сара Крайнер. Пассивный неразрушающий анализ ядерных материалов. – «Бином», Москва, 2000.

- Методы измерений ядерных материалов: учеб.пособие для вузов / Бушуев А.В. - М. : МИФИ, 2001. - 172 с. - ISBN 5-7262-0386-0.

- Е.А. Панов Практическая гамма-спектрометрия на атомных станциях. –М.: Энергоатомиздат, 1990.

- Методы и приборы для измерения ядерных и других радиоактивных материалов : учебное пособие / В. И. Бойко [и др.]; под ред. В. И. Бойко, М. Е. Силаева. — Москва: Изд-во МНТЦ, 2011.  356 с.: ил..  Образовательная программа в области физической ядерной безопасности.  Библиогр.: с. 356.

- Голубев, Борис Павлович Дозиметрия и защита от ионизирующих излучений : учебник для вузов / Б. П. Голубев; Под ред. Е. Л. Столяровой. — 2-е изд., перераб. и доп.. —Москва: Атомиздат, 1971. — 399 с.: ил.. — Библиогр.: с. 392-396..

- Машкович, Вадим Павлович Защита от ионизирующих излучений : справочник / В. П. Машкович, А. В. Кудрявцева. — 5-е изд.. — Москва: Столица, 2013. — 494 с.: ил.. —Библиогр.: с. 479-489. — Предметный указатель: с. 490-492.. — ISBN 978-5-90537-925-3.

Учебники (дополнительная литература)

- Григорьев В.А., Комобин А.А., Лошков В.А. Электронные методы ядерно-физического эксперимента. М.: Энергоатомиздат, 1988г.

- Крамер-Агеев Е.А., Лавренчик В.Н., Самосадный В.Т., Протасов В.П. Экспериментальные методы нейтронных исследований. М.: Энергоатомиздат, 1990г.

- Фролов В.В. Ядерно-физические методы контроля делящихся веществ. М.: Энергоатомиздат, 1988г.

- Методы химического и радиохимического контроля в ядерной энергетике. Под редакцией Москвина Л.Н. М.: Энергоатомиздат, 1989г.

- Котельников Р.Б. Анализ результатов наблюдений. М.: Энергоатомиздат, 1986г.

- Бушуев А.В. Применение гамма-спектрометрии в исследованиях по физике ядерных реакторов. М.: Энергоатомиздат, 1989г.

- Туманов В.В. Основы регистрации ядерных излучений. Обнинск, 2001г.

- Кувшинников В.М., Медведев Ю.А., Плотников Е.В. Вопросы метрологии ионизирующего излучения. Под редакцией Степанов Б.М. М.: Атомиздат, 1975г.

- Гутер Р.С., Овчинский Б.В. Элементы численного анализа и математической обработки результатов опыта. М.: Наука, 1970г.

- Методы физических измерений. Нов-ск: Наука, 1975г.

- Брегадзе Ю.И., Степанов К.Э., Ярына В.П. Прикладная метрология ионизирующего излучения. М.: Энергоатомиздат, 1990г.

- Вартаков Н.А., Самойлов П.С. Прикладная сцинтилляционная гамма-спектрометрия. М.: Атомиздат, 1975г.

- Балдин С.А., Вартаков Н.А., Ерыхайлов Ю.В. Прикладная спектрометрия с полупроводниковыми детекторами. М.: Атомиздат, 1974г.

- Кузнецов Р.А. Активационный анализ. М.: Атомиздат, 1974г.

- Васильев Р.Д. Основы метрологии нейтронного излучения. М.: Атомиздат, 1972г.

- Бушуев А.В., Озерков В.Н. Применение гамма-спектрометрии в исследовании по физике ядерных реакторов. М.: 1989г.

- Кондрашев Л.Ф., Халдин Н.Н. Оборудование для ядерных исследований. М.: Госатомиздат, 1961г.

- Криогенные приборы и устройства в ядерной физике. Под редакцией Зельдовича А.Г. М.: Энергоиздат, 1982г.

- Методика физического эксперимента. М.: Наука, 1968г.

- Приборы для регистрации ядерных излучений и их применение. Под редакцией А. Снелла. М.: Атомиздат 1965г.

- Левин В.Е., Хамьянов Л.П. Измерения ядерных излучений. М.: Атомиздат, 1969г.

- Тишкин П.А. Экспериментальный методы ядерной физики. Ч. 1. Л., 1970г.

- Экспериментальные методы ядерной физики. Под редакцией Козодаева М.С. Ч. 1. М.: Наука, 1966г.

- Колеватов Ю.И. Спектрометрия нейтронов и гамма-излучения в радиационной физике. М.: Энергоатомиздат, 1990г.

- Экспериментальные методы и аппаратура в ядерно-физических исследованиях. М.: Энергоатомиздат, 1984г.

- Бурьян В.И. Основы теории измерений. М.: Атомиздат, 1977г.

- Гаранов Э.Ф. Методы и средства поверки приборов для измерения ионизирующего излучения. М.: Атомиздат, 1978г.

- Васильев И.О., Володин А.В. Использование сцинтилляционного спектрометра – дозиметра для раздельного определения доз в условиях смешанного бета- гамма-излучения. Измерительная техника, 1996г.

- В.Е. Левин, Л.П. Хамьянов Регистрация ионизирующих излучений. – М.: Атомиздат 1973.

- Основы защиты от ионизирующих излучений [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Н. Числов; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Институт неразрушающего контроля (ИНК), Кафедра физических методов и приборов контроля качества (ФМПК). — 1 компьютерный файл (pdf; 2.4 MB). — Томск: Изд-во ТПУ, 2013

- Защита от ионизирующих излучений : учебник: в 2 т. / под ред. Н. Г. Гусева. — 3-е изд., перераб. и доп.. — Москва: Энергоатомиздат, 1989

Учебно-методические пособия, указания и т.д.

- Андреев О.В. Активационная радиометрия нейтронных полей. Учебное пособие. ТПУ. 1991. 56 с.

- Бушуев А.В., Юденич В.В. Технические средства обучения и типовое учебно-лабораторное оборудование. М.: Энергоатомиздат, 1974г.

- Силаев М.Е., Чертков Ю.Б. Приборы и методы физических измерений. Часть 1. Методические указания к выполнению лабораторных работ, Томск: Издательство ТПУ, 2008.

- Ромоданов В.Л. Активные методы контроля делящихся материалов: Учебное пособие. М: МИФИ, 2001.

- Кожин А.Ф. Применение спектрометра U-Pu InSpector для измерения и концентрации делящегося изотопа или изотопного состава ЯМ: лабораторный практикум. М: МИФИ, 2002.

- В.Г. Николаев Применение колодезного активного счетчика нейтронных совпадений AWCC для измерения массы делящихся изотопов ЯМ: лабораторный практикум. М: МИФИ, 2002.

- Севастенко В.А. Практикум по ядерной физике и радиационной безопасности. Учебное пособие для вузов. Минск, 1998г.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении лекционных и практических занятий используются корпоративная сеть ГОУ ВПО НИ ТПУ,  Ноутбук VOYAGER H590L (Ноутбук ASUS) Мультимедийный проектор TOSHIBA TDR-T95(Мультимедийный проектор CANON LW-5500). При проведении лабораторных работ используется:

лаборатория 318: аналитический комплекс "СПЕКТРОСКАН МАКС -G", комплексная установка для проведения лабораторных работ по альфа-бета-гамма-спектрометрии, источники типа ОЗГИ: Ba-133, Bi-207, Eu-152, Fe-55, Co-60, Na-22, Cs-137, лабораторный гамма спектрометр GC15919-IS-DSA, набор Образцовых источников альфа-излучения типа ОСАИ, ручной цифровой спектрометр InSpector 1000, спектрометр Гамма 1С, специализированный гамма спектрометр "Уран-плутониевый Инспектор".

лаборатория 248Б: источник нейтронного излучения Плутоний-Бериллиевый источник ИБН-10, Прибор ПСО 2-4, Дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М.

Указывается материально-техническое обеспечение дисциплины: технические средства, лабораторное оборудование и др.

| № п/п | Наименование (компьютерные классы, учебные лаборатории, оборудование) | Корпус, ауд., количество установок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лекционная аудитория снабженная ТСО | 10 корп., 431, 313, 248 ауд. |
| 2 | Лаборатория | 248Б, 318 |

Программа составлена на основе Стандарта ООП ТПУ в соответствии с требованиями ФГОС по направлению 14.03.02 Ядерные физика и технологии профилю подготовки Ядерные реакторы и энергетические установки.

Программа одобрена на заседании кафедры «Физико-энергетических установок» (протокол № ____ от «___»_______ 2015 г.).

Автор(ы)

Доцент кафедры ФЭУ			______________	Ю.А. Соловьев

Ст. преподаватель кафедры ФЭУ	______________	М.С. Кузнецов

Ассистент кафедры ФЭУ		______________	С.С. Чурсин

Рецензент(ы) __________________________