УТВЕРЖДАЮ

Директор ФТИ

___________ О.Ю. Долматов

«___»_____________2015 г.

БАЗОВАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ (ДИСЦИПЛИНЫ)

_______Динамика и безопасность ядерных реакторов_______

Направление ООП 14.03.02 Ядерные физика и технологии

Профиль(и) подготовки (специализация, программа) _Ядерные реакторы и энергетические установки

Квалификация (степень) __________бакалавр______________

Базовый учебный план приема ___2015_____ г.

Курс___4____ семестр ___8_____

Количество кредитов ___6___

Код дисциплины____Б1.ВМ5.2.5____

| Виды учебной деятельности | Временной ресурс по очной форме обучения |
| --- | --- |
| Лекции, ч | 44 |
| Практические занятия, ч | 33 |
| Лабораторные занятия, ч | - |
| Аудиторные занятия, ч | 77 |
| Самостоятельная работа, ч | 139 |
| ИТОГО, ч | 216 |

Вид промежуточной аттестации

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ в 8 семестре;

ЭКЗАМЕН в 8 семестре________

Обеспечивающее подразделение

Кафедра физико-энергетических установок ФТИ______________________

Заведующий кафедрой ФЭУ				_____________  Долматов О.Ю.

Руководитель ООП 					_____________  Долматов О.Ю.

Преподаватели       					_____________  Долматов О.Ю.

2015 г.

1. Цели освоения дисциплины (модуля)

В результате освоения дисциплины бакалавр приобретает знания, умения и навыки, обеспечивающие достижение целей Ц1, Ц3, Ц5 основной образовательной программы 14.03.02 «Ядерные физика и технологии» (профиль подготовки – Ядерные реакторы и энергетические установки) и необходимые для научно-исследовательской, проектной, производственно-технологической и организационно-управленческой деятельности бакалавра:

- 	формирование знаний и умений, реализуемых в ходе эксплуатации ядерных реакторов и при проектировании систем управления и защиты.

- 	освоение теоретических, инженерных и методологических вопросов физики и техники управления (эксплуатации) ядерных реакторов, подкритических и критических стендов.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП

Дисциплина относится к специальным дисциплинам профессионального цикла. Она непосредственно связана с дисциплинами естественнонаучного и математического цикла. Для успешного освоения дисциплины необходимо изучение следующих курсов (ПРЕРЕКВИЗИТЫ):

- Математика;

- Физика;

- Техническая физика;

- Сопротивление материалов;

- Электротехника и электроника;

- Атомная физика;

- Введение в ядерную физику;

- Дозиметрия и защита от ионизирующих излучений;

- Уравнения математической физики;

- Физическая и ядерная безопасность;

- Тепловые процессы в ядерных энергетических установках;

- Материалы ядерных энергетических установок.

Содержание разделов дисциплины «Динамика и безопасность ядерных реакторов» согласовано с содержанием дисциплин, изучаемых параллельно (КОРЕКВИЗИТЫ):

- Физико-энергетические установки;

- Системы управления ядерными энергетическими установками и атомными электрическими станциями.

3. Результаты освоения дисциплины

В соответствии с требованиями ООП освоение дисциплины (модуля)   направлено на формирование у студентов следующих компетенций (результатов обучения),  в т.ч. в соответствии с ФГОС:

Таблица 1

Составляющие результатов обучения, которые будут получены при изучении данной дисциплины

| Результаты обучения | Составляющие результатов обучения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Знания | Код | Умения | Код | Владение опытом |
| Р1 | З.1.1 | Основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации. | У.1.1. | Самообучаться, повышать свою квалификацию и мастерство. | В.1.1. | Обобщения, анализа, восприятия информации, постановки цели и выбора путей ее достижения. |
|  |  |  | У.1.2. | Работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. | В.1.2. | Работы с компьютером как средством управления информацией |
| Р2 |  |  | У.2.1. | Логически верно, аргументировано и ясно, строить устную и письменную речь. |  |  |
|  |  |  | У.2.2 | Критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков. |  |  |
| Р3 | З.3.1 | Способов осуществления и методов анализа исследовательской и технологической деятельности как объекта управления | У.3.1. | Находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и нести ответственность за них. | В.3.1. | Кооперации с коллегами, работы в коллективе |
|  |  |  | У.3.2. | Организовать работу малых коллективов исполнителей, планировать работу персонала и фондов оплаты труда | В.3.2. | Разработки оперативных планов работы первичных производственных подразделений |
|  |  |  | У.4.3. | Решать социальные и профессиональные задачи |  |  |
| Р7 | З.7.1. | Основных законов естественнонаучных дисциплин | У.7.1. | Использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности | В.7.1. | Математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования. |
| Р8 | З.8.1. | Основных методов защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. | У.8.1. | Проводить оценку ядерной и радиационной безопасности, воздействия на окружающую среду. | В.8.1. | Обслуживания технологического оборудования и соблюдения технологической дисциплины. |
|  | З.8.2. | Стандартов, технических условий, требований безопасности и других нормативных документов. | У.8.2. | Осуществлять контроль за соблюдением экологической безопасности, техники безопасности, норм и правил производственной санитарии, пожарной, радиационной и ядерной безопасности, норм охраны труда. |  |  |
|  | З.8.3. | Способов организации защиты объектов интеллектуальной собственности и результатов исследований и разработок как коммерческой тайны предприятия | У.8.3. | Понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе. |  | Осуществления патентного поиска. |
|  | З.8.4. | Основных требований информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны |  |  |  |  |
| Р9 | З.9.1. | Правил разработки проектной и рабочей технической документации, оформления законченных проектно-конструкторских работ. | У.9.1. | Проводить расчеты, проектировать детали и узы приборов, установок в соответствии с техническим заданием с использованием стандартных средств автоматизации проектирования. | В.9.1. | Проведения предварительного технико-экономического обоснования проектных расчетов установок и приборов |
| Р13 | З.13.1. | Методов стандартизации и сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов | У.13.1. | Подготовить исходные данные для выбора и обоснования научно-технических и организационных решений на основе экономического анализа. | В.13.1. | Использования научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования, современных компьютерных технологий и базы данных в своей предметной области |
| Р14 | З.14.1. | Способов применения ядерно-энергетических, плазменных, лазерных, СВЧ и мощных импульсных установок, электронных, нейтронных и протонных пучков, методов экспериментальной физики в решении технических, технологических и медицинских проблем | У.14.1. | Проводить анализ затрат и результатов деятельности производственных подразделений. | В.14.1. | Проведения физических экспериментов по заданной методике, составления описания проводимых исследований и анализа результатов |

В результате освоения дисциплины (модуля) «Динамика и безопасность ядерных реакторов» студентом должны быть достигнуты следующие результаты:

Таблица 2

Планируемые результаты освоения дисциплины (модуля)

| 4. Структура и содержание дисциплины № п/п | Результат |
| --- | --- |
| Р1 | Демонстрировать культуру мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; стремления к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как средством управления информацией; способность работы с информацией в глобальных компьютерных сетях. |
| Р2 | Способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков. |
| Р3 | Готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; к организации работы малых коллективов исполнителей, планированию работы персонала и фондов оплаты труда; генерировать организационно-управленческих решения в нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; к разработке оперативных планов работы первичных производственных подразделений; осуществлению и анализу исследовательской и технологической деятельности как объекта управления. |
| Р7 | Использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования. |
| Р8 | Владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; И быть готовым к оценке ядерной и радиационной безопасности, к оценке воздействия на окружающую среду, к контролю за соблюдением экологической безопасности, техники безопасности, норм и правил производственной санитарии, пожарной, радиационной и ядерной безопасности, норм охраны труда; к контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям, требованиям безопасности и другим нормативным документам; за соблюдением технологической дисциплины и обслуживанию технологического оборудования ; и к организации защиты объектов интеллектуальной собственности и результатов исследований и разработок как коммерческой тайны предприятия; и понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны). |
| Р9 | Уметь производить расчет и проектирование деталей и узлов приборов и установок в соответствии с техническим заданием с использованием стандартных средств автоматизации проектирования; разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформление законченных проектно-конструкторских работ; проводить предварительного технико-экономического обоснования проектных расчетов установок и приборов. |
| Р13 | Уметь готовить исходные данные для выбора и обоснования научно-технических и организационных решений на основе экономического анализа; использовать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования, современные компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области; и выполнять работы по стандартизации и подготовке к сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов; |
| Р14 | Готовность к проведению физических экспериментов по заданной методике, составлению описания проводимых исследований и анализу результатов; анализу затрат и результатов деятельности производственных подразделений; к разработки способов применения ядерно-энергетических, плазменных, лазерных, СВЧ и мощных импульсных установок, электронных, нейтронных и протонных пучков, методов экспериментальной физики в решении технических, технологических и медицинских проблем. |

4.1. Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Методы нейтронно-физических расчетов ядерных энергетических реакторов.

Физические особенности уран–водных, уран–графитовых и тяжеловодных реакторов на тепловых нейтронах. Физические особенности реакторов на быстрых нейтронах. Методики нейтронно–физических расчетов реакторов на тепловых нейтронах различных типов. Методики нейтронно–физических расчетов реакторов на быстрых нейтронах.

Раздел 2. Кинетика ядерного реактора.

Элементарные уравнения кинетики. Период реактора. Запаздывающие нейтроны. Фотонейтроны. Среднее время жизни нейтрона в реакторе. Нестационарные диффузионные уравнения с учетом запаздывающих нейтронов. Решение уравнений с любым числом групп. Реактивность. Единицы измерения реактивности. Решение уравнений кинетики с учетом одной группы запаздывающих нейтронов. Анализ переходного процесса при положительном и отрицательном скачке реактивности. Кинетика реактора при линейном изменении реактивности.

Раздел 3. Отравление и шлакование реактора.

Отравление реактора. Стационарное и нестационарное отравление. Йодная яма. «Прометиевый» провал. Группы шлаков. Влияние отравления и шлакования на реактивность. Пространственные эффекты, связанные с отравлением и шлакованием.

Раздел 4. Выгорание и накопление изотопов горючего.

Выгорание. Уравнения кинетики и их решение. Воспроизводство ядерного горючего. Изменение коэффициента размножения во времени. Применение в реакторах выгорающих поглотителей нейтронов для компенсации избыточной реактивности.

Раздел 5. Температурные эффекты в реакторе.

Влияние температуры на физические параметры реактора. Температурный эффект и температурный коэффициент реактивности. Ядерный, плотностной и мощностной коэффициенты реактивности. Изменение температурного коэффициента реактивности по мере выгорания топлива. Эффекты реактивности в быстрых реакторах. Саморегулирование ядерных реакторов. Кинетика реактора в энергетических режимах работы.

Раздел 6. Устойчивость и безопасность ядерных энергетических установок.

Физические условия устойчивости реактора. Пространственная устойчивость. Системы безопасности. Анализ безопасности. Вероятностная оценка безопасности. Характеристики внутренней безопасности реакторов. Оценка риска.

Раздел 7. Опыт аварий и инцидентов.

Авария на АЭС «Три-Майл-Айленд». Авария с разрушением активной зоны на Чернобыльской АЭС. Авария на АЭС «Фукусима-1»

5. Организация и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов

5.1	Текущая и опережающая СРС, направленная на углубление и закрепление знаний, а также развитие практических умений заключается в:

- работе бакалавров с лекционным материалом, поиск и анализ литературы и электронных источников информации по заданной проблеме и выбранной теме магистерской диссертации,

- выполнении домашних и индивидуальных заданий,

- изучении тем, вынесенных на самостоятельную проработку,

- подготовке к экзамену.

5.2	Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа

(ТСР) направлена на  развитие интеллектуальных умений, комплекса универсальных (общекультурных) и профессиональных компетенций, повышение творческого потенциала магистрантов и заключается в:

- поиске, анализе, структурировании и презентации  информации;

- анализе научных публикаций по определенной теме исследований,

- анализе статистических и фактических материалов по заданной теме, проведении расчетов.

5.3. Содержание самостоятельной работы студентов по дисциплине

Темы для самостоятельной проработки

- Методы расчета устойчивости больших корпусных кипящих реакторов.

- Обеспечение устойчивости естественной циркуляции теплоносителя.

- Уравнения Больцмана, их упрощенные формы и типы переходных процессов в импульсных самогасящихся реакторах.

- Сравнительный анализ адиабатической и точечной модели кинетики реактора с запаздывающими нейтронами.

- Многообразие реактивностей: обобщенная реактивность, различные определения Кэфф.

- Оптимизационные модели реакторов на быстрых нейтронах.

- Малые эффекты реактивности и их влияние на процесс вывода реактора на рабочую мощность.

- Особенности управления и организации безопасной эксплуатации реакторов с топливом, включающем соединения плутония.

- Технологические особенности перегрузки тяжеловодных реакторов.

- Опыт использования различных сильнопоглощающих материалов для изготовления органов регулирования.

- Постановка и решение задачи управления распределением нейтронов в реакторе.

- Формальные границы действия закона сохранения реактивности.

- Нарушение баланса реактивности при малых интерференционных поправках низкого порядка.

- Особенности и методы измерения больших запасов реактивности.

- Решетка поглотителей в импульсном графитовом реакторе (ИГР), поочередное взвешивание поглотителей в ИГР.

- Определение поправок к интегральной реактивности по результатам экспериментов в околокритической мощности.

- Околокритический реактор на мгновенных нейтронах, установление распределения на мгновенных нейтронах.

- Определение реактивности исследованием кинетики реактора с запаздывающими нейтронами.

КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Часть1: Расчет системы регулирования.

- Определение компенсирующей способности центрального стержня.

- Определение необходимого количества подвижных органов регулирования.

- Выбор компоновки системы управления.

- Определение эффективности системы управления.

Часть2: Теплогидравлический расчет реактора.

- Расчет объемных плотностей тепловыделения, линейных плотностей тепловыделения и поверхностных тепловых потоков по длине ТК.

- Расчет температурного состояния ТН по длине ТК.

- Расчет коэффициентов теплоотдачи с поверхности ТВЭЛ.

- Расчет распределения температуры в ТВЭЛ.

- Распределение температуры в блоке замедлителя.

- Распределение температуры в органах регулирования.

- Гидравлический расчет ТК.

- Оценка критических тепловых потоков.

- Оценка напряженного состояния элементов конструкции ТК.

5.4. Контроль самостоятельной работы

Оценка самостоятельной работы организуется в виде промежуточного контроля два раза в семестр. В контрольные работы входят теоретические вопросы,  разобранные на лекционных занятиях, а также вопросы, подлежащие самостоятельному изучению, и защита индивидуальных заданий.

6. Средства текущей и промежуточной оценки качества освоения дисциплины

Оценка качества освоения дисциплины производится по результатам следующих контролирующих мероприятий:

| Контролирующие мероприятия | Результаты обучения по дисциплине |
| --- | --- |
| Домашние задания | 1-3, 7-9, 12-14 |
| Контрольные работы | 1-3, 7-9, 12-14 |
| Рефераты | 1-3, 7-9, 12-14 |
| Коллоквиумы | 1-3, 7-9, 12-14 |
| Курсовой проект | 1-3, 7-9, 12-14 |
| Экзамен | 1-3, 7-9, 12-14 |

Для оценки качества освоения дисциплины при проведении контролирующих мероприятий предусмотрены следующие средства (фонд оценочных средств)

6.1. Вопросы и задачи входного контроля

- Дифференциальное исчисление:

а) решение задач на определение экстремума,

б) дифференциальные уравнения и системы дифференциальных уравнений,

в) решение задач с использованием стандартных функций.

- Интегральное исчисление:

а) решение задач интегрированием,

б) интегрирование по поверхности, по объёму.

- Механика столкновений, законы обмена энергией при упругих и неупругих ударах.

- Законы распределения энергии по степеням свободы атомов, молекул.

- Энергетика ядерных превращений.

- Радиоактивность, закон радиоактивного распада. Виды излучений.

- Открытие нейтрона, эксперименты Дж.Чадвика, (γ,n)-ядерные реакции

- Основные свойства нейтрона, состав атомных ядер, π –мезоны

- Сечение ядерной реакции

- Спонтанное деление ядер, деление тяжелых ядер под действием нейтронов

- Процесс получения энергии в ядерном реакторе.

- Классификация и типы ядерных реакторов

- Системы отвода тепла из ядерных реакторов

- Коэффициент размножения на быстрых нейтронах

- Вероятность избежать резонансного захвата

- Коэффициент использования тепловых нейтронов

- Условие критичности ядерного реактора, материальный и геометрический параметры

- Уравнения кинетики ядерных реакторов

- Ксеноновые переходные процессы в ядерном реакторе

- Основные эффекты реактивности в ядерных реакторах

- Изменение нуклидного состава ядерного топлива

- Глубина выгорания топлива, кампания реактора

- Распределения быстрых и тепловых нейтронов в активной зоне ядерных реакторов

- Эффективность одиночного поглощающего стержня в одногрупповом приближении

- Коэффициенты неравномерности энерговыделения

- Распределения температуры в ядерном топливе, в замедлителе

- Остаточное тепловыделение

- Температурное состояние теплоносителя и материалов активной зоны по ходу циркуляции теплоносителя

- Материалы поглощающих стержней

6.2. Вопросы и задачи текущего контроля

Контрольная работа №1

1. Через какое время после быстрого увеличения  на: а)0,5 эф и б) 0,05 эф сработает АЗ с установкой по превышению мощности на 20% от заданной?

2. До какого значения мощность ЯР скачком уменьшится при быстром введении в активную зону =–5 дол.?

3. Какую  высвободили при исходном состоянии под=0,02, если Фпод увеличилась на 25%?

4. При очередном скачкообразном высвобождении =0,005 мощность увеличилась примерно в 3 раза. Оценить подкритичность ЯР.

###### Контрольная работа №2

1. По логарифмической шкале указателя мощности за 120 с мощность увеличилась от 10–4 Nном, до 10–2 Nном. С каким T2 происходит рост мощности?

2. Определить , соответствующую kэф=1,07 и выразить ее во всех известных единицах реактивности. эф=0,7%.

3. Какой темп подъема мощности КС (мм/(МВтч)) в линейной части их интегральной характеристики соответствует темпу выгорания 10–7 1/(МВтч)?

4. Во сколько раз может отличаться допустимый шаг перемещения всех КС реактора в области 1000 и 600 мм?

###### Контрольная работа №3

1. Исходное положение АР, имеющего недеформированную характеристику, равно 700 мм. В каком исходном положении должен находиться АР с деформированной характеристикой, чтобы за такое же время, как и первый АР, при одинаковой скорости их перемещения скомпенсировать высвобождение =0,002?

2. В холодном разотравленном состоянии реактора ТР HКСкрит=850 мм. На какой максимально возможной мощности сможет работать ЯР в течении 30 суток? Темп выгоранияпостоянный 10–7 1/(МВтч).

6.3. Вопросы и задания промежуточной аттестации по дисциплине

ВОПРОСЫ ВЫХОДНОГО КОНТРОЛЯ

- Типичные источники и счетчики нейтронов, используемые при пуске ядерного реактора (ЯР).

- Вид кривой обратного счета при "удачном" расположении счетчиков.

- Умножение, подкритичность. Может ли подкритичность превышать единицу.

- Связь между установившимися параметрами и параметрами источника.

- Как ведет себя плотность потока нейтронов в подкритическом и критическом ЯР при наличии источников и после его удаления.

- При какой подкритичности на время установления существенно влияет время запаздывания нейтронов.

- Как по изменению подкритичной мощности и высвобождаемой реактивности определить подкритичность ЯР при его пуске.

- Что произойдет с ЯР при очередном освобождении реактивности, если в предыдущем освобождении такой же реактивности подкритическая мощность возросла в два раза.

- Эффективная доля запаздывающих нейтронов; от чего зависит ценность запаздывающих нейтронов; чему равно время запаздывания для урана–235 и плутония–239.

- Усредненное время жизни поколения нейтронов в ЯР.

- Как изменяется ценность запаздывающих нейтронов с уменьшением размеров активной зоны; в каком случае ценность фотонейтронов сравнима с ценностью запаздывающих.

- Поведение ЯР при реактивности, равной эффективной доле запаздывающих нейтронов; чему равна реактивность при работе ЯР на постоянном уровне мощности.

- Как ведет себя соотношение плотностей запаздывающих и мгновенных нейтронов при введении положительной и отрицательной реактивности; что происходит быстрее: увеличение или уменьшение плотности потока нейтронов при одинаковом по абсолютному значению скачке реактивности (положительном и отрицательном).

- Чем определяется скорость спада мощности ЯР через две–три минуты после его перевода в подкритическое состояние.

- Играют ли роль запаздывающие нейтроны при работе ЯР на стационарном уровне мощности; чему равны эффективный коэффициент размножения и реактивность в этом случае.

- Перечислите регламентные режимы эксплуатации ЯР и их определяющие характеристики.

- Реактивность, пределы регулирования ЯР по реактивности, запас реактивности.

- Подкритичность на мгновенных нейтронах.

- Динамика изменения мощности при мгновенном изменении реактивности от нулевого значения в положительную и отрицательную стороны.

- Связь подкритичности и умножения; как ведет себя ЯР с плутониевым топливом при реактивности равной или большей +0.003.

- Как изменить реактивность от нулевого значения (регламент), чтобы увеличить/снизить мощность в течение определенного промежутка времени и поддерживать ее затем на постоянном уровне.

- Как ведет себя начальная скорость увеличения плотности потока нейтронов по мере приближения ЯР к критичности.

- Как ведет себя время установления при приближении к критичности, чему оно равно при Кэфф. равном единице; чему равен период реактора при работе на постоянном уровне мощности.

- Указать характерное значение запаса реактивности; потери реактивности за счет температурного и мощностного эффектов, за счет накопления продуктов деления равновесной концентрации, за счет выгорания и шлакования для быстрых и тепловых ЯР.

- Функция линейного отклика, что она определяет.

- Указать три основных вида регулирования реактивности; чем осуществляется активный и пассивный способ компенсации реактивности.

- Физический вес (компенсирующая способность) регулирующего стержня; условие, которому должен удовлетворять физический вес всех компенсирующих стержней в ЯР без выгорающих поглотителей.

- Дифференциальная характеристика компенсирующего стержня и единицы ее измерения.

- Допустимая скорость высвобождения реактивности.

- Как определить допустимый шаг перемещения компенсирующего стержня при работающей и неработающей пусковой аппаратуре; как определить допустимую скорость подъема компенсирующего стержня.

- Для чего служит стержень автоматического регулирования, какому условию должен удовлетворять его физический вес, какое его положение в активной зоне является рабочим. Какому условию должен удовлетворять физический вес стержней аварийной защиты.

- Из чего складывается изменение запаса реактивности с момента известного критического положения компенсирующих стержней до момента очередного пуска ЯР.

- Что может произойти если текущая концентрация борной кислоты отличается от расчетной при пуске ЯР.

- Из какого расчета определяется топливных кассет (ТК) в первой, третьей и следующих партиях при загрузке "свежей" активной зоны; начиная с какого момента загрузку ведут по одной ТК; какому условию должна удовлетворять скорость погружения ТК в технологический канал.

- На какие диапазоны разбивается интервал мощности при пуске ЯР.

- Из какого условия выбирается скорость высвобождения реактивности при пуске ЯР; способы увеличения безопасности пуска ЯР.

- После какого положения компенсирующих стержней можно и каким образом сократить время пуска ЯР.

- Как определить скорость погружения компенсирующего стержня, обеспечивающую постоянство мощности ЯР при увеличении реактивности с постоянной скоростью.

- Каким должен быть физический вес стержня автоматического регулирования при эффективной доле запаздывающих нейтронов 0,007, чтобы он, находясь в рабочем положении, мог компенсировать быстрое увеличение реактивности, приводящее к скачку мощности на 20% от текущего значения.

- Указать шаг подъема и время выдержки регулировочной кассеты ЯР ВВЭР–440 в неконтролируемом диапазоне мощности.

- Указать основные условия ядерной безопасности при пуске ЯР; в каком случае при пуске можно увеличить скорость высвобождения реактивности выше регламентной; какой прибор первым регистрирует выход ЯР на минимальный контролируемый уровень мощности.

- Перечислить основные составляющие системы управления и защиты (СУЗ) реактора ВВЭР.

- Причины появления и последствия сигналов аварийной защиты первого рода в реакторах ВВЭР; какова скорость движения стержней СУЗ вниз "самоходом" для ВВЭР.

- Как определить скорость ввода отрицательной реактивности при движении стержней СУЗ вниз.

- Указать предупредительные и аварийные уставки аварийной защиты реакторов ВВЭР в различных диапазонах мощности.

- Сколько групп стержней СУЗ ЯР ВВЭР–440 и с какой скоростью опускаются в активную зону по предупредительной уставке; чем определяется эффективность групп стержней СУЗ.

- Указать диапазоны нейтронной мощности при пуске ЯР и регистрирующие камеры, используемые в них.

- Как определить запас реактивности ЯР при известных температуре активной зоны, концентрации борной кислоты и всех опущенных группах стержней СУЗ; из какого условия выбирается пусковая группа стержней СУЗ.

- Какой диапазон разогрева активной зоны ЯР с точки зрения ядерной безопасности опасен при пуске; что происходит с реактивностью при охлаждении активной зоны при отрицательном температурном коэффициенте реактивности.

- Указать признаки нарушения режима естественной циркуляции теплоносителя.

- Какие подсистемы включает СУЗ ЯР РБМК–1000(1500) и каковы их функции; указать уставки срабатывания системы аварийной защиты по сигналам пятого рода для ЯР РБМК–1000(1500) по периоду (в диапазоне мощности до 160 МВт и в остальном диапазоне).

- Какие стержни используются для регулирования высотных полей в ЯР РБМК–1000(1500); с какой скоростью вводятся стержни в его активную зону при срабатывании аварийной защиты по сигналам пятого рода.

- По какой причине ограничен нижний предел оперативного запаса реактивности; в чем измеряется оперативный запас реактивности в ЯР РБМК–1000(1500); какова скорость ввода отрицательной реактивности в данном ЯР при срабатывании системы аварийной защиты по сигналам пятого рода.

- К чему приводит увеличение паросодержания в активной зоне ЯР РБМК–1000(1500) на номинальной мощности; в каком случае допускается отключение системы аварийного охлаждения в ЯР РБМК–1000(1500).

- Перечислить хронологию допущения ошибок и нарушений, а также их содержание и последствия, оперативным персоналом при развитии событий, приведших к аварии на четвертом блоке Чернобыльской АЭС; перечислить основные технические решения, принятые для повышения безопасности эксплуатации реакторов типа РБМК.

ЗАДАЧИ ВЫХОДНОГО КОНТРОЛЯ

Задача № 1. Как изменится отравление Хе, если, не меняя концентрации топлива и мощности ЯР, уменьшить объём АЗ в 2 раза?

Задача № 2. Оценить соотношение между равновесными концентрациями Хе в двух эквивалентных по мощности, но разных по спектру on1 ЯР. В ЯР на тепловых нейтронах Фт51013 н/см2с и  σXeт310–18 см2; в ЯР на надтепловых нейтронах Фн.т1015 н/см2с и  σXeн.т.10–23 см2.

Задача № 3. Оценить, во сколько раз больше потеря реактивности из–за Хе в ЯР с тепловым спектром, чем в ЯР с надтепловым спектром. Реакторы эквивалентной мощности, =const.

Задача № 4. Оценить, во сколько раз больше стационарное отравление Хе в ЯР с тепловым спектром нейтронов, чем в ЯР с надтепловым спектром. Реакторы эквивалентной мощности.

Задача № 5. Реактор ВВЭР из разотравленного состояния выведен на мощность 80% Nном. На сколько изменится зап. из–за отравления Хе через 10 часов работы ЯР на этой мощности?

Задача № 6. Чем отличается поведение ЯР в двух случаях: а) при Кэф=+0,002 б) при =+0,002?

Задача № 7. Оценить Ф спонтанного деления и соответствующую ей мощность в ЯР на тепловых нейтронах с объёмом АЗ 3 м3 и загрузкой природного урана 2,2 т. Время жизни мгновенных нейтронов l=10–5 с.

Задача № 8. Оценить умножение М, и установившиеся значения Фуст. и Nуст., обусловленные спонтанным делением в реакторе при Кэф=0,8 и Кэф=0,99.

Задача № 9. Определить мощность ЯР в подкритическом состоянии при Кэф=–0,25 с внутренним источником нейтронов Q=108 нейтр/с, равномерно рассредоточенным в активной зоне.

Задача № 10. ЯР подкритичен. Мощность соответствует 10 делениям шкалы измерительного прибора. После введения в АЗ постороннего источника нейтронов мощностью 106 нейтр/с показания прибора увеличились до 15 деления. Оценить мощность внутреннего источника нейтронов, обусловленного спонтанными делениями и фотонейтронами.

Задача № 11. В активной зоне объёмом 2 м3 Q=5107 нейтр/с, l=10–6 с. Наиболее вероятная энергия нейтронов, вызывающих деление топлива, равна 100 эВ. Оценить Фуст. и tуст. до уровня 90% Фуст. при под=0,2 и 0,01.

Задача № 12. Определить, в каком из случаев а) или б) задачи № 11 необходимо учитывать запаздывающие нейтроны.

Задача № 13. Во сколько раз изменится Nуст. после первого, второго и третьего увеличений Кэф каждый раз на величину Кэф=0,01, если исходное значение Кэф=0,96? Как будет изменяться tуст.?

Задача № 14. Мощность ядерного реактора в подкритическом состоянии равна 10–6% Nном. После подъёма всех стержней АЗ она увеличилась до 1,210–6% Nном. Это соответствует показаниям прибора изменения мощности 10 и 12 делений шкалы. Чему равна подкритичность под до и после подъёма стержней аварийной защиты?

Задача № 15. Реактор ВВЭР в разогретом до рабочей температуры разотравленном состоянии имеет =2%. Сколько, примерно, сможет работать ЯР на мощности 30%, 60% и 100% Nном?

Задача № 16. Чувствительность прибора контроля мощности по нейтронам равна 105 н/см2с на одно деление шкалы. Чему равна Фист., обусловленная спонтанным делением и фотонейтронами, если при высвобождении =10–3 стрелка отклонилась с 2 до 5 делений шкалы?

Задача № 17. Какой должна быть чувствительность прибора, чтобы в подкритическом состоянии при Кэф=–0,005 он контролировал Ф в ЯР с источником нейтронов спонтанного деления интенсивностью 102 нейтр/с?

Задача № 18. Объём АЗ ядерного реактора на тепловых нейтронах равен 2,5 м3. Внутренний источник имеет Iист=5107 нейтр/с; Фном=1013 нейтр/см2с. На какой мощности и в какой степени будет заметным увеличение Ф за счёт источника при Кэф=1?

Задача № 19. Чему равна установившаяся плотность потока нейтронов, создаваемая запаздывающими нейтронами в критическом (Кэф=1) ЯР и как она будет изменяться при изменении (0<<)?

Задача № 20. Мощность ЯР после высвобождения >0 увеличилась за 1 мин от 10 до 27% Nном. Чему равен Т(2)?

Задача № 21. Мощность критического ЯР равна 0,5% Nном. После увеличения  мощность через 100 с достигла 0,8% Nном. Определить Т(2). (эф=0,7%, l=10–5 с).

Задача № 22. В критическом ЯР (эф=0,8%, l=10–5 с), работающем на мощности 0,5% Nном,   скачком увеличилась на +0,2%. Как изменится мощность в первую секунду?

Задача № 23. Какой скачок  произошел в критическом ЯР (эф=0,7%), если мощность резко увеличилась на 10% по сравнению с исходной и продолжает расти?

Задача № 24. При работе ЯР на мощности 80% Nном сработала АЗ и мощность резко упала до 20% Nном. Какая отрицательная  введена в АЗ (эф=0,7%).

Задача № 25. Во сколько раз увеличится за 1 с мощность ЯР при Кэф=1,009, l=10–4с, эф=0,007?

Задача № 26. Каким должно быть время жизни поколения нейтронов, чтобы при Кэф=0,01 мощность за 1 мин увеличилась в 2 раза?

Задача № 27. Какому примерно Т(2) соответствует увеличение мощности а) с 10 до 20% Nном; б) с 50 до 60% Nном; в) с 90 до 100% Nном, если оно происходит со скоростью 0,5% Nном/с?

Задача № 28. Оценить Nуст, обусловленную спонтанным делением при Кэф=0,95 в ЯР на тепловых нейтронах с загрузкой природного урана 3т. При какой подкритичности в ЯР Nуст1 МВт?

Задача № 29. При очередном высвобождении =0,005 мощность увеличилась примерно в 3 раза. Оценить подкритичность ЯР.

Задача № 30. ЯР работает на мощности 5 МВт. Потеря нейтронов в результате поглощения без деления составляет 45%. Сколько %–тов нейтронов вылетает за пределы АЗ?

Задача № 31. Плотность оn1 с энергией Е1=0,025 эВ равна n1=105 нейтр/см3, а с энергией Е2=1 кэВ n2=103 нейтр/см3. Плотность потока каких нейтронов больше?

Задача № 32. На сколько процентов от исходной изменится мощность ЯР сразу же после скачка  на:  а) +0,003;  б) –0,003 (эф=0,007)?

Задача № 33. Надкритичность ЯР на запаздывающих нейтронах зап=20 дол;  =0,0064;  =1,25. Чему равен Кэф?

Задача № 34. Во сколько раз увеличится мощность за 1 мин при =+0,001 в ЯР с: а) урановым и б) плутониевым топливом? Как ведёт себя плутониевый и урановый ЯР при =0,3%?

Задача № 35. Оценить допустимый шаг  hш перемещения 10 и одного КС реактора ТР.  Можно ли, и если да, то как и для чего, изменять шаг перемещения КС в процессе кампании?

Задача № 36. При положении всех КС 1000 мм прибор контроля Ф показывает Фпод1=50 дел.шк., а после подъёма одного КС на Н=100 мм установившаяся Фпод2 соответствует 75 дел.шк. Определить критическое положение данного КС в реакторе.

Задача № 37. КС реактора ТР находятся в положении 800 мм, HКСкрит=400 мм. На сколько нужно поднять все КС, чтобы подкритическая мощность ЯР увеличилась в 2 раза?

Задача № 38. В реакторе ТР в холодном разотравленном состоянии во второй половине кампании HКСкрит=1240 мм. Какой энергозапас ЯР отработал и какой ещё имеет, если при прочих равных условиях вначале кампании HКСкрит=1200 мм?

Задача № 39. В каком положении должен находиться стержень АР, имеющий интегральную характеристику 1 или 2, чтобы обеспечить нормальное регулирование мощности ЯР? Какой должна быть скорость подъёма АР, чтобы скорость высвобождения  была не больше 0,04 эф/с=2,810–4 с–1 (при эф=0,007).

Задача № 40. В данный момент кампании реактора ТР HКСкрит=500 мм. ЯР подкритичен, НКС=600 мм, а НАР=1000 мм. Пусковые приборы контролируют 510–3% Фном. На сколько и в какую сторону переместили стержень АР, если Ф стала равной 710–3% Фном?

Задача № 41. С какой скоростью нужно перемещать стержень АР или один и 10 КС реактора ТР, чтобы поддержать мощность постоянной при увеличении  со скоростью 10–5 с–1? (Это может быть при разогреве ЯР при положительном t или при выходе из йодной ямы – разотравлении).

7. Рейтинг качества освоения дисциплины

Оценка качества освоения дисциплины в ходе текущей и промежуточной аттестации обучающихся осуществляется  в соответствии с «Руководящими материалами по текущему контролю успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации студентов Томского политехнического университета», утвержденными приказом ректора № 77/од от  29.11.2011 г.

В соответствии с «Календарным планом изучения дисциплины»:

- текущая аттестация (оценка качества усвоения теоретического материала (ответы на вопросы и др.) и результаты практической деятельности (решение задач, выполнение заданий, решение проблем и др.) производится в течение семестра (оценивается в баллах (максимально 60 баллов), к моменту завершения семестра студент должен набрать не менее 33 баллов);

- промежуточная аттестация (экзамен, зачет) производится в конце семестра (оценивается в баллах (максимально 40 баллов), на экзамене (зачете) студент должен набрать не менее 22 баллов).

Итоговый рейтинг по дисциплине определяется суммированием баллов, полученных  в ходе текущей и промежуточной аттестаций. Максимальный итоговый рейтинг соответствует 100 баллам.

В соответствии с «Календарным планом выполнения курсового проекта (работы)»:

- текущая аттестация (оценка качества выполнения разделов и др.) производится в течение семестра (оценивается в баллах (максимально 40 баллов), к моменту завершения семестра студент должен набрать не менее 22 баллов);

- промежуточная аттестация (защита проекта (работы)) производится в конце семестра (оценивается в баллах (максимально 60 баллов), по результатам защиты студент должен набрать не менее 33 баллов).

Итоговый рейтинг выполнения курсового проекта (работы) определяется суммированием баллов, полученных  в ходе текущей и промежуточной аттестаций. Максимальный итоговый рейтинг соответствует 100 баллам.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

- Крамеров А.Я., Шевелев Я.В. Инженерные расчеты ядерных реакторов. М.: ЭА, 1984. 736 с.

- Владимиров В.И. Практические задачи по эксплуатации ядерных реакторов. М.: ЭА, 1986. 300 с.

- Федик И.И.. Колесов В.С., Михайлов В.Н. Температурные поля и термонапряжения в ядерных реакторах. М.: ЭА, 1985. 280 с.

- Субботин В.И., Номофилов С.В., Юрьев Ю.С. Решение задач реакторной теплофизики на ЭВМ. М.:Атомиздат, 1979.

- Клемин А.И., Полянин Л.Н., Стригулин М.М. Теплогидравлический расчет и теплотехническая надежность ядерных реакторов. М.: Атомиздат, 1980.

- Гидродинамика и теплообмен в атомных энергетических установках (основы расчета)/ Субботин В.И., Ибрагимов М.Х., Ушаков П.А. и др. М.: Атомиздат, 1975.

- Бонилла Ч. Вопросы теплопередачи в ядерной технике. М.: Госатомиздат, 1961. 314 с.

- Дементьев Б.А. Кинетика и регулирование ядерных реакторов. М.: ЭА, 1986. 272 с.

- Овчинников Ф.Я., Семенов В.В. Эксплуатационные режимы водо–водяных энергетических реакторов. М.: ЭА, 1988.

- Аминов Р.З., Хрусталев В.А., Духовенский А.С., Осадчий А.И. АЭС с ВВЭР: режимы, характеристики, эффективность. М.: ЭА, 1990. 264 с.

- Экспериментальные методы нейтронных исследований / Крамер–Агеев Е.А., Лавренчик В.Н., Самосадный В.Т., Протасов В.П. М.: ЭА, 1990.

- Емельянов И.Я., Гаврилов П.А., Селиверстов Б.И. Управление и безопасность ядерных энергетических реакторов. М.: Атомиздат, 1975. 280 с.

Дополнительная литература

- Ран Ф., Адамантиадес А., Кентан Дж., Браун Ч. Справочник по ядерной энергетике. М.: ЭА, 1989. 762 с.

- Минашин В.Е., Шолохов А.А., Грибанов Ю.И. Теплофизика ядерных реакторов с жидкометаллическим охлаждением. М.: Атомиздат, 1971. 312 с.

- Зарубин В.С. Инженерные методы решения задач теплопроводности. М.: ЭА, 1983. 326 с.

- Пасконов В.М., Полежаев В.И., Чудов Л.А. Численное моделирование процессов тепло– и массопереноса. М.: Наука, 1984. 286 с.

- Динамика ядерных реакторов / Колесов В.Ф., Леппик П.А., Павлов С.П. и др.; Под ред. Шевелева Я.В. М.: ЭА, 1990. 518 с.

- Горяченко В.Д. Методы исследования устойчивости ядерных реакторов. М.: Атомиздат, 1977.

- Харрер Дж. Техника регулирования ядерных реакторов. М.: Атомиздат, 1967. 492 с.

- Сидоренко В.А. Вопросы безопасности работы реакторов ВВЭР. М.: Атомиздат, 1977. 216 с.

Учебно–методические пособия

- Кошелев Ф.П., Шаманин И.В. Нейтронно-физический и теплогидравлический расчет реактора на тепловых нейтронах. Томск: ТПУ, 1996.

- Колпаков Г.Н., Кошелев Ф.П., Шаманин И.В. Нейтронно-физический и теплогидравлический расчет реактора на тепловых нейтронах. Часть 2. Томск: ТПУ, 1997.

- Алтухов Д.Е., Шаманин И.В. Практикум по теплофизике активной зоны ядерного реактора (Учебное пособие по спецкурсу 15–1). – Томск: ТПУ, 1997.– 30 с.

- Кошелев Ф.П., Шаманин И.В. Управление мощностью реактора (Учебное пособие по спецкурсу 15–2). – Томск: ТПУ, 1997.– 24 с.

- Шаманин И.В. Сборник обязательных для выполнения задач по специальному курсу "Теплофизика и гидрогазодинамика активной зоны". – Томск: ТПУ, 1992.– 9 с.

- Шаманин И.В. Методические указания к выполнению курсового проекта "Предварительный теплогидравлический расчет реактора на тепловых нейтронах". Томск. ТПУ, 1994. 32 с.

- Андреев О.В., Бойко В.И., Кошелев Ф.П. и др. Методическое пособие для дипломников специальности 070500. – Томск: ТПУ, 1993. – 56 с.

- Исследовательский ядерный реактор (ИРТ–Т) и его техническая документация. – Томск: ТПУ, 1993.

- Шаманин И.В. Методические указания к практическим занятиям по спецкурсу 15–2. – Томск: ТПУ, инв. № 1735, 1993. – 16 с.

- Учебные руководства (пособия) по рабочим местам инженеров управления реактором. МАЭП. Смоленск. 1984.

- Отраслевые инструкции по обслуживанию реакторной установки РБМК–К. Л.: ЛАЭС. 1981.

- Технологический регламент эксплуатации АЭС. Смоленск. 1981.

- Перечень контрольных вопросов для оперативного персонала АЭС. Десногорск. 1982.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении лекционных и практических занятий используются корпоративная сеть НИ ТПУ, Компьютер, Мультимедийный проектор.

Указывается материально-техническое обеспечение дисциплины: технические средства, лабораторное оборудование и др.

| № п/п | Наименование (компьютерные классы, учебные лаборатории, оборудование) | Корпус, ауд., количество установок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лекционная аудитория снабженная ТСО | 10 корп., 431, 313, 248 ауд. |

Программа составлена на основе Стандарта ООП ТПУ в соответствии с требованиями ФГОС по направлению 14.03.02 Ядерные физика и технологии профилю подготовки Ядерные реакторы и энергетические установки.

Программа одобрена на заседании кафедры «Физико-энергетических установок» (протокол № ____ от «___»_______ 2015 г.).

Авторы

Доцент кафедры ФЭУ, к.ф.-м.н. 	______________ 	О.Ю. Долматов

Лаборант кафедры ФЭУ			______________ 	С.С. Чурсин

Рецензент(ы) __________________________