УТВЕРЖДАЮ

Директор ЭНИН

______________Завьялов В.М.

«___»_____________2016 г.

БАЗОВАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Силовые кабели и кабельные линии

Направление ООП 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника

Профиль подготовки

Кабельная техника, электроизоляционные материалы и системы

Квалификация (степень) магистр

Базовый учебный план приема 	2016 г.

Курс 		2	 семестр 	3

Количество кредитов 	6

Код дисциплины ДИСЦ.В.М.2.3

| Виды учебной деятельности | Временной ресурс по очной форме обучения |
| --- | --- |
| Лекции, ч | 8 |
| Практические занятия, ч | 24 |
| Лабораторные занятия, ч | 16 |
| Аудиторные занятия, ч | 48 |
| Самостоятельная работа, ч | 168 |
| ИТОГО, ч | 216 |

Вид промежуточной аттестации зачет, экзамен, КП.

Обеспечивающее подразделение кафедра ЭКМ

Заведующий кафедрой _____________		Гарганеев А.Г.

Руководитель ООП __________________	Завьялов В.М.

Преподаватель       ___________________ 	Шуликин С.Н.

2016 г.

1. Цели освоения дисциплины

Основными целями дисциплины являются: формирование у обучающихся знаний о конструкциях, материалах силовых кабелей и структуре кабельных линий, особенностях распределения электрических и тепловых полей в силовых кабелях различных типов и методах их расчетов, умений построения математических  моделей, проведения расчётов и анализа процессов, происходящих в нормальных и аварийных режимах силовых кабельных систем.

В результате освоения данной дисциплины обеспечивается достижение целей  Ц1, Ц4 и Ц5 основной образовательной программы «Электроэнергетика и электротехника»; приобретенные знания, умения и навыки позволят подготовить выпускника:

–  к проектно-конструкторской деятельности, способного к расчету, анализу и проектированию  силовых кабельных изделий и систем с использованием современных средств автоматизации проектных разработок ( Ц1);

–  производственной деятельности в сфере эксплуатации, монтажа и наладки, сервисного обслуживания и испытаний, диагностики и мониторинга электроэнергетического и электротехнического оборудования. (Ц4);

–  к  самостоятельному обучению  и  освоению новых знаний и умений для  реализации своей профессиональной карьеры (Ц5).

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина относится к «Профессиональному циклу» вариативной части профиля «Кабельная техника, электроизоляционные материалы и системы»

Указанная дисциплина является одной из важнейших для указанного профиля.

Для успешного освоения дисциплины слушателю необходимо:

знать:

терминологию, основные понятия; конструкции, материалы основных типов кабелей их элементов и область их применения; методы расчета токопроводящих жил и конструктивных элементов силовых кабелей; особенности характера электромагнитных и тепловых полей в одно- и многожильных кабелях и распределение напряженности электрического поля в изоляции; особенности тепловых расчетов кабелей различных типов;

уметь:

оценивать определять величину максимально-допустимой токовой нагрузки кабельной линии; формулировать задачи анализа тепловой устойчивости силовых кабельных систем; составлять математические модели для проведения расчётов нагрузочной способности кабельной линии; проводить расчёты конструктивных элементов кабельных изделий с учётом условий эксплуатации; оформлять результаты расчёта и анализа в соответствии с требованиями ЕСКД.

иметь опыт:

определения требуемой конструкций кабеля и проектирование кабельной линии с заданными параметрами, анализа и выбора метода повышения передаваемой мощности кабельной линии, цифрового моделирования и анализа электромагнитных и тепловых процессов, происходящих в силовых кабельных системах; представления результатов расчёта в удобной для восприятия форме.

Пререквизитами данной дисциплины является: «Современные проблемы электротехники».

Кореквизиты: «Специальные кабельные изделия».

3. Результаты освоения дисциплины

В соответствии с требованиями ООП освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих компетенций (результатов обучения), в т. ч. в соответствии с ФГОС (представлено в Таблице 1):

Таблица 1

Декомпозиция планируемых результатов обучения

| Результаты обучения | Составляющие результатов обучения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Знания | Код | Умения | Код | Владение опытом |
| Р1 | З1.1 | методов и средств познания, самостоятельного обучения и самоконтроля | У1.1 | осознавать перспективность интеллектуального, культурного, нравственного, физического и профессионального саморазвития и самосовершенствования | В1.1 | использования основных методов организации самостоятельного обучения и самоконтроля |
|  | З1.2 | современных тенденций развития технического прогресса в области силовых кабельных систем | У1.2 | критически оценивать свои достоинства и недостатки | В1.2 | приобретения необходимой информации с целью повышения квалификации и расширения профессионального кругозора |
| Р4 | З4.1 | основных методов, способов и средств получения, хранения и переработки информации | У4.1 | применять компьютерную технику и информационные технологии для расчета силовых кабелей с заданными эксплуатационными характеристиками | В4.1 | использования современных технических средства и программных продуктов (MathCAD, ELCUT) для проектирования силовых кабелей и кабельных систем |
| Р6 | З6.1 | современные достижения науки и передовой технологии в области силовых кабелей. | У6.1 | осуществлять выбор компонентов силовых кабелей и их электрический и тепловой расчет в зависимости от конкретных условий эксплуатации | В6.1 | планирования процесса проектирования силовых кабельных систем. |
|  | З6.3 | современные аналитические методы и модели комплексного инженерного анализа | У6.3 | применять современные методы и средства исследования для определения максимальных допустимых токовых нагрузок силовых кабелей. | В6.3 | работы с системами автоматизированного проектирования |
| Р8 | З8.1 | стандарты, ГОСТы и нормативные материалы, регламентирующие проектирование и монтаж силовых кабельных систем | У8.1 | разрабатывать методические и нормативные материалы | В8.1 | работы с технической документацией и стандартами |
|  | З8.3 | основных компьютерных технологий моделирования оптимальных конструкций силовых кабелей для заданных эксплуатационных параметров | У8.3 | решать комплексные проблемы на основе многофакторного анализа условий эксплуатации кабельной линии в энергетических системах с целью достижения результата «максимальной» надежности при «минимальных потерях» энергии. | В8.3 | использования специализированного программного обеспечения для решения профессиональных задач |

В результате освоения дисциплины «Силовые кабели и кабельные линии» студентом должны быть достигнуты следующие результаты:

Таблица 2

Планируемые результаты освоения дисциплины

| № п/п | Результат |
| --- | --- |
| РД 1 | Знание современных тенденций развития систем силовых кабельных линий. Знание классификации силовых кабелей, систем изоляции, номенклатуры и свойств применяемых электроизоляционных материалов. |
| РД 4 | Опыт расчетного определения показателей оптимальности передачи электрической мощности по кабельной линии. Умение проектировать силовые кабели для различных режимов эксплуатации (стационарный, перегрузка, аварийный), рассчитывать максимальные допустимые токовые нагрузки силовых кабельных линий с учетом характера энергопотребителя. |
| РД 6 | Знание проведенных исследований в области проектирования и эксплуатационной надежности силовых кабельных систем как отечественными, так и зарубежными авторами. Знание физических основ распределения электрических и тепловых полей в силовых кабелях с учетом взаимного влияния фаз друг на друга и условий прокладки и эксплуатации. |
| РД 8 | Опыт использования современных математических пакетов и программных продуктов для решения электрических и тепловых задач по проектированию силовых кабельных систем. Знание и опыт работы с ГОСТами и соответствующей нормативно-технической документацией. |

4. Структура и содержание дисциплины

4.1 Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Основные положения курса. Высоковольтные кабельные линии в России и за рубежом

Основные термины и определения. Содержание курса и его место в обучении. Преимущества и недостатки передачи электроэнергии по кабельным линиям. Перспективы развития высоковольтной кабельной техники. Классификация и конструкции силовых кабелей. Высоковольтные кабели постоянного тока и перспективы применения кабелей постоянного тока. Высоковольтные кабели с пластмассовой и резиновой изоляцией. Кабели повышенной пожаробезопасности. Криогенные и сверхпроводящие кабели и кабельные линии на их основе. Кабельные линии низкого и высокого напряжения. Арматура для кабельных линий. [1]: Гл. 1

Практические занятия

Тема № 1

Классификация кабельных изделий и современное состояние силовых кабельных линий (семинар 1).

Раздел 2. Электрический расчет силовых кабельных изделий и их основных электрических характеристик.

Общие задачи и порядок расчета силовых кабелей. Выбор номинального сечения, конструкции и размеров токопроводящих жил силовых кабелей. Электрическое поле в одножильных кабелях с однородной и неоднородной изоляцией. Градирование изоляции кабелей переменного напряжения. Электрическое поле в многожильных кабелях с секторными жилами и круглыми жилами. Электрическое поле в изоляции кабелей постоянного тока. Частичные разряды в изоляции силовых кабелей на постоянном и переменном напряжении. Зависимость электрической прочности изоляции от вида приложенного напряжения и длительности его действия. Особенности расчета изоляции кабелей различных конструкций. Электрический расчет кабельной арматуры. Выбор расчетных и рабочих напряжений электрического поля в кабельных муфтах. Электрический расчет концевых муфт кабелей переменного напряжения. Электрический расчет соединительных муфт кабелей переменного напряжения. Электрический расчет муфт кабелей постоянного напряжения. Электрическое сопротивление изоляции одно и многожильных кабелей с однородной и неоднородной изоляцией. Электрическая емкость одно и многожильных кабелей с однородной и комбинированной изоляцией. [1]: Гл. 2, 4.

Практические занятия

Тема № 2

Расчёт величины напряженности электрического поля в объеме изоляции и анализ его распределения для кабелей постоянного и переменного тока

Тема № 3

Расчет основных электрических параметров одно- и многожильных силовых кабелей

Лабораторная работа 1.

Изучение конструкций и расчет массы кабельных изделий

Лабораторная работа 2.

Электрические характеристики силовых кабелей на переменном токе

Раздел 3. Тепловой расчет силовых кабелей

Задачи теплового расчета. Тепловой нагрев кабеля в процессе эксплуатации. Основные источники тепла. Потери электромагнитной энергии в металлических элементах силового кабеля. Расчет сопротивления токопроводящих жил на переменном напряжении. Поверхностный эффект и эффект близости. Определение диэлектрических потерь. Законы передачи тепла внутри кабеля и на его поверхности. Термические сопротивления элементов кабеля и окружающей среды. Тепловой закон Ома. Тепловое влияние соседних кабельных линий. Тепловые схемы замещения одножильных и трехжильных кабелей. Выбор допустимой температуры кабеля и расчетной температуры окружающей среды. Расчет допустимых токовых нагрузок кабелей в стационарном режиме. Токи нагрузки в кабельных линиях. Тепловой расчет кабельных муфт. [1]: Гл. 5;

Практические занятия

Тема № 4

Расчёт тепловых схем замещения силовых кабелей

Тема № 5

Расчёт максимальных допустимых токовых нагрузок кабельной линии и определение перегрузочной способности

Лабораторная работа 3.

Тепловые характеристики силового кабеля

Лабораторная работа 4.

Нагрев силового кабеля при различных условиях прокладки

Раздел 4. Испытания силовых кабельных линий и мероприятия по повышению их токовой нагрузки

Пути повышения токовой нагрузки кабельных линий. Определение допустимого тока нагрузки кабельной линии с внешним, внутренним и косвенным охлаждением. Определение тепловой неустойчивости кабелей. Приемо-сдаточные, периодические и типовые испытания. Углубленные стендовые испытания. Методы испытаний. Испытание повышенным напряжением. Определение электрических характеристик кабеля. Определение холодостойкости, нагревостойкости, механической стойкости кабелей. Особенности испытаний кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией. [1]: Гл. 6

Практические занятия

Тема № 6

Пути повышения токовой нагрузки кабельных линий (семинар 2)

Лабораторная работа 5.

Частичные разряды в силовых кабелях

5. Образовательные технологии

При изучении дисциплины «Силовые кабели и кабельные линии» следующие образовательные технологии:

Таблица 3

Методы и формы организации обучения

| ФОО Методы | Лекц. | Лаб. раб. | Пр. зан./ сем., | Тр.*, Мк** | СРС | К. пр.*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IT-методы | + |  | + |  |  |  |
| Работа в команде | + | + | + |  | + | + |
| Case-study |  |  |  |  |  |  |
| Игра |  |  |  |  |  |  |
| Методы проблемного обучения |  | + |  |  | + |  |
| Обучение на основе опыта |  | + |  |  | + | + |
| Опережающая самостоятельная работа | + |  |  |  | + |  |
| Проектный метод |  |  | + |  |  | + |
| Поисковый метод |  |  |  |  | + | + |
| Исследовательский метод |  | + |  |  | + | + |
| Другие методы |  |  |  |  |  |  |

* – Тренинг, ** – мастер-класс, ***– командный проект

6. Организация и учебно – методическое обеспечение СР студентов

Самостоятельная работа является наиболее продуктивной формой образовательной и познавательной деятельности студента в период обучения. Для реализации творческих способностей  и более глубокого освоения  дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы:  1) текущая и  2) творческая проблемно – ориентированная.

6.1. Виды и формы самостоятельной работы:

Текущая самостоятельная работа, направленная на углубление и закрепление знаний студента, развитие практических умений включает:

– работу с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуальному заданию;

– опережающую самостоятельную работу;

– изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку;

– подготовку к лабораторным работам, к практическим занятиям;

– подготовку к контрольным работам, зачету, экзамену.

Творческая проблемно – ориентированная самостоятельная работа (ТСР) предусматривает:

– выполнение курсового проекта;

– исследовательскую работу и участие в научных студенческих конференциях  и олимпиадах;

– поиск, анализ, структурирование и презентацию информации;

– углубленное исследование вопросов по тематике лабораторных работ.

6.2. Содержание самостоятельной работы студентов  по дисциплине

6.2.1. С целью развития творческих навыков у студентов при изучении настоящей дисциплины определен перечень тем научно– исследовательских работ по наиболее проблемным  задачам и вопросам теоретического и практического плана:

– разработка конструкций пожаробезопасных силовых кабелей сверхвысокого напряжения с системой on-line диагностики распределения теплового поля по кабельной линии;

– разработка конструкции сверхпроводящего кабеля на основе высокотемпературных сверхпроводников;

– разработка мер повышения максимальных токовых нагрузок кабельной линии путем регулирования величины электромагнитного поля линии;

– поисково-аналитический обзор современных материалов и возможности их применения в кабельной промышленности;

– разработка обоснованных норм испытания и диагностики кабельных линий на основе XLPE кабелей.

6.2.2. Тематика курсовой работы – «Расчет кабеля и/или кабельной линии для передачи мощности при определенных условиях прокладки»

Тематика курсовой работы предусматривает конструкторско-технологическую инженерную деятельность, патентный поиск, анализ технического уровня заданных в проекте типов кабельных изделий, освоение и применение методов электрического и теплового моделирования, расчетов кабелей и арматуры кабельных линий, выбор и обоснование применяемых в кабеле материалов, разработку рекомендаций по прокладке и монтажу.

Курсовая работа позволяет проявить творческие навыки, приобрести практический опыт решения инженерных задач, закрепить и усвоить теоретический материал. Вопросы курсовой работы охватывают 70-75% теоретического лекционного материала и практических занятий.

Таблица 4

Содержание и трудоемкость курсовой работы

| Наименование разделов курсовой работы | Трудоемкость час |  | Часов консультаций |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сам. раб. | % |  |
| Задание 1. Анализ существующих конструкций кабеля для данной области применения их усовершенствование. Выбор и описание конструкции кабеля. Здание 2. Расчет токопроводящей жилы кабеля. 2.1. Обоснование выбора конструкции ТПЖ. 2.2. Выбор материала ТПЖ, основные характеристики выбранного материала. 2.3. Выбор номинального сечения и основных геометрических параметров ТПЖ. Здание 3. Выбор (при необходимости) экрана ТПЖ. Здание 4. Расчет изоляции кабеля. 4.1. Выбор типа изоляции с указанием основных свойств изоляционных материалов. 4.2. Расчет толщины изоляции и проверка электрической прочности "слабых мест" в изоляции. 4.3. Выводы по расчету изоляции. Здание 5. Выбор (при необходимости) экрана, по изоляции кабельной оболочки, защитных покровов, их свойства и размеры. Здание 6. Заключение о конструктивных размерах кабеля, сравнение с размерами существующих аналогов. Здание 7. Расчет электрических характеристик кабеля. 7.1. Целесообразность расчета данных характеристик. 7.2. Расчет рабочей емкости и сопротивления изоляции кабеля. 7.3. Расчет сопротивления ТПЖ. 7.4. Условия повышения электрической прочности изоляции. Здание 8. Тепловой расчет кабеля. 8.1. Источник тепла в кабеле. 8.2. Тепловая схема замещения кабеля, расчет тепловых сопротивлений кабеля и среды, допустимых токовой нагрузки и перегрузки. Здание 9. Основные причины и характер старения изоляции кабеля. Здание 10. Расчет массы материалов на 1 км кабеля. Здание 11. Заключение. Задание 5. Оформление курсового проекта ИТОГО | 7 3 1 1 1 1 3 1 1 1 4 3 4 0,5 0,5 1 1 6 2 4 2 1 1 6 40 | 18 7 3 3 3 3 7 3 3 3 10 7 10 1 1 3 3 15 5 10 5 3 3 15 100 | 3 1,5 0,5 0,5 0,5 1 2,5 0,5 1 1 1 1 2 0,5 0,5 0,5 0,5 3 1 2 1 1 1 1 19 |

6.2.3. Темы индивидуальных заданий для реферативных работ:

– типы антипиренов и механизмы их действия;

– кабельные линии постоянного тока на основе кабелей с пластмассовой изоляцией, перспективы использования, проблемы и пути их решения

– современные методы диагностики кабельных линий на основе СПЭ кабелей

– огнестойкая кабельная арматура: конструкции, материалы, особенности

– эластомерная кабельная арматура: конструкции, материалы, особенности

– кабельные линии электропередач переменного тока высокого напряжения (110 кВ и выше) на основе СПЭ кабелей.

– кабельные линии постоянного тока высокого напряжения на основе СПЭ кабелей.

– воздушные линии электропередач. Тенденции развития. Гибридные сети (постоянного и переменного тока).

– сверхпроводниковые кабельные линии на основе ВТСП.

– перспективы применения сверхпроводников в современной энергетике.

– перспективы применения постоянного тока в энергетике.

– гибридные кабельные сети (силовой кабель и кабель связи).

– нанотехнологии в силовых кабельных сетях.

– современные проблемы передачи большой мощности и возможные пути их решения.

– кабельные системы для альтернативных источников энергии.

6.2.4. Темы, выносимые на самостоятельную проработку:

– конструкции и материалы криогенных и сверхпроводящих кабелей; кабельные линии на их основе;

– способы повышения коэффициента использования изоляции;

– методы борьбы с основными причинами разрушения изоляции на основе сшитого полиэтилена;

– расчет основных электрических характеристик силовых кабелей с учетом повышенных рабочих температур.

6.3. Контроль самостоятельной работы студентов

Контроль самостоятельной работы студентов и качество освоения отдельных модулей дисциплины осуществляется посредством:

– защиты лабораторных работ в соответствии графиком выполнения;

– выступления с докладом по результатам выполнения индивидуальных заданий для реферативных работ или проведенным научно– исследовательским работам;

– представления выполненного материала по курсовой работе;

–ответов на контрольные вопросы (контрольные вопросы имеются в электронной форме и в распечатанном виде);

– опроса студентов на практических занятиях;

Оценка текущей успеваемости студентов определяется в баллах в соответствии рейтинг – планом, предусматривающим все виды учебной деятельности.

6.4. Учебно – методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

При выполнении самостоятельной работы студенты имеют возможность пользоваться специализированными источниками, приведенными в разделе 9. «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» и Internet-ресурсами.

7. Средства текущей и промежуточной оценки качества освоения дисциплины

Оценка качества освоения дисциплины производится по результатам следующих контролирующих мероприятий:

| Контролирующие мероприятия | Результаты обучения по дисциплине |
| --- | --- |
| Выполнение и защита лабораторных работ | Отчет |
| Презентации по тематике реферативных и научно-исследовательских работ вовремя проведения конференц-недели | Выступление с докладом |
| Тестирование (контрольные работы) | Опрос |
| Защита курсового проекта | Выступление с докладом, дифференциальный зачет |
| Экзамен | Письменный экзамен |

Для оценки качества освоения дисциплины при проведении контролирующих мероприятий предусмотрены следующие средства:

– список контрольных вопросов по отдельным темам и разделам (приведен в «Приложении»);

– перечень тем реферативных работ по наиболее проблемным задачам и вопросам теоретического и практического плана изучаемой дисциплины (представлены в п. 6.2.3);

– комплект задач для закрепления теоретического материала;

– методические указания к лабораторным работам и отчеты по результатам их выполнения;

– задания по курсовой работе (курсовому проекту);

7.1. Требования к содержанию экзаменационных вопросов

Экзаменационные билеты включают два типа заданий:

- Три теоретических вопроса.

- Две расчетных задачи.

7.2. Примеры экзаменационных вопросов

1. Теоретический вопрос

- Классификация силовых кабелей.

- Электрическое поле кабеля постоянного тока.

- Расчет токовой нагрузки кабелей (прокладка в земле, плоскость) с учетом взаимного теплового влияния кабелей.

2. Задача

- Расшифровать маркировку кабелей: АПвПуг 1×95/16 – 10, АОСБГ 3×95 – 10, NA2XSE2Y 3x70 RM/16 - 35

- Определить сопротивление изоляции и ёмкость одножильного кабеля (изоляция однородная): ρv = 1014 Ом м, Rиз = 50 мм, rж = 25 мм, ε = 2.5

7.3. Перечень тем рефератов

- Кабельные линии электропередач переменного тока высокого напряжения (110 кВ и выше) на основе СПЭ кабелей.

- Кабельные линии постоянного тока высокого напряжения на основе СПЭ кабелей.

- Воздушные линии электропередач. Тенденции развития. Гибридные сети (постоянного и переменного тока).

- Сверхпроводниковые кабельные линии на основе ВТСП.

- Перспективы применения сверхпроводников в современной энергетике.

- Перспективы применения постоянного тока в энергетике.

- Гибридные кабельные сети (силовой кабель и кабель связи).

- Нанотехнологии в силовых кабельных сетях.

- Современные проблемы передачи большой мощности и возможные пути их решения.

- Кабельные системы для альтернативных источников энергии.

8. Рейтинг качества освоения дисциплины

Оценка качества освоения дисциплины в ходе текущей и промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Руководящими материалами по текущему контролю успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации студентов Томского политехнического университета», утвержденными приказом ректора № 88/од от 27.12.2013 г.

В соответствии с «Календарным планом изучения дисциплины»:

- текущая аттестация (оценка качества усвоения теоретического материала (ответы на вопросы и др.) и результаты практической деятельности (решение задач, выполнение заданий, решение проблем и др.) производится в течение семестра (оценивается в баллах (максимально 60 баллов), к моменту завершения семестра студент должен набрать не менее 33 баллов);

- промежуточная аттестация (экзамен, зачет) производится в конце семестра (оценивается в баллах (максимально 40 баллов), на экзамене (зачете) студент должен набрать не менее 22 баллов).

Итоговый рейтинг по дисциплине определяется суммированием баллов, полученных в ходе текущей и промежуточной аттестаций. Максимальный итоговый рейтинг соответствует 100 баллам.

9. Учебно – методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная

- Дмитриев М.В. Заземление экранов однофазных силовых кабелей 6-500 кВ. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2012. – 154 с.

- А. И. Листратенков Теоретические основы конструирования силовых кабелей и проводов. – М.: Полиграф сервис, 2012. - 292 с.

Дополнительная

- Алиев И.И. Кабельные изделия : справочник / И. И. Алиев. – 2-е изд., испр.. – Москва: РадиоСофт, 2009. – 224 с.

- Гудков В.В. Кабели. Номенклатура, выбор, эксплуатация: справочное пособие / В. В. Гудков; Московский институт энергобезопасности и энергосбережения. – 2-е изд.. – Москва: Изд-во МИЭЭ, 2009. – 216 с.

- Белоруссов Н.И. Силовые кабели и провода. М.:Э, 1971, 512 с.

- Ларина Э.Т. Силовые кабели и кабельные линии. – М.: Энергоатомиздат, 1996. – 464 с.

- Основы кабельной техники: Учебник для студентов высших учебных заведений / Леонов В.М., Пешков И.Б., Рязанов И.Б., Холодный С.Д. / Под ред. И.Б. Пешкова. – М.: Изд. центр «Академия», 2006. – 432 с.

- Холодный С.Д. Методы испытаний и диагностики кабелей и проводов. – М.:  Энергоатомиздат, 1991 – 200 с.

- Аникеенко В.М. Электрический расчет изоляции силовых кабелей. Методическое пособие по курсовому проектированию – М.: ТПУ, 2001. – 95 с.

- Силовые кабели: Методические указания по выполнению лабораторных работ / Аникеенко В.М.. – М.: ТПУ, 2002. – 59 с.

- Силовые кабели и кабельные линии: методические указания к выполнению курсового проекта / Аникеенко В.М.. – М.: ТПУ, 2007. – 39 с.

- Дмитревский В.С. Расчет и конструирование электрической изоляции. – М.:Энергоатомиздат, 1981. - 392 с.

- Проектирование кабельных сетей и проводок / Под общ. ред. Г.Е.Хромченко. – М.:Энергия, 1980. – 384 с.

- Рязанов И.Б. и др. Теория, расчет и конструирование кабелей и проводов. – М.: ВШ, 1972. – 234 с.

- Сорочкин Н.Х. и др. Кабели постоянного тока. М.: Э, 1976. – 88 с.

- Пантелеев Е.Г. Монтаж кабельных линий. – М.: Э. 1979. – 230 с.

- Попов Л.В. Кабельные линии 110 кВ с полиэтиленовой изоляцией. – М.: Энергоатомиздат, 1994. – 61 с.

Программное обеспечение и Internet  –ресурсы

- http://www.ruscable.ru/ информационно-аналитический портал кабельной отрасли

- http://www.complexdoc.ru/ база нормативной технической документации на русском языке

- www.kabel-news.ru/Информационно-справочное издание, посвящённое вопросам кабельной тематики

10. Материально – техническое обеспечение дисциплины

| № п/п | Наименование (компьютерные классы, учебные лаборатории, оборудование) | Корпус, ауд., количество установок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лаборатория электроизоляционной техники | 8 корпус, 227 ауд., 3 установки |
| 2 | Лаборатория физики диэлектриков (сильные поля) | 8 корпус, 229 ауд., 4 установки |
| 3 | Компьютерный класс | 8 корпус, 121 ауд., 12 компьютеров |

Лекции читаются в учебных аудиториях с использованием технических средств; материал лекций представлен в виде презентаций в Power Point;

Программа составлена на основе Стандарта ООП ТПУ в соответствии с требованиями ФГОС по направлению 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» подготовки магистров; профиль – «Кабельная техника, электроизоляционные материалы и системы»

Программа одобрена на заседании кафедры «Электромеханические комплексы и материалы» (протокол №66 от 29.06.2016 г.)

Автор:

С.Н. Шуликин

Рецензент:

А.П. Леонов, к.т.н., доцент