# ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Образовательная программа по специальности 140306 «Электроника и автоматика физических установок»

Дисциплина: Электрические элементы систем автоматического управления

Семестр .     7    .

- Условное обозначение (код) в учебных планах – СД.Ф.4.

- Пререквизиты:

- Математика, ЕН.Ф.01;

- Информатика, ЕН.Ф.02;

- Физика ЕН.Ф.03;

- Механика ОПД.Ф.02;

- Материаловедение. Технология конструкционных материалов ОПД.Ф.03;

- Основы теории электрических цепей ОПД.Ф.04;

- Электроника и микроэлектроника ОПД.Ф.05;

- Метрология, стандартизация и сертификация, ОПД-Ф.06;

- Теория автоматического управления ДС.Р.1.1;

- Кредитная стоимость дисциплины

- Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся знаний по устройству и принципам действия таких электрических элементов АСУ, как усилители, релейные элементы, двигатели постоянного и переменного тока, полупроводниковые преобразователи, электроприводы,  тахогенераторы,  исполнительные механизмы, умений определения статических и динамических характеристик элементов АСУ (идентификации), анализа влияния характеристик элементов на качество управления  и устойчивость системы в целом; и приобретение опыта применения методов идентификации, и анализа для выбора элементов и учета их характеристик при разработке и эксплуатации систем автоматического контроля и управления технологическими процессами.

- Результаты обучения – после изучения дисциплины

Специалист должен знать:

- основные виды математического описания и характеристик электрических элементов САУ;

- методы идентификации элементов САУ;

- устройство, принцип действия, схемы включения, типовые характеристики, достоинства и недостатки основных электрических элементов САУ предназначенных для преобразования физических величин и сигналов, а также для формирования и передачи управляющих воздействий.

Специалист должен уметь:

- осуществлять на основании анализа требований и характеристик выбор электрических элементов АСУ для конкретных условий применения;

- проектировать схемы включения основных электрических элементов САУ;

- определять структуру динамических моделей элементов и их параметры по результатам анализа характеристик и применения методов идентификации.

Специалист должен иметь опыт применения на практике:

- методов проведения экспериментов и обработки их результатов при определении характеристик элементов;

- качественного и количественного анализа характеристик при выборе электрических элементов АСУ для конкретных условий применения;

- составления схем включения основных электрических элементов САУ.

- Содержание дисциплины

1. Введение и общие положения – 2 часа.

1.1. Основные элементы САУ их классификация и основные характеристики.

2. Идентификация элементов САУ – 6 часов.

2.1. Математическое описание элементов.

Типовые уравнения математического описания элементов и их решения. Статические и динамические характеристики. Передаточные функции. Частотные характеристики.

2. 2. Классификация методов идентификации, основополагающие принципы, сравнительные характеристики.

Теоретические и экспериментальные методы. Методы пассивного и активного эксперимента. Статистические методы. Методы периодических воздействий и гармонического анализа. Методы апериодических воздействий. Графические, графоаналитические и интерполяционные методы. Интегральные методы.

2.3. Практические методы идентификации.

Метод Ормана – условия применения и методика. Применение в условиях промышленных помех. Методика для импульсных тестовых воздействий. Интегральный метод– условия применения и методика.

3. Усилительные и коммутационные элементы – 10 часов.

3.1. Электромеханические реле постоянного тока. Устройство, принцип действия, статические и динамические характеристики.

3.2. Поляризованные реле - устройство, принцип действия и характеристики. Контакты реле – виды и характеристики. Методы улучшения характеристик контактов. Герконы.

3.3. Электромеханические реле переменного тока. Устройство, принцип действия, статические и динамические характеристики. Методы борьбы с вибрацией якоря. Магнитные пускатели.

3.4. Тиристоры и  симисторы - принцип действия и характеристики. Устройства управления тиристорами и симисторами. Тиристорные ключи, управляемые выпрямители, инверторы. IJBT – модули и мосфеты - принцип действия, характеристики, схемы включения. Твердотельные реле.

3.5. Принципы построения силовых усилителей и частотных преобразователей. Магнитные, электромашинные и электронные усилители. Линейные усилители. Усилители с фазоимпульсным управлением, широтно-импульсные преобразователи.

4. Электрические двигатели постоянного тока - 6 час.

4.1. Устройство и принцип действия двигателей постоянного тока. Обмотки якоря. Коммутация. Конструктивные особенности исполнительных двигателей постоянного тока систем автоматического управления. Схемы включения. Статические и  динамические характеристики двигателей постоянного тока.

4.2. Бесконтактные двигатели постоянного тока. Высокомоментные двигатели постоянного тока. Универсальные коллекторные двигатели. Управление частотой вращения двигателей постоянного тока. Способы регулирования: якорное управление, полюсное управление.

4.3. Тиристорные управляемые выпрямители в цепях управления двигателей  постоянного тока. Тиристорный электропривод постоянного тока.  Статические и  динамические  характеристики  тиристорного электропривода. Современные преобразователи в электроприводах постоянного тока.

5. Двигатели переменного тока – 4 часов.

5.1. Асинхронные двигатели – устройство, принцип  действия и характеристики трехфазного асинхронного двигателя.

5.2. Регулирование частоты вращения асинхронного двигателя. Принцип действия двухфазных асинхронных двигателей. Однофазные асинхронные двигатели. Включение трехфазного асинхронного двигателя в однофазную сеть.

5.3. Синхронные двигатели - устройство, принцип  действия и характеристики. Управление частотой вращения. Синхронные двигатели с активным ротором. Реактивные синхронные двигатели. Синхронные двигатели с пониженной скоростью  вращения ротора. Шаговые двигатели.

6. Электрические исполнительные механизмы систем управления атомных станций и производств ядерного топливного цикла - 3 часа.

6.1. Дискретные и командные исполнительные механизмы – устройство, виды, характеристики. Исполнительные механизмы пропорциональной скорости. Особенности, характеристики, применение в АСУ.

6.2. Исполнительные механизмы постоянной скорости. Принцип действия, особенности работы. Реализация регуляторов с исполнительными механизмами постоянной скорости.

7.Датчики вращения и перемещения– 1 час.

7.1. Тахогенераторы – устройство и принцип действия. Тахогенераторы постоянного и переменного тока - факторы, определяющие погрешности. Контактные и бесконтактные сельсины – устройство и принцип действия, схемы включения. Цифровые преобразователи вращения и перемещения.

- Основная и дополнительная литература

###### Основная учебная литература

- В.К. Буль. Электромеханические аппараты автоматики. М.: ВШ.1988.

- Л.И. Коновалов. Элементы и системы автоматики. М.: ВШ. 1985.

- В.П. Миловзоров. Электромагнитные устройства автоматики. М.: ВШ. 1983.

- А.А. Чунихин. Электрические аппараты. М.:ВШ. 1985.

- М.А. Боярченко. Магнитные элементы  автоматики  и  вычислительной техники. М.: ВШ. 1977.

- Ю.А. Сабанин. Электромашинные устройства автоматики. Л.: ЭАИ. 1988.

- О.П. Михайлов. Автоматизированный электропривод станков и промышленных роботов. М.: Машиностроение. 1990.

- М.М. Кацман. Электрические машины автоматических устройств. М.: ВШ. 1979.

- А.И. Вольдек. Электрические машины. М.: ГЭИ. 1974.

- Ш.Е. Штейнберг. Промышленные автоматические регуляторы. М.: Энергия. 1973.

Дополнительная учебная литература

- Наладка средств автоматизации и автоматических систем  регулирования. Справочное пособие. Под ред.А.С.Клюева. М.: ЭАИ. 1989.

- Б.В. Арменский. Электрические машины. Киев: ВШ. 1975.

- В.Г. Домрачев. Цифровые преобразователи угла. М.: ЭАИ. 1984.

- М.П. Шальман. Контроль и управление на АЭС. М.: ЭАИ. 1979.

Учебно-методическая литература

- Тотьменинов М.Е., Волынский Ю.Б. "Экспериментальное исследование статических характеристик статической системы автоматического регулирования напряжения генератора постоянного тока". Методическое пособие к лабораторному практикуму по курсу “Электрические элементы систем автоматического управления”. Томск, ТПУ, 2001 г. 15с.

- Тотьменинов М.Е., Волынский Ю.Б. "Исследование статических характеристик разомкнутой системы управления (двигатель МИ-11ФТ–генератор МИ-11Ф постоянного тока с независимым возбуждением)". Методическое пособие к лабораторному практикуму по курсу “Электрические элементы систем автоматического управления”. Томск, ТПУ, 2001 г. 16с.

- Тотьменинов М.Е., Волынский Ю.Б. "Исследование статических характеристик магнитного усилителя с самонасыщением". Методическое пособие к лабораторному практикуму по курсу “Электрические элементы систем автоматического управления”. Томск, ТПУ, 2001 г. 16с.

- Тотьменинов М.Е., Волынский Ю.Б. "Исследование статических характеристик тиристорной системы управления двигателем постоянного тока". Методическое пособие к лабораторному практикуму по курсу “Электрические элементы систем автоматического управления”. Томск, ТПУ, 2001 г. 16с.

- Тотьменинов М.Е., Волынский Ю.Б. "Исследование статических характеристик электромашинного усилителя ЭМУ-5". Методическое пособие к лабораторному практикуму по курсу “Электрические элементы систем автоматического управления”. Томск, ТПУ, 2001 г. 16с.

- Тотьменинов М.Е., Волынский Ю.Б. "Исследование статических характеристик (СХ) разомкнутой системы управления (двигатель МИ-11ФТ–генератор МИ-11Ф постоянного тока с независимым возбуждением)". Методическое пособие к лабораторному практикуму по курсу “Электрические элементы систем автоматического управления”. Томск, ТПУ, 2001 г. 16с.

- Дядик В.Ф., Ливенцов С.Н., Савельева Е.В. Числов Д.Н. «Руководство по определению характеристик технологических объектов управления и настройке параметров регуляторов» Методическое пособие по выполнению курсовых проектов и лабораторных работ. Томск, ТПУ, 2003 г. Рег. №109, 23с.

- Использование программного обеспечения – все лабораторные работы выполняются с использованием персональных компьютеров и микропроцессорных контроллеров с установленной СКАДА «Трейс моуд», обеспечивающих контроль и управление лабораторными стендами.

- Перечень лабораторных работ:

- Лабораторная работа 1. Исследование характеристик двигателя постоянного тока

- Лабораторная работа 2. Исследование характеристик асинхронного двигателя переменного тока.

- Лабораторная работа 3. Исследование характеристик  магнитного усилителя с самонасыщением.

- Лабораторная работа 4. Исследование привода переменного тока с частотным преобразователем.

- Лабораторная работа 5. Идентификация элементов АСУ.

- Лабораторная работа 6. Исследование статических характеристик тиристорного электропривода постоянного тока.

- Курсовые проекты или работы – не предусмотрено.

- Индивидуальные домашние задания – самостоятельное изучение и подготовка конспекта лекций теоретических вопросов, заданных на лекциях.

- Координатор – Ливенцов Сергей Николаевич, зав. кафедрой, (3822) 41-91-42.

Зав. кафедрой						Ливенцов С.Н.

Дата __________________________