ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ХЕМОМЕТРИКА И МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНАЛИЗА»

направление 020100.13

«Аналитический контроль и мониторинг нано- и биотехнологических процессов, материалов и охраны окружающей среды»

Цель изучения дисциплины. Краткое содержание дисциплины.

Целью изучения курса “Хемометрика и метрологическое обеспечение анализа” является формирование современного физико-химического, математического мировоззрения и навыков самостоятельной работы, необходимых для использования полученных знаний в дальнейшей практической деятельности. Планирование и организация эксперимента имеет большое научное и практическое значение, позволяя оптимизировать любой эксперимент с наименьшими затратами, что очень важно в организации как научного, так и практического эксперимента. Зная методы и принципы планирования эксперимента, специалист может использовать их при постановке и решении многообразных задач в области аналитической химии,  метрологии, стандартизации и сертификации.

В настоящее время «Хемометрика и метрологическое обеспечение анализа»– самостоятельная дисциплина со своими методами исследования. Она основывается на применении методов математической статистики.

Результаты обучения:

В результате изучения дисциплины «Хемометрика и метрологическое обеспечение анализа» студент должен получить представление:

- Об общих вопросах планирования и организации эксперимента ,  о классификации методов планирования эксперимента

- Об особенностях планирования эксперимента в химии и химической технологии;

- Об анализе исследовательских данных, методах предварительной обработки.

знать и уметь использовать:

  - основные понятия, термины и законы развития науки;

  - методы теоретического описания основных научных открытий;

  - методы предсказания результатов научного поиска;

иметь опыт:

- работы в библиотеке и в INTERNETE.

Темы: Тема 1. Анализ состояния измерений, контроля и испытаний на предприятии, в организации, объединении (2 часа). Цели и задачи анализа. Содержание и организация работ. Оформление результатов анализа. Реализация результатов анализа. Анализ состояния измерений на предприятии. Тема 2. Метрологическая экспертиза нормативной и технической документации (2 часа). Цель и три группы задач метрологической экспертизы нормативных и технических документов. Организация работ по метрологической экспертизе. Методы и способы проведения метрологической экспертизы. Основное содержание метрологической экспертизы технических условий, проектов стандартов. Права и обязанности экспертов. Тема 3. Метрологическое обеспечение количественного химического анализа (2 часа). Количественный химический анализ пробы вещества. Результат количественного химического анализа. Содержание работ по метрологическому обеспечению количественного химического анализа. Нормативная база метрологического обеспечения количественного химического анализа. Тема 4. Метрологическое обеспечение качества продукции (2 часа). Качество продукции. Элементы контроля качества продукции. Показатель качества продукции. Роль измерений в оценке качества продукции. Задачи и формы контроля качества продукции. Измерительный контроль. Нормативная база контроля качества продукции. Технологические документы на процессы контроля. Задачи метрологического обеспечения качества продукции государственными и отраслевыми метрологическими службами. Основные и специфические задачи метрологического обеспечения качества продукции метрологическими службами предприятий. Тема 5. Метрологическое обеспечение испытаний продукции (2 часа). Цели и задачи испытания продукции. Средства испытаний. Методика проведения испытаний. Виды испытаний. Погрешность определения значений параметров продукции при испытаниях. Суммирование погрешностей. Задачи метрологического обеспечения испытания продукции. Гармонизация стандартов на методики испытаний. Тема 6. Метрологическое обеспечение сертификации продукции (2 часа).Сертификация продукции. Сертификационные испытания. Факторы определяющие достоверность сертификационных испытаний. Требования, гарантирующие качество измерительного оборудования (ИСО 10012-1).Система управления измерительным процессом (ИСО 10012-2). Метрологические задачи, решаемые при сертификации продукции в испытательных лабораториях. Экономические последствия достоверности сертификационных испытаний. Тема 7. Калибровка и химический анализ (2 часа).

Сравнение со стандартами; Построение калибровочной кривой; Обобщенный метод стандартных добавок. Многокомпонентный анализ. Тема 8. Анализ исследовательских данных (2 часа). Распознавание образов: подход;  Методы предварительной обработки Ввод и оценка достоверности данных; Тема 9.  Разрешение аналитических сигналов  (2 часа). Определение сложности сигналов (факторный анализ), разрешение сигналов посредством математического моделирования (нахождения  кривой по точкам), разрешение сигналов с использованием множественной регрессии и методов оптимизации