## Slide 1
Лекцию подготовили студенты групп 0451и 0452:
Теплопроводность, теплообмен, теплоотдача
Гусева Диана
Дюндик Анастасия
Евсеев Дмитрий
Марченко Виктор
Кузнецова Анастасия
Шутова Софья
Ставицкий Владимир
Черниченко Анастасия
Бадаев Багдаулет
Утева Дарья
Хисамутдинов Илья

## Slide 2: I Теплопередача
Прямая теплопередача
При прямой теплопередаче - сжигание газа в реакторе, подача пара в содержимое емкости.
Такой способ нагрева или охлаждения возможен если введенный теплоноситель не способен нарушить состав и концентрацию нагреваемого содержимого.
Косвенная теплопередача
В большинстве случаев нагревание или охлаждение осуществляется посредством косвенной теплопередачи через стенки.
Двойной кожух вокруг бака с мешалкой – самое распространенное устройство косвенного нагрева или охлаждения.
Теплопередачей называется совокупность явлений, характеризующих перенос тепловой энергии из одной точки пространства в другую.
2

## Slide 3
Теплопроводность – это перенос теплоты структурными частицами вещества (молекулами, атомами, электронами) в процессе их теплового движении.
Явление теплопроводности заключается в том, что кинетическая энергия атомов и молекул, которая определяет температуру тела, передается другому телу при их взаимодействии или передаётся из более нагретых областей тела к менее нагретым областям, и таким образом тепловая энергия распространяется по всему телу. Этот процесс будет происходить до тех пор, пока не наступит полное равновесие температуры во всем теле
3
II Передача тепла теплопроводностью

## Slide 4
4
Закон Фурье
где q – тепло, переданное за время τ, Вт(ккал/ч);
F – поверхность, через которую происходит теплопередача, м2;
– градиент температуры, град/м;
λ – коэффициент теплопроводности, Вт/(м·град).
Коэффициент теплопроводности показывает, какое количество тепла проходит вследствие теплопроводности через 1 м2 поверхности за время один час при разности температур в 1 градус, приходящейся на 1 м длины нормали к изотермической поверхности.

## Slide 5
Для определения теплопроводности индивидуальных газов можно пользоваться уравнением:
где где k= Ср/Сv – показатель адиабаты;
Ср, Cv – удельная теплоемкость при постоянном давлении и объеме, кДж/(кг·град);
μ – динамическая вязкость, н·сек/ м2.
Теплопроводность смесей газов можно определить с помощью приближенного уравнения:
где xi – мольная доля i-того компонента;
λi – теплопроводность i- того компонента.
5

## Slide 6
Для определения теплопроводности жидкостей X используют приближенное уравнение:
где с – удельная теплоемкость жидкости;
γотн – относительная плотность (по отношению к воде);
М - молекулярный вес;
А - коэффициент, зависящий от степени ассоциации молекул жидкости; для неассоциированных жидкостей А = 1,52; для ассоциированных А=1,29.
6

## Slide 7
Передача тепла теплопроводностью в неподвижном слое жидкости описывается дифференциальным уравнением Фурье:
где х, у, z – пространственные координаты;
а=λ/сρ – коэффициент температуропроводности, м2 /сек;
Коэффициент температуропроводности является физической величиной и характеризует собой теплоинерционные свойства тел.
с – удельная теплоемкость, кДж/(кг град);
ρ – плотность, кг/ м3 ;
– оператор Лапласа.
В случае передачи тепла при стационарном режиме, когда параметры не зависят от времени, уравнение принимает вид:
7

## Slide 8: Уравнение теплопроводности через плоскую стенку с параллельными изотермическими поверхностями:
8
Следовательно, величина теплового потока будет равна:
где t – температура на расстоянии х от одной из поверхностей стенки, °С;
δ – толщина стенки, м;
F – поверхность стенки, м2 ;
t1, t2 – температура обеих поверхностей стенки, °С;
∆t=t1-t2 – перепад температур по толщине стенки, °С.
Выражение для распределения температуры по толщине стенки:

## Slide 9
где ∆t – общий перепад температур, или температурный напор;
ti – температурный напор в i-ом слое;
n – число слоев.
– коэффициент теплопередачи за счет теплопроводности,
Дж/(м2·с·град);
9
Расчет теплопроводности через многослойную плоскую стенку
где
δi – толщина i-го слоя;
λi – теплопроводность i-го слоя.
Суммарное термическое сопротивление слоя определяется выражением:

## Slide 10
Где – средняя поверхность;
l – длина цилиндра;
– среднелогарифмический радиус
Расчет теплопроводности через многослойную цилиндрическую стенку:
10
Расчет теплопроводности через цилиндрическую стенку
– наружный радиус цилиндра;
– внутренний радиус цилиндра.
где ∆t=t1 +t2 +t3+…+tn – общий
температурный напор;
δi – толщина i-го слоя;
λi- теплопроводность i-ro слоя;
rcp,i – средний радиус i-го слоя.

## Slide 11
Конвекция – явление переноса теплоты в жидкостях или газах путем перемешивания самого вещества (как вынужденно, так и самопроизвольно).
Различают естественную конвекцию (свободное движение жидкости), и конвекцию принудительную (вынужденное движение).
Под естественной конвекцией понимают движение жидкости, обусловленное разностью ее удельных объемов в различных точках.
Под принудительной конвекцией понимают движение жидкости, обусловленное приложением внешней механической энергии, например перемещение жидкости с помощью насоса, мешалки и т.п.
11
Передача тепла конвекцией

## Slide 12
12
Конвективный тепловой поток выражается уравнением:
где Q – количество тепла, передаваемое в единицу времени, Вт;
F – поверхность теплообмена, м2;
∆t – разность между температурой массы жидкости и температурой теплоотдающей (тепловоспринимающей) поверхности, град;
α - коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2 ·град).
Коэффициент теплоотдачи показывает какое количество тепла отдает стенка с поверхностью 1 м2 в окружающую среду за время 1 час при разности температур 1 градус.
В первую очередь величину коэффициента теплоотдачи обуславливают следующие факторы:
1) род жидкости (газ, пар, капельная жидкость)
2) характер течения жидкости (вынужденное или свободное течение)
3) форма стенки
4) состояние и свойства жидкости
5) параметры движения
6) температура стенки

## Slide 13
13
Для расчета коэффициентов теплоотдачи, которые зависят от различных факторов, влияющих на конвективный перенос тепла, используют критериальные уравнения. Эти уравнения формируются на основании теорий подобия и размерности. Общий вид такого уравнения для определения коэффициента теплоотдачи от жидкости к стенке:

## Slide 14: Теплопередача излучением
14
Теплоизлучение возможно между двумя телами, не соприкасающимися друг с другом и не имеющие контакта через промежуточный материал.
Когда между двумя твердыми (реальными) телами происходит взаимный теплообмен излучением, необходимо учитывать, что из всех лучей, испускаемых каждым телом, к другому доходит только некоторая часть их; в свою очередь эта часть лучей будет также частично отражаться и частично поглощаться.

## Slide 15: Теплопередача излучением
15

## Slide 16: Теплопередача излучением
16
Количество тепла, отдаваемого поверхностью, имеющей абсолютную температуру Т1 поверхности, абсолютная температура которой Т2, определяется уравнением:
где Q – тепловой поток (количество теплоты, переданной через изотермическую поверхность в единицу времени в процессе теплообмена, теплопередачи, отдачи или отвода. ), Вт;
С0=5,67 Вт/(м2·град4) – коэффициент излучения абсолютно черного тела;
F1 – площадь излучающей поверхности, м2;

## Slide 17: Теплопередача излучением
17
Ф1,2 – множитель, определяемый уравнением:
где ε1, ε2 – степень черноты обеих поверхностей;
F1, F2 – площади поверхностей;
φ1,2 — геометрический фактор, характеризующий долю общего количества тепла, излучаемого поверхностью F1 и воспринимаемого поверхностью F2.

## Slide 18: Теплопередача излучением
18
а) Обе поверхности параллельны
Частные случаи
б) Поверхность F1 полностью окружена поверхностью F2
в) Оболочка бесконечно велика, или F2>>F1

## Slide 19: Теплопередача излучением
19
Тепло излучают не только твердые тела, но также газы и жидкости. Излучение газов существенно отличается от излучения твердых тел и носят селективный характер.
Если излучающий газ содержит одновременно водяные пары, двуокись углерода, а также другие не прозрачные газы, общий теплообмен за счет лучеиспускания с достаточной степенью точности определяется как сумма потоков энергии, излучаемой каждым газом в отдельности:
19

## Slide 20: Теплопередача излучением
19
Лучистый теплообмен между стенкой и газом определяется по уравнению:
где ε1, ε2 – коэффициенты, определяемые при температурах Т1, и Т2 по формуле:
где εr – степень черноты газа, определяемая по экспериментальным данным;
εr∞ – степень черноты газа при бесконечной толщине его слоя, определяется из справочных величин для εr путем экстраполяции до h=∞.
20

## Slide 21: Совместная теплопередача теплопроводностью, конвекцией и излучением
19
В стационарном режиме количество тепла, передаваемое через плоскую стенку, состоящую из n слоев, определяется уравнением:
причем коэффициент теплопередачи k в этом случае выражается соотношением:
где αоб,1, αоб,2 – коэффициенты теплопередачи конвекцией и излучением для жидкостей 1 и 2, определяемые уравнением αоб = αиз + αк;
λi – теплопроводность i-гo слоя толщиной δi.
21

## Slide 22: Теплоотдача
19
22
Когда температура поверхности твердого тела и теплоносителя различна, происходит процесс теплоотдачи между теплоносителем и данной поверхностью твердого тела.
В процессе теплообмена около поверхности формируется пограничный слой, в пределах которого температура изменяется от значения, равного температуре стенки, до значения, равного температуре теплоносителя.

## Slide 23: Теплоотдача Закон теплоотдачи
19
dQ = α(t1- t2)dFdτ
23
При установившемся состоянии процесса теплоотдачи, когда температура жидкости и стенки остаются неизменными:
Q = αF(t1- t2)τ,
где α - коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2·градус);
F - площадь поверхности теплообмена, м2;
(t1–t2) – разность температур среды и поверхностью стенки, К,
τ – время, ч.
При F=1 м2; τ = 1 ч; (t1-t2) = 1 °С получим
Q = α.

## Slide 24: Теплоотдача Закон теплоотдачи
19
24
Величина коэффициента теплоотдачи зависит от:
• режима течения жидкости (ламинарный или турбулентный);
• скорости течения;
• свойств среды (вязкость, плотность, теплопроводность и др.);
• качества поверхности стены (гладкая, шероховатая, выпуклая и др.)
• характера течения жидкости (свободное или вынужденное);
• формы и температуры стенки;
рода жидкости (газ, пар, капельная жидкость).

## Slide 25: Теплопроницаемость
19
25
Процессы переноса тепла с одной среды через стенку на другую среду характеризуются теплопроницаемостью.
Количество тепла переданного в результате теплопроницаемости определяется уравнением:
где х – коэффициент теплопроницаемости, Вт/(м2·градус);
F – площадь поверхности теплообмена, м2;
(tl–t2) – разность температур между двумя средами, К.
Коэффициент теплопроводности х показывает, количество тепла переданное 1 м2 теплообменной поверхности за 1 час при разности температур 1 К и формально равен коэффициенту теплопередачи k.

## Slide 26
26
https://youtu.be/DI7tLclZyrE

## Slide 27
27
Спасибо за внимание!