| Рабочая программа учебной дисциплины |  | Ф ТПУ 7.1-22/01 |
| --- | --- | --- |

|  | “УТВЕРЖДАЮ” Декан ТЭФ |
| --- | --- |
|  | _______________ Г.В. Кузнецов |
|  | “________” ___________ 2008 г. |

Системы и источники энергоснабжения

Рабочая программа для магистров направления 550900 – Теплоэнергетика, обучающихся по магистерской программе 550903 - Технология производства электрической и тепловой энергии

гр. 6М330

Факультет - теплоэнергетический

Обеспечивающая кафедра - атомных и тепловых электростанций

Курс - пятый

Семестр – девятый

Учебный план набора 2007 года

###### Распределение учебного времени

| Лекции | 18 | часов |
| --- | --- | --- |
| Лабораторные занятия | 18 | часов |
| Практические занятия | 18 | часов |
| Всего аудиторных занятий | 54 | часа |
| Самостоятельная (внеаудиторная) работа | 72 | часа |
| Общая трудоемкость | 126 | часов |

Зачет в - 3 семестре

###### Томск    2008

# Предисловие

1. Рабочая программа составлена на основе ГОС № 211 тех/маг,  по Направление 550900 – Теплоэнергетика,  утвержденного  МОРФ 27.03.2000 года.

РАССМОТРЕНА И ОДОБРЕНА на заседании  обеспечивающей кафедры Атомных и тепловых электростанций        « ____» ______________2008 г.,    протокол     №_____

2. Разработчики, доцент кафедры АТЭС   _______________________ В.И. Беспалов

3. Зав. обеспечивающей  кафедрой  АТЭС          ___________________ Л.А. беляев

4. Рабочая программа СООТВЕТСТВУЕТ  действующему плану.

# Аннотация

Представлена рабочая программа по дисциплине " Системы и источники энергоснабжения" для магистров направления 550900 – Теплоэнергетика, обучающихся по магистерской программе 550903 - Технология производства электрической и тепловой энергии

##### .

Сформулированы цели и задачи дисциплины. указано, что должен знать и уметь магистр в результате изучения дисциплины. Изложено содержание лекций, практических и лабораторных занятий, самостоятельной познавательной деятельности. Указана литература и ссылки на отдельные разделы и параграфы. Программой предусмотрено изучение назначения и структуры системы энергоснабжения предприятия, системы теплоснабжения, методов регулирования отпуска тепла, гидравлического режима и расчета тепловых сетей. Рассмотрены системы производственного пароснабжения и электроснабжения. Банк контрольных материалов с методическими указаниями, включающий в себя список вопросов по теоретическим разделам, экзаменационные билеты, базовые таблицы  заданий по практическим, лабораторным заданиям, курсовому проектированию прилагаются  отдельно.

Разработчик – Беспалов В.И.,  кафедра  Атомных и тепловых электростанций, ТЭФ, адрес электронной почты: vibsp@tpu.ru.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины является получение знаний о состоянии и перспективах развития систем  и источников энергоснабжения предприятий и жилых массивов, обеспечивающих централизованное производство, преобразование, распределение и увязку потоков энергии и энергоносителей, используемых для надежного и экономичного энергоснабжения населения и осуществления технологических процессов.

1.2. Задачи изучения дисциплины.

Требования к уровню подготовки магистров.

После изучения данной дисциплины магистр должен:

изучить и иметь   представление:

- об основных типах источников энергоснабжения предприятий и жилых массивов;

-  о системах энергоснабжения потребителей разного профиля;

знать и уметь:

- знать назначение и структуру системы энергоснабжения промышленных предприятий и жилых массивов;

- знать общие приемы системного анализа систем и источников энергоснабжения (СИЭС), методы их математического моделирования и оптимизации и уметь пользоваться ими;

- знать принципы построения СИЭС и перспективы их совершенствования;

- проектировать СИЭС с использованием методов системного анализа, математического моделирования и оптимизации;

- производить анализ работы и оптимизацию режимов работы действующих СИЭС;

- разрабатывать предложения по модернизации СИЭС на основе их системного анализа;

иметь   навыки:

- анализа работы и оптимизации систем энергоснабжения промышленных предприятий и жилых массивов.

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами по технической термодинамике, тепломассообмену, гидродинамике, прикладной механике, высшей математике, математическим моделям в расчетах на ЭВМ, программированию и применению ЭВМ. Кроме того, необходимы знания по таким общепрофессиональным  и специальным дисциплинам:  Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях; Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии; Котельные установки и парогенераторы;   Турбины тепловых и атомных электрических станций;  Тепловые и атомные электрические станции; Природоохранные технологии на ТЭС.

- СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА  ДИСЦИПЛИНЫ (ЛЕКЦИИ)

2.1. Назначение и структура системы энергоснабжения предприятия.

Задачи курса, связь со смежными дисциплинами.

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) России и направления его развития. Теплоэнергетика: назначение, место и роль в ТЭК. Основные энергосистемы и энергоресурсы, используемые предприятиями, и проблемы их рационального потребления.

Технологические агрегаты как потребители разнообразных первичных энергоресурсов и генераторы внутренних (вторичных) энергетических ресурсов (ВЭР). Характеристика реальных графиков потребления энергоресурсов и выдачи ВЭР технологическими агрегатами. Учет неоднозначности (неопределенности) исходной информации при их построении.

Теплоэнергетическая система (ТЭС) как часть системы энергоснабжения (СЭС) - сложный комплекс, образуемый энергетическими установками, генерирующими и преобразующими разнообразные энергоносители, используемые в технологических процессах; технологическими агрегатами, потребляющими одни и одновременно генерирующими другие энергоресурсы; разветвленными трубопроводными системами транспортировки и распределения энергоносителей. Значение рационального построения СЭС, варианты структуры СЭС, роль в повышении эффективности использования энергоресурсов и решение экологических проблем.

Топливно-энергетические балансы предприятий и промышленных узлов, методы их составления и выбора структуры СЭС. Выбор параметров и мощностей энергетических станций и установок, входящих в СЭС. Учет влияния структуры и режимов работы потребителей, связанных с предприятиями тепло-, газо-, электроснабжения, а также нерегулярного характера реальных графиков потребления и выхода ВЭР на предприятии, на надежность и экономичность работы СЭС и особенности выбора ее элементов.

Использование системного анализа, математического моделирования и ЭВМ при исследовании, проектировании и оптимизации СЭС.

2.2. Системы теплоснабжения.

Тепловое потребление. Классификация тепловых нагрузок, графики нагрузок, годовой расход теплоты.

Классификация систем теплоснабжения. Источники тепла и их тепловые схемы. Водяные и паровые системы теплоснабжения. Сверхдальняя транспортировка теплоты. Выбор системы теплоснабжения и теплоносителя.

Режимы регулирования систем централизованного теплоснабжения. Методы регулирования отпуска тепла. Центральное регулирование однородной и разнородной тепловой нагрузки. Центральное регулирование однотрубных систем теплоснабжения. Выбор метода центрального регулирования отпуска теплоты. Совместная работа ТЭЦ и пиковых котельных.

Гидравлический расчет тепловых сетей. Задачи гидравлического расчета. Основные расчетные зависимости и порядок гидравлического расчета. Пьезометрический график и его построение. Определение расчетных расходов воды и характеристик насосов. Гидравлический режим тепловых сетей. Гидравлическая характеристика и устойчивость тепловой сети. Гидравлический удар в тепловых сетях. Теплофикационное оборудование ТЭЦ и котельных. Водоподготовка для тепловых сетей.

Оборудование тепловых пунктов. Водоводяные подогреватели, смесительные узлы, аккумуляторы теплоты. Оборудование тепловых сетей. Теплопроводы, теплоизоляция, опоры и компенсаторы. Тепловой расчет тепловых сетей. Тепловые потери. Эксплуатация тепловых сетей и систем теплоснабжения.

Оптимизация систем теплоснабжения.

2.3. Внутренние энергоресурсы (ВЭР) и особенности их использования.

Тепловые, горючие ВЭР и ВЭР избыточного давления. Объемы и графики выхода ВЭР. Методика составления балансов. Направления и способы использования ВЭР в системах энергоснабжения.

Реальные графики выхода ВЭР и их математические модели. Причины дебалансов горючих ВЭР. Размеры и продолжительность дебалансов. Энергетические и экономические потери. Статическая и динамическая модели баланса горючих ВЭР.

Способы устранения дебалансов и потерь горючих газообразных ВЭР: аккумулирование в газгольдерах и под давлением в газопроводах; аккумулирование тепла сгорания периодических выходов горючих газов в керамических регенераторах с последующим нагревом в них воздуха для газовой турбины и др. Схемы, конструкции, области применения.

2.4. Системы производственного пароснабжения.

Характеристика систем пароснабжения предприятий, их структура, режим работы, методы построения. Реальные графики потребления пара, их математические модели.

Экономическая целесообразность использования ВЭР для генерации пара. Виды, параметры и графики выхода используемых ВЭР. Математические модели, описывающие структуру ВЭР и графиков их выхода.

Источники пароснабжения. Телоэлектроцентрали и оборудование по отпуску пара промышленным потребителям: редукционно-охладительные установки, паропреобразовательные установки, производственные отборы пара турбин, турбины с противодавлением. Паровые производственные котельные. Парогенерирующие утилизационные установки (ПГУУ). Математические модели источников пароснабжения. Особенности построения балансов при использовании ВЭР в системах пароснабжения.

Временные дебалансы в системах пароснабжения и их устранение путем использования пиковых паровых котлов, аккумулирующей емкости паропроводов и пароводяных аккумуляторов, заводской ТЭЦ в качестве "замыкающего" звена. Методы выбора оптимальной тепловой мощности и нагрузки промышленных отборов турбин при их совместной работе с ПГУУ, использование летних избытков пара от ПГУУ в тепловой схеме ТЭЦ и других установках. Снижение дебалансов пара путем выравнивания паропроизводительности ПГУУ за счет их "подпитки" (сжигания топлива). Математические модели ПГУУ с подпиткой.

2.5. Общие приемы системного анализа, используемые при проектировании и оптимизации СЭС .

Математические модели СЭС  и ее элементов. Принципы, этапы и условия создания и реализации математической модели СЭС. Детерминированные и вероятностные математические модели. Математические модели при наличии неопределенности исходной информации о моделируемом объекте. Количественная оценка достоверности моделей разного вида.

Примеры создания и использования моделей разного уровня для СЭС и ее элементов.

Оптимизация СЭС. Задачи линейного, нелинейного и динамического программирования при оптимизации СЭС по детерминированным моделям с неопределенной исходной информацией. Особенности принятия решений в задачах оптимизации СЭС  по таким моделям.

2.6. Построение систем энергоснабжения и перспективы их совершенствования .

Общие принципы оптимального построения СЭС и последовательность ее проектирования. Методы оценки эффективности использования первичных ТЭР.

Построение современных СЭС с использованием: комбинированного (совместного) производства разных энергоносителей, совместной работы энергогенерирующих установок предприятия, учета переменного режима работы СЭС. Методы выбора комплексно-оптимального оборудования энергогенерирующих станций и других элементов СЭС, резервных энергогенерирующих источников, видов и параметров энергоносителей.

Перспективы развития СЭС. Возможности и пути использования энергии ядерного горючего в системах энергообеспечения промышленных предприятий.

Основы электроснабжения промышленных предприятий. Основные элементы и типовые схемы электроснабжения теплоэнергетических установок и их технико-экономические характеристики. Требования к качеству электроэнергии и влияние его на работу потребителей. Электроснабжение собственных нужд тепловых и атомных электрических станций. Вопросы электробезопасности в сетях электроснабжения.

- СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА ДИСЦИПЛИНЫ

  - Тематика лабораторных работ ( 8 часов)

| Тема занятия | Число часов |
| --- | --- |
|  | аудиторные | Самостстоят |
| Оптимизация структуры СЭС методом динамического программирования: | 18 | 4 |
| 1. Изучение программного обеспечения. Прогонка тестовых задач. Подготовка исходной информации. | 6 |  |
| 2. Ввод исходной информации и проведение пробных оптимизационных расчетов. | 2 | 1 |
| 3. Исследование влияния входных параметров на структуру СЭС и ее технико-экономические показатели. | 6 | 1 |
| 4. Анализ результатов. Оформление отчета и защита работы. | 4 | 2 |

- Практические занятия ( 18 часов ).

Целью практических занятий является приобретение навыков составления возможного варианта СЭС по заданным исходным данным, характеризующим предложенный промузел, или анализ СЭС конкретного узла. В качестве исходных данных могут быть заданы: типы предприятий; наличие внешних источников и потребителей энергетических ресурсов и их характеристики; район расположения предприятий; генплан района; объемы потребления теплоты на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение; объемы и параметры потребляемого пара; объемы потребляемой электроэнергии.

На практических занятиях магистранты должны определить потребности в энергоресурсах каждого предприятия; возможный выход побочных энергетических ресурсов их вид и параметры, графики выхода; составить материальный и энергетический баланс СЭС, определить мощность и тип источников энергии с учетом потерь и использования побочных энергоресурсов.

При разработке СЭС магистрантом должна быть предложена и обоснована ее структура, состав её основного оборудования, определены основные технико-экономические показатели её работы.

При анализе СЭС  должны быть выявлены основные недостатки в её работе и на основе технико-экономических расчётов предложены способы их устранения.

Результаты, полученные на практических занятиях, целесообразно использовать при выполнении домашнего задания по дисциплине.

- Тематика домашних заданий.

В 3семестре выполняется домашнее задание на тему:

Система энергоснабжения жилого района и промышленного узла.

Цель задания: получить навыки по синтезу системы энергоснабжения комплекса промышленных предприятий и жилого массива при заданных характеристиках района и потребителей энергии и анализу факторов, влияющих на эффективность его работы.

3.3. Самостоятельная работа - 72 часа.

3.3.1. Самостоятельная проработка теоретического материала, изложенного на лекциях по курсу, просмотр и изучение технической и учебной литературы по курсу        - 32 часа

3.3.2. Изучение методов математического моделирования и математической модели оптимизации системы энергоснабжения                                                                       -  10 часов

3.3.3. Подготовка исходной информации для проведения оптимизационных расчетов и анализ результатов домашнего задания, выполнение расчетов                                - 20 часов

3.3.4. Оформление домашнего задания и подготовка к его защите                     - 10 часов

- Текущий и итоговый контроль результатов изучения дисциплины

В течение семестра для текущего контроля предусматривается 3 контрольных опроса по материалам лекций с целью проведения рейтинговой аттестации в конце каждого месяца (с 25 по 28 число). В расчет рейтинга идут оценки отлично, хорошо, удовлетворительно. Перечень вопросов для каждого опроса прилагается к программе.

Лабораторные работы оцениваются по результатам защиты. Оценка в баллах определяется по указанному выше принципу, сроки сдачи определены в рейтинг-листе.

Работа на практических занятиях оценивается по результатам защиты задач. Оценка в баллах определяется по указанному выше принципу, сроки сдачи определены в рейтинг-листе.

В конце семестра при условии выполнения всех лабораторных и практических работ студент набирает  минимум баллов, необходимый для допуска к сдаче зачета, даже при наличии только одних удовлетворительных оценок. За сдачу зачета ставятся баллы в соответствии с положением рейтинговой системы.

Рейтинг-листы прилагаются.

- ЛИТЕРАТУРА

Основная

  - Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети: Учебник для вузов.-7-е изд., стереот.- М.: Издательство МЭИ, 2001. 472 с.: ил.

  - Стерман Л.С., Тевлин С.А., Шарков А.Т. Тепловые и атомные  электростанции. - М.: Энергоиздат, 1982. - 456 с.

  - Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции. - М.: Энергоатомиздат, 1987. 328 с.

  - Маргулова Т. Х.. Атомные электрические станции. -М.:Высшая школа, 1969, 1972, 1978, 1984.

  - Мелентьев Л.А. Оптимизация развития и управления больших систем энергетики: Учеб. Пособие. – 2-е изд., перераб. И доп. –М.: Высш. Школа, 1982. – 319 с.: ил.

  - Резников М.И., Липов Ю.М. Котельные установки электростанций .-М.:Энергоатомиздат, 1987.

  - Щегляев А.В. Паровые турбины. Теория теплового процесса и конструкции турбин: Учебник для ВУЗов в 2-х кн.-М.: Энергоатомиздат, 1993.

  - Трухний А.Д. Стационарные паровые турбины. - М.: Энергоатомиздат, 1990.

  - Паротурбинные установки АЭС/ Под ред. Ю.Ф. Косяка.-М.: Энергия, 1978.

## Дополнительная

  - Гиршфельд В.Я., Морозов Г.Н. Тепловые электрические станции. -  М.: Энергия, 1973.

  - Сидельковский Л.Ю., Юренев В.Н. Котельные установки промышленных предприятий. - М.: Энергоатомиздат, 1988.

  - Веллер В.И. Автоматическое регулирование паровых турбин. -М.: Энергия, 1977.

  - Шляхин П.Н. Паровые и газовые турбины. -М.: Энергия, 1974.

  - Сазанов Б.В., Ситас В.И. Теплоэнергетические системы промышленных предприятий: Учеб. Пособие для вузов. – М.: Энергоатомиздат, 1990. 304 с.: ил.

### Вспомогательная

  - Энергетические установки электростанций. Методические указания к выполнению курсовой работы. - Томск: изд-во ТПУ, 1995. (Составители Антонова А.М. или Галашов Н.Н.).

  - Методические указания к выполнению домашних заданий по  курсу “ТЭС, АЭС и охрана окружающей Среды”. - Томск: изд.  ТПУ, 1994. (Составитель Антонова А.М.).

  - Марушкин В.М. Подогреватели высокого давления турбоустановок ТЭС и АЭС.-М.: Энергоатомиздат., 1985.

  - Малюшенко В.В., Михайлов А.К. Энергетические насосы. Справочное пособие. -М.: Энергоиздат, 1981.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

При изучении дисциплины используются

6.1. Компьютерные программы:

6.1.1. tabl1 - определение термодинамических параметров воды и водяного пара;

6.1.2. tfp-h20 - определение теплофизических параметров воды и водяного пара;

6.2. Плакаты по разделам:

6.2.1. теплоэнергетические установки;

6.2.2. тепловые электростанции.

6.3. Методические указания по выполнению лабораторных работ.

Программу составил

доцент кафедры АТЭС                                                  Беспалов В.И.