Памятка студенту

Общие положения

- соблюдать и поддерживать установленный противопожарный режим;

− выполнять требования безопасности при  пользовании электробытовыми приборами, не оставлять их без присмотра, использовать подставки из негорючих материалов (керамики, асбеста);

− ознакомиться с планами эвакуации, которые вывешены в комнатах и коридорах  общежитий , чтобы четко представлять, куда направляться в случае экстренной эвакуации;

- при срабатывании системы оповещения людей о пожаре (сирена или голосовое сообщение) немедленно покинуть помещение.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

− пользоваться розетками, рубильниками, проводами и кабелем, имеющими повреждения или потерявшими защитные изоляционные свойства;

− обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами;

− пользоваться электроутюгами, чайниками, плитками и другими электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов, оставлять их без присмотра включенными в сеть;

− применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.

- курить в не положенных местах, пользоваться неисправными электроприборами, перегружать электрическую сеть, хранить пожароопасные материалы и легковоспламеняющиеся жидкости.

УХОДЯ ВЫКЛЮЧАЙТЕ СВЕТ, КОМПЬЮТЕР И ДРУГИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ.

Основные средства пожаротушения и их применение

Вода. Основное средство тушения пожара. Она охлаждает горящую поверхность; водяной пар, образующийся при этом, понижает концентрацию горючих газов и кислорода в зоне горения.

Порошковые огнетушители.  Принцип действия огнетушителя  основан на использовании энергии сжатого воздуха для выброса струи огнетушащего порошка, который осаждаясь на горящую поверхность прекращает доступ кислорода в зону горения.

Пригодны к тушению деревянных, пластиковых поверхностей, электрооборудования под напряжением до 1000 вольт с безопасного расстояния до токоведущих элементов не менее одного  метра.

Углекислотные огнетушители предназначены для тушения небольших загораний всех видов сгораемых и тлеющих материалов, не вызывая их порчи, а также для тушения электроустановок, находящихся под напряжением до 10 000 вольт (10 Кв).

В качестве заряда в них используется жидкая фракция углекислоты. Углекислота при выбросе под давлением расширяется и охлаждается до образования снежных хлопьев. Струя газа и снежной массы длиной 1,5 м препятствует горению и охлаждает поверхность горящего вещества.

Все огнетушители используются одинаково!!!

- Сорвать пломбу, выдернуть чеку.

- Нажать рычаг и направить струю на пламя.

- Наиболее  эффективно распылять одновременно 2 – 3 огнетушителя, направляя струи навстречу друг другу.

Пожарные краны. Все пожарные краны укомплектованы рукавами, стволами и вентилями.

- Открыть пожарный шкаф, взять ствол и раскатать рукав.

- Открыть вентиль, пустить воду. Направить струю воды на очаг возгорания.

Действия при пожаре

- Не паниковать. Всегда есть «лишние» десять секунд, чтобы остановиться и подумать.

- Позвонить 01. (010 сот.)

- Закрыть все двери и окна, не оставлять сквозняков. Ни в коем случае не задувать небольшое возгорание – это приведет к тому, что – пламя может вырасти в несколько раз.

- При пожаре сразу же приготовить намоченную тряпку, через которую, возможно, придётся дышать. В задымлённом помещении передвигаться как можно ниже к полу – дым всегда стремится наверх.

- НЕ тушить электроприборы водой – нужно накинуть на воспламенившуюся технику покрывало, тяжелую штору или воспользоваться специальным огнетушителем.

- Не прыгать с верхних этажей, не надо спускаться по верёвкам, простыням, водосточным трубам!

- Если у вас есть возможность помочь другим людям – реализуйте её любыми способами! И помните лучше спасти несколько чужих жизней, чем собственное имущество.