## приложение 4
Приложение №4 к приказу
Департамента тарифного регулирования
Томской области
от 28.03.2014 №8/50
ПЕРЕЧЕНЬ ПАРАМЕТРОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
(ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ)
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | факт 2014 года 1 кв. | 2015 год план 1 кв. | 2015 год факт 1 кв. | отклонение факта от плана | факт 2014 года 2 кв. | 2015 год план 2 кв. | 2015 год факт 2 кв. | отклонение факта от плана | факт 2014 года 3 кв. | 2015 год план 3 кв. | 2015 год факт 3 кв. | отклонение факта от плана | факт 2014 года 4 кв. | 2015 год план 4 кв. | 2015 год факт 4 кв. | отклонение факта от плана | факт 2014 года | 2015 год план | 2015 год факт | отклонение факта от плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Условные единицы | у.е. | 156.07 | 156.07 | 156.07 |  | 156.07 | 156.07 | 156.07 |  | 156.07 | 156.07 | 156.07 |  | 156.07 | 156.07 | 156.07 |  | 156.07 | 156.07 | 156.07
2. | Поступление в сеть | тыс.кВт·ч | 4535.5462 | 5717.9 | 4389.6878 | 1328.2122 | 3567.7945 | 3568.5 | 3025.1481 | 543.3519 | 3030.8042 | 3247.6 | 2901.1954 | 346.4046 | 4176.693 | 5069.4 | 4189.8806 | 879.5194 | 15310.8379 | 17603.4 | 14505.9119 | 3097.4881
3. | Технологические потери электрической энергии
3.1. | фактические <*> | тыс.кВт·ч | 186.9561 |  | 141.3479 | 45.6081 | 147.7455 |  | 97.4098 | 50.3358 | 120.626 |  | 93.4185 | 27.2075 | 166.2324 |  | 134.9142 | 31.3182 | 621.56 |  | 467.0904 | 154.4697
|  | % | 3.98 |  | 3.22 |  | 3.98 |  | 3.22 |  | 3.98 |  | 3.22 |  | 3.98 |  | 3.22 |  | 4.0596 |  | 3.22
3.1.1. | в т.ч. расход электроэнергии на собственные нужды подстанций | тыс.кВт·ч | 18.2926 |  | 15.3385 | 2.9541 | 26.85 |  | 11.6454 | 15.2047 | 9.1692 |  | 10.8844 | -1.7151 | 16.3928 |  | 17.0185 | -0.62575 | 70.7046 |  | 54.8867 | 15.8179
кВт·ч/у.е.
|  | % | 0.166 |  | 0.34942 |  | 0.59148 |  | 0.38495 |  | 0.30253 |  | 0.37517 |  | 0.39248 |  | 0.40618 |  | 0.46179 |  | 0.37837
3.2. | нормативные <**> | тыс.кВт·ч | 226.6584 | 226.7 |  |  | 141.4569 | 141.6 |  |  | 128.7362 | 128.7 |  |  | 200.9504 | 200.8 |  |  | 697.8019 | 697.8
|  | % | 4.9974 | 3.9647 |  |  | 3.964 | 3.9681 |  |  | 3.964 | 3.9629 |  |  | 3.964 | 3.961 |  |  | 3.964 | 3.964
3.2.1. | в т.ч. расход электроэнергии на собственные нужды подстанций | тыс.кВт·ч | 18.1268 | 18.2 |  |  | 11.3129 | 11.4 |  |  | 10.2955 | 10.2 |  |  | 16.0708 | 16 |  |  | 55.8059 | 55.8
кВт·ч/у.е.
|  | % | 0.39966 | 0.3183 |  |  | 0.31702 | 0.31946 |  |  | 0.3397 | 0.31408 |  |  | 0.38477 | 0.31562 |  |  | 0.36449 | 0.31698
4. | Расход энергоресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности организации (на ином праве), при осуществлении регулируемой деятельности<*> |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | -
4.1. | электрическая энергия | тыс.кВт·ч | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | -
4.1.1. | Суммарная площадь зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации (на ином праве) | м² | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | -
4.1.2. | удельный расход электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях организации на 1 м² площади указанных помещений (п.4.1./п.4.1.1.) | кВт·ч/ м² | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | -
4.2. | тепловая энергия | Гкал | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | -
4.2.1. | Суммарный объем зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации (на ином праве) | м³ | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | -
4.2.2. | удельный расход тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях организации на 1 м³ объема указанных помещений (п.4.2./п.4.2.1.) | Гкал/м³ | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | -
4.3. | вода | м³ | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | -
4.4. | газ | м³ | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | -
5. | Удельный расход горюче-смазочных материалов, используемых для оказания услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, на 1 км пробега автотранспорта (п.5.2./п.5.1.) | кг/км, л/км | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | -
5.1. | Количество километров, пройденное автотранспортом при осуществлении регулируемого вида деятельности | км | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | -
5.2. | Количество горюче-смазочных материалов, затраченных на осуществление регулируемого вида деятельности | кг, л | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | -
6. | Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации (на ином праве), приборами учета энергоресурсов |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | -
6.1. | электрическая энергия |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | -
6.1.1. | число объектов (приборов учета), подлежащих учету (установке) | шт. | 17 | 17 | 17 |  | 17 | 17 | 17 |  | 17 | 17 | 17 |  | 17 | 17 | 17 |  | 17 | 17 | 17
6.1.2. | фактически установлено | шт. | 17 | 17 | 17 |  | 17 | 17 | 17 |  | 17 | 17 | 17 |  | 17 | 17 | 17 |  | 17 | 17 | 17
6.1.3. | подлежит установке | шт. | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | -
6.2. | тепловая энергия |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | -
6.2.1. | число объектов (приборов учета), подлежащих учету (установке) | шт. | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | -
6.2.2. | фактически установлено | шт. | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | -
6.2.3. | подлежит установке | шт. | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | -
6.3. | вода |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | -
6.3.1. | число объектов (приборов учета), подлежащих учету (установке) | шт. | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | -
6.3.2. | фактически установлено | шт. | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | -
6.3.3. | подлежит установке | шт. | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | -
6.4. | газ |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | -
6.4.1. | число объектов (приборов учета), подлежащих учету (установке) | шт. | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | -
6.4.2. | фактически установлено | шт. | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | -
6.4.3. | подлежит установке | шт. | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | -
| Гл.инженер ТПУ | ________________________________________________ |  |  | В.А. Варламов |  |  |  | В.А. Варламов |  |  |  | В.А. Варламов

## приложение 5
Приложение №5 к приказу
Департамента тарифного регулирования
Томской области
от 28.03.2014 №8/49
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
(ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ)
Данные указываются без НДС
№п/п | Наименование мероприятий | 215 год план | [5 empty] | 2015 год факт | [5 empty] | отклонение факта от плана
|  | объем | затраты | Источник финасирования, за счет средств которого проведено мероприятие | техноло-гический эффект | экономи-ческий эффект | срок окупае-мости | объем | затраты | Источник финасирования, за счет средств которого проведено мероприятие | техноло-гический эффект | экономи-ческий эффект | срок окупае-мости | объем | затраты | техноло-гический эффект | экономи-ческий эффект | срок окупае-мости
|  | шт. | тыс.руб |  | кВт·ч, | тыс.руб. | лет | шт. | тыс.руб. |  | кВт·ч, | тыс.руб. | лет | шт. | тыс.руб | кВт·ч, | тыс.руб. | лет
[5 empty] | Гкал, | [5 empty] | Гкал, |  |  |  |  | Гкал,
[5 empty] | м³ | [5 empty] | м³ |  |  |  |  | м³
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1. | Организационные мероприятия
1.1. | Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами
1.2. | Выравнивание нагрузок фаз в электрических в сетях 0,4 кВ | 1 раз в месяц |  |  | 2 |  |  | 1 раз в месяц |  |  | 2
1.3. | Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой
1.4. | Перераспределение нагрузки путем производства переключений | 1 раз в квартал |  |  | 1 |  |  | 1 раз в квартал |  |  | 1
1.5. | Прочее (расшифровать)
2. | Технические мероприятия
2.1. | Замена недогруженных силовых трансформаторов
2.2. | Монтаж и наладка систем автоматического освещения и обогрева помещений распределительных устройств трансформаторных подстанций
2.3. | Внедрение современных АБК на ПС 35 - 110 кВ
2.4. | Замена выключателей на вакуумные или элегазовые
2.5. | Перевод электросетей на более высокое номинальное напряжение
2.6. | Замена проводов на большее сечение на перегруженных воздуш-ных линиях электропередачи
2.7. | Разукрупнение распределительных линий 0,4 кВ
2.8. | Замена проводов в воздушных линиях электропередачи на СИП
2.9. | Снижение расходов электроэнергии на собственные нужды
2.10. | Снижение расходов энергоресурсов на хозяйственные нужды
2.11. | Прочее расшифровать
3. | Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электроэнергии и иных энергетических ресурсов
3.1. | Организация, проверка и контроль достоверности работы комплексов коммерческого учета электрической энергии | 1 раз в квартал | [5 empty] | 1 раз в квартал
3.2. | Организация, проверка и контроль достоверности работы комплексов технического учета электрической энергии
3.3. | Установка отдельных приборов коммерческого учета для потребителей, получающих электрическую энергию от трансформаторов собственных нужд
3.4. | Установка приборов коммерческого учета электроэнергии на границах балансовой принадлежности
3.5. | Установка приборов коммерческого учета электроэнергии для потребителей
3.6. | Организация, проверка и контроль достоверности работы комплексов расчетного учета прочих энергетических ресурсов (тепловой энергии, воды) для хозяйственных нужд
3.7. | Проведение рейдов по выявлению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии | 1 раз в квартал |  |  | 10 | 10 |  | 1 раз в квартал |  |  | 10 | 10
3.8. | Прочее (расшифровать)
4. | Проведение обязательных энергетических обследований
5. | Инвестиционные проекты (объекты), включенные в инвестиционные или производственные программы
5.1. | Замена перегруженных и установка и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях
5.2. | Прочее (расшифровать)
| Гл.инженер ТПУ |  | _____________________________________________________________________ |  |  |  | В.А. Варламов

## приложение 6
Приложение №6 к приказу
Департамента тарифного регулирования
Томской области
от 28.03.2014 №8/49
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ДОСТИЖЕНИЕ КОТОРЫХ ДОЛЖНО БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНО В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
(ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ)
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 год план 1 кв. | 2015 год факт 1 кв. | отклонение факта от плана | 2015 год план 2 кв. | 2015 год факт 2 кв. | отклонение факта от плана | 2015 год план 4 кв. | 2015 год факт 4 кв. | отклонение факта от плана | 2015 год план | 2015 год факт | отклонение факта от плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6
1. | Снижение нормативных технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, утвержденных Министерством энергетики Российской Федерации (в случае отсутствия утвержденных Министерством энергетики Российской Федерации, снижение технологических потерь электрической энергии, учтенных в прогнозном сводном балансе электрической энергии и мощности, утверждаемом ФСТ России) по итогам реализации программы (мероприятий) | % | 0.0099899 | 0 |  | 0.0099899 | 0 |  | 0.0099899 | 0 |  | 0.0099899 | 20.682
2. | Сокращение удельного расхода электрической энергии на собственные нужды подстанций на 1 условную единицу оборудования подстанций | % | 0.019841 | 0 |  | 0.019841 | 0 |  | 0.019841 | 0 |  | 0.019841 | 18.0643
3. | Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации (на ином праве), приборами учета энергоресурсов |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100
3.1. | электрическая энергия | % | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100
3.2. | тепловая энергия | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.3. | вода | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.4. | газ | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4. | Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях организации на 1 м2 площади указанных помещений | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5. | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях организации на 1 м3 объема указанных помещений | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | Сокращение удельного расхода горюче-смазочных материалов, используемых для оказания услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, на 1 км пробега автотранспорта | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Примечание:
Все данные мероприятия являются переходящими до конца года. Оценить эффект от данных мероприятий возможно только после их полной реализации.
| Гл.инженер ТПУ | _____________________________________________________________________ |  |  | В.А. Варламов |  |  | В.А. Варламов |  |  |  | В.А. Варламов