# Курсовой проект
по курсу “УЗЛЫ И ЭЛЕМЕНТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ”

Содержание пояснительной записки

Титульный лист

Техническое задание

- Введение

- Выбор и обоснование структурной и принципиальной схемы устройства

- Расчёт принципиальной схемы

- Заключение

- Список литературы

Чертёж принципиальной схемы

Перечень элементов

НОМЕР ВАРИАНТА В ЗАДАНИИ ДЛЯ ВСЕХ СТУДЕНТОВ  ‘4’

## Календарный план курсового проектирования

Начало отсчёта (10.03): 	выдача технического задания на проект

1 этап (до 31.03): 3-я неделя – 	обоснование функциональной схемы (выбор из нескольких предложенных вариантов), диаграммы  работы по блокам функциональной схемы

2 этап (до 14.04): 5-я неделя – 	разработка, обоснование принципиальной схемы 
и

3 этап (до 12.05): 9-я неделя – 	расчёт принципиальной схемы

4 этап (до 26.05): 11-я неделя – 	оформление пояснительной записки

5 этап (до 09.06): 13-я неделя – 	защита курсового проекта

Итоговая оценка = 40% (правильность + оформление) + 60% (защита КП).

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»

Кафедра промышленной и медицинской электроники

"УТВЕРЖДАЮ"

Зав. кафедрой ПМЭ

Ф.А. Губарев

ЗАДАНИЕ 1

на курсовой проект по дисциплине МИКРОЭЛЕКТРОНИКА

студенту гр. ____________  ___________________________________________

(Ф.И.О.)

ГЕНЕРАТОР ПИЛООБРАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

1. Содержание работы.

Спроектировать генератор пилообразного напряжения, в котором начало пилы определяется внешним управляющим напряжением

2. Технические условия.

| Вариант Параметры входного сигнала: 1) амплитуда, В 2) длительность, мкс 3) частота, Гц Параметры выходного сигнала: 1) начальный уровень пилы, В 2) время прямого хода, мкс 3) время обратного хода, мкс 4) амплитуда пилы, В 5) коэффициент нелинейности, % Дополнительные условия: 1) напряжение питания, В 2) сопротивление нагрузки, кОм | 1 1-10 1000 200 1,0 1000 <10 5-12 2,0 15 3,0 | 2 0,2 10,0 1000 1-3 100 <10 24 5,0 110 1,0 | 3 25 2,0 1000 0,5 800 <5 10 1,0 12 2,0 | 4 150 200 50 0 10мс <100 48 5,0 60 5,0 | 5 200 50 5000 0,2 100 <10 14,0 1,5 27 0,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. Содержание пояснительной записки:

1) введение;

2) обоснование структурной и принципиальной схем;

3) расчет принципиальной схемы;

4) заключение;

5) список используемой литературы.

6) чертеж принципиальной схемы;

7) перечень элементов.

4. Рекомендуемая литература: из общего списка литературы.

Работу выдал	______________	______________

(дата)	(подпись)

Работу принял	______________	______________

(дата)	(подпись)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»

Кафедра промышленной и медицинской электроники

"УТВЕРЖДАЮ"

Зав. кафедрой ПМЭ

Ф.А. Губарев

ЗАДАНИЕ 2

на курсовой проект по дисциплине МИКРОЭЛЕКТРОНИКА

студенту гр. ____________  ___________________________________________

(Ф.И.О.)

ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ

1. Содержание работы.

Спроектировать усилитель биопотенциалов.

2. Технические условия.

| Вариант Параметры входного сигнала: 1) максимальная амплитуда дифференциальной части входного напряжения, мВ 2) частотный диапазон измеряемого напряжения, Гц 3) величина синфазной составляющей входного напряжения, В Дополнительные условия: 1) напряжение питания, В 2) сопротивление нагрузки, Ом 3) КООС, не хуже 8) Коэффициент усиления дифф.сигнала 9) Входное сопротивление схемы, не менее, МОм | 1 0,1-10 0,1-200 5 5 10E3 70дБ 100 10 | 2 0,2-20 0,1-500 15 15 1000 50дБ 100 10 | 3 3-27 10-2-200 10 60 500 60дБ 100 10 | 4 1-100 1-500 3 20-100 80дБ 100 10 | 5 1-50 0,1-200 30 20 2000 70дБ 100 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. Содержание пояснительной записки:

1) введение;

2) обоснование структурной и принципиальной схем;

3) расчет принципиальной схемы;

4) заключение;

5) список используемой литературы.

6) чертеж принципиальной схемы;

7) перечень элементов.

4. Рекомендуемая литература: из общего списка литературы.

Работу выдал	______________	______________

(дата)	(подпись)

Работу принял	______________	______________

(дата)	(подпись)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»

Кафедра промышленной и медицинской электроники

"УТВЕРЖДАЮ"

Зав. кафедрой ПМЭ

Ф.А. Губарев

ЗАДАНИЕ 3

на курсовой проект по дисциплине МИКРОЭЛЕКТРОНИКА

студенту гр. ____________  ___________________________________________

(Ф.И.О.)

ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ

1. Содержание работы.

Спроектировать формирователь импульсов, управляемый внешним сигналом пилообразной формы.

2. Технические условия.

| Вариант Параметры входного сигнала: 1) амплитуда, В 2) длительность прямого хода, мс 3) длительность обратн. хода, мс 4) частота, Гц Параметры выходного сигнала: 1) амплитуда, В 2) длительность, мкс 3) длительность фронтов, мкс Дополнительные условия: 1) напряжение питания, В 2) сопротивление нагрузки, Ом | 1 300 500 100 1,0 24 50-100 <0,5 12 100 | 2 10 0,1 0,01 800 50 50010% <1,0 5 100 | 3 15 1 0,02 100 10 (1-5)Е3 <1,0 9 50 | 4 12-24 1Е-3 1,0 60 100 100 <1,0 15 1000 | 5 0,6 0,05 5Е-3 1000 5-15 200 <1,0 110 5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. Содержание пояснительной записки:

1) введение;

2) обоснование структурной и принципиальной схем;

3) расчет принципиальной схемы;

4) заключение;

5) список используемой литературы.

6) чертеж принципиальной схемы;

7) перечень элементов.

4. Рекомендуемая литература: из общего списка литературы.

Работу выдал	______________	______________

(дата)	(подпись)

Работу принял	______________	______________

(дата)	(подпись)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»

Кафедра промышленной и медицинской электроники

"УТВЕРЖДАЮ"

Зав. кафедрой ПМЭ

Ф.А. Губарев

ЗАДАНИЕ 4

на курсовой проект по дисциплине МИКРОЭЛЕКТРОНИКА

студенту гр. ____________  ___________________________________________

(Ф.И.О.)

ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ

1. Содержание работы.

Спроектировать формирователь пилообразного напряжения, синхронизированный с входным синусоидальным напряжением.

2. Технические условия.

| Вариант Параметры входного сигнала: 1) амплитуда, В 2) частота, Гц Параметры выходного сигнала: 1) амплитуда, В 2) длительность прямого хода, мс 3) длительность обратн. хода, мкс 4) коэф-т нелинейности, % Дополнительные условия: 1) напряжение питания, В 2) сопротивление нагрузки, кОм | 1 220 50 100 2 <5 <5,0 150 50 | 2 310 50 10 1 <10 <1,0 12 10 | 3 24 100 5-10 5 <2 <3,0 27 3,0 | 4 27 4000 150 0,3 <10 <2,0 300 100 | 5 12 1000 24-48 0,2 <5 <3,0 250 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. Содержание пояснительной записки:

1) введение;

2) обоснование структурной и принципиальной схем;

3) расчет принципиальной схемы;

4) заключение;

5) список используемой литературы.

6) чертеж принципиальной схемы;

7) перечень элементов.

4. Рекомендуемая литература: из общего списка литературы.

Работу выдал	______________	______________

(дата)	(подпись)

Работу принял	______________	______________

(дата)	(подпись)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»

Кафедра промышленной и медицинской электроники

"УТВЕРЖДАЮ"

Зав. кафедрой ПМЭ

Ф.А. Губарев

ЗАДАНИЕ 5

на курсовой проект по дисциплине МИКРОЭЛЕКТРОНИКА

студенту гр. ____________  ___________________________________________

(Ф.И.О.)

ФОРМИРОВАТЕЛЬ ИМПУЛЬСОВ

1. Содержание работы.

Спроектировать схему формирования серии импульсов в ответ на запускающий синхроимпульс.

2. Технические условия.

| Вариант Параметры входного сигнала: 1) амплитуда, В 2) длительность, мкс 3) частота, Гц Параметры выходного сигнала: 1) амплитуда, В 2) длительность, мс 3) длительность фронтов, мкс 4) число импульсов в серии 5) временной интервал между импульсами в серии, мкс Дополнительные условия: 1) напряжение питания, В 2) сопротивление нагрузки, кОм | 1 4-15 100 10 100 4 <10 10 3000 12 1,0 | 2 1-10 2,0 25 50 1 <20 20 500 15 2,0 | 3 0,2 3,0 50 20 0,2 <10 32 20 40 5,0 | 4 50 5,0 16 5-12 0,5 <10 64 50 24 10 | 5 100 10 200 5 0,01-0,02 <1 100 20 24 0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. Содержание пояснительной записки:

1) введение;

2) обоснование структурной и принципиальной схем;

3) расчет принципиальной схемы;

4) заключение;

5) список используемой литературы.

6) чертеж принципиальной схемы;

7) перечень элементов.

4. Рекомендуемая литература: из общего списка литературы.

Работу выдал	______________	______________

(дата)	(подпись)

Работу принял	______________	______________

(дата)	(подпись)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»

Кафедра промышленной и медицинской электроники

"УТВЕРЖДАЮ"

Зав. кафедрой ПМЭ

Ф.А. Губарев

ЗАДАНИЕ 6

на курсовой проект по дисциплине МИКРОЭЛЕКТРОНИКА

студенту гр. ____________  ___________________________________________

(Ф.И.О.)

ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ

1. Содержание работы.

Спроектировать генератор прямоугольных импульсов, синхронизированный с входным синусоидальным напряжением.

2. Технические условия.

| Вариант Параметры входного сигнала: 1) амплитуда, В 2) частота, Гц Параметры выходного сигнала: 1) амплитуда, В 2) частота, Гц 3) длительность, мкс 4) длительность фронтов, мкс Дополнительные условия: 1) напряжение питания, В 2) сопротивление нагрузки, Ом | 1 1,2 60 100 120 5-100 <1,0 15 500 | 2 220 400 1-10 50 300 <0,5 12 100 | 3 36 1000 500 25 2-500 <5,0 27 1000 | 4 310 50 5-15 100 500-800 <2,0 50 200 | 5 17 200 27 10 100025% <5,0 250 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание:

1) Предусмотреть возможность изменения полярности выходных импульсов;

2) Начало формирования выходного сигнала должно быть синхронизировано с моментом достижения входным сигналом уровня половины его амплитуды.

3. Содержание пояснительной записки:

1) введение;

2) обоснование структурной и принципиальной схем;

3) расчет принципиальной схемы;

4) заключение;

5) список используемой литературы.

6) чертеж принципиальной схемы;

7) перечень элементов.

4. Рекомендуемая литература: из общего списка литературы.

Работу выдал	______________	______________

(дата)	(подпись)

Работу принял	______________	______________

(дата)	(подпись)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»

Кафедра промышленной и медицинской электроники

"УТВЕРЖДАЮ"

Зав. кафедрой ПМЭ

Ф.А. Губарев

ЗАДАНИЕ 7

на курсовой проект по дисциплине МИКРОЭЛЕКТРОНИКА

студенту гр. ____________  ___________________________________________

(Ф.И.О.)

ФОРМИРОВАТЕЛЬ ИМПУЛЬСОВ

1. Содержание работы.

Разработать формирователь пачки импульсов, следующей в каждый 10-й период входного синусоидального напряжения.

2. Технические условия.

| Вариант Параметры входного сигнала: 1) амплитуда, В 2) частота, Гц Параметры выходного сигнала: 1) амплитуда, В 2) активная длительность, мкс 3) время нарастания, мкс 4) число импульсов в пачке 5) время паузы между импульсами, мкс Дополнительные условия: 1) напряжение питания, В 2) сопротивление нагрузки, Ом | 1 38 60 15 1000 <1,0 5 250 12 500 | 2 310 50 100 (2-3)Е3 <5,0 3 1500 12 2000 | 3 220 400 40 5 <2,0 10 5-20 15 60 | 4 156 1000 5-9 20 <1,0 11 30 9 10 | 5 40 200 10 30 <2,0 7 50-150 27 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. Содержание пояснительной записки:

1) введение;

2) обоснование структурной и принципиальной схем;

3) расчет принципиальной схемы;

4) заключение;

5) список используемой литературы.

6) чертеж принципиальной схемы;

7) перечень элементов.

4. Рекомендуемая литература: из общего списка литературы.

Работу выдал	______________	______________

(дата)	(подпись)

Работу принял	______________	______________

(дата)	(подпись)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»

Кафедра промышленной и медицинской электроники

"УТВЕРЖДАЮ"

Зав. кафедрой ПМЭ

Ф.А. Губарев

ЗАДАНИЕ 8

на курсовой проект по дисциплине МИКРОЭЛЕКТРОНИКА

студенту гр. ____________  ___________________________________________

(Ф.И.О.)

ФОРМИРОВАТЕЛЬ ИМПУЛЬСОВ

1. Содержание работы.

Разработать формирователь двух последовательностей прямоугольных импульсов равной частоты, следующих относительно друг друга через регулируемый интервал времени.

2. Технические условия.

| Вариант Параметры выходного сигнала: 1) амплитуда, В 2) частота, Гц 3) длительность фронтов, мкс 4) интервал времени между последовательностями, мкс 5) длительность импульса, мкс Дополнительные условия: 1) напряжение питания, В 2) сопротивление нагрузки, Ом 3) нестабильность частоты, % 4) температура окр. среды, С | 1 12 16-1Е4 <1 10-20 50 5 100 1,0 -550 | 2 6 100-1Е4 <1 5-70 20 9 1000 2,0 -1040 | 3 4-12 50 <1 1E4-40% 2000 15 75 0,5 +550 | 4 20 50-150 <5 500020% 200 12 20 1,0 050 | 5 54 5010% <0,8 1Е420% 1000 60 150 0,5 -540 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. Содержание пояснительной записки:

1) введение;

2) обоснование структурной и принципиальной схем;

3) расчет принципиальной схемы;

4) заключение;

5) список используемой литературы.

6) чертеж принципиальной схемы;

7) перечень элементов.

4. Рекомендуемая литература: из общего списка литературы.

Работу выдал	______________	______________

(дата)	(подпись)

Работу принял	______________	______________

(дата)	(подпись)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»

Кафедра промышленной и медицинской электроники

"УТВЕРЖДАЮ"

Зав. кафедрой ПМЭ

Ф.А. Губарев

ЗАДАНИЕ 9

на курсовой проект по дисциплине МИКРОЭЛЕКТРОНИКА

студенту гр. ____________  ___________________________________________

(Ф.И.О.)

ФОРМИРОВАТЕЛЬ ИМПУЛЬСОВ

1. Содержание работы.

Разработать формирователь серии импульсов, следующих в каждый 7-й период синусоидального входного напряжения.

2. Технические условия.

| Вариант Параметры входного сигнала: 1) амплитуда, В 2) частота, Гц Параметры выходного сигнала: 1) амплитуда, В 2) длительность, мкс 3) полярность 4) длительность фронтов, мкс 5) число импульсов в серии 6) пауза между импульсами, мкс Дополнительные условия: 1) напряжение питания, В 2) сопротивление нагрузки, Ом | 1 310 50 5 200 полож. <5 25 50-200 20 50 | 2 180 100 12 150 отриц. <3 20 100-200 15 15 | 3 160 200 60 100 полож. <1 12 20-100 20 120 | 4 150 400 27 50 отриц. <1 7 10-50 15 50 | 5 64 1000 15 20 полож. <1 5 10-50 12 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. Содержание пояснительной записки:

1) введение;

2) обоснование структурной и принципиальной схем;

3) расчет принципиальной схемы;

4) заключение;

5) список используемой литературы.

6) чертеж принципиальной схемы;

7) перечень элементов.

4. Рекомендуемая литература: из общего списка литературы.

Работу выдал	______________	______________

(дата)	(подпись)

Работу принял	______________	______________

(дата)	(подпись)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»

Кафедра промышленной и медицинской электроники

"УТВЕРЖДАЮ"

Зав. кафедрой ПМЭ

Ф.А. Губарев

ЗАДАНИЕ 10

на курсовой проект по дисциплине МИКРОЭЛЕКТРОНИКА

студенту гр. ____________  ___________________________________________

(Ф.И.О.)

ФОРМИРОВАТЕЛЬ ИМПУЛЬСОВ

1. Содержание работы.

Разработать схему формирователя сдвоенных однополярных импульсов.

2. Технические условия.

| Вариант Параметры выходного сигнала: 1) амплитуда, В 2) длительность, мкс 3) частота следования, Гц 4) пауза между импульсами, мкс 5) длительность фронтов, мкс Дополнительные условия: 1) напряжение питания, В 2) сопротивление нагрузки, Ом | 1 100 100 200-500 200 <5 24 100 | 2 50 60 1000 50-100 <2 27 250 | 3 10-15 20 10Е3 10-50 <0,5 20 500 | 4 50 50 100-200 100 <3 15 200 | 5 20 30 5000 20-50 <1 12 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. Содержание пояснительной записки:

1) введение;

2) обоснование структурной и принципиальной схем;

3) расчет принципиальной схемы;

4) заключение;

5) список используемой литературы.

6) чертеж принципиальной схемы;

7) перечень элементов.

4. Рекомендуемая литература: из общего списка литературы.

Работу выдал	______________	______________

(дата)	(подпись)

Работу принял	______________	______________

(дата)	(подпись)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»

Кафедра промышленной и медицинской электроники

"УТВЕРЖДАЮ"

Зав. кафедрой ПМЭ

Ф.А. Губарев

ЗАДАНИЕ 11

на курсовой проект по дисциплине МИКРОЭЛЕКТРОНИКА

студенту гр. ____________  ___________________________________________

(Ф.И.О.)

ФОРМИРОВАТЕЛЬ ИМПУЛЬСОВ

1. Содержание работы.

Разработать формирователь разнополярных импульсов, синхронизированных синусоидальным напряжением.

2. Технические условия.

| Вариант Параметры входного сигнала: 1) амплитуда, В 2) частота, Гц Параметры выходного сигнала: 1) амплитуда, В 2) длительность положительного импульса, мкс 3) длительность отрицательного импульса, мкс 4) длительность паузы, мкс 5) длительность фронтов, мкс Дополнительные условия: 1) напряжение питания, В 2) сопротивление нагрузки, Ом | 1 310 50 12 20-200 100 200 <5 12 1000 | 2 150 200 15 75-100 50 50-100 <2 12 300 | 3 112 400 20 5010% 100 50 <1 15 400 | 4 180 100 5 100 50-100 100 <3 15 250 | 5 100 1000 30 20 50 20-200 <0,5 100 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. Содержание пояснительной записки:

1) введение;

2) обоснование структурной и принципиальной схем;

3) расчет принципиальной схемы;

4) заключение;

5) список используемой литературы.

6) чертеж принципиальной схемы;

7) перечень элементов.

4. Рекомендуемая литература: из общего списка литературы.

Работу выдал	______________	______________

(дата)	(подпись)

Работу принял	______________	______________

(дата)	(подпись)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»

Кафедра промышленной и медицинской электроники

"УТВЕРЖДАЮ"

Зав. кафедрой ПМЭ

Ф.А. Губарев

ЗАДАНИЕ 12

на курсовой проект по дисциплине МИКРОЭЛЕКТРОНИКА

студенту гр. ____________  ___________________________________________

(Ф.И.О.)

ФОРМИРОВАТЕЛЬ ИМПУЛЬСОВ

1. Содержание работы.

Разработать формирователь управляющих импульсов для запуска тиристоров мостового управляемого выпрямителя.

2. Технические условия.

| Вариант Параметры питающей сети: 1) фазное напряжение (эфф.), В 2) частота, Гц 3) число фаз Параметры выходного сигнала: 1) амплитуда, В 2) активная длительность, мкс 3) длительность переднего фронта, мкс 4) диапазон изменения фазы включения, град Дополнительные условия: 1) сопротивление нагрузки, Ом | 1 220 50 1 10 100 <2 0-160 7 | 2 127 50 1 14 10-100 <1,5 0-140 15 | 3 110 200 3 7 70 <2 0-30 3 | 4 220 50 1 5 50-150 <1 0-150 10 | 5 36 60 1 9 80-100 <1,2 0-170 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечания:

1) обеспечить трансформаторную развязку между выходами формирователя и управляющими цепями тиристоров;

2) необходимые напряжения питания сформировать из питающей сети.

3. Содержание пояснительной записки:

1) введение;

2) обоснование структурной и принципиальной схем;

3) расчет принципиальной схемы;

4) заключение;

5) список используемой литературы.

6) чертеж принципиальной схемы;

7) перечень элементов.

4. Рекомендуемая литература: из общего списка литературы.

Работу выдал	______________	______________

(дата)	(подпись)

Работу принял	______________	______________

(дата)	(подпись)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»

Кафедра промышленной и медицинской электроники

"УТВЕРЖДАЮ"

Зав. кафедрой ПМЭ

Ф.А. Губарев

ЗАДАНИЕ 13

на курсовой проект по дисциплине МИКРОЭЛЕКТРОНИКА

студенту гр. ____________  ___________________________________________

(Ф.И.О.)

ФОРМИРОВАТЕЛЬ ИМПУЛЬСОВ

1. Содержание работы.

Спроектировать формирователь задержанных импульсов.

2. Технические условия.

| Вариант Параметры входного сигнала: 1) амплитуда, В 2) длительность, мкс 3) частота, Гц Параметры выходного сигнала: 1) амплитуда, В 2) частота, Гц 3) длительность, мкс 4) длительность фронтов, мкс 5) время задержки, мкс 6) нестабильность задержки, % Дополнительные условия: 1) напряжение питания, В 2) сопротивление нагрузки, Ом 3) температура окр. среды, С | 1 10-50 2,0 200 10-24 200 100 <0,5 100-1000 <1,5 27 50 -1050 | 2 3-30 10 600 50 150 80 <5 10-1000 <2,0 12 100 050 | 3 0,5-10 150 16 100 16 120 <3 (1-30)Е3 <1,0 9 100 +550 | 4 0,2-10 5,0 1000 3-10 100 50 <1 20-50 <1,0 15 10 -540 | 5 100-120 100 50 5-20 25 1000 <2 100-1000 <2,0 27 20 -550 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. Содержание пояснительной записки:

1) введение;

2) обоснование структурной и принципиальной схем;

3) расчет принципиальной схемы;

4) заключение;

5) список используемой литературы.

6) чертеж принципиальной схемы;

7) перечень элементов.

4. Рекомендуемая литература: из общего списка литературы.

Работу выдал	______________	______________

(дата)	(подпись)

Работу принял	______________	______________

(дата)	(подпись)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»

Кафедра промышленной и медицинской электроники

"УТВЕРЖДАЮ"

Зав. кафедрой ПМЭ

Ф.А. Губарев

ЗАДАНИЕ 14

на курсовой проект по дисциплине МИКРОЭЛЕКТРОНИКА

студенту гр. ____________  ___________________________________________

(Ф.И.О.)

ФОРМИРОВАТЕЛЬ ИМПУЛЬСОВ

1. Содержание работы.

Спроектировать формирователь трапецеидальных импульсов.

2. Технические условия.

| Вариант Параметры выходного сигнала: 1) амплитуда, В 2) частота, кГц 3) длит-ть прямого хода, мкс 4) длит-ть обратного хода, мкс 5) длит-ть плоской вершины, мкс 6) нелинейность фронтов, % Дополнительные условия: 1) напряжение питания, В 2) сопротивление нагрузки, кОм | 1 10 1,0 10 10 100 <1,0 12 15 | 2 2-14 10 5 10 5 <1,5 15 3,0 | 3 25 3,0 25 5 200 <7,0 27 10 | 4 5 2,5 100 20 10 <2,0 6 5,0 | 5 8 0,5 10 20 200 <2,0 9 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. Содержание пояснительной записки:

1) введение;

2) обоснование структурной и принципиальной схем;

3) расчет принципиальной схемы;

4) чертеж принципиальной схемы;

5) перечень элементов;

6) список используемой литературы.

4. Рекомендуемая литература: из общего списка литературы.

Работу выдал	______________	______________

(дата)	(подпись)

Работу принял	______________	______________

(дата)	(подпись)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»

Кафедра промышленной и медицинской электроники

"УТВЕРЖДАЮ"

Зав. кафедрой ПМЭ

Ф.А. Губарев

ЗАДАНИЕ 15

на курсовой проект по дисциплине МИКРОЭЛЕКТРОНИКА

студенту гр. ____________  ___________________________________________

(Ф.И.О.)

ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ

1. Содержание работы.

Разработать генератор ступенчато изменяющегося сигнала.

2. Технические условия.

| Вариант Параметры выходного сигнала: 1) амплитуда, В 2) частота, Гц 3) длительность, мкс 4) амплитуда ступени, В Дополнительные условия: 1) напряжение питания, В 2) сопротивление нагрузки, кОм 3) полярность выходного сигнала | 1 14 100 280 1,0 27 5 полож. | 2 12 50 900 0,4 15 7 полож. | 3 10 150 300 2,0 15 10 полож. | 4 5 180 500 0,5 9 3 отриц. | 5 9 2,0 1200 1,5 12 6 отриц. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. Содержание пояснительной записки:

1) введение;

2) обоснование структурной и принципиальной схем;

3) расчет принципиальной схемы;

4) заключение;

5) список используемой литературы.

6) чертеж принципиальной схемы;

7) перечень элементов.

4. Рекомендуемая литература: из общего списка литературы.

Работу выдал	______________	______________

(дата)	(подпись)

Работу принял	______________	______________

(дата)	(подпись)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»

Кафедра промышленной и медицинской электроники

"УТВЕРЖДАЮ"

Зав. кафедрой ПМЭ

Ф.А. Губарев

ЗАДАНИЕ 16

на курсовой проект по дисциплине МИКРОЭЛЕКТРОНИКА

студенту гр. ____________  ___________________________________________

(Ф.И.О.)

ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ

1. Содержание работы.

Спроектировать генератор разнополярных импульсов, синхронизованный с входным сигналом.

2. Технические условия.

| Вариант Параметры входного сигнала: 1) амплитуда импульсов, В 2) длительность импульса, мкс 4) частота, Гц Параметры выходного сигнала: 1) амплитуда импульсов, В 2) длительность положительных импульсов, мкс 4) частота, Гц Дополнительные условия: 1) напряжение питания, В 2) сопротивление нагрузки, Ом 3) длительность фронтов, мкС | 1 1-3 100 1000 14 (1–2)103 250 15 2000 <1,0 | 2 24 sinus 5000 10 300 1000 24 1000 <0,5 | 3 20-30 10 104 (5–10) 150 5000 12 1500 <2,0 | 4 9 sinus 400 15 625 800 27 3000 <1,0 | 5 30 50 1000 5 (1–4)103 125 12 5000 <1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. Содержание пояснительной записки:

1) введение;

2) обоснование структурной и принципиальной схем;

3) расчет принципиальной схемы;

4) заключение;

5) список используемой литературы.

6) чертеж принципиальной схемы;

7) перечень элементов.

4. Рекомендуемая литература: из общего списка литературы.

Работу выдал	______________	______________

(дата)	(подпись)

Работу принял	______________	______________

(дата)	(подпись)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»

Кафедра промышленной и медицинской электроники

"УТВЕРЖДАЮ"

Зав. кафедрой ПМЭ

Ф.А. Губарев

ЗАДАНИЕ 17

на курсовой проект по дисциплине МИКРОЭЛЕКТРОНИКА

студенту гр. ____________  ___________________________________________

(Ф.И.О.)

ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ

1. Содержание работы.

Спроектировать генератор сигнала для реоэнцефалографа.

2. Технические условия.

| Вариант Параметры выходного сигнала: 1) амплитуда выходного тока (регулируемая), мА 2) частота, кГц 3) форма сигнала синусоидальная Дополнительные условия: 1) напряжение питания, В 2) сопротивление нагрузки, кОм | 1 0,1-10 200 5 15 0,01-1 | 2 0,2-20 100 15 12 0,05-0,2 | 3 0,1-1 50 10 10 0,1-5 | 4 1-100 300 3 20 0,001-0,01 | 5 1-5 50 30 20 0,1-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. Содержание пояснительной записки:

1) введение;

2) обоснование структурной и принципиальной схем;

3) расчет принципиальной схемы;

4) заключение;

5) список используемой литературы.

6) чертеж принципиальной схемы;

7) перечень элементов.

4. Рекомендуемая литература: из общего списка литературы.

Работу выдал	______________	______________

(дата)	(подпись)

Работу принял	______________	______________

(дата)	(подпись)