ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение профессионального образования

«Томский политехнический университет»

.

Исследование стабильности работы ионного

ускорителя ТЕМП-4М

Методические указания к лабораторной работе

Издательство Томского политехнического университета

2012

1. Введение

Цель лабораторной работы – экспериментальные исследования стабильности работы узлов генератора импульсных ионных пучков ТЕМП-4М.

Планарные диоды с взрывоэмиссионным электродом широко используются для генерации импульсных электронных и ионных пучков большой площади с плотностью тока выше 20 А/сm2. Наиболее важными параметрами генератора пучка заряженных частиц, определяющие возможность его технологического применения, являются ресурс непрерывной работы и стабильность параметров в серии импульсов.

В большинстве генераторов мощного ионного пучка (МИП) используется ионный диод с внешней магнитной изоляцией с двумя соосными цилиндрическими катодами (barrel diode), между которыми формируется магнитное поле. Анодная плазма формируется при пробое по поверхности диэлектрической вставки. В работе H.A. Davis et al. [] приведены результаты исследования параметров МИП, формируемого barrel diode (400 кэВ, 30 кА, 0.5 мкс). Стандартная девиация плотности энергии МИП в серии импульсов, рассчитанная по показаниям коллимированного цилиндра Фарадея (КЦФ) с магнитной отсечкой и с использованием тепловизионной диагностики, составляла 30-40%. Статистический анализ выполнен по показаниям четырех КЦФ и по термограммам для серии 9-11 импульсов.

Результаты систематических исследований стабильности генерации МИП в диоде c внешней магнитной изоляцией на ускорителе ТЕМП-6 приведены в работах X. P. Zhu et al. [, ]. Параметры пучка: энергия ионов 300-350 кэВ, длительность импульса на полувысоте 80 нс, плотность тока 100-300 А/см2. Отличительной особенностью диода является использование замкнутого катода, огибающего анод. Поперечное магнитное поле в анод-катодном (А-К) зазоре формировалось при протекании тока по катоду от внешнего источника. Поверхность анода, выполненного из нержавеющей стали, покрыта слоем перфорированного полиэтилена. Авторы выделяют 2 стадии изменения параметров МИП. В течение первой стадии происходит спад амплитуды импульсов плотности ионного тока и ускоряющего напряжения при стандартном отклонении 15-20% в серии 200 импульсов. Нестабильность ускоряющего напряжения в серии импульсов составляла 4-6%. На второй стадии флуктуация значений плотности ионного тока увеличилась до 20%. Срок службы анода не превышал 1000 импульсов. Увеличение нестабильности плотности ионного тока авторы связывают с формированием низкомолекулярных полимеров при пробое поверхности диэлектрика. В работе X. P. Zhu et al. [Error: Reference source not found] приведены также результаты исследований стабильности генерации МИП на ускорителе ETIGO-II (напряжение 1.1 МВ, ток диода 80 кА, плотность энергии 60-90 J/cm2). Формирование анодной плазмы происходило при пробое по поверхности диэлектрического покрытия на металлическом аноде. Нестабильность плотности энергии МИП составляла в среднем 24% при ресурсе диодной системы менее 10 импульсов.

В работе H. Ito et al. [] приведены результаты исследования генерации МИП в диоде с внешней магнитной изоляцией (190 кВ, 15 кА, 100 нс). Для образования плазмы использовался газоразрядный плазменный инжектор (gas puff plasma gun). Плазма поступала в А-К зазор через отверстие диаметром 30 мм, расположенное в центре анода. Магнитное поле в А-К зазоре создавалось при протекании тока (от внешнего источника) по спиральному катоду. Авторы отмечают хорошую стабильность генерации МИП, разброс значений плотности ионного тока от импульса к импульсу не превышал 20%. Нестабильность генерации МИП авторы связывают с нестабильностью работы генератора Маркса, напряжения питания плазменного источника и нестабильностью магнитного поля в А-К зазоре. В более поздней работе H. Ito, et al. [] представлены результаты исследования генерации МИП в подобной диодной системе, но для генерации пучка ионов металлов использовался источник плазмы с вакуумным дуговым разрядом. Разброс значений плотности ионного тока в серии импульсов превышал 60-80%. Нестабильность генерации ионного пучка авторы связывают с нестабильностью работы плазменного источника.

Подробный статистический анализ нестабильности первеанса электронного диода с взрывоэмиссионным графитовым катодом проведен A. Roy et al. []. Исследования проводились на ускорителе KALI 1000 (300 кВ, 100 нс). Получено, что в течение генерации электронного пучка разброс в значениях первеанса увеличивается от 24% (t=50 нс) до 60% (90 нс). Нестабильность генерации электронного пучка в серии импульсов авторы объясняют разбросом значений эффективной эмиссионной площади катода и эффективного А-К зазора при радиальном и осевом расширении взрывоэмиссионной плазмы.

Выполненный анализ работ показал, что стабильность генерации МИП и ресурс диода во многом определяются процессами плазмообразования на поверхности анода. Для формирования плотной плазмы на поверхности анода в 1980 году Логачев Е.И., Ремнев Г.Е. и Усов Ю.П. предложили использовать явление взрывной эмиссии электронов []. Это позволяет сформировать на рабочей поверхности анода однородный слой плазмы с воспроизводимыми параметрами [, ]. Кроме этого, ресурс работы диода с взрывоэмиссионным потенциальным электродом превышает 107 импульсов.

В 1977 году S. Humphries [] предложил конструкцию ионного диода с магнитной самоизоляцией. Поперечное магнитное поле в А-К зазоре формируется собственным током диода при протекании по электродам. В этой конструкции дополнительный источник магнитного поля не требуется, что значительно упрощает генератор МИП и повышает его надежность. Подробный обзор работ, посвященных исследованию диодов с магнитной самоизоляцией, приведен в монографии В.М. Быстрицкого [] и статьях [, ]. Несмотря на значительный прогресс в разработке источников мощных ионных пучков, на настоящее время отсутствуют данные о стабильности генерации МИП в этом типе ионных диодов.

2. Экспериментальный стенд

Исследования стабильности генерации ионного пучка проведятся на ускорителе ТЕМП-4М [, ] в режиме формирования двух импульсов – первый отрицательный (300-500 нс, 100-150 кВ) и второй положительный (150 нс, 250-300 кВ). Состав пучка: ионы углерода (80-85%) и протоны, плотность ионного тока 20-100 А/см2 (для разных диодов), частота следования 5–10 имп./мин. Ускоритель построен по схеме, включающей в себя емкостной накопитель - генератор импульсных напряжений (ГИН), генератор наносекундных импульсов и вакуумный диод с магнитной самоизоляцией. Генератор наносекундных импульсов выполнен в виде коаксиальной двойной формирующей линии с жидким диэлектриком. Ток диодного узла измеряли поясом Роговского с обратным витком. Напряжение на потенциальном электроде контролировали высокочастотным высоковольтным делителем, установленным перед диодным узлом. Плотность ионного тока определяли КЦФ с магнитной отсечкой электронов (В = 0.4 Тл). Он имел два коллектора, помещенных в одну магнитную систему. Расстояние между коллимирующими отверстиями в диафрагме составляло 10 мм, диаметр отверстий 2 мм. В ряде экспериментов использовали два отдельных КЦФ. Величина скин-слоя в нейтрализованном тепловыми электронами ионном пучке, формируемом плоским полосковым диодом с магнитной самоизоляцией, составляет 4-5 мм при концентрации ионов (0.5-1.5)×1012 см-3. Электрические сигналы с датчиков регистрировали осциллографом Tektronix 2024B (200 МГц, 5·109 отсч./с).

Блок-схема диодного узла ускорителя ТЕМП-4М, схема измерения ускоряющего напряжения, полного тока и параметров МИП, калибровка диагностического оборудования подробно изложены в работах [Error: Reference source not found, Error: Reference source not found, ]. Диод с магнитной самоизоляцией эффективно работал при давлении 0.1 Па с ресурсом более 107 импульсов. Частота генерации импульсов ограничивалась только тепловым режимом диода. Анализ стабильности ускоряющего напряжения и плотности ионного тока проводили при работе ускорителя на согласованную водяную нагрузку (4.7 Ом) и при работе на диод с магнитной самоизоляцией электронов. Анализ выполнен по сериям измерений по 50 импульсов в каждой серии. Интервал между импульсами 10 секунд, интервал между сериями 5-10 минут.

3. Исследование стабильности работы ускорителя ТЕМП-4М на согласованную нагрузку

На первом этапе исследований был проведен анализ стабильности работы ускорителя на согласованную нагрузку. Результаты статистической обработки представлены в таблице 1. Указано среднее значение параметра в серии и среднеквадратичное отклонение (СКО).

Таблица 1. Стабильность работы ускорителя ТЕМП-4М на согласованную нагрузку

| Параметр | Серия 1 | Серия 2 | Серия 3 | Среднее и СКО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение на выходе ГИНа | 318 кВ±7% | 313 кВ±6% | 316 кВ±5% | 316 кВ ± 6% |
| Напряжение на выходе ДФЛ | 284 кВ±7% | 277 кВ±5% | 272 кВ±6% | 278 кВ ± 6.5% |
| Длительность первого импульса | 445 нс±8% | 443 нс±7% | 443 нс±6% | 444 нс ± 7.3% |

Выполненные исследования показали высокую стабильность выходных параметров генератора наносекундных импульсов ускорителя ТЕМП-4М при его длительной непрерывной работе.

4. Исследование стабильности генерации МИП в плоском диоде.

Основная часть исследований выполнена при работе ускорителя ТЕМП-4М с плоским полосковым диодом размером 20 см×4 см. Потенциальный электрод изготовлен из графита, заземленный электрод – из нержавеющей стали с прорезями 0.4 см×5 см, прозрачность 60%. Зазор между потенциальным и заземленным электродами выбирали из условия согласования импеданса диода с волновым сопротивлением двойной формирующей линии (4.9 Ом), он составлял 8 мм в начале диода и 10 мм в конце диода. На Рис. 1 приведена схема измерений плотности тока МИП и характерные осциллограммы для этого режима работы ускорителя. Плотность ионного тока измеряли двухсекционным КЦФ. Расстояние до диода 10 см.

Рис. 1. Схема измерения и осциллограммы ускоряющего напряжения (1), полного тока в диоде (2) и плотности ионного тока с двухсекционного КЦФ (3).

При транспортировке МИП от диода до КЦФ амплитуда импульса плотности ионного тока может уменьшаться из-за увеличения его длительности. Длительность импульса плотности тока определяется скоростью ионов и зависит от состава МИП, его энергетического спектра и расстояния от диода до КЦФ. Поэтому более корректно контролировать плотность заряда МИП в течение одного импульса. Но выполненные исследования показали, что плотность заряда МИП за импульс пропорциональна его амплитуде. Плотность заряда рассчитывали интегрированием осциллограммы плотности ионного тока. Коэффициент детерминации составлял 0.87. Поэтому в дальнейших исследованиях стабильность генерации МИП оценивали по амплитуде импульса плотности ионного тока.

В серии экспериментов с плоским полосковым диодом после пропитки его рабочей поверхности вакуумным маслом удалось уменьшить нестабильность плотности тока МИП. На Рис. 2 и в таблице 3 приведены результаты обработки результатов измерений. Генератор наносекундных импульсов ускорителя ТЕМП-4М при работе на плоский диод с магнитной самоизоляцией также обеспечивал высокую стабильность амплитуды импульса укоряющего напряжения, длительности первого импульса и отсутствие их закономерного изменения в серии импульсов.

Рис. 2. Изменение амплитуды импульса ускоряющего напряжения (а) и амплитуды импульса плотности ионного тока (б) в серии импульсов

Таблица 2. Стабильность работы ускорителя ТЕМП-4М при генерации МИП

|  | Серия 1 | Серия 2 | Серия 3 | Серия 4 | Серия 5 | среднее СКО за 5 серий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение, кВ | 242 ± 7% | 241 ± 5.4% | 258 ± 5.7% | 255±5% | 258±5.8% | 5.8% |
| Длительность первого импульса | 457 нс ± 9% | 470 нс ± 9% | 453 нс ± 11% | 451 нс ± 10% | 440 нс ± 13% | 10% |
| Плотность тока МИП, А/см2 | 34 ± 20 % | 38 ± 27 % | 30 ± 27 % | 35±29 % | 29 ± 29 % | 27 % |

Изменение условий плазмообразования позволило повысить стабильность генерации МИП. Но стандартная девиация плотности ионного тока, равная 27-30%, соответствует изменению абсолютных значений в 3-4 раза от импульса к импульсу (см. Рис. 2b), что недопустимо для технологических применений МИП.

5. Исследование корреляции плотности тока МИП.

Для определения наиболее важных факторов, влияющих на нестабильность генерации МИП в диоде с магнитной самоизоляцией, был выполнен анализ корреляции амплитуды импульса плотности ионного тока с амплитудой импульса ускоряющего напряжения, амплитудой полного тока в диоде и длительностью первого импульса при синхронных измерениях. В течение первого импульса формируется плазменный слой на поверхности потенциального электрода, поэтому нестабильность его длительности может снизить стабильность генерации МИП. Результаты статистической обработки при выборке 2×55 импульсов показаны на Рис. 3 и сведены в таблицу 4.

Рис. 3. Корреляционная зависимость между амплитудой импульса плотности ионного тока и амплитудой импульса ускоряющего напряжения. Выборка 110 импульсов. Кривая 1 – расчет по соотношению CL для ионов С+ при коэффициенте усиления 10.

Таблица 3. Корреляция плотности ионного тока с параметрами генератора наносекундных импульсов.

| Параметр | Значение и СКО | Коэффициент детерминации | Коэффициент Пирсона |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряжение | 262 кВ ± 4.5% | 0.18-0.33 | 0.44-0.59 |
| Полный ток в диоде | 61 кА ± 10% | 0.18-0.45 | 0.44-0.68 |
| Длительность первого импульса | 480 нс ± 11% | 0.22-0.47 | 0.48-0.70 |
| Плотность тока МИП | 30 A/см2 ± 29% | - | - |

Выполненный анализ работы ионного диода с пассивным анодом в двухимпульсном режиме [Error: Reference source not found] показал, что плотность тока ионов углерода в плоском диоде с графитовым потенциальным электродом в 5-10 раз превышает расчетные значения по соотношению Childe-Langmuir (CL) []. В режиме ограничения объемным зарядом, в нерелятивистском приближении, с учетом расширения плазменной эмиссионной поверхности величина плотности ионного тока, протекающего в диоде, равна:

| Jион=4Кε02z9mi⋅U32[d0−v(t−t0)]2 | (1) |
| --- | --- |

где d0  начальный АК зазор, ε0 – абсолютная диэлектрическая проницаемость, v  скорость расширения плазмы, mi – масса иона, z – заряд иона, t0 – длительность первого импульса, К – коэффициент усиления.

На Рис. 3 приведены также расчетные по соотношению (1) значения плотности тока ионов углерода при К= 10. Величина амплитуды плотности ионного тока пропорциональна амплитуде ускоряющего напряжения, но коэффициент детерминации мал. Поэтому стабильность амплитуды импульса плотности тока МИП слабо зависит от стабильности амплитуды импульса ускоряющего напряжения и определяется другими факторами. Выполненные исследования показали слабую корреляцию амплитуды импульса плотности тока МИП и с другими выходными параметрами генератора наносекундных импульсов (см. таблицу 4). Поэтому основной вклад в нестабильность генерации МИП вносят процессы в самом диоде.

Дополнительным подтверждением слабого влияния внешних факторов на стабильность генерации МИП в диоде с магнитной самоизоляцией является незначительная корреляция плотности ионного тока, формируемого одновременно в разных частях ионного диода. Мы измеряли плотность ионного тока двухсекционным КЦФ или двумя отдельными КЦФ, установленными на одинаковом расстоянии от плоского диода, но на удалении друг от друга. На Рис. 4 показаны корреляционные зависимости амплитуд импульсов плотности тока МИП, измеренных синхронно двумя КЦФ.

Рис. 4. Корреляционная зависимость между амплитудами плотности ионного тока с двух КЦФ при расстоянии между ними 5 см (а) и 1 см (b).

В таблице 5 приведены данные статистической обработки синхронных измерений плотности ионного тока в плоском полосковом диоде с магнитной самоизоляцией.

Таблица 4. Корреляция плотности ионного тока по сечению пучка

| Расстояние между КЦФ | Объем выборки | Коэффициент детерминации | Коэффициент Пирсона |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 см | 275 импульсов | 0.04 | 0.18 |
| 5 см | 100 импульсов | 0.12 | 0.36 |
| 1 см | 110 импульсов | 0.74 | 0.86 |
| 1 см | 110 импульсов | 0.49 | 0.70 |
| 1 см | 100 импульсов | 0.58 | 0.77 |

Корреляция плотности тока МИП в точках, удаленных друг от друга на 1 см (по показаниям двухсекционного КЦФ) вдоль диода увеличивается от начала диода к его свободному концу (см. таблицу 6).

Таблица 5. Корреляция показаний плотности ионного тока с двухсекционного КЦФ

| Расстояние от начала диода | 3 см | 8 см | 13 см | 15 см |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент Пирсона | 0.74 | 0.70 | 0.77 | 0.87 |
| Коэффициент регрессии | 0.54 | 0.49 | 0.58 | 0.74 |

Выполненные исследования показали, что генерация ионного тока в диоде с магнитной самоизоляцией и взрывоэмиссионным потенциальным электродом идет несинхронно по сечению пучка. Коэффициент детерминации для плотности тока МИП в точках, удаленных друг от друга вдоль рабочей поверхности диода на расстояние более 5 см, не превышает 0.12.

6. Исследование стабильности генерации МИП в фокусирующем диоде.

Для увеличения стабильности МИП в серии импульсов можно его сфокусировать. В этом случае случайные флуктуации плотности ионного тока в разных частях диода будут частично компенсировать друг друга. Мы провели исследования стабильности генерации МИП в фокусирующем полосковом диоде с магнитной самоизоляцией. На Рис. 5 приведена схема измерений плотности МИП и характерные осциллограммы при работе ускорителя с фокусирующим диодом.

Рис. 5. Схема измерения и осциллограммы ускоряющего напряжения (1), полного тока в плоском диоде (2) и плотности ионного тока с двухсекционного КЦФ (3). Расстояние до КЦФ 15 см.

Размер рабочей области диода 25×4 см, фокусное расстояние 15 см. Потенциальный электрод изготовлен из графита, заземленный электрод – из нержавеющей стали с прорезями 0.4 см×5 см, прозрачность 60%. Зазор между потенциальным и заземленным электродами выбирали из условия согласования импеданса диода с волновым сопротивлением двойной формирующей линии, он составлял 8 мм в начале диода и 10 мм в конце диода.

Результаты статистической обработки показаны на Рис. 6 и сведены в таблицу 6.

Рис. 6. Изменение амплитуды импульса плотности ионного тока и гистограмма значений 5×50 импульсов.

Таблица 6. Корреляция плотности ионного тока с параметрами генератора наносекундных импульсов

| Параметр | Значение и СКО | Коэффициент регрессии | Коэффициент Пирсона |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряжение | 264 кВ ± 3% | 0.10 – 0.22 | 0.33 – 0.47 |
| Полный ток в диоде | 53 кА ± 4% | 0.13 - 0.18 | 0.37 - 0.43 |
| Длительность первого импульса | 450 нс ± 7% | 0.08 - 0.12 | 0.30 - 0.36 |
| Плотность тока МИП, КЦФ1 | 41 А/см2 ± 19 % | - |  |
| Плотность тока МИП, КЦФ2 | 40 А/см2 ± 18 % | - |  |

Выполненные исследования показали, что фокусировка МИП, формируемого диодом с взрывоэмиссионным потенциальным электродом в режиме магнитной самоизоляции, позволяет увеличить стабильность плотности ионного тока в серии импульсов. Среднеквадратическое отклонение амплитуды импульса плотности ионного тока снизилось с 30-40% (см. таблицу 2) до 18 -20%.

7. Анализ источников нестабильности генерации МИП.

В ионном диоде с магнитной самоизоляцией основная часть электронов, эмитированных с поверхности заземленного электрода в течение генерации ионного пучка, сконцентрирована в области объемного заряда толщиной менее 0.1-0.3 мм. Расчеты показывают, что электроны, прошедшие эту область, далее дрейфуют вдоль поверхности заземленного электрода диода в тонком слое толщиной 0.4-0.5 мм. Средняя концентрация электронов в области дрейфа значительно выше концентрации электронов в области объемного заряда. Это приводит к образованию виртуального катода и росту диффузионных потерь электронов из области дрейфа в А-К зазор. Диффузионные потери электронов обеспечивают дополнительную компенсацию положительного объемного заряда ионов и как следствие - увеличение плотности ионного тока. В монографии S. Humphries [] приведены результаты моделирования влияния диффузионных потерь электронов из области дрейфа в А-К зазор ионного диода с внешней магнитной изоляцией. Показано, что эти электроны могут вызвать значительную нейтрализацию объемного заряда ионов вблизи анода и обеспечить усиление плотности ионного тока до 80 раз по сравнению с CL. При коэффициенте усиления более 6-8, плотность ионного тока определяется в основном степенью компенсации объемного заряда ионов диффузионным потоком электронов из области дрейфа к поверхности потенциального электрода. В этом случае нестабильность плотности ионного тока в серии импульсов обусловлена случайным изменением плотности диффузионного потока электронов.

Выполненные исследования показали, что в течение генерации МИП в диоде с магнитной самоизоляцией ионная компонента не превышает 10% полного тока диода [Error: Reference source not found, Error: Reference source not found]. При этом полный ток диода равен току дрейфующих в А-К зазоре электронов (ионный ток мал и электроны не покидают область дрейфа). Нами получено, что нестабильность генерации МИП слабо зависит от нестабильности полного тока в диоде, СКО полного тока в серии импульсов не превышает 5-7%. Поэтому нестабильность генерации МИП (в серии импульсов) определяется не случайным изменением концентрации электронов в области дрейфа, а нестабильностью процессов диффузии этих электронов из области дрейфа.

Заключение.

Стандартная девиация плотности ионного тока в плоском диоде с взрывоэмиссионным потенциальным электродом в режиме магнитной самоизоляции составляет 35-40% при нестабильности параметров генератора наносекундных импульсов не более 10%. Корреляция амплитуды импульса плотности тока МИП с выходными параметрами генератора наносекундных импульсов низкая, коэффициент детерминации не превышает 0.3-0.35. Генерация ионного тока идет несинхронно по сечению пучка. Коэффициент детерминации для плотности тока МИП в точках, удаленных друг от друга вдоль поверхности диода на расстояние более 5 см не превышает 0.12. Это указывает на слабое влияние внешних факторов на стабильность генерации МИП. Фокусировка ионного пучка увеличивает стабильность плотности ионного тока в серии импульсов за счет взаимной компенсации случайных флуктуаций плотности ионного тока в разных частях диода. Стандартная девиация амплитуды импульса плотности ионного тока снизилась до 18-20%.

В течение генерации МИП в диоде с магнитной самоизоляцией и взрывоэмиссионным катодом ионная компонента не превышает 10% полного тока диода. Электронная компонента тока определяется процессами плазмообразования на поверхности электрода и объемным зарядом в А-К зазоре. Нестабильность амплитуды импульса полного тока в диоде не превышает 5-8%, поэтому взрывная эмиссия обеспечивает эффективное и стабильное плазмообразование на всей рабочей поверхности потенциального электрода. Но в диодах с магнитной самоизоляцией происходит значительное усиление плотности ионного тока за счет процессов диффузии электронов из области дрейфа. Это вносит дополнительную нестабильность генерации МИП в серии импульсов, которая обусловлена случайным изменением плотности диффузионного потока электронов из области дрейфа.

8. Задание к работе

8.1. Экспериментальные измерения осциллограмм напряжения и тока.

На данном этапе работы необходимо, применяя навыки по работе со скоростным цифровым осциллографом, получить экспериментальные осциллограммы тока и напряжения на выходе генератора наносекундных импульсов. Следует выполнить:

- Закрыть двери в высоковольтном зале и в пультовой комнате.

- Зарядить генератор импульсного напряжения.

- Запустить ускоритель ТЕМП-4М.

- Получить экспериментальные осциллограммы тока и напряжения с диагностического оборудования ускорителя.

- Записать осциллограммы на USB.

- Повторить пункты 2 – 5 при разной длительности первого импульса.

8.2. Регистрация осциллограмм в серии импульсов.

На данном этапе необходимо выполнить регистрацию 50-60 осциллограмм напряжения и тока на выходе ГИНа и на выходе ДФЛ при работе ускорителя ТЕМП-4М в частотном режиме. Следует выполнить:

- Запустить ускоритель ТЕМП-4М в частотном режиме при запуске от ГЗИ-6 на частоте следования импульсов 1 имп. за 10 секунд.

- Для каждого импульса сфотографировать с экрана осциллографа осциллограммы четырех сигналов. Выполнить данный пункт для 50 импульсов.

8.3. Статистический анализ стабильности работы ускорителя.

- Обработать фотографии с регистрацией следующих параметров:

- напряжение пробоя предразрядника;

- напряжения пробоя основного разрядника;

- длительность первого импульса;

- амплитуду импульса ускоряющего напряжения;

- амплитуду импульса тока в диодном узле;

- амплитуду импульса плотности ионного тока.

- Обработать полученные данные по программе Origin 7.5. Рассчитать для каждого параметра среднее значение и среднеквадратичное отклонение.

8.4. Оформление отчета по работе.

Отчет должен быть выполнен на компьютере и представлен в напечатанном виде и в формате Word. Он должен содержать следующие разделы.

- экспериментальные осциллограммы тока и напряжения (только для одного импульса)

- гистограмму распределения для каждого региcтрируемого параметра;

- таблицу с средним значением каждого параметра и среднеквадратичное отклонение в абсолютных и относительных значениях.

Цитируемая и рекомендуемая литература

. Davis H.A., Bartsch R.R., Olson J.C., Rej D.J., and Waganaar W.J. Intense ion beam optimization and characterization with infrared imaging // J. Appl. Phys. 1997 Vol. 2 № 7. P. 3223.

. X. P. Zhu, M. K. Lei, Z. H. Dong, and T. C. Ma. Characterization of a high-intensity unipolar-mode pulsed ion source with improved magnetically insulated diode // Rev. Sci. Instrum., Vol. 74, No. 1, January 2003. pp.47-52

. X. P. Zhu, Z. H. Dong, X. G. Han, J. P. Xin, and M. K. Lei. Lifetime of anode polymer in magnetically insulated ion diodes for high-intensity pulsed ion beam generation // Rev. Sci. Instrum. 78, 023301 (2007).

. H. Ito, H. Miyake, and K. Masugata. Diagnosis of high-intensity pulsed heavy ion beam generated by a novel magnetically insulated diode with gas puff plasma gun // Rev. Sci. Instrum. 79, 103502. 2008.

. Hiroaki Ito, Kodai Fujikawa, Hidenori Miyake, and Katsumi Masugata. Characteristic Observation of Intense Pulsed Aluminum Ion Beam in Magnetically Insulated Ion Diode With Vacuum Arc Ion Source// IEEE Transactions on plasma science, vol. 37, NO. 10, OCTOBER 2009.

. Amitava Roy, R. Menon, S. K. Singh, M. R. Kulkarni, P. C. Saroj, K. V. Nagesh, K. C. Mittal, and D.P. Chakravarthy. Shot to shot variation in perveance of the explosive emission electron beam diode // Physics of Plasmas 16, 033113, 2009, pp 1-7.

. E.I. Logachev, G.E. Remnev and Y.P. Usov Ion Acceleration from Explosion-emissive Plasma // Techn. Phys. Lett., vol. 6, no. 22, pp. 1404–1406, Nov. 1980.

. Pushkarev A.I., Isakova J.I., Saltimakov M.S. and Sazonov R.V. Investigation of magnetically self-insulated effect in an ion diode with an explosive emission potential electrode // Physics of Plasmas 17, 013104 (2010). 82246119

. Pushkarev A. I., Isakova J. I., Saltimakov M. S., Sazonov R.V. Research on the plasma dynamics in a magnetically self-insulated ion diode with explosive emission potential electrode // Natural Science, Vol.2, No.5, p. 419-426 (2010).

. Humphries S. // Plasma Phys. 1977. Vol. 19. P. 399.

. Быстрицкий В.М., Диденко А.Н. Мощные ионные пучки. М.: Энергоатомиздат. 1984. 152 с.

. Пушкарев А.И., Исакова Ю.И. Кольцевой ионный диод с магнитной самоизоляцией // ЖТФ, 2012, том 82, вып. 2, с. 24-30.

. Alexander I. Pushkarev, Yulia I. Isakova and Dmitry V. Vahrushev The effect of ion current density amplification in a diode with passive anode in magnetic self-isolation mode // Physics of Plasmas 17, 123112 (2010).

. G.E. Remnev, I.F. Isakov, A.I. Pushkarev. at all, Surf. Coat. Technol. 114, 206 (1999).

. Патент 86374 Россия. МПК8 H05H 9/00. Импульсный ионный ускоритель / А.И. Пушкарев, В.А. Тарбоков, Р.В. Сазонов. Заявлено 27.04.2009; Опубл. 27.08.2009, Бюл. № 24. – 6 с.

. Pushkarev A.I., Isakova Y.I., Guselnikov V.I. Limitation of the electron emission in an ion diode with magnetic self-insulation // Phys. Plasmas 18, 083109 (2011)

. LANGMUIR, I. (1913). The Effect of Space Charge and Residual Gases on Thermionic Currents in High Vacuum. Phys. Rev. 2, 450-486

. S. Humphries, Charged Particle Beams. Wiley, New York, 1990, 847 p.