СПИСОК ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ

- «РАСЧЕТ и КОНСТРУИРОВАНИЕ

ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ»

- Факторы, воздействующие на электроизоляционную систему при эксплуатации электротехнического оборудования.

- Требования, предъявляемые к электрической изоляции.

- Проходные изоляторы. Виды, условия работы, особенности конструкции.

- Высоковольтные вводы. Общая характеристика, особенности работы и классификация.

- Маслобарьерные вводы. Особенности конструкции. Достоинства и недостатки в эксплуатации.

- Вводы конденсаторного типа с БМИ. Особенности конструкции. Достоинства и недостатки в эксплуатации.

- Вводы с бумажно-бакелитовой изоляцией. Особенности конструкции. Достоинства и недостатки в эксплуатации.

- Вводы с RIP – изоляцией. Особенности конструкции. Достоинства и недостатки в эксплуатации.

- Электрический расчет ввода конденсаторного типа.

- Механический расчет ввода конденсаторного типа.

- Расчет тепловой устойчивости ввода конденсаторного типа.

- Структура и технология изоляции вводов конденсаторного типа. Устройство ПИН.

- Назначение и типы силовых конденсаторов.

- Электрический расчет конденсатора.

- Тепловой расчет конденсатора.

- Изоляция и типы конструкций трансформаторов тока.

- Изоляция трансформаторов тока наружной установки.

- Изоляция трансформаторов тока конденсаторного типа.

- Изоляция и типы конструкций трансформаторов напряжения.

- Маслонаполненные трансформаторы напряжения.

- Емкостные трансформаторы напряжения.

- Структура изоляции силовых трансформаторов.

- Требования к электрической прочности составных элементов изоляции силовых трансформаторов.

- Изоляция трансформаторов 3 - 35 кВ.

- Структура изоляции трансформаторов 110 - 750 кВ.

- Структура изоляции электрических машин.

- Классификация материалов изоляции турбогенераторов по нагревостойкости.

- Факторы, воздействующие на изоляцию электрических машин в эксплуатации.

- Изоляция обмоток генераторов переменного тока промышленной частоты.

- Структура изоляции силовых кабелей высокого напряжения.

- Схема устройства изоляции кабеля 110 кВ.

- Изоляция кабелей на основе сшитого полиэтилена.

- Изоляция ЛЭП. Типы конструкций подвесных изоляторов.