СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ

ЭКЗАМЕНА

по дисциплине «ТЕХНИКА ВЫСОКИХ НАПРЯЖЕНИЙ»,

направление 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»

весенний семестр 2023/24 уч.года

- Виды ионизации в диэлектрических средах: ударная и ступенчатая ионизации, возбуждение, фотопроцессы, ассоциативная и термическая ионизации.

- Основные виды эмиссии в электрических разрядах.

- Особенности взрывной эмиссии электронов.

- Виды рекомбинации частиц в электрических разрядах.

- Образование отрицательных ионов. Свойство электроотрицательности.

- Применение свойства электроотрицательности в энергетике.

- Лавинная форма разряда. Условие самостоятельности газового разряда.

- Условия возобновления электронных лавин. Критерий лавинно-стримерного перехода.

- Стримерная форма разряда. Схема развития стримера.

- Различие лавины и стримера. Критерий лавинно-стримерного перехода.

- Условие стримерно-лидерного перехода. Лидерная форма разряда.

- Закон Пашена.

- Плазма электрических разрядов. Основные свойства и характеристики.

- Процессы в сильноионизованной плазме.

- Разряд в резконеоднородных полях.

- Эффект полярности. Процессы в промежутке при отрицательной полярности активного электрода.

- Эффект полярности. Процессы в промежутке при положительной полярности активного электрода.

- Эффект полярности. Процессы в промежутке при отрицательной полярности активного электрода и наличии барьера.

- Эффект полярности. Процессы в промежутке при положительной полярности активного электрода и наличии барьера.

- Особенности коронного разряда. Расчет потерь на корону.

- Физические процессы в коронном разряде. Вредные воздействия короны.

- Физическая природа формирования потерь в короне.

- Искровой разряд. Стадии развития и основные параметры.

- Физические процессы в искровом разряде. Волна ионизации.

- Особенности формирования поверхностного разряда. Стадии процесса.

- Влияние конфигурации электрического поля на электрическую прочность при перекрытии.

- Перекрытие загрязненной и увлажненной поверхности.

- Дуговой разряд. Основные закономерности зажигания и горения.

- Физические причины сильных токов в дуговом разряде.

- Какие физические процессы приводят к существованию больших токов дуги?

- Какие физические процессы приводят к трудностям прерывания дуги?

- Частичные разряды. Классификация ЧР. Механизм возникновения и физические особенности.

- Частичные разряды. Виды ЧР в высоковольтных конструкциях.

- Дендриты и триинги. Определение и причины возникновения.

- Схема разрушения изоляции под действием ЧР.

- Пробой жидких диэлектриков. Процессы в области сильных полей. Два механизма пробоя жидких диэлектриков.

- Электротепловой механизм пробоя жидких диэлектриков.

- Ионизационный механизм пробоя жидких диэлектриков. Носители заряда в жидкостях.

- Механизм пробоя трансформаторного масла в присутствие влаги.

- Факторы, влияющие на электрическую прочность трансформаторного масла.

- Электрический пробой твердых диэлектриков.

- Тепловой пробой твердых диэлектриков.

- Электрическое старение твердых диэлектриков.

- Пробой как следствие электрического старения.

- Механизм развития ползущего разряда в МБИ и его последствия.

- Виды токов в изоляции.

- Общая классификация высоковольтной изоляции.

- Технологические характеристики масло-барьерной изоляции.

- Технологические характеристики бумажно-масляной изоляции.

- Технологические характеристики твердой изоляции.

- Технологические характеристики жидкой изоляции.

- Технологические характеристики элегазовой изоляции.

- Технологические характеристики вакуумной изоляции.

- Изоляция ЛЭП. Причины выхода гирлянд из строя. Схема замещения гирлянды.

- Перспективные разработки в области линейной изоляции.

- Высоковольтные вводы. Типы вводов. Условия работы.

- Изоляция высоковольтных кабелей.

- Электрофизические процессы в многослойном диэлектрике. Ток абсорбции.

- Схемы и методы обнаружения и контроля частичных разрядов.

- Измерение высоких напряжений. Шаровые разрядники.

- Измерение высоких напряжений. Электростатический вольтметр.

- Измерение высоких напряжений. Делители напряжений.

- Принцип работы генератор импульсных напряжений по схеме Аркадьева-Маркса.

- Перенапряжений в ЭЭС. Классификация видов перенапряжений. Основные характеристики.

- Перенапряжения в ЭЭС. Причины возникновения и способы защиты.

- Атмосферные перенапряжения. Общая характеристика и способы защиты.

- Характеристики молнии как источника перенапряжений.

- Внутренние перенапряжения в ЭЭС.

- Пути ограничения коммутационных перенапряжений. ОПН.

- Уровни и координация изоляции.

- Профилактические испытания изоляции высоковольтного трансформатора (5 видов измерений по материалам лабораторной работы).

- Тангенс угла диэлектрических потерь. Определение и способы измерения.

- Контроль влажности в изоляции. Метод «емкость – частота».

- Схема замещения изоляции трансформатора.

- Особенности дуговых перенапряжений. Устойчивые и перемежающиеся дуги. Опасность перемежающихся дуг.

- Три теории формирования перенапряжений при дуговых замыканиях на землю.

- Компенсация емкостного тока. Дугогасящий реактор.

- Основы молниезащиты. Зоны защиты стержневого и тросового молниеотводов.

- Понятие грозоупорности.

- Виды поражений ЛЭП при прямом ударе молнии.

- Волновые процессы в обмотках трансформаторов.

Источники для подготовки:

- Лекции по курсу  «ТЕХНИКА ВЫСОКИХ НАПРЯЖЕНИЙ»

- Материал лабораторных работ выполненных в семестре.

- Учебники по Технике высоких напряжений из рекомендованного списка литературы:

- Важов В.Ф., Кузнецов Ю.И., Куртенков Г.Е., Лавринович В. А., Лопатин В.В., Мытников А.В. Техника высоких напряжений. Учебное пособие. Томск: Изд-во ТПУ, 2010. – 208 с.

- Важов В.Ф., Кузнецов Ю.И., Куртенков Г.Е., Лавринович В. А., Лопатин В.В., Мытников А.В. Техника высоких напряжений. Учебное пособие. Томск: Изд-во ТПУ, 2009. – 232 с.

- Куффель, Е. Техника и электрофизика высоких напряжений : пер. с англ. / Е. Куффель, В. Цаенгль, Дж. Куффель. — Долгопрудный: Интеллект, 2011. — 517 с.

- Бутенко В.А., Важов В.Ф., Кузнецов Ю.И., Куртенков Г.Е., Лавринович В.А., Мытников А.В., Пичугина М.Т., Старцева Е.В. Техника высоких напряжений. Учебное пособие. Томск, Изд-во ТПУ, 2010. – 116 с.

- Техника высоких напряжений. Под редакцией Кучинского Г.С. СПб.: Энергоатомиздат, 2003. – 608 с.