Список вопросов к экзамену по курсу

«МОЛНИЕЗАЩИТА»

- Общая характеристика молнии и ее поражающих воздействий. Типы молний.

- Механизмы электризации в грозовых облаках.

- Структура грозовой ячейки облака.

- Формирование канала молнии.

- Схема развития нисходящей молнии.

- Понятие главной стадии молнии. Крутизна тока.

- Классификация молний. Схема развития двухкомпонентной молнии.

- Классификация молний по Бергеру.

- Характеристики грозовой деятельности.

- Электрические характеристики молнии и грозового облака.

- Процессы теплового воздействия молнии на объекты.

- Воздействие молнии на летательные аппараты.

- Определение сечения проводников по условиям нагрева током молнии.

- Волновые процессы в линиях. Телеграфные уравнения.

- Факторы, определяющие потери энергии и деформации электромагнитной волны.

- Импульсная корона и ее роль при воздействии атмосферных перенапряжений.

- Молниеотводы. Зона защиты одиночного молниеотвода.

- Зона защиты двойного молниеотвода.

- Зона защиты тросового молниеотвода.

- Грозоупорность объектов.

- Причины отключения ЛЭП при прямом ударе молнии.

- Мультикамерные разрядники. Устройство и принцип действия.

- Разрядники мультикамерные экранного типа.

- Гирлянды мультикамерных изоляторов-разрядников.

- Гирлянды полимерных изоляторов-разрядников.

- Концепция активного молниеотвода.

- Схема замещения участка линии при ударе молнии.

- Импульсные волны перенапряжений при воздействии молнии.

- Установившееся распределение напряжения вдоль обмотки трансформатора при воздействии молнии.

- Определение кривой опасных параметров.