Министерство образования Российской Федерации

Томский политехнический университет

___________________________________________________

| Утверждаю |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Декан ТЭФ |  |  |  |
|  |  |  | С.А. Беляев |
| ___________________ |  |  |  |
| “_____” |  | _____________ | 2003 г. |

УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СХЕМ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к методическим указаниям по оформлению выпускных квалификационных работ (ВКР) для студентов ТЭФ специальностей 100500 – «Тепловые электрические станции» и 101000 – «Атомные электрические станции и установки» дневной и заочной формы обучения

Томск 2004

УДК 621.311

Условные графические обозначения элементов тепловых схем. Приложение к методическим указаниям по оформлению выпускных квалификационных работ (ВКР) для студентов ТЭФ специальностей 100500 – «Тепловые электрические станции» и 101000 – «Атомные электрические станции и установки» дневной и заочной формы обучения. – Томск: Изд-во ТПУ, 2004. – 16 с.

Составители: ассистент						А.В. Ти

ассистент						М.А. Вагнер

Рецензент доц., канд. техн. наук				В.И. Беспалов

Методические указания рассмотрены и рекомендованы к изданию методическим семинаром кафедры атомных и тепловых электростанций ТЭФ "_____"_________ 2003 г.

Зав. кафедрой

доц., канд. техн. наук 					Л.А. Беляев

Одобрено методической комиссией ТЭФ.

Председатель методической комиссии

А.В. Воробьев

При выполнении студентами различных тепловых схем следует изображать элементы и связи последних согласно требованиям ГОСТ 21.403-80 «Обозначения условные графические в схемах. Оборудование энергетическое», ГОСТ 2.782-96 «Обозначения условные графические. Машины гидравлические и пневматические», ГОСТ 2.784-96 «Обозначения условные графические. Элементы трубопроводов» и ГОСТ 2.785-70 «Обозначения условные графические. Арматура трубопроводная».

Ниже в таблицах 1 – 5 приведены условные графические обозначения энергетического оборудования, трубопроводов и трубопроводной арматуры, электрооборудования, входящих в состав тепловых схем.

Таблица 1.

# Турбины и турбинное оборудование.

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Турбина (общее обозначение) |  |
| 1.1. Турбина паровая. Цилиндр турбины однопоточный |  |
| 1.2. Турбина паровая с нерегулируемым отбором пара |  |
| 1.3. Турбина паровая с промежуточным перегревом. Примечание: размеры пароперегревателя см. в табл.2. |  |

продолжение табл.1

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1.5. Турбина паровая двухпоточная. Цилиндр турбины двухпоточный. |  |
| 1.6. Турбина газовая |  |
| 1.7. Турбина воздушная. |  |
| 1.8. Турбина гидравлическая. |  |
| 2. Конденсатор поверхностный |  |
| 3. Конденсатор поверхностный двухпоточный |  |
| 4. Теплообменник смешивающий |  |
| 5. Подогреватель поверхностный (общее обозначение). Примечание: размеры змеевика см. в табл.2 п.2. |  |

продолжение табл.1.

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 5.1. Подогреватель с охладителем конденсата. |  |
| 5.2. Подогреватель с пароохладителем и охладителем конденсата. |  |
| 6. Сепаратосборник. |  |
| 7. Испаритель турбоустановки. |  |
| 8. Сепаратор-пароперегреватель промежуточный (СПП) одноступенчатый. (Если сепаратор многоступенчатый, то поз.1. повторяют в зависимости от числа ступеней). |  |
| 9. Колонка разделительная (сепаратор-расширитель). |  |
| 10. Редукционно-охладительная установка (РОУ). |  |
| 11. Деаэратор (рабочее давление проставляется в контурах бака) |  |

окончание табл.1.

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 12. Потребитель тепла. |  |
| 13. Турбонасос. |  |

Таблица 2.

Котлы и камеры сгорания.

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Котел, камера сгорания ГТУ (общее обозначение). |  |
| 1.1. Котел паровой |  |
| 1.2. Котел водяной (бойлер). |  |
| 1.3. Камера сгорания ГТУ для производства горячего газа. |  |
| 2. Пароперегреватель. |  |
| 3. Котел с пароперегревателем. |  |

Продолжение табл.2.

| Наименование | ### Обозначение |
| --- | --- |
| 4. Котел на твердом топливе с пароперегревателем. |  |
| 5. Котел на газообразном топливе. |  |
| 6. Котел на жидком топливе. |  |
| 7. Котел на горючих отходах. |  |
| 8. Котел с электронагревом. |  |
| 9. Экономайзер. |  |

Таблица 3.

Реакторы для АЭС и оборудование I контура

| Наименование | ### Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Реактор ядерный (общее обозначение). Примечание: а) ядерное топливо обозначают символом с указанием концентрации в процентах, который помещают слева от обозначения, например, 3% U235; б) замедлитель обозначают символом, который помещают справа от обозначения, например, С. |  |

продолжение табл.3.

| Наименование | ### Обозначение |
| --- | --- |
| 2. Реактор с обозначением числа петель (трехпетельный). |  |
| 3. Реактор с зоной воспроизводства. |  |
| 4. Реактор, охлаждаемый водой под давлением. |  |
| 5. Реактор, охлаждаемый кипящей водой. |  |
| 6. Реактор трехпетельный на природном уране (U238) с тяжелой водой (D20) в качестве замедлителя охлаждаемый газом (CO2). |  |
| 7. Парогенератор реактора ВВЭР. |  |
| 8. Парогенератор модульный реактора БН. |  |
| 9. Сепаратор реактора РБМК. |  |
| 10. Компенсатор давления теплоносителя ядерного реактора (паровой). |  |

продолжение табл.3.

| Наименование | ### Обозначение |
| --- | --- |
| 11. Компенсатор давления теплоносителя ядерного реактора (газовый). |  |
| 12. Насос ГЦН. |  |
| 13. Гидроемкость. |  |
| 14. Барботер. |  |
| 15. Деаэратор 1-го контура. |  |
| 16. Деаэратор 2-го контура. | ### См. п.19 табл.1. |
| 17. Монжюс. |  |
| 18. Аппарат контактный. |  |
| 19. Спринклер. |  |

Таблица 4.

Арматура и линии трубопроводов.

| Наименование | ### Обозначение |
| --- | --- |
| 1.Вентиль (клапан) запорный: а) проходной; б) угловой. |  |
| 2. Вентиль (клапан) трехходовой. |  |
| 3. Вентиль, клапан регулирующий: а) проходной; б) угловой; в) с электроприводом; г) с колонкой дистанционного управления. |  |
| 4. Клапан обратный: а) проходной; б) угловой. Примечание: движение рабочей среды через клапан должно быть направлено от белого треугольника к черному. |  |
| 5. Клапан дроссельный. |  |

продолжение табл.4.

| Наименование | ### Обозначение |
| --- | --- |
| 6. Клапан предохранительный: а) проходной; б) угловой. |  |
| 7. Клапан редукционный. Примечание: вершина треугольника должна быть направлена в сторону повышенного давления |  |
| 8. Задвижка. |  |
| 9. Шайба дроссельная. |  |
| 10. Набор дроссельных шайб. |  |
| 11. Электропривод. |  |
| 12. Впрыскивающий пароохладитель. |  |
| 13. Расходомер. |  |
| 14. Воронка открытая. |  |
| 15. Выхлоп в атмосферу. |  |
| 16. Фильтр водяной. |  |
| 17. Свежий пар. |  |
| 18. Пар промежуточного перегрева. |  |
| 19. Питательная вода, впрыск. |  |
| 20. Конденсат. |  |

окончание табл.4.

| Наименование | ### Обозначение |
| --- | --- |
| 21. Пар отборов, на обдувку. |  |
| 22. Пар уплотнений. |  |
| 23. Дренаж. |  |
| 24. Паровоздушная смесь. |  |
| 25. Рециркуляция, линия растопки. |  |
| 26. Выпар. |  |
| 27. Химобессоленная вода. |  |
| 28. Циркуляционная вода. |  |
| 29. Пар сбросной, перепускной, на собственные нужды. |  |
| 30. Соединение трубопроводов. |  |
| 31. Непрерывная продувка. |  |
| 32. Периодическая продувка. |  |

Таблица 5.

#### Насосы, тяго-дутьевые машины и электрооборудование

| Наименование | ### Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Насос. |  |
| 2. Компрессор. |  |
| 3. Насос струйный: а) общее обозначение; б) с жидкостным внешним потоком. |  |
| 4. Вентилятор: а) центробежный; б) осевой. |  |
| 5. Генератор трехфазного тока. |  |
| 6. Генератор постоянного тока. |  |
| 7. Электродвигатель переменного тока трехфазный. |  |
| 8. Электродвигатель постоянного тока. |  |
| 9. Возбудитель. Примечание: позиции 5 – 9 выполнены согласно ГОСТ 2.722-68 |  |

Примечание: элементы, размеры которых не определены соответствующим ГОСТом, следует выполнять таким образом, чтобы сохранялась пропорциональность между ними, и не затруднялось чтение чертежа.