УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ИШЭ

___________Матвеев А.С.

«___»_____________2018 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

НА УЧЕБНЫЙ ГОД

| ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ЭНЕРГОСИСТЕМ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление ООП | 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника |  |  |  |  |  |  |
| Профиль (-и) подготовки | Релейная защита и автоматика энергосистем |  |  |  |  |  |  |
| Квалификация | магистр |  |  |  |  |  |  |
| Базовый учебный план приема | 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Курс | 1 | семестр |  | 1 |  |  |  |
| Трудоемкость в кредитах | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Виды учебной деятельности | Временной ресурс |  |  |  |  |  |  |
|  | по очной форме обучения |  |  |  |  |  |  |
| Лекции, ч | 16 |  |  |  |  |  |  |
| Практические занятия, ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные занятия, ч | 40 |  |  |  |  |  |  |
| Контактная (аудиторная) работа (ВСЕГО), ч | 56 |  |  |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа, ч | 160 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО, ч | 216 |  |  |  |  |  |  |
| Вид промежуточной аттестации | Экзамен, диф.зачет (курсовой проект) |  | Обеспечивающее подразделение |  |  |  | ОЭЭ |
| Руководитель ОЭЭ |  |  |  |  |  | Дементьев Ю.Н. |  |
| Руководитель ООП |  |  |  |  |  | Рубан Н.Ю. |  |
| Преподаватель |  |  |  |  |  | Андреев М.В. |  |

2018г.

# 1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины является формирование у обучающихся определенного состава компетенций (результатов освоения) для подготовки к профессиональной деятельности (в соответствии с п. 3).

# 2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Проектирование и эксплуатация релейной защиты  и автоматики энергосистем» относится к блоку 1 «Дисциплины» учебного плана ООП: вариативная часть. Вариативный междисциплинарный профессиональный модуль.

Пререквизиты:

- Б1.В.М.1.3. Электромагнитные переходные процессы.

- Б1.В.М.3.7. Релейная защита электроэнергетических систем.

Кореквизиты:

- М1.ВМ3.4. Технологическая автоматика электроэнергетических систем.

- М1.ВМ3.3. Программные комплексы расчета режимов и процессов в электроэнергетических системах.

Для успешного освоения дисциплины слушателю необходимо:

знать:

– физические явления, происходящие в электрических машинах и трансформаторах при различных режимах работы и их математическое описание;

– параметры силовых элементов электрической системы, используемых в схемах замещения прямой, обратной и нулевой последовательности;

– условия расчета сверхпереходных ЭДС синхронных и асинхронных машин;

– влияние АРВ и нагрузки на токи короткого замыкания, методы расчета режимов трехфазного коротких замыканий и однократной продольной несимметрии;

– основные параметры тока короткого замыкания;

уметь:

– анализировать и описывать установившиеся и переходные процессы в системах, включающих электрические машины и трансформаторы;

– осуществлять подготовку исходных данных и выбирать расчетные условия для расчета режимов короткого замыкания в соответствии с требованиями технической задачи.

владеть:

– навыками работы со справочной литературой и нормативно-техническими материалами;

– навыками расчета режимов трехфазных и несимметричного коротких замыканий.

# 3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

В соответствии с требованиями ООП освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих компетенций (результатов обучения),  в т.ч. в соответствии с ФГОС (табл.1):

Таблица 1

Составляющие результатов освоения ООП

| Результаты освоения ООП | Компетенции по ФГОС, СУОС | Составляющие результатов освоения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код | Владение опытом | Код | Умения | Код | Знания |
| Р1 | УК-1,6; ОПК-1, 2 | В1.1 | Выделяет связи и отношения как внутри исследуемого объекта, так и в его взаимоотношениях с внешним миром | У1.1 | Выделяет и обосновывает антропоцентрические критерии, на основании которых формируются модели принятия решений | З1.1 | Подходы к анализу элементов, составляющих структуру изучаемого объекта |
|  |  | В1.2 | Выделяет и систематизирует основные идеи в научных текстах и учебных изданиях, способствующие решению проблемы |  |  | З.1.3 | Способы и принципы сбора и анализа фактического материала из различных источников |
|  |  | В1.3 | Формулирует антропоцентрические модели принятия решений, методы выбора решений и обоснование критериев, характеризующих качество принимаемых решений |  |  | З1.3 | Типовые методы принятия решений на основании антропоцентрических критериев |
|  |  | В1.4 | использования основных методов организации самостоятельного обучения и самоконтроля | У1.4 | осознавать перспективность интеллектуального, культурного, нравственного, физического и профессионального саморазвития и самосовершенствования | З1.4 | методов и средств познания, самостоятельного обучения и самоконтроля |
|  |  | В1.5 | приобретения необходимой информации с целью повышения квалификации и расширения профессионального кругозора | У1.5 | критически оценивать свои достоинства и недостатки | З1.5 | современных тенденций развития технического прогресса |
|  |  | В1.6 | педагогической работы в области профессиональной деятельности | У1.6 | применять психолого-педагогические и дидактические знания в практической деятельности | З1.6 | аспектов педагогической деятельности в области профессиональной подготовки, стиля педагогического общения и взаимодействия |
| Р4 | УК-1,6; ОПК-1, 4 | В4.1 | использования современных технических средств и информационных технологий в профессиональной области | У4.1 | применять компьютерную технику и информационные технологии в своей профессиональной деятельности | З4.1 | основных методов, способов и средств получения, хранения и переработки информации |
|  |  |  |  | У4.2. | понимать сущность и значение информации в развитии современного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности |  |  |
| Р11 | ПК-27, 28 | В11.1 | освоения нового электроэнергетического и электротехнического оборудования | У11.1 | выбирать новое оборудование для замены существующего в процессе эксплуатации, оценивать его достоинства и недостатки | З11.1 | состояния и тенденций развития современного отечественного и зарубежного электроэнергетического и электротехнического оборудования |
|  |  |  |  | У11.2 | проверять техническое состояние и остаточный ресурс электроэнергетического и электротехнического оборудования | З11.2 | методов и способов проведения работ по техническому обслуживанию электроэнергетического и электротехнического оборудования |
|  |  |  |  |  |  | З11.3 | методов и способов оценки технического состояния и остаточного ресурса электроэнергетического и электротехнического оборудования |

В результате освоения дисциплины студентом должны быть достигнуты следующие результаты (табл. 2):

Таблица 2

Планируемые результаты обучения по дисциплине

| № п/п | Результат |
| --- | --- |
| РД1 | Применять знания релейной защиты и автоматики для решения задач расчёта и анализа данных устройств и систем. |
| РД4 | Использовать современные технические средства и компьютерные программы для коммуникации, презентации, составления отчетов. |
| РД11 | Уметь осваивать новое электроэнергетическое и электротехническое оборудование; проверять техническое состояние и остаточный ресурс оборудования и планировать профилактический осмотр и текущий ремонт. |

# 4. Структура и содержание дисциплины

Раздел 1. Этапы проектирования релейной защиты и автоматики электроэнергетических систем.  Особенности настройки релейной защиты и автоматики.

Рассмотрение этапов проектирования релейной защиты и автоматики электроэнергетических систем: состав типового проекта по проектированию РЗА; анализ защищаемого объекта и его периферии; выбор измерительных преобразователей; расчет уставок защиты и автоматики, карта уставок, задание на настройку. Рассмотрение стандартов настройки релейной защиты и автоматики, разработанных АО «СО ЕЭС», ПАО «ФСК ЕЭС».

Темы лекций:

- Этапы проектирования релейной защиты и автоматики электроэнергетических систем

- Расчет уставок релейной защиты электроэнергетических систем

Лабораторные работы:

- Освоение работы программно-вычислительного комплекса «АРМ СРЗА» для расчета электрических величин при повреждениях. Подготовка базы данных: формирование схем замещения прямой, обратной и нулевой последовательности.

- Расчет настроек ступенчатых токовых защит в  программно-вычислительном комплексе «АРМ СРЗА».

Раздел 2. Современные средства проектирования релейной защиты и автоматики электроэнергетических систем. Программно-вычислительный комплекс «АРМ СРЗА»

Рассмотрение современных средств проектирования релейной защиты и автоматики электроэнергетических систем: АРМ СРЗА, CAPE, EMTP, PowerFactory,  PSS E Siemens, PSCAD. Изучение программно-вычислительного комплекса «АРМ СРЗА»: расчет исходных параметров, подготовка базы данных, графический редактор, расчет токов коротких замыканий, расчет уставок релейной защиты.

Темы лекций:

- Современные средства проектирования релейной защиты и автоматики ЭЭС

- Программно-вычислительный комплекс «АРМ СРЗА»

Лабораторные работы:

- Расчет настроек токовых защит от междуфазных коротких замыканий (МФТ) в  программно-вычислительном комплексе «АРМ СРЗА».

- Расчет настроек дистанционных защит в  программно-вычислительном комплексе «АРМ СРЗА».

Раздел 3. Эксплуатация и настройка релейной защиты и автоматики электроэнергетических систем: подключение, настройка, обслуживание.

Изучение схем подключения, особенностей эксплуатации и настройки электромеханических, электронных и микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики электроэнергетических систем. Программное обеспечение микропроцессорных устройств релейной защиты. Эксплуатационная эффективность микропроцессорных устройств релейной защиты.

Темы лекций:

- Эксплуатация устройств релейной защиты. Программное обеспечение микропроцессорных устройств релейной защиты.

- Эксплуатационная эффективность микропроцессорных устройств релейной защиты.

Лабораторные работы:

- Исследование микропроцессорного терминала защиты SEPAM 1000+ серии 40. Ступенчатая токовая защита с зависимой и независимой время-токовыми характеристиками срабатывания.

- Исследование микропроцессорного терминала защиты SEPAM 1000+ серии 40. Максимальная токовая защита с контролем снижения напряжения.

- Исследование микропроцессорного терминала защиты SEPAM 1000+ серии 40. Автоматика повторного включения.

Раздел 4. Цифровые системы контроля и защиты. Протоколы связи. Формат COMTRADE.

Изучение основных принципов построения микропроцессорных (цифровых) устройств защиты. Изучение основных элементов микропроцессорных (цифровых) устройств защиты: промежуточные преобразователи, аналоговые частотные фильтры, аналого-цифровой преобразователь, микропроцессор. Изучение принципов обработки входной информации: дискретизация, квантование, цифровая фильтрация, преобразование в вектор и т.д. Изучение основных алгоритмов функционирования микропроцессорных (цифровых) устройств защиты: защиты, реагирующие на изменение одного, двух и более параметров оборудования и др. Информационный обмен цифровых релейных защит. Протоколы связи цифровых систем контроля и защиты. Стандарт МЭК 61850. 4.	Современные методы и средства испытания устройств релейной защиты. Формат COMTRADE.

Темы лекций:

- Информационный обмен цифровых релейных защит. Протоколы связи цифровых систем контроля и защиты. Стандарт МЭК 61850.

- Современные методы и средства испытания устройств релейной защиты. Формат COMTRADE.

Лабораторные работы:

- Исследование микропроцессорного терминала защиты Siemens Siprotech 7SJ62. Ступенчатая токовая защита с зависимой и независимой время-токовыми характеристиками срабатывания.

- Исследование микропроцессорного терминала защиты Siemens Siprotech 7SJ62. Максимальная токовая защита с контролем снижения напряжения.

- Исследование микропроцессорного терминала защиты Siemens Siprotech 7SJ62. Автоматика повторного включения.

# 5. Организация самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины предусмотрена в видах и формах, приведенных в табл. 3.

Таблица 3

Основные виды и формы самостоятельной работы

| Виды самостоятельной работы | Объем времени, ч |
| --- | --- |
| Работа с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса | 10 |
| Изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку | 8 |
| Поиск, анализ, структурирование и презентация информации | 5 |
| Выполнение домашних заданий, расчетно-графических работ и домашних контрольных работ | 2 |
| Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семинарским занятиям | 10 |
| Исследовательская работа и участие в научных студенческих конференциях, семинарах и олимпиадах | 10 |
| Анализ научных публикаций по заранее определенной преподавателем теме | 5 |
| Подготовка к контрольной работе и коллоквиуму, к зачету, экзамену | 10 |
| Итого: | 60 |

# 6. Оценка качества освоения дисциплины

Оценка качества освоения дисциплины (модуля) в ходе текущей и промежуточной аттестации обучающихся осуществляется  в соответствии с «Положением о промежуточной аттестации студентов Томского политехнического университета».

Максимальное количество баллов по дисциплине (модулю) в семестре – 100 баллов, в т.ч.:

- в рамках текущего контроля – 60 баллов,

- за промежуточную аттестацию (экзамен/зачет) – 40 баллов.

Максимальное количество баллов за выполнение курсового проекта (работы) в семестре (при наличии) – 100 баллов, в т.ч.:

- в рамках текущего контроля – 40 баллов,

- за промежуточную аттестацию (защиту) – 60 баллов.

Оценка качества освоения дисциплины (модуля) производится по результатам оценочных мероприятий.

Оценочные мероприятия текущего контроля по разделам и видам учебной деятельности приведены в Приложении «Календарный рейтинг-план изучения дисциплины», «Календарный рейтинг-план выполнения курсового проекта».

# 7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1 Методическое обеспечение

Основная литература:

- Чернобровов, Николай Васильевич. Релейная защита энергетических систем : учебное пособие для техникумов / Н. В. Чернобровов, В. А. Семенов. — Екатеринбург: Юланд, 2016. — 800 с.: ил.. — Библиогр.: с. 791-793.. — ISBN 5-283-010031-8 (http://catalog.lib.tpu.ru/catalogue/simple/document/RU%5CTPU%5Cbook%5C345222).

- Гуревич, Владимир Игоревич. Уязвимости микропроцессорных реле защиты: проблемы и решения : учебно-практическое пособие / В. И. Гуревич. — Москва: Инфра-Инженерия, 2016. — 254 с.: ил.. — Библиография в конце глав.. — ISBN 978-5-9729-0077-0 (http://catalog.lib.tpu.ru/catalogue/simple/document/RU%5CTPU%5Cbook%5C344381).

- Булычев, Александр Витальевич. Релейная защита в распределительных электрических сетях : пособие для практических расчетов / А. В. Булычев, А. А. Наволочный. — Москва: ЭНАС, 2016. — 208 с.: ил.. — Библиогр.: с. 161.. — ISBN 978-5-4248-0006-1 (http://catalog.lib.tpu.ru/catalogue/simple/document/RU%5CTPU%5Cbook%5C343328).

- Правила устройства электроустановок (все действующие разделы). — 6 и 7-е изд.. — Новосибирск: Норматика, 2015. — 464 с.. — Кодексы. Законы. Нормы. — ISBN 978-5-4374-0579-6 (http://catalog.lib.tpu.ru/catalogue/simple/document/RU%5CTPU%5Cbook%5C316902).

- Копьев, Владимир Николаевич. Релейная защита. Проектирование : учебное пособие / В. Н. Копьев, Ю. С. Боровиков; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ). — Томск: Изд-во ТПУ, 2015. — 158 с.: ил. (http://catalog.lib.tpu.ru/catalogue/simple/document/RU%5CTPU%5Cbook%5C338073)

Дополнительная литература:

- Чернобровов, Николай Васильевич. Релейная защита : учебное пособие / Н. В. Чернобровов. — 4-е изд., перераб. и доп.. — Москва: Энергия, 1971. — 623 с.: ил.. — Библиогр.: с. 615-618.. (http://catalog.lib.tpu.ru/catalogue/simple/document/RU%5CTPU%5Cbook%5C74552)

- Копьев, Владимир Николаевич. Релейная защита. Принципы выполнения и применения : учебное пособие / В. Н. Копьев; Томский политехнический университет. — Томск: Изд-во ТПУ, 2000. — 88 с..( http://catalog.lib.tpu.ru/catalogue/simple/document/RU%5CTPU%5Cbook%5C14295)

- Федосеев, Алексей Михайлович. Релейная защита электроэнергетических систем : учебное пособие / А. М. Федосеев, М. А. Федосеев. — 2-е изд., перераб. и доп.. — Москва: Энергоатомиздат, 1992. — 528 с.: ил.. — ISBN 5-283-01171-2. (http://catalog.lib.tpu.ru/catalogue/simple/document/RU%5CTPU%5Cbook%5C36403)

- Дьяков, Анатолий Федорович. Микропроцессорная автоматика и релейная защита электроэнергетических систем : : учебное пособие для системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала энергетических компаний, а также для вузов, осуществляющих подготовку энергетиков / А. Ф. Дьяков, Н. И. Овчаренко. — Москва: Издательский дом МЭИ, 2010. — 335 с.: ил., табл.: 25 + [2] отд. л. схем.. — Допущено УМО вузов России по образованию в области энергетики и электротехники в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 140200 «Электроэнергетика». — Библиогр.: с. 325-331 (107 назв.).. — ISBN 978-5-383-00467-8 (http://catalog.lib.tpu.ru/catalogue/simple/document/LANBOOK%5C72351,http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72351)

- Шнеерсон, Эдуард Менделевич. Цифровая релейная защита / Э. М. Шнеерсон. — Москва: Энергоатомиздат, 2007. — 548 с.: ил.. — Библиогр.: с. 540-541.. — ISBN 978-5-283-03256-6 (http://catalog.lib.tpu.ru/catalogue/advanced/document/RU%5CTPU%5Cbook%5C170227)

7.2 Информационное обеспечение

Internet-ресурсы (в т.ч. в среде LMS MOODLE и др. образовательные и библиотечные ресурсы):

- База данных IEEE Xplore Digital Library, пакет журналов IEEE/All-Society Periodicals Package (ASPP), материалы конференций Proceedings Order Plan All (POP ALL) http://ieeexplore.ieee.org

- Электронно-библиотечная система «Лань» - https://e.lanbook.com/

Используемое лицензионное программное обеспечение (в соответствии с Перечнем лицензионного программного обеспечения ТПУ):

- «Комплекс программ АРМ СРЗА-версия 8».

# 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Основное материально-техническое обеспечение дисциплины представлено в табл. 4.

Таблица 4

Материально-техническое обеспечение дисциплины

| № п/п | Наименование оборудованных учебных кабинетов, компьютерных классов, учебных лабораторий, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования | Адрес (местоположение), с указанием корпуса и номера аудитории |
| --- | --- | --- |
| 1. | Учебная аудитория для проведения лекционных занятий: компьютер- 1 шт., проектор – 1 шт., экран, доска | 634034 г. Томская область, г. Томск, улица Усова, д.7, учебный корпус №8, аудитория 317 |
| 2 | Учебная аудитория для проведения лабораторных работ: Компьютер - 10 шт., оснащенных ПВК «Комплекс программ АРМ СРЗА-версия 8». | 634034 г. Томская область, г. Томск, улица Усова, д.7, учебный корпус №8, аудитория 127 |

# 9. Образовательные технологии

При изучении дисциплины (модуля) используются следующие образовательные технологии:

Таблица 5

Методы и формы организации обучения

| Формы организации обучения Методы | Лекц. | Лаб. раб. | Пр. зан./ сем., | Тр.*, Мк** | СРС | К. пр.*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IT-методы | Х | Х |  |  | Х |  |
| Работа в команде |  | Х |  |  | Х |  |
| Case-study |  |  |  |  |  |  |
| Игра | Х | Х |  |  | Х |  |
| Методы проблемного обучения | Х | Х |  |  |  |  |
| Обучение на основе опыта |  | Х |  |  |  |  |
| Опережающая самостоятельная работа |  |  |  |  | Х |  |
| Проектный метод |  |  |  |  | Х |  |
| Поисковый метод |  | Х |  |  | Х |  |
| Исследовательский метод | Х | Х |  |  | Х |  |
| Другие методы |  |  |  |  |  |  |

* – Тренинг, ** – мастер-класс, ***– командный проект

# 10. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Самостоятельная работа является наиболее продуктивной формой образовательной и познавательной деятельности студента в период обучения.

Для реализации творческих способностей  и более глубокого освоения  дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы:  1) текущая и  2) творческая проблемно-ориентированная.

Текущая СРС направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие практических умений. Текущая СРС включает следующие виды работ:

– работу с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и электронных  источников информации по индивидуальному заданию;

– опережающую самостоятельную работу;

– изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку;

– подготовку к лабораторным работам;

– подготовку к контрольным работам, зачету.

Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа (ТСР) направлена на развитие интеллектуальных умений, комплекса универсальных и профессиональных компетенций, повышение творческого потенциала студентов. ТСР предусматривает:

– исследовательскую работу и участие в научных студенческих конференциях, семинарах и олимпиадах;

– анализ научных публикаций по тематике, определенной преподавателем;

– поиск, анализ, структурирование и презентацию информации;

– углубленное исследование вопросов по тематике лабораторных работ.

Темы индивидуальных заданий:

- Расчет цифровой дифференциальной защиты трансформаторов.

- Расчет цифровой дистанционной защиты линии электропередачи.

- Расчет дифференциально-фазной защиты линии электропередачи.

- Расчет цифровой дифференциальной защиты сборных шин.

Темы, выносимые на самостоятельную проработку:

- Повреждения и анормальные режимы синхронных генераторов.

- Повреждения и анормальные режимы силовых трансформаторов/автотрансформаторов.

- Повреждения и анормальные режимы линий электропередачи.

- Повреждения и анормальные режимы сборных шин.

- Принцип действия и особенности работы измерительных преобразователей в цепях релейной защиты.

- Общие требования к аппаратуре и каналам связи для фиксации и передачи этих видов информации.

Темы курсовых проектов:

- Проектирование релейной защиты и автоматики воздушной линии электропередачи  220 кВ ПС Ново-Анжерская – ПС Крохалевская Кузбасской ЭЭС

- Проектирование релейной защиты и автоматики воздушной линии электропередачи  220 кВ ПС Заискитимская – ПС Ново-Анжерская Кузбасской ЭЭС

- Проектирование релейной защиты и автоматики воздушной линии электропередачи  220 кВ ПС Кемеровская – ПС Краснополянская Кузбасской ЭЭС

- Проектирование релейной защиты и автоматики воздушной линии электропередачи   220 кВ  ПС  Соколовская  – ПС Новокузнецкая  Кузбасской ЭЭС

- Проектирование релейной защиты и автоматики воздушной линии электропередачи   220 кВ  ПС Чарыш - ПС Бискамжа  Кузбасской ЭЭС

- Проектирование релейной защиты воздушной линии электропередачи 220 кВ ПС Отрадная - ТЭЦ-3 Новосибирской ЭЭС

- Проектирование релейной защиты воздушной линии электропередачи 220 кВ ПС Крохалевская  – ПС Ново-Анжерская Кузбасской ЭЭС

- Проектирование релейной защиты и автоматики воздушной линии электропередачи  220 кВ ПС Заря - ПС Отрадная  Новосибирской ЭЭС

- Проектирование релейной защиты и автоматики автотрансформатора 220/110/35 кВ подстанции Ново-Анжерская Кузбасской энергосистемы.

- Проектирование релейной защиты и автоматики автотрансформатора 220/110/35 кВ подстанции Крохалевская Кузбасской энергосистемы.

- Проектирование релейной защиты и автоматики автотрансформатора 220/110/10,5 Беловской ГРЭС Кузбасской ЭЭС.

- Проектирование релейной защиты и автоматики автотрансформатора 220/110/10,5 подстанции Груздевка Новосибирской ЭЭС.

Основная литература:

- Чернобровов, Николай Васильевич. Релейная защита энергетических систем : учебное пособие для техникумов / Н. В. Чернобровов, В. А. Семенов. — Екатеринбург: Юланд, 2016. — 800 с.: ил.. — Библиогр.: с. 791-793.. — ISBN 5-283-010031-8 (http://catalog.lib.tpu.ru/catalogue/simple/document/RU%5CTPU%5Cbook%5C345222).

- Гуревич, Владимир Игоревич. Уязвимости микропроцессорных реле защиты: проблемы и решения : учебно-практическое пособие / В. И. Гуревич. — Москва: Инфра-Инженерия, 2016. — 254 с.: ил.. — Библиография в конце глав.. — ISBN 978-5-9729-0077-0 (http://catalog.lib.tpu.ru/catalogue/simple/document/RU%5CTPU%5Cbook%5C344381).

- Булычев, Александр Витальевич. Релейная защита в распределительных электрических сетях : пособие для практических расчетов / А. В. Булычев, А. А. Наволочный. — Москва: ЭНАС, 2016. — 208 с.: ил.. — Библиогр.: с. 161.. — ISBN 978-5-4248-0006-1 (http://catalog.lib.tpu.ru/catalogue/simple/document/RU%5CTPU%5Cbook%5C343328).

# 11. Оценочные мероприятия

11.1 По дисциплине (модулю)

| Оценочные мероприятия (оставить необходимое) | Кол-во* | Баллы | Результаты обучения по дисциплине (модулю), РД |
| --- | --- | --- | --- |
| Защита отчета по лабораторной работе | 10 | 40 | РД1, РД4, РД11 |
| Контрольная работа | 1 | 10 | РД1, РД4 |
| Защита ИДЗ | 1 | 10 | РД1, РД4, РД11, |
| Зачет/ Экзамен | 1 | 40 | РД1, РД4 |
| ИТОГО |  | 100 |  |

Календарный рейтинг-план освоения дисциплины (модуля) представлен в приложении.

Программа одобрена на заседании отделения электроэнергетики и электротехники (протокол № __ от «___» _____________ 2018 г.).

Автор:

Доцент ОЭЭ__________________________/ Андреев М.В./

подпись

Рецензент:

Доцент ОЭЭ __________________________/Рубан Н.Ю./

подпись