УТВЕРЖДАЮ

Директор ЭНИН

___________ В.М. Завьялов

«___»_____________2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

НА УЧЕБНЫЙ ГОД

Направление  ООП - 13.03.02  «Электроэнергетика и электротехника»

Профили подготовки  – «Электрические станции», «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем».

Квалификация (степень) – Бакалавр

Базовый учебный план приема 2014 г.

Курс – 4; семестр – 8

Количество кредитов  – 3

Код дисциплины – Б1.ВМ5.1.5

| Виды учебной деятельности | Временной ресурс по очной форме обучения |
| --- | --- |
| Лекции, ч | 22 час. |
| Лабораторные занятия, ч | 22 час. |
| Практические занятия, ч | 11 час. |
| Аудиторные занятия, ч | 55 час. |
| Самостоятельная работа, ч | 53 час. |
| ИТОГО, ч | 108 час. |

Вид промежуточной аттестации: экзамен

Обеспечивающее подразделение: кафедра электроэнергетических систем

Заведующий кафедрой ЭЭС ___________к.т.н., доцент А.О. Сулайманов

Руководитель ООП                  ______________ к.т.н., доцент П.В. Тютева

Преподаватель:                         ________________ к.т.н., доцент М.В. Андреев

2017 г.

1. Цели освоения дисциплины

Основной целью дисциплины является подготовка выпускников для решения задач, связанных с разработкой инновационных методов, повышающих эффективность эксплуатации и проектирования электроэнергетических систем.

Цели освоения дисциплины: формирование знаний о современных  устройствах  релейной  защиты  и  автоматики  как  основных  средств  повышения  надежности  работы  энергосистем  в  нормальных и аварийных  режимах.

В результате освоения данной дисциплины обеспечивается достижение целей 1, 3, 6 и 7 основной образовательной программы «Электроэнергетика и электротехника»:

–  выпускники будут обладать общенаучными и инженерными знаниями, практическими навыками и универсальными компетенциями, гарантирующими высокое качество их подготовки к профессиональной деятельности в области электроэнергетики и электротехники;

–  выпускники станут гармонично развитыми личностями, лидерами в командной работе, готовыми действовать и побеждать в условиях конкурентной среды;

–  выпускники будут демонстрировать сплочённость и приверженность воспитанной в университете корпоративной культуре свободы и открытости, интеграции академических ценностей и предпринимательских идей, соблюдению профессиональной этики и социальной ответственности;

–  выпускники будут демонстрировать стремление и способность к непрерывному образованию, совершенствованию и превосходству в профессиональной среде через участие в профессиональных сообществах, осуществление наставнической и рационализаторской деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Релейная защита оборудования электростанций» относится к Блоку 1: Вариативная часть. Вариативный междисциплинарный профессиональный модуль, учебного плана ООП 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» профиля подготовки  «Электрические станции».

Дисциплине «Релейная защита оборудования электростанций» предшествует освоение дисциплин (ПРЕРЕКВИЗИТЫ):

- Б1.ВМ4.10.1 Электроэнергетические системы и сети;

- Б1.ВМ4.7 Электрические машины;

- Б1.ВМ4.11.1 Электрические станции и подстанции.

- Б1.ВМ4.12.1 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем.

Содержание разделов дисциплины «Релейная защита оборудования электростанций» согласовано с содержанием дисциплин, изучаемых параллельно (КОРЕКВИЗИТЫ):

- Б1.ВМ5.1.4 Эксплуатация и режимы работы электрооборудования электростанций.

3. Результаты освоения дисциплины

В соответствии с требованиями ООП освоение дисциплины «Релейная защита оборудования электростанций» направлено на формирование у студентов следующих компетенций (результатов обучения), в т.ч. в соответствии с ФГОС:

Таблица 1

Составляющие результатов обучения, которые будут получены при изучении данной дисциплины

| Результаты обучения | Составляющие результатов обучения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Знания | Код | Умения | Код | Владение опытом |
| Р1. Применять соответствующие гуманитарные, социально-экономические, математические, естественнонаучные и инженерные знания, компьютерные технологии для решения задач расчёта и анализа электрических устройств, объектов и систем. | З.1.1 | основные направления философии, методы и приёмы философского анализа проблем; основные закономерности развития России и её роль в истории человечества и в современном мире; лексический минимум иностранного языка общего и профессионального характера, основные положения экономической науки; | У.1.1 | самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу; планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа решать практические задачи экономического характера в сфере профессиональной деятельности; | В.1.1 | критического восприятия информации; методами оценки экономических показателей применительно к объектам профессиональной деятельности |
|  | З.1.2 | основных понятий и содержание классических разделов высшей математики (аналитической геометрии, линейной алгебры, дифференциального и интегрального исчисления, теорий вероятности, математической статистики, функций комплексного переменного и численные методы решения алгебраических и дифференциальных уравнений) | У.1.2 | применять методы математического анализа при проведении научных исследований и решении прикладных задач в профессиональной сфере | В.1.2 | методов математического и физического моделирования режимов, процессов, состояний объектов электроэнергетики и электротехники |
|  | З.1.3 | основных физических явлений и законов механики, электротехники, органической и неорганической химии теплотехники, оптики, ядерной физики и их математическое описание | У.1.3 | выявлять физическую сущность явлений и процессов в устройствах различной физической природы и выполнять применительно к ним простые технические расчеты | В.1.3 | анализа физических явлений в электрических устройствах, объектах и системах |
| Р4. Уметь планировать и проводить необходимые экспериментальные исследования, связанные с определением параметров, характеристик и состояния электрооборудования, объектов и систем электроэнергетики и электротехники, интерпретировать данные и делать выводы. | З.4.1; .. | типовых стандартных приборов, устройств, аппаратов, программных средств, используемых при экспериментальных исследованиях | У.4.1 | проводить эксперименты по заданным методикам с последующей обработкой и анализом результатов в области электроэнергетики и электротехники | В.4.1 | работы с приборами и установками для экспериментальных исследований |
|  | З.4.2 | основных методов экспериментальных исследований объектов и систем электроэнергетики и электротехники; | У.4.2 | анализировать научно-техническую информацию, изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования; планировать эксперименты для решения определенной задачи профессиональной деятельности | В.4.2 | экспериментальных исследований режимов работы технических устройств и объектов электроэнергетики и электротехники; математической обработки результатов и составления научно-технических отчетов |
| Р8. Использовать навыки устной, письменной речи, в том числе на иностранном языке, компьютерные технологии для коммуникации, презентации, составления отчётов и обмена технической информацией в областях электроэнергетики и электротехники. | З.8.1 | основных методов, способов и средств получения, хранения и переработки информации | У.8.1 | применять компьютерную технику и информационные технологии в своей профессиональной деятельности | В.8.1 | использования современных технических средства и информационных технологий в профессиональной области |
|  | З.8.2 | государственного языка, моральных, правовых, культурных и этических норм, принятых в различных сферах общественной жизни | У.8.2 | логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; готовностью к использованию одного из иностранных языков | В.8.2 | аргументированного письменного изложения собственной точки зрения; навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа, логики различного рода рассуждений; навыками критического восприятия информации |

В результате освоения дисциплины «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем» студентом должны быть достигнуты следующие результаты:

Таблица 2

Планируемые результаты освоения дисциплины

| № п/п | Результат |
| --- | --- |
| РД1 | Применять знания релейной защиты и автоматики для решения задач расчёта и анализа их настроек. Владеть терминологией в электроэнергетической сфере. Уметь работать с профессиональной литературой. |
| РД4 | Уметь планировать и проводить экспериментальные исследования устройств релейной защиты и автоматики. |
| РД8 | Использовать современные технические средства и компьютерные программы для коммуникации, презентации, составления отчетов. |

4. Структура и содержание дисциплины

Раздел 1. Релейная защита и автоматика силовых трансформаторов и автотрансформаторов.

Изучение основных повреждений и ненормальных режимов работ силовых трансформаторов и автотрансформаторов. Изучение принципов действия устройств релейной защиты, обеспечивающих защиту оборудования от них. Изучение методик и особенностей настройки устройств защиты силовых трансформаторов и автотрансформаторов в соответствии с применяемой нормативной документацией.

Лабораторная работа 1.	 Исследование электромагнитного реле максимального тока типа РТ-40.

Лабораторная работа 2.	 Исследование электромагнитного реле минимального напряжения типа         РН-50.

Практическое занятие 1. Расчет настроек релейной защиты силовых трансформаторов и автотрансформаторов.

Раздел 2. Релейная защита и автоматика синхронных генераторов.

Изучение основных повреждений и ненормальных режимов работ синхронных генераторов. Изучение принципов действия устройств релейной защиты, обеспечивающих защиту оборудования от них. Изучение методик и особенностей настройки устройств защиты синхронных генераторов в соответствии с применяемой нормативной документацией.

Лабораторная работа 3. Исследование электромагнитного реле времени типа ЭВ-130.

Лабораторная работа 4. Исследование электромагнитного реле промежуточного типа РП-11.

Практическое занятие 2. Расчет настроек релейной защиты синхронных генераторов.

Раздел 3. Релейная защита и автоматика электрических двигателей.

Изучение основных повреждений и ненормальных режимов работ электрических двигателей. Изучение принципов действия устройств релейной защиты, обеспечивающих защиту оборудования от них. Изучение методик и особенностей настройки устройств защиты электрических двигателей в соответствии с применяемой нормативной документацией.

Лабораторная работа 5. Исследование электромагнитного реле тока дифференциального типа РНТ-565.

Практическое занятие 3. Расчет настроек релейной защиты электрических двигателей.

Раздел 4. Релейная защита и автоматика сборных шин.

Изучение основных повреждений и ненормальных режимов работ сборных шин. Изучение принципов действия устройств релейной защиты, обеспечивающих защиту оборудования от них. Изучение методик и особенностей настройки устройств защиты сборных шин в соответствии с применяемой нормативной документацией.

Лабораторная работа 6. Исследование электромагнитного реле тока дифференциального типа ДЗТ-11.

Практическое занятие 4. Расчет настроек релейной защиты сборных шин.

Раздел 5. Микропроцессорные (цифровые) устройства защиты.

Изучение основных принципов построения микропроцессорных (цифровых) устройств защиты. Изучение основных элементов микропроцессорных (цифровых) устройств защиты: промежуточные преобразователи, аналоговые частотные фильтры, аналого-цифровой преобразователь, микропроцессор. Изучение принципов обработки входной информации: дискретизация, квантование, цифровая фильтрация, преобразование в вектор и т.д. Изучение основных алгоритмов функционирования микропроцессорных (цифровых) устройств защиты: защиты, реагирующие на изменение одного, двух и более параметров оборудования и др.

Лабораторная работа 7. Исследование микропроцессорного терминала защиты SEPAM 1000+ серии 40.

Практическое занятие 5. Расчет настроек микропроцессорных устройства защиты с зависимыми и независимыми характеристиками времятоковыми характеристиками.

Структура дисциплины по разделам и формам организации обучения

| Название разделов | Аудиторная работа (час.) |  |  | СРС (час.) | Итого (час.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лекц. | Пр. зан. | Лаб. зан. |  |  |
| 1. Релейная защита и автоматика силовых трансформаторов и автотрансформаторов | 4 | ПР № 1. 2 часов. | ЛБ № 1. 2 часа. ЛБ № 2. 1 часа. | 10 | 19 |
| 2. Релейная защита и автоматика синхронных генераторов | 4 | ПР № 2. 2 часа. | ЛБ № 3. 1 часа. ЛБ № 4. 1 часа. | 10 | 18 |
| 3. Релейная защита и автоматика электрических двигателей. | 2 | ПР № 3. 2 часа. | ЛБ № 5. 4 часа. | 5 | 13 |
| 4. Релейная защита и автоматика сборных шин | 2 | ПР № 4. 2 часа. | ЛБ № 6. 4 часа. | 5 | 18 |
| 5. Микропроцессорные (цифровые) устройства защиты. | 10 | ПР № 5. 3 часа. | ЛБ № 7. 9 часа. | 23 | 45 |
| Итого | 22 | 11 | 22 | 53 | 108 |

5. Образовательные технологии

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- опережающая самостоятельная работа;

- методы IT;

- междисциплинарное обучение;

- проблемное обучение;

- обучение на основе опыта;

- исследовательский метод.

Для изучении дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, курсовая работа, самостоятельная работа студентов, индивидуальные и групповые консультации,

Специфика сочетания перечисленных методов и форм организации обучения отражена в матрице (табл. 3).

Таблица 3

Методы и формы организации обучения (ФОО)

| Формы ОО Методы | Лекц. | Пр. зан. | Лаб. зан. | СРС | КР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опережающая самостоятельная работа |  |  |  |  |  |
| Методы IT |  |  |  |  |  |
| Междисциплинарное обучение |  |  |  |  |  |
| Проблемное обучение |  |  |  |  |  |
| Обучение на основе опыта |  |  |  |  |  |
| Исследовательский метод |  |  |  |  |  |

6. Организация и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов

6.1. Виды и формы самостоятельной работы

Самостоятельная работа студентов включает текущую и творческую проблемно-ориентированную самостоятельную работу (ТСР).

Текущая СРС направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие практических умений и включает:

- работу с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;

- выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ;

- опережающую самостоятельную работу;

- изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку;

- подготовку к лабораторным работам, к практическим и семинарским занятиям;

- подготовку к зачету.

Творческая самостоятельная работа включает:

- поиск, анализ, структурирование и презентацию информации;

- исследовательскую работу и участие в научных студенческих конференциях, семинарах и олимпиадах;

- анализ научных публикаций по заранее определенной преподавателем теме;

6.3. Контроль самостоятельной работы

Оценка результатов самостоятельной работы организуется следующим образом:

- защита работ, выполняемых на лабораторных занятиях, в соответствии графиком выполнения;

- представление результатов индивидуальных домашних работ в форме реферата и презентации;

- ответы на контрольные вопросы;

- опрос студентов на лабораторных занятиях.

7. Средства текущей и промежуточной оценки качества освоения дисциплины

Оценка качества освоения дисциплины производится по результатам следующих контролирующих мероприятий:

| Контролирующие мероприятия | Результаты обучения по дисциплине |
| --- | --- |
| Выполнение и защита лабораторных работ | Р4 |
| Решение задач на практических занятиях | Р4 |
| Опрос студентов на лабораторных занятиях | Р1, Р8 |
| Экзамен | Р1, Р8 |

Для оценки качества освоения дисциплины при проведении контролирующих мероприятий предусмотрены следующие средства (фонд оценочных средств):

- вопросы входного контроля (приложение 1);

- контрольные вопросы, задаваемых при выполнении и защите лабораторных работ (приложение 2);

- задачи для практических занятий (приложение 3);

- вопросы для самоконтроля (приложение 4);

- вопросы, выносимые на экзамен  (приложение 5, 6);

8. Рейтинг качества освоения дисциплины

Оценка качества освоения дисциплины в ходе текущей и промежуточной аттестации обучающихся осуществляется  в соответствии с «Руководящими материалами по текущему контролю успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации студентов Томского политехнического университета», утвержденными приказом ректора № 77/од от  29.11.2011 г.

В соответствии с «Календарным планом изучения дисциплины»:

- текущая аттестация (оценка качества усвоения теоретического материала (ответы на вопросы и др.) и результаты практической деятельности (решение задач, выполнение заданий, решение проблем и др.) производится в течение семестра (оценивается в баллах (максимально 60 баллов), к моменту завершения семестра студент должен набрать не менее 33 баллов);

- промежуточная аттестация (зачет) производится в конце семестра (оценивается в баллах (максимально 40 баллов), на зачете студент должен набрать не менее 22 баллов).

Итоговый рейтинг по дисциплине определяется суммированием баллов, полученных  в ходе текущей и промежуточной аттестаций. Максимальный итоговый рейтинг соответствует 100 баллам.

9. Учебно – методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература:

- Чернобровов, Николай Васильевич. Релейная защита энергетических систем : учебное пособие для техникумов / Н. В. Чернобровов, В. А. Семенов. — Екатеринбург: Юланд, 2016. — 800 с.: ил.. — Библиогр.: с. 791-793.. — ISBN 5-283-010031-8 (http://catalog.lib.tpu.ru/catalogue/simple/document/RU%5CTPU%5Cbook%5C345222).

- Гуревич, Владимир Игоревич. Уязвимости микропроцессорных реле защиты: проблемы и решения : учебно-практическое пособие / В. И. Гуревич. — Москва: Инфра-Инженерия, 2016. — 254 с.: ил.. — Библиография в конце глав.. — ISBN 978-5-9729-0077-0 (http://catalog.lib.tpu.ru/catalogue/simple/document/RU%5CTPU%5Cbook%5C344381).

- Булычев, Александр Витальевич. Релейная защита в распределительных электрических сетях : пособие для практических расчетов / А. В. Булычев, А. А. Наволочный. — Москва: ЭНАС, 2016. — 208 с.: ил.. — Библиогр.: с. 161.. — ISBN 978-5-4248-0006-1 (http://catalog.lib.tpu.ru/catalogue/simple/document/RU%5CTPU%5Cbook%5C343328).

- Правила устройства электроустановок (все действующие разделы). — 6 и 7-е изд.. — Новосибирск: Норматика, 2015. — 464 с.. — Кодексы. Законы. Нормы. — ISBN 978-5-4374-0579-6 (http://catalog.lib.tpu.ru/catalogue/simple/document/RU%5CTPU%5Cbook%5C316902).

Дополнительная литература:

- Чернобровов, Николай Васильевич. Релейная защита : учебное пособие / Н. В. Чернобровов. — 4-е изд., перераб. и доп.. — Москва: Энергия, 1971. — 623 с.: ил.. — Библиогр.: с. 615-618.. (http://catalog.lib.tpu.ru/catalogue/simple/document/RU%5CTPU%5Cbook%5C74552)

- Копьев, Владимир Николаевич. Релейная защита. Принципы выполнения и применения : учебное пособие / В. Н. Копьев; Томский политехнический университет. — Томск: Изд-во ТПУ, 2000. — 88 с..( http://catalog.lib.tpu.ru/catalogue/simple/document/RU%5CTPU%5Cbook%5C14295)

- Федосеев, Алексей Михайлович. Релейная защита электроэнергетических систем : учебное пособие / А. М. Федосеев, М. А. Федосеев. — 2-е изд., перераб. и доп.. — Москва: Энергоатомиздат, 1992. — 528 с.: ил.. — ISBN 5-283-01171-2. (http://catalog.lib.tpu.ru/catalogue/simple/document/RU%5CTPU%5Cbook%5C36403)

- Дьяков, Анатолий Федорович. Микропроцессорная автоматика и релейная защита электроэнергетических систем : : учебное пособие для системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала энергетических компаний, а также для вузов, осуществляющих подготовку энергетиков / А. Ф. Дьяков, Н. И. Овчаренко. — Москва: Издательский дом МЭИ, 2010. — 335 с.: ил., табл.: 25 + [2] отд. л. схем.. — Допущено УМО вузов России по образованию в области энергетики и электротехники в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 140200 «Электроэнергетика». — Библиогр.: с. 325-331 (107 назв.).. — ISBN 978-5-383-00467-8 (http://catalog.lib.tpu.ru/catalogue/simple/document/LANBOOK%5C72351,http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72351)

- Шнеерсон, Эдуард Менделевич. Цифровая релейная защита / Э. М. Шнеерсон. — Москва: Энергоатомиздат, 2007. — 548 с.: ил.. — Библиогр.: с. 540-541.. — ISBN 978-5-283-03256-6 (http://catalog.lib.tpu.ru/catalogue/advanced/document/RU%5CTPU%5Cbook%5C170227)

Internet-ресурсы:

- База данных IEEE Xplore Digital Library, пакет журналов IEEE/All-Society Periodicals Package (ASPP), материалы конференций Proceedings Order Plan All (POP ALL) http://ieeexplore.ieee.org

- Электронно-библиотечная система «Лань» - https://e.lanbook.com/

Используемое программное обеспечение:

- «Комплекс программ АРМ СРЗА-версия 8».

- MATLAB Academic new Product Individual License.

- Лекции читаются в учебных аудиториях с использованием технических средств, материал лекций представлен в виде презентаций в Power Point.

10. Материально – техническое обеспечение дисциплины

Лабораторные работы проводятся в специализированной учебной аудитории, оборудованной специальными учебными стендами.

| № п/п | Наименование (компьютерные классы, учебные лаборатории, оборудование) | Корпус, ауд., количество установок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Компьютерные классы | Корпус 8, аудитории: 119, 126, 320 |
| 2 | Комплекс программ АРМ СРЗА-версия 8 | 20-25 (в зависимости от аудитории) компьютеров, оснащенных данными программами |
| 3 | MATLAB Academic new Product Individual License | 20-25 (в зависимости от аудитории) компьютеров, оснащенных данными программами |

Программа составлена на основе Стандарта ООП ТПУ в соответствии с требованиями ФГОС по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» подготовки бакалавров.

Программа одобрена на заседании  кафедры электроэнергетических систем:

протокол № 22 от 22.05.2017 г.

Автор: доцент каф. ЭЭС             ________________  М.В. Андреев

Рецензент: доцент каф. ЭЭС 		______________    Н.Ю. Рубан

Приложение 1

Вопросы входного контроля по дисциплине

«Релейная защита оборудования электростанций»

- Назначение релейной защиты и автоматики.

- Требования к релейной защите.

- Структурная схема устройств защит.

- Основные алгоритмы функционирования защит. Защиты с относительной и абсолютной селективностью.

- Назначение измерительных преобразователей.

- Особенности работы трансформаторов тока в схемах релейной защиты.

- Трансформаторы напряжения в схемах релейной защиты.

- Максимальные токовые защиты. Принцип действия. Пример выполнения схемы максимальной токовой защиты с описанием работы схемы.

- Расчет параметров максимальной токовой защиты.

- Максимальная токовая защита с блокировкой по напряжению. Назначение. Принцип действия. Расчет параметров.

- Токовые отсечки. Назначение. Принцип действия. Расчет параметров.

- Токовые ступенчатые защиты. Назначение. Принцип действия. Расчет параметров.

- Пример выполнения схемы токовой ступенчатой защиты с описанием работы схемы.

- Максимальные токовые направленные защиты. Назначение. Принцип действия. Расчет параметров.

- Дистанционная защита. Назначение. Принцип действия.

- Характеристики измерительных органов дистанционной защиты.

- Структурная схема дистанционной защиты с описанием ее работы.

- Принципы выполнения блокировки от качаний. Расчет параметров срабатывания дистанционной защиты.

- Продольная дифференциальная защита. Назначение. Принцип действия. Расчет параметров.

- Поперечная дифференциальная защита. Назначение. Принцип действия. Расчет параметров.

- Дифференциальная защита трансформатора. Назначение. Принцип действия. Расчет параметров.

- Погрешности дифференциальной защиты трансформатора. Причины появления. Методы борьбы с ними.

- Виды повреждений и ненормальных режимов работы оборудования энергосистемы.

- Автоматическое повторное включение. Назначение. Классификация АПВ.

- Требования, предъявляемые к устройствам АПВ.

- Совместная работа АПВ и релейной защиты. Ускорение действия защиты до и после АПВ. АПВ на линиях с ответвлениями.

- Трехфазное АПВ с односторонним питанием. Однократное АПВ. Расчет уставок трехфазного АПВ линий с односторонним питанием.

- Трехфазное АПВ линий с двусторонним питанием. Несинхронное АПВ. Быстродействующее АПВ (БАПВ).

- Однофазное автоматическое повторное включение.

- Автоматическое включение резерва (АВР). Требования к  АВР. Классификация  АВР.

- Пуск АВР. Расчет уставок устройств АВР.

- Понятие дефицитной энергосистемы. Регулирующий эффект нагрузки по частоте. Назначение автоматической частотной разгрузки (АЧР). Требования к  АЧР.

- Принципы выполнения АЧР. Расчет уставок устройств АЧР. Мощность нагрузки, отключаемая АЧР.

Приложение 2

Контрольные вопросы, задаваемых при выполнении и защите лабораторных работ, по дисциплине

«Релейная защита оборудования электростанций»

- Перечислите виды повреждений и ненормальных режимов работы синхронных генераторов и опишите их негативное воздействие.

- Опишите назначение и принцип действия продольной дифференциальной защиты синхронного генератора. Приведите и опишите работу схемы на постоянном оперативном токе для данной защиты.

- Опишите назначение и принцип действия поперечной дифференциальной защиты синхронного генератора.

- Опишите назначение и принцип действия защиты от замыканий на землю в обмотке статора синхронного генератора, выполняемой с наложением на цепь статора постоянного тока.

- Опишите назначение и принцип действия максимальной токовой защиты синхронного генератора с блокировкой по напряжению. Приведите и опишите работу схемы на постоянном оперативном токе для данной защиты.

- Опишите назначение и принцип действия четырехступенчатой токовой защиты обратной последовательности синхронного генератора. Приведите и опишите работу схемы на постоянном оперативном токе для данной защиты.

- Перечислите виды повреждений и ненормальных режимов работы электрических двигателей и опишите их негативное воздействие.

- Опишите назначение и принцип действия защиты минимального напряжения электрического двигателя. Приведите и опишите работу схемы на постоянном оперативном токе для данной защиты.

- Опишите назначение и принцип действия защиты минимального напряжения и минимальной частоты с блокировкой по направлению мощности электрического двигателя.

- Опишите назначение и принцип действия дифференциальной защиты шин.

- Опишите назначение и принцип действия дифференциальной токовой защиты шин для подстанции с одной рабочей и одной резервной системами шин. Приведите и опишите работу схемы на постоянном оперативном токе для данной защиты.

- Поясните процесс аналого-цифрового преобразования сигнала. Опишите и поясните теорему Котельникова.

- Назовите и поясните основные алгоритмы преобразования мгновенных сигналов в вектора  в цифровой релейной защите. Опишите основные достоинства и недостатки каждого.

- Опишите работу рекурсивного фильтра (БИХ-фильтр).

- Опишите работу нерекурсивного фильтра (КИХ-фильтр).

- Опишите и поясните собственные динамические характеристики цифровых измерительных органов цифровой релейной защиты.

- Приведите блок-схему, описывающую работу цифровой максимальной токовой защиты. Назовите и опишите каждый элемент данной схемы.

- Приведите блок-схему, описывающую работу цифровой токовой защиты нулевой последовательности. Назовите и опишите каждый элемент данной схемы.

- Приведите общую структуру программного обеспечения цифровой релейной защиты. Кратко поясните каждый элемент этой структуры.

- Опишите назначение и принцип действия автоматики повторного включения (АПВ). Назовите критерии запуска АПВ.

- Опишите назначение и принцип действия автоматики повторного включения (АПВ). Поясните правило определения длительности бестоковой паузы перед действием АПВ.

- Опишите назначение и принцип действия автоматики повторного

Приложение 3

Примеры задач для практических занятий по дисциплине

« Релейная защита оборудования электростанций»

ЗАДАЧА 1.

|  | Дано: Защиты: РЗ1 (3 ступени) – SEPAM, РЗ2 (2 ступени) – РТ-80. Нагрузки: IН1 = 100 А, IН2 = 100 А. Точки короткого замыкания: K1 – I(2)К1 = 300 А, I(3)К1 = 400 А; K2 – I(2)К2 = 350 А, I(3)К2 = 450 А; K3 – I(2)К2 = 400 А, I(3)К2 = 500 А. ; Для SEPAM: Δt = 0.3 c.; для РТ-80: Δt = 0.4 c. Стандартный ряд TMS: - стандартная обратно-зависимая (SIT) – от 0.04 до 4.2 (шаг 0.01); - сильно обратно-зависимая (VIT) – от 0.07 до 8.33 (шаг 0.01); Задание: 1) определить токи срабатывания всех ступеней РЗ1 и РЗ2; 2) оценить чувствительность защит РЗ1 и РЗ2; 3) определить время срабатывания всех ступеней РЗ1 и РЗ2 (все защиты имеют независимые характеристики срабатывания); 4) определить время срабатывания всех ступеней РЗ1 и РЗ2 при условии, что характеристики срабатывания РЗ1 (3-ая ступень) и РЗ 2 (2-ая ступень) – стандартная обратно-зависимая (SIT): k = 0.14; α = 0.02, а характеристика срабатывания РЗ1 (2-ая ступень) – сильно обратно-зависимая (VIT): k = 13.5; α = 1. 5) построить время-токовые характеристики РЗ1 (2-ая и 3-ая ступени), РЗ2 (2-ступень) для пяти точек при кратностях I*: 2, 2.5, 3, 4, 5. Примечание. В процессе решения обосновывайте все свои действия. От этого будет зависеть оценка. |
| --- | --- |

Приложение 4

Вопросы для самоконтроля по дисциплине

«Релейная защита оборудования электростанций»

- Опишите назначение и принцип действия защиты от замыканий на землю в обмотке статора синхронного генератора, выполняемой с наложением на цепь статора постоянного тока.

- Опишите назначение и принцип действия максимальной токовой защиты синхронного генератора с блокировкой по напряжению. Приведите и опишите работу схемы на постоянном оперативном токе для данной защиты.

- Опишите назначение и принцип действия четырехступенчатой токовой защиты обратной последовательности синхронного генератора. Приведите и опишите работу схемы на постоянном оперативном токе для данной защиты.

- Опишите назначение и принцип действия дистанционной защиты синхронного генератора.

- Опишите назначение и принцип действия защиты от повышения напряжения синхронного генератора.

- Перечислите виды повреждений и ненормальных режимов работы электрических двигателей и опишите их негативное воздействие.

- Опишите назначение и принцип действия токовой отсечки электрического двигателя. Приведите и опишите работу схемы на постоянном оперативном токе для данной защиты.

- Опишите назначение и принцип действия продольной дифференциальной защиты электрического двигателя.

- Опишите назначение и принцип действия защиты от перегрузки электрического двигателя.

- Опишите назначение и принцип действия защиты минимального напряжения электрического двигателя. Приведите и опишите работу схемы на постоянном оперативном токе для данной защиты.

- Опишите назначение и принцип действия защиты минимального напряжения и минимальной частоты с блокировкой по направлению мощности электрического двигателя.

- Опишите назначение и принцип действия дифференциальной защиты шин.

- Опишите назначение и принцип действия дифференциальной токовой защиты шин для подстанции с одной рабочей и одной резервной системами шин. Приведите и опишите работу схемы на постоянном оперативном токе для данной защиты.

- Опишите назначение и принцип действия дифференциальной токовой защиты шин для подстанции с двумя рабочими системами шин. Приведите и опишите работу схемы на постоянном оперативном токе для данной защиты.

- Приведите общую структуру цифровой релейной защиты. Назовите основные элементы цифровой релейной защиты и опишите их назначение.

- Назовите и поясните основные функции микропроцессорного блока цифровой релейной защиты.

- Поясните процесс аналого-цифрового преобразования сигнала. Опишите и поясните теорему Котельникова.

- Назовите и поясните основные алгоритмы преобразования мгновенных сигналов в вектора  в цифровой релейной защите. Опишите основные достоинства и недостатки каждого.

- Опишите работу рекурсивного фильтра (БИХ-фильтр).

- Опишите работу нерекурсивного фильтра (КИХ-фильтр).

- Опишите и поясните собственные динамические характеристики цифровых измерительных органов цифровой релейной защиты.

- Приведите блок-схему, описывающую работу цифровой максимальной токовой защиты. Назовите и опишите каждый элемент данной схемы.

- Опишите работу алгоритма выявления броска тока намагничивания цифровой максимальной токовой защиты.

- Приведите блок-схему, описывающую работу цифровой токовой

Приложение 5

Вопросы, выносимые на экзамен  по дисциплине

«Релейная защита оборудования электростанций»

- Перечислите виды повреждений и ненормальных режимов работы синхронных генераторов и опишите их негативное воздействие.

- Опишите назначение и принцип действия продольной дифференциальной защиты синхронного генератора. Приведите и опишите работу схемы на постоянном оперативном токе для данной защиты.

- Опишите назначение и принцип действия поперечной дифференциальной защиты синхронного генератора.

- Опишите назначение и принцип действия защиты от замыканий на землю обмотки статора синхронного генератора, реагирующей на емкостный ток.

- Опишите назначение и принцип действия защиты от замыканий на землю в обмотке статора синхронного генератора, реагирующей на наложенный переменный ток.

- Опишите назначение и принцип действия защиты от замыканий на землю в обмотке статора синхронного генератора, выполняемой с наложением на цепь статора постоянного тока.

- Опишите назначение и принцип действия максимальной токовой защиты синхронного генератора с блокировкой по напряжению. Приведите и опишите работу схемы на постоянном оперативном токе для данной защиты.

- Опишите назначение и принцип действия четырехступенчатой токовой защиты обратной последовательности синхронного генератора. Приведите и опишите работу схемы на постоянном оперативном токе для данной защиты.

- Опишите назначение и принцип действия дистанционной защиты синхронного генератора.

- Опишите назначение и принцип действия защиты от повышения напряжения синхронного генератора.

- Перечислите виды повреждений и ненормальных режимов работы электрических двигателей и опишите их негативное воздействие.

- Опишите назначение и принцип действия токовой отсечки электрического двигателя. Приведите и опишите работу схемы на постоянном оперативном токе для данной защиты.

- Опишите назначение и принцип действия продольной дифференциальной защиты электрического двигателя.

- Опишите назначение и принцип действия защиты от перегрузки электрического двигателя.

- Опишите назначение и принцип действия защиты минимального напряжения электрического двигателя. Приведите и опишите работу схемы на постоянном оперативном токе для данной защиты.

- Опишите назначение и принцип действия защиты минимального напряжения и минимальной частоты с блокировкой по направлению мощности электрического двигателя.

- Опишите назначение и принцип действия дифференциальной защиты шин.

- Опишите назначение и принцип действия дифференциальной токовой защиты шин для подстанции с одной рабочей и одной резервной системами шин. Приведите и опишите работу схемы на постоянном оперативном токе для данной защиты.

- Опишите назначение и принцип действия дифференциальной токовой защиты шин для подстанции с двумя рабочими системами шин. Приведите и опишите работу схемы на постоянном оперативном токе для данной защиты.

- Приведите общую структуру цифровой релейной защиты. Назовите основные элементы цифровой релейной защиты и опишите их назначение.

- Назовите и поясните основные функции микропроцессорного блока цифровой релейной защиты.

- Поясните процесс аналого-цифрового преобразования сигнала. Опишите и поясните теорему Котельникова.

- Назовите и поясните основные алгоритмы преобразования мгновенных сигналов в вектора  в цифровой релейной защите. Опишите основные достоинства и недостатки каждого.

- Опишите работу рекурсивного фильтра (БИХ-фильтр).

- Опишите работу нерекурсивного фильтра (КИХ-фильтр).

- Опишите и поясните собственные динамические характеристики цифровых измерительных органов цифровой релейной защиты.

- Приведите блок-схему, описывающую работу цифровой максимальной токовой защиты. Назовите и опишите каждый элемент данной схемы.

- Опишите работу алгоритма выявления броска тока намагничивания цифровой максимальной токовой защиты.

- Приведите блок-схему, описывающую работу цифровой токовой защиты обратной последовательности. Назовите и опишите каждый элемент данной схемы.

- Приведите блок-схему, описывающую работу цифровой токовой защиты нулевой последовательности. Назовите и опишите каждый элемент данной схемы.

- Приведите блок-схему, описывающую работу цифровой защиты минимального напряжения. Назовите и опишите каждый элемент данной схемы.

- Приведите обобщенную блок-схему, описывающую работу цифровой защиты от тепловой перегрузки. Назовите и опишите каждый элемент данной схемы.

- Опишите алгоритм работы дифференциальной защиты с использованием торможения сравниваемыми токами.

- Приведите блок-схему, описывающую работу цифровой дифференциальной защиты шин. Назовите и опишите каждый элемент данной схемы.

- Приведите и поясните характеристику направленности при использовании напряжений неповрежденных фаз или контуров памяти цифровой дистанционной защиты.

- Приведите и поясните характеристику срабатывания модуля обнаружения качаний при прямоугольной характеристике цифровой дистанционной защиты.

- Приведите и поясните характеристику срабатывания модуля обнаружения качаний при круговой характеристике цифровой дистанционной защиты.

- Приведите общую структуру программного обеспечения цифровой релейной защиты. Кратко поясните каждый элемент этой структуры.

- Опишите назначение и принцип действия автоматики повторного включения (АПВ). Назовите критерии запуска АПВ.

- Опишите назначение и принцип действия автоматики повторного включения (АПВ). Поясните правило определения длительности бестоковой паузы перед действием АПВ.

- Опишите назначение и принцип действия автоматики повторного включения (АПВ). Поясните правило определения времен возврата и блокирования АПВ.

- Опишите назначение и принцип действия автоматики повторного включения (АПВ). Поясните как реализуется алгоритм контроля готовности включения при АПВ.

- Опишите назначение и принцип действия автоматики повторного включения (АПВ). Поясните как реализуется «ускорение до АПВ».

- Опишите назначение и принцип действия автоматики повторного включения (АПВ). Поясните как реализуется «ускорение после АПВ».

- Опишите назначение и принцип действия устройства резервирования отказа выключателя (УРОВ). Приведите блок-схему, поясняющую работу УРОВ.

- Опишите функционирование устройства резервирования отказа выключателя (УРОВ) при однофазном управлении выключателем. Приведите соответствующую блок-схему.

- Объясните как выбирается необходимое минимальное время замедления устройства резервирования отказа выключателя (УРОВ). Поясните, что произойдет, если минимальное время замедления УРОВ будет слишком маленьким или слишком большим.

- Опишите назначение интерфейсов связи цифровой релейной защиты. Поясните как реализуется протокол Modbus.

- Опишите алгоритм синхронизации по времени цифровой релейной защиты. Для чего требуется синхронизация?

Приложение 6

Пример билета итогового контроля по дисциплине

федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

- БИЛЕТ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Релейная защита ОБОРУДОВАНИЯ»

Профиль: Электроэнергетика и электротехника

Курс четвертый

Билет №1

| 1 | Перечислите виды повреждений и ненормальных режимов работы синхронных генераторов и опишите их негативное воздействие. |
| --- | --- |
| 2 | Опишите назначение и принцип действия дистанционной защиты синхронного генератора. |
| 3 | а) б) Дано: Схема защиты асинхронного электродвигателя мощностью до 4000 кВА: а) цепи переменного тока; б) цепи оперативного постоянного тока Задание: Подробно объясните действие этой защиты при коротком замыкании: 1. Фазы B. 2. Фаз АВ. 3. Фазы C. 4. Фаз АBC. При этом необходимо указать: а) пути циркуляции тока в цепях тока и в оперативных цепях защиты; б) последовательность срабатывания и возврата отдельных реле и аппаратов от момента возникновения повреждения до момента его ликвидации; в) к чему может привести неисправность реле KA4. |

| СОСТАВИТЕЛЬ | «Утверждаю» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доцент кафедры ЭЭС | Зав. кафедрой ЭЭС |  |  |  |
| _____________ М.В. Андреев | ___________ А.О. Сулайманов |  |  |  |
| «__» ______ 2017 г. | «____»_______ 2017 г. |  |  |  |