УТВЕРЖДАЮ

директор института ИНК

___________ В.Н. Бориков

«____»_____________2015 г.

БАЗОВАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

БИОФИЗИКА

Направление (специальность) ООП 12.03.04 Биотехнические системы и технологии

Номер кластера (для унифицированных дисциплин)_________________

Профиль(и) подготовки (специализация, программа) Биотехнические и медицинские аппараты и системы

Квалификация (степень) бакалавр

Базовый учебный план приема 2015 г.

Курс 3 семестр 6

Количество кредитов 6

Код дисциплины ДИСЦ.В.М10

ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВРЕМЕННОЙ РЕСУРС:

Лекции				 	32	 час.

Практические занятия	 	16	 час.

Лабораторные занятия	 	16	 час.

час.

АУДИТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ    	64	 час.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 	152	 час.

ИТОГО 	216	 час.

ВИД ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 	6 семестр  экзамен

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 	кафедра промышленной и

медицинской электроники Института неразрушающего контроля

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ_____________( Ф.А. Губарев)

РУКОВОДИТЕЛЬ ООП      _______________ (А.В. Фокин)

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ               ______________ (А.А. Аристов)

2015 г.

1. Цели освоения дисциплины

Целью учебной дисциплины является:

- в области обучения – заложить теоретическую базу знаний у студентов о строении и функционировании организма в целом, отдельных органов и функциональных систем, а так же методах получения биофизических данных;

- в области воспитания – научить эффективно работать индивидуально и в команде, проявлять умения и навыки, необходимые для профессионального, личностного развития;

- в области развития – подготовка студентов к дальнейшему освоению новых профессиональных знаний и умений, самообучению, непрерывному профессиональному самосовершенствованию.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина “Биофизика” относится к  базовой части профессионального цикла подготовки бакалавров ООП по направлению 12.03.04 – “Биотехнические системы и технологии”.

Базовыми для этого курса являются дисциплины (пререквизиты): «Физика», «Химия», «Биология», «Биохимия». При этом студент должен знать базовые понятия и концептуальные представления о функционировании живых систем; фундаментальные законы природы и основные физические законы в области механики, термодинамики, электричества, магнетизма и оптики; уметь применять математические методы, физические и химические законы для решения практических задач.

Кореквизиты: нет

Поскольку понимание физической сущности происходящих в биологических системах процессов необходимо для обоснования и правильного выбора методов изучения биообъектов, подбора оптимальных параметров лечебного физического воздействия на них, а также построения соответствующей диагностической и лечебной аппаратуры, дисциплина “Биофизика” закладывает знания необходимые для  понимания и успешного усвоения таких курсов как (кореквизиты): “Технические методы диагностических исследований и лечебных воздействий”, “Биотехнические системы медицинского назначения”, “Моделирование биологических процессов и систем”, “Конструирование электронных медицинских приборов и аппаратов” и других специальных дисциплин медико-технической подготовки бакалавров  по направлению 12.03.04 – “Биотехнические системы и технологии”.

3. Результаты освоения дисциплины

В соответствии с требованиями ООП освоение дисциплины «Биофизика» направлено на формирование у студентов следующих компетенций (результатов обучения), в т.ч. в соответствии с ФГОС:

Таблица 1

| Результаты обучения | Составляющие результатов обучения |
| --- | --- |
|  | Код | Знать | Код | Уметь | Код | Владеть опытом |
| Р1 (ОПК1, ОПК2) | З1.2 | фундаментальные законы природы и основные законы физики; | У1.2 | физические и химические законы для решения практических задач; | В1.2 | практического применения законов физики, химии и экологии |
| Р2 (ПК6) | З2.2 | - основные этапы системного анализа; системные аспекты управления; функциональные характеристики сложных систем; | У2.2 | применять принципы и методы построения моделей, методы анализа, синтеза и оптимизации при создании и исследовании биотехнических систем; | В2.1 | - применения принципов и методов моделирования, анализа, синтеза и оптимизации систем; |

В результате освоения дисциплины  «Биофизика» студентом должны быть достигнуты следующие результаты:

Таблица 2

Планируемые результаты освоения дисциплины (модуля)

| № п/п | Результат |
| --- | --- |
| РД1 | Знать перспективы развития и задачи стоящие в области биофизической науки |
| РД2 | Знать физические основы строения и функционирования биосистем на молекулярном, клеточном и организменном уровне; |
| РД3 | Знать электрофизиологические основы функционирования живых систем; |
| РД4 | Уметь обосновывать биологический и физический смысл происходящих в живой системе процессов и явлений с использованием физико-математического аппарата; |
| РД5 | Владеть методами проведения биофизических исследований с учетом особенностей объекта исследования, методами анализа и обработки экспериментальных данных; |

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Аннотированное содержание разделов дисциплины

    - Термодинамика и кинетика биологических процессов

Термодинамические системы. Классификация термодинамических систем. Стационарные состояния биологических систем. Первый и второй законы термодинамики в биологии. Изменение энтропии в открытых системах. Стационарное состояние и условия минимума скорости прироста энтропии. Теорема Пригожина. Основные особенности кинетики биологических процессов. Кинетика биопроцессов и биохимических реакций. Регулирование скорости реакции в организме. Кинетика реакций ферментативного катализа. Особенности механизмов ферментативных реакций. Автокатализ и цепные реакции. Фотохимические процессы. Термодинамическое сопряжение реакций и тепловые эффекты в биологических системах. Механизмы теплообразования и регуляции температуры в живых организмах.

Лабораторная работа № 1

    - Оценка основного энергообмена.

    - Молекулярные основы биофизики

      - Структура и пространственная организация биополимеров. Пространственная конфигурация биополимеров. Объемные взаимодействия и переходы глобула-клубок в полимерах макромолекул. Типы взаимодействия в макромолекулах. Водородная связь. Внутренне вращение и поворотная изомерия. Состояние воды и гидрофобные взаимодействия в биоструктурах. Факторы стабилизации макромолекул.

      - Методы исследования биополимеров. Методы изучения конформационной подвижности. Оптические свойства биополимеров. Электрофизические свойства биоструктур.

      - Биофизика белка. Структурные и энергетические факторы определяющие динамическую подвижность белков. Особенности структуры белка. Конформационная энергия полипептидной связи. Пространственная организация белка. Динамика фазовых переходов в белках. Роль конформационной подвижности в функционировании ферментов и транспортных белков.

      - Биофизика нуклеиновых кислот (НК). Структура и особенности пространственной организации НК. Конформационные свойства НК. Физический смысл генетического кода

      - Надмолекулярные структуры. Белково-нуклеиновые комплексы. Биофизические аспекты молекулярного узнавания и взаимодействия. Механизм ферментативного катализа. Биосинтез белка.

Лабораторная работа № 2

    - Измерение размеров микрообъектов микроскопом.

    - Биофизика клеточных процессов

      - Структура и функционирование биологических мембран.Строение клетки и функции клеточных структур. Методы исследования. Клеточные мембраны. Развитие представлений о структурной организации мембран. Состав и структура биомембран. Модельные мембранные системы. Монослой на границе разделения фаз. Бислойные мембраны. Физико-химические механизмы стабилизации мембран. Особенности фазовых переходов в мембранных системах Вращательная и трансляционная подвижность фосфолипидов, флип-флоп переходы. Подвижность мембранных белков.

      - Биофизика процессов транспорта веществ через мембраны и биоэлектрогенез. Проницаемость. Пассивный и активный транспорт веществ через мембрану. Транспорт неэлектролитов. Проницаемость мембран для воды. Простая диффузия. Связь проницаемости мембран с растворимостью проникающих веществ в липидах. Облегченная диффузия. Транспорт через мембраны с участием переносчиков. Пиноцитоз. Транспорт электролитов. Электрохимический потенциал. Ионное равновесие на границе мембрана-раствор. Профили потенциала и концентрации ионов в двойном электрическом слое. Движущие силы переноса ионов при пассивном транспорте. Активный транспорт. Участие АТФаз в активном транспорте веществ через мембраны. Ионные каналы. Ионная селективность мембран.

Лабораторная работа № 3

    - Исследование оптических свойств гемоглобина с помощью спектрофотометра.

Лабораторная работа № 4

    - Определение оптических плотностей растворов на спектрофотометре

    - Биоэлектрические явления

      - Электропроводность клеток и тканей. Методы электрофизиологии. Электропроводность клеток и тканей для постоянного и переменного токов. Зависимость диэлектрических потерь от частоты. Особенности структуры живых клеток и тканей, лежащие в основе их электрических свойств. Суммарное сопротивление живых клеток и тканей. Точки акупунктуры. Применение метода электропроводности в биологических исследованиях.

      - Биоэлектрические потенциалы Возникновение биопотенциалов. Мембранный потенциал. Электрическая модель мембраны. Потенциал покоя, его происхождение. Потенциал действия. Роль ионов Na+ и K+ в генерации потенциала действия в нервных и мышечных волокнах. Кинетика изменения потоков ионов при возбуждении. Возбудимость. Законы раздражения. Теории возбуждения.

      - Нервный импульс Нейрон, строение нервного волокна. Генерация нервного импульса. Распространение нервного импульса. Проведение нервного импульса по миелиновым и немиелиновым волокнам. Математические модели процесса распространения нервного импульса. Физико-химическмие процессы в нервных волокнах при прведении импульса. Синаптическая передача.

      - Электрокинетические явления. Классификация. Поверхностный заряд мембранных систем. Происхождение электрокинетического потенциала. Явление поляризации в мембранах. Физико-химические механизмы поляризационных явлений. Методы электрофореза и их применение.

Лабораторная работа № 5

    - Исследование импеданса биоткани.

    - Биофизика сенсорных систем

Сенсорная рецепция. Проблема сопряжения между первичным взаимодействием внешнего стимула с рецепторным субстратом и генерацией рецепторного потенциала. Общие представления о структуре и функции рецепторных систем. Кодирование информации в рецепторах. Механизм зрительного восприятия. Структура зрительных рецепторов. Молекулярная организация фоторецепторной мембраны. Слуховой анализатор. Механизм восприятия звуковых колебаний. Общие закономерности механо-, термо-, и проприорецепции. Хеморецепция. Рецепция запаха и вкуса. Теории обоняния и вкуса.

Лабораторная работа № 6

    - Исследование слухового анализатора методом аудиометрии.

    - Биофизика мышечных сокращений

Основные типы сократительных и подвижных систем. Структура мышц и мышечных волокон. Кинетические свойства мышц. Теории мышечного сокращения. Молекулярные механизмы подвижности белковых компонентов сократительного аппарата мышцы. Принципы преобразования энергии в механохимических системах. Термодинамические энергетические и мощностные характеристики сократительных систем. Нервно-мышечная передача.  Движение жгутиков и ресничек.

    - Биофизика кровообращения

Анализ работы сердца. Гемодинамика. Движение крови по сосудам. Зависимость скорости кровотока от давления в сосудистом русле. Электрические методы измерения скорости кровотока.

    - Биофизика дыхания

Биомеханика вдоха и выдоха. Растяжимость легких. Сопротивление дыханию. Работа дыхания. Процессы газообмена в органах и тканях. Влияние давления среды на дыхательную деятельность. Системы обеспечения дыхания в критических условиях.

Лабораторная работа № 7

    - Исследование параметров дыхательной системы.

6. Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

6.1.	Самостоятельная работа студентов включает текущую и творческую проблемно-ориентированную самостоятельную работу (ТСР).

Текущая СРС, направленная на углубление и закрепление знаний студента, развитие практических умений:

- работа с лекционным материалом;

- подготовка к лабораторным занятиям;

- обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса  (рекомендуется в случае недостаточного усвоения материала, а также студентам, пропустившим аудиторные занятия по какой-либо теме);

- опережающая самостоятельная работа;

- изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку (используется для тем, не вошедших из-за недостатка времени в лекционный курс, но имеющих непосредственное отношение к данной дисциплине);

- подготовка к контрольным работам, экзамену.

Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа (ТСР):

- поиск, анализ, структурирование и презентация информации;

- исследовательская работа и участие в научных студенческих конференциях, семинарах и олимпиадах;

- анализ научных публикаций по заранее определенной преподавателем теме.

6.2. Контроль самостоятельной работы

Оценка результатов самостоятельной работы организуется следующим образом:

- контроль со стороны преподавателя: проведение контрольных работ, защит лабораторных работ, презентация индивидуального задания;

- особенностью современного этапа совершенствования контроля является развитие у студентов навыков самоконтроля за степенью усвоения учебного материала, умение самостоятельно находить допущенные ошибки неточности, а также способы устранения выявленных недостатков.

7. Средства текущей и промежуточной оценки качества освоения дисциплины

Оценка качества освоения дисциплины производится по результатам следующих контролирующих мероприятий:

| Контролирующие мероприятия | Результаты обучения по дисциплине |
| --- | --- |
| Контрольные работы | РД1, РД2, РД3, РД5 |
| Защита лабораторных работ | РД2, РД3, РД5 |
| Презентация индивидуального задания во время проведения конференц-недели | РД2, РД4 |
| Экзамент | РД1, РД2, РД3, РД4, РД5 |

Для оценки качества освоения дисциплины при проведении контролирующих мероприятий предусмотрены следующие средства (фонд оценочных средств):

Примеры билетов к экзамену по дисциплине “Биофизика”

БИЛЕТ №1

по дисциплине: БИОФИЗИКА

- Предмет и задачи биофизики. Биологические и физиологические процессы и закономерности в живых системах. Принципы автоматической регуляции в живых системах.

- Модельные мембранные системы. Особенности фазовых переходов в мембранных системах Подвижность фосфолипидов в мембранах, флип-флоп переходы. Подвижность мембранных белков.

- Определите расход энергии человека в состоянии мышечного покоя, если за 10 мин он выдыхает 60л воздуха, в котором содержится 15% кислорода и 5% углекислого газа. В атмосферном воздухе содержится 21% - О2, 0,03% - СО2.

БИЛЕТ №2

по дисциплине: БИОФИЗИКА

- Основные особенности кинетики биологических процессов. Описание динамики биологических процессов на языке химической кинетики.

- Транспорт веществ через мембраны. Биофизические механизмы трансмембранного переноса. Пассивный и активный транспорт.

- Спортсмен, пробегая дистанцию, выделяет за 1 мин 90 л воздуха, в котором содержится 12% кислорода и 8% углекислого газа. Каков расход энергии спортсмена за 5 мин дистанции?

БИЛЕТ №3

по дисциплине: БИОФИЗИКА

- Типы взаимодействия в макромолекулах. Водородная связь. Силы Ван-дер-Вальса. Электростатические взаимодействия. Роль взаимодействий в поддержании стабиьности и функциональной активности биоструктур.

- Биологическое действие электромагнитных полей высокой частоты. Биофизические основы различных методов высокочастотной электротерапии.

- Определите среднюю силу, действующую на барабанную перепонку человека (площадь 66 мм2) для двух случаев: а) порог слышимости; б) порог болевого ощущения. Частота равна v=l кГц.

# Примеры контрольных вопросов по тематическим разделам курса “Биофизика”

### Б3-1

- Классификация биомембран по структуре и расположению в клетках.

- Как располагаются фосфолипиды и белки в биомембранах?

- Что влияет на температуру фазового перехода в мембранах?

- Диффузия веществ. Закон Фика.

- Фильтрация.

- Напишите и поясните механизм ферментативной реакции К+-Na+ переноса при активном транспорте.

- Какой транспорт ионов создает мембранную разность потенциалов: пассивный или активный?

- Физическая природа возникновения потенциала действия. Как доказать?

- Какой процесс вызывает реполяризацию мембраны в процессе развития потенциала действия?

#### Б3-2

- Функции биомембран.

- Фазовое состояние липидов в биомембранах.

- Искусственные мембраны, способы получения.

- Какие условия накладывают на мембраны при описании транспорта через них?

- Осмос.

- Вторичный активный транспорт. Виды вторичного активного транспорта. Источник энергии для процесса.

- Уравнение мембранного потенциала с учетом основных участвующих в данном процессе ионов.

- Как изменяется проницаемость для ионов при возбуждении мембраны?

- Как можно доказать влияние К+ и Na+ ионных каналов на возникновение потенциала действия?

Б4-1

- Как объяснить несоответствие между большим содержанием электролитов в клетках животных и низкими величинами электропроводности биообъектов?

- Как повлияет на сопротивление биоткани увеличение соотношения: Объем межклеточной жидкости/объем клеток?

- Емкостное и омическое сопротивление биоткани.

- Как измениться омическое сопротивление ткани после ее отмирания?

- Как зависят неотпускающий и ощутимый ток от частоты?

- Как связан нагрев ткани с временем релаксации молекул входящих в ее состав?

- Строение двойного электрического слоя.

Б4-2

- Для постоянного тока удельное сопротивление спиномозговой жидкости 55 ом см, мышечной ткани 200 ом см, жировой ткани 3300 ом см, кость 10-9. Объясните с чем связана такая разница?

- Как скажется на реограмме кровопотеря?

- Электрическая схема замещения биоткани (объяснить).

- Как измениться емкостное сопротивление ткани после ее отмирания?

- Какой эффект оказывает ток частотой свыше 500кГц?

- Электрокинетические явления. Классификация.

- Электрокинетический потенциал.

# Примеры вопросов к компьютерному тесту по курсу

# “Биофизика”

Предметом исследования молекулярной биофизики являются:

+Белки

+Нуклеиновые кислоты

Органические кислоты и альдегиды

К сильным взаимодействиям относятся:

+Ковалентные связи

Водородные связи

Ван-дер-Ваальсовы взаимодействия

Гидрофобные взаимодействия

К слабым взаимодействиям относятся:

Ковалентные связи

+Водородные связи

+Ван-дер-Ваальсовы взаимодействия

+Гидрофобные взаимодействия

Ориентационные взаимодействия возможны в том случае, если:

+Обе молекулы обладают постоянным дипольным моментом

Одна из молекул обладает постоянным дипольным моментом

Ни одна из молекул не обладает постоянным дипольным моментом

Индукционные взаимодействия возможны в том случае, если:

Обе молекулы обладают постоянным дипольным моментом

+Одна из молекул обладает постоянным дипольным моментом

Ни одна из молекул не обладает постоянным дипольным моментом

Дисперсионные взаимодействия возможны в том случае, если:

Обе молекулы обладают постоянным дипольным моментом

Одна из молекул обладает постоянным дипольным моментом

+Ни одна из молекул не обладает постоянным дипольным моментом

Ван-дерВаальсовы взаимодействия являются:

взаимодействиями электрических зарядов

+взаимодействиями электрических диполей

гидрофобными взаимодействиями

Водородные связи имеют природу:

Диполь-дипольных взаимодействий

+Заряд-дипольных взаимодействий

Заряд-зарядных взаимодействий

Водородные связи образуются между атомом водорода и:

+Кислорода

+Азота

Углерода

Железа

Природа гидрофобных взаимодействий связана:

С взаимным притяжением неполярных групп

С отталкиванием полярных и неполярных групп

+С отталкиванием молекул воды неполярными группами

Перечень тем для индивидуальных заданий (рефератов)

- Фотобиологические процессы.

  - Биохимические основы и механизмы фоторецепции. Кинетика фотобиологических процессов.

  - Биохемолюминесценция биологических объектов Хемолюминесцентные методы в биологии

  - Действие оптического излучения на биологические объекты

  - Действие УФ излучения на белки и нуклеиновые кислоты. Молекулярные механизмы повреждения ДНК при действии УФ излучения.

- Экологическая биофизика

  - Адаптация устойчивость и надежность биологических систем разного уровня организации клеток организмов популяций

  - Молекулярные механизмы адаптации живых организмов к экстремальным факторам внешней среды (температурам, освещению, засолению, действию ксенобиотиков, гипоксии, и гипероксии

  - Окислительный стресс. Молекулярные механизмы повреждающего действия кислорода. Роль свободнорадикального кислорода

  - Молекулярные факторы адаптации живых организмов к экстремальным факторам внешней среды (температуре, освещению, засолению, действию ксенобиотиков, гипоксии и гипероксии).

- Радиационная биофизика

  - Электромагнитные поля в природе технике и жизни человека.

  - Излучения как инструмент исследования структуры и свойств молекул.

  - Биофизические механизмы действия ионизирующей радиации.

  - Химическая защита от лучевого поражения.

  - Биологическое значение малых доз радиации.

  - Использование различных видов излучения в медицине, технике и сельском хозяйстве.

8. Рейтинг качества освоения дисциплины (модуля)

Оценка качества освоения дисциплины в ходе текущей и промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Руководящими материалами по текущему контролю успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации студентов Томского политехнического университета», утвержденными приказом ректора № 88/од от 227.12.2013 г.

В соответствии с «Календарным планом изучения дисциплины»:

- текущая аттестация (оценка качества усвоения теоретического материала (ответы на вопросы и др.) и результаты практической деятельности (решение задач, выполнение заданий, решение проблем и др.) производится в течение семестра (оценивается в баллах (максимально 60 баллов), к моменту завершения семестра студент должен набрать не менее 33 баллов);

- промежуточная аттестация (экзамен) производится в конце семестра (оценивается в баллах (максимально 40 баллов), на экзамене студент должен набрать не менее 22 баллов).

Итоговый рейтинг по дисциплине определяется суммированием баллов, полученных  в ходе текущей и промежуточной аттестаций. Максимальный итоговый рейтинг соответствует 100 баллам.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная

- Биофизика : учебное пособие / Г. А. Плутахин, А. Г. Кощаев. — 2-е изд., перераб. и доп.. — СПб.: Лань, 2012. — 240 с.

- Биофизика: / М. В. Волькенштейн. — Москва: Лань, 2012. — 594 с.: ил.: 22 см. — Классическая учебная литература по физике. —Учебники для вузов. Схема доступа:  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3898

- Биофизика [Электронный ресурс]: / Г.А. Плутахин, А. Г. Кощаев. — Москва: Лань, 2012. - 240 с. Схема доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4048

- Медицинская и биологическая физика : учебное пособие / В. Г. Лещенко, Г. К. Ильич. — Минск; Москва: Новое знание Инфра-М, 2012. — 552 с.:

- Биофизика : учебное пособие / Г. А. Плутахин, А. Г. Кощаев. — 2-е изд., перераб. и доп.. — СПб.: Лань, 2012. — 240 с.: ил.. — Учебник для вузов. Специальная литература

- Биофизика. Под ред. В. Ф. Антонова.–2-е изд., испр. и доп.  М.: Владос, 2003.

- Медицинская и биологическая физика : учебник / А. Н. Ремизов. — 3-е изд., испр.. — Москва: Высшая школа, 1999. — 616 с..

Дополнительные источники

- Лекции по медицинской биофизике : учебное пособие / Ю. А. Владимиров, Е. В. Проскурнина. — Москва: Академкнига Изд-во МГУ, 2007. — 432 с.:

- Рубин А.Б. Биофизика /в 2-х книгах/ М.: Высшая школа, 2000.

- Сборник задач по биофизике : учебное пособие / А. А. Булычев [и др.]; под ред. А. Б. Рубина. — Москва: КДУ, 2014. — 184 с.: ил.. — Библиогр.

- Волькенштейн М.В. Биофизика. М., Наука, 1981.

- журнал Биофизика.

- Справочник "Биофизики России" http://www.bpr.biophys.msu.ru/

- Самойлов В.О. Медицинская биофизика. С-Пб: Спецлит, 2004. – 495 с.

- Рубин А. Б. Лекции по биофизике, 1998. – Режим доступа: http://www.library.biophys.msu.ru/lectures/

- Медицинская и биологическая физика : учебное пособие / В. Г. Лещенко, Г. К. Ильич. — Минск; Москва: Новое знание Инфра-М, 2012. — 552 с.: ил.. — Высшее образование.

- Сборник задач по биофизике : учебное пособие / А. А. Булычев [и др.]; под ред. А. Б. Рубина. — Москва: КДУ, 2011. — 184 с.:

- Квантовая биофизика животных и человека : учебное пособие / А. И. Журавлев. — 4-е изд., перераб. и доп.. — Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. — 398 с.:

- Radiation Physics for Medical Physicists / E. B. Podgorsak. — 2nd ed.. — Berlin: Springer, 2010. — 745 p.: il. 80 tabl.. — Biological and Medical Physics, Biomedical Engineering.

- Биофизика : учебник / под ред. В. Г. Артюхова. — Москва; Екатеринбург: Академический проект Деловая книга, 2009. — 294 с.:

- Methods in Molecular Biophysics. Syructure, Dynamics, Function / I. N. Serdyuk, N. R. Zaccai, J. Zaccai. — New York: Cambridge University Press, 2007. — 1120 p.:

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

| № п/п | Наименование (компьютерные классы, учебные лаборатории, оборудование) | Корпус, ауд., количество установок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Учебная лаборатория: Комплекс диагностический КТД 8 2шт Ультразвуковой индикатор потока крови ИП-1 2шт Спектрофотометр ПЭ-5400В 1шт Микроскоп Микомед-1 1шт Ионометр ЭВ-74 1шт Осциллограф 1шт Генератор 1шт Компьютерный спирометр фирмы “Валента” с программным обеспечением 1шт Миограф фирмы “Нейрософт 1шт Лабораторные макеты – для оценки импеданса биоткани 1 компл. – для оценки основного энергообмена 1 компл. Весы лабораторные 1шт Лабораторная посуда компл. | . Томск, ул. Тимакова 12. ауд 321 (корпус 16В) |
| 2 | Аудитория для лекционных и практических занятий Компьютер - 1 шт Телевизор - 1 шт Маркерная доска – 1 шт | г. Томск, ул. Тимакова 12. ауд 318 (корпус 16В) |

Программа составлена на основе СУОС ТПУ в соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 12.03.04 БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Программа одобрена на заседании кафедры ПМЭ Института неразрушающего контроля (протокол № 12.15 от 19 июня 2015 г).

Автор		к.т.н., доцент, Аристов А.А.

Рецензент(ы)   к.т.н., Фокин А.В.