Биомедицинские сенсоры и сигналы

- Аннотация дисциплины

| - Уровень обучения | Магистр |
| --- | --- |
| Временной ресурс | Количество кредитов: 3 Всего часов: 108 Аудиторные часы: 48 - Лекции: 16 - Лабораторные занятия: 16 - Практики: 16 |
| Условное обозначение (код) в учебных планах | ДИСЦ. М1.ВМ1.1 |
| Семестр | 3 |
| - Пререквизиты | «Биофизические основы живых систем», «Биотехнические системы и технологии» |
| Цели освоения дисциплины | - в области обучения – формирование у выпускников компетенций в области разработки и эксплуатации электронных средств измерения сигналов с биологических объектов, а также специальных знаний, умений, навыков расчета и проектирования измерительных устройств преобразования информации с датчиков; - в области воспитания – научить эффективно работать индивидуально и в команде, проявлять умения и навыки, необходимые для профессионального, личностного развития; - в области развития – подготовка студентов к дальнейшему освоению новых профессиональных знаний и умений, самообучению, непрерывному профессиональному самосовершенствованию. |
| Результаты освоения дисциплины | В результате освоения дисциплины вы будете: - Знать задачи стоящие в области измерений, принципы и законы функционирования и построения датчиков физических величин; - Уметь применять физические законы для решения задач экспериментального и прикладного характера, пользоваться справочной и нормативно-технической литературой; - Знать основные типы и варианты конструкции измерительных преобразователей, способы и методы использования датчиков физических величин для различного рода измерений; - Уметь определять оптимальные способы и методы измерения физической величины и использовать разнообразные датчики для решения поставленной задачи измерения; - Владеть навыками выбора типа и варианта конструкций ИП в соответствии с методами и задачами проведения исследований, навыками выполнения измерений и оценивания их результатов. |
| Содержание дисциплины | - Измерительный преобразователь. Принципы преобразования неэлектрических величин в электрически сигналы. - Чувствительные элементы датчиков. - Первичные измерительные преобразователи. Принцип действия, применение, конструкции и характеристики. Схемы включения. - Оптико-электрические измерительные преобразователи. - Датчики температуры. - Датчики давления, деформации, силы. - Датчики химического состава и концентрации. - Датчики скорости и расхода газа и жидкостей. - Электрохимические датчики - Датчики влажности. - Датчики магнитного поля. - Датчики радиоактивного излучения. - Ультразвуковые датчики. - Датчики тока. - Датчики уровня. - Биосенсоры - Согласования ДБИ с измерительной цепью. |
| Перечень лабораторных работ | - Исследование параметров и характеристик емкостных датчиков. - Исследование параметров и характеристик фотометрических датчиков. - Исследование параметров и характеристик датчиков температуры. - Исследование параметров и характеристик датчиков влажности. - Исследование параметров и характеристик датчиков тока. - Исследование параметров и характеристик реостатных датчиков перемещения. |
| Проекты | — |
| Вид промежуточной аттестации | экзамен |
| Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины | - Гольдштейн А.Е. Физические основы получения информации: учебник Томск: Изд-во ТПУ, 2010. – 292 с. - Гольдштейн А.Е. Физические основы измерительных преобразований: учебн. пособие Томск: Изд-во ТПУ, 2008. – 253 с. - Измерительные информационные системы: учебник / Г. Г. Раннев. — Москва: Академия, 2010. — 336 с. - Современные датчики : справочник: пер. с англ. / Дж. Фрайден. — Москва: Техносфера, 2006. — 588 с. |
| Авторы | Аристов Александр Александрович http://portal.tpu.ru/SHARED/a/ARISTOV |