Измерительные преобразователи и электроды.

- Контрольно-измерительное оборудование. Основные понятия и определения из области медицинских измерений.

- Основные метрологические характеристики измерительных преобразователей. Методы их оценки.

- Средства измерений: контрольно-измерительные системы, измерительные приборы измерительные преобразователи и датчики.

- Классификация биомедицинских преобразователей по принципу преобразования энергии.

- Генераторные и параметрические датчики для биомедицинских измерений. Структурная схема, примеры.

- Определения "датчик", "микроэлектронный датчик ", "первичный измерительный преобразователь", "сенсор"

- Классификация измерительных преобразователей.

- Особенности работы биомедицинских преобразователей. Общие и специальные требования. Понятие артефакта.

- Характеристики измерительных преобразователей в статическом режиме.

- Характеристики измерительных преобразователей в динамическом режиме.

- Основные метрологические характеристики измерительных преобразователей. Методы их оценки.

- Классификация погрешностей. Систематическая, случайная и прогрессирующая погрешности .

- Аддитивная и мультипликативная погрешности. Погрешность нелинейности.

- Основная, дополнительная и эксплуатационная погрешности.

- Статическая и динамическая погрешности. Погрешность квантования.

- Порог чувствительности. Диапазон преобразования датчиков. Рабочий диапазон преобразования.

- Инструментальная и методическая погрешности.

- Методы компенсации систематических погрешностей

- Чувствительность датчика.

- Передаточная характеристика датчика.

- Эксплуатационные характеристики датчиков.

- Интегральные датчики.

- Структурно-функциональные схемы современных измерительно-информационных и измерительно-управляющих систем.

- Сопряжение измерительных преобразователей с измерительной электронной аппаратурой.

- Трехпроводная схема включения датчика ее преимущества.

- Тензометрические измерительные преобразователи.

- Тензометрические измерительные преобразователи.

- Конструктивные особенности металлических тензодатчиков. Принцип работы, уравнения, характеристики.

- Тензометрические измерительные преобразователи. Тензорезистивные полупроводниковые преобразователи. Принцип работы, уравнения, характеристики.

- Конструкция фольгового (пленочного) тензодатчика.

- Схема включения тензометрического измерительного преобразователя.

- Тепловые преобразователи. Принцип работы, разновидности, характеристики.

- Термоэлектрические преобразователи. Принцип работы.

- Способы подключения измерительных приборов к термопарам.

- Терморезисторы.

- Термисторы.

- Полупроводниковые датчики температуры использующие Up-n(T)

- Интегральные полупроводниковые термодатчики

- Фотоэлектрические датчики. Общие принципы работы и характерные параметры. Особенности применения.

- Конструкции и области использования оптических измерительных преобразователей. Кривая спектральной чувствительности.

- Фоторезисторы. Фотодиоды. Фототранзисторы. Особенности применения. Характеристики.

- Оптоволоконные датчики

- Спектрографы

- Пьезоэффект.

- Пьезоэлектрические измерительные преобразователи. Области применения

- Конструкция пьезоэлектрического преобразователя. Схема замещения ПЭ.

- Пьезоэлектрические измерительные преобразователи. Включение в измерительную цепь

- Биомедицинские электроды. Принцип действия. Требования  к электродам.

- Классификация электродов.

- Структура кожно-электродного контакта. Эквивалентная схема.

- Электроды 1-ого рода.

- Электроды 2-ого рода

- Артефакты, возникающие в электродных системах.

- Устройства внутритканевых электродов. Микроэлектроды. Микромультиэлектроды.

- Химические сенсоры

- Ионселективные электроды

- Понятие биосенсора. Устройство. Принцип работы. Области использования.

- Эксплуатационные характеристики биосенсоров. С чем они связаны? Отличительные особенности от других датчиков.

- Датчики химического состава на ПАВ.

- Ионоселективные полевые транзисторы.

- Преобразователи Холла. Возникновение ЭДС Холла.

- Конструкция датчиков (линейного перемещения, поворота, тока и т.д.) с использованием датчика Холла.

- Резистивные преобразователи. Общее. Виды. Использование

- Конструкция проволочного резистивного преобразователя. Способы включения резистивных преобразователей.

- Конструкция РП углового перемещения. Способы включения резистивных преобразователей.

- Емкостные преобразователи. Принципы работы. Области применения.

- Схемы включения ЕП.

- Использование емкостного датчика для измерения механических величин.

- Емкостной датчик уровня.

- .Индуктивные датчики измерения механических величин.

- Короткоходовые индуктивные преобразователи. Схемы включения индуктивных преобразователей.

- Длинноходовые индуктивные преобразователей. Схемы включения индуктивных преобразователей.

- Конструкция бесконтактного счетчика числа оборотов с использованием ИП.

- Конструкция индуктивного преобразователя для больших перемещений.

- Трансформаторные датчики. Принципы. Область применения.

- Короткоходовые трансформаторные датчики.

- Длинноходовые трансформаторные датчики.

- Датчики влажности

- Датчики газового состава

- Кондуктометрические датчики.

- Рн-метрия

- Оптические датчики газового состава

- Электрохимические датчики газового состава

- Датчики потока. Виды, принципы работы.

- УЗ расходомеры

- Ротаметры

- Расходомеры с подвижными элементами.

- Расходомеры на основе тепловых преобразователей

- Расходомеры напорного типа.

- Датчики радиации