Датчики

Вопросы для самопроверки

Контрольная №1

- Чем вызываются погрешности измерений?

- Перечислите разновидности погрешностей, возникающих в процессе измерений?

- Какая разница между абсолютной, относительной и приведенной погрешностями измерения и в чем смысл их введения?

- Чем отличается основная погрешность измерения от дополнительной?

- Чем отличается методическая погрешность измерения от инструментальной?

- Чем отличается систематическая погрешность измерения от случайной?

- Что понимается под аддитивной и мультипликативной оставляющими погрешности?

- В каких случаях целесообразно использовать статистическую обработку результатов измерений?

- В чем заключается разность понятий «погрешность измерения» и  «погрешность средства измерения»?

- Каково назначение первичных измерительных преобразователей?

- Каково отличие измерительных преобразователей от любых других преобразователей физических величин?

- Назовите наиболее часто используемые выходные физические величины первичных преобразователей.

- Поясните различие между терминами «Измерительный прибор» и «Измерительный преобразователь».

- Какие типы измерительных преобразователей используются в измерительной технике?

- Какие характеристики измерительных преобразователей являются наиболее важными?

- Дайте определение физической и математической моделям эффектов и явлений.

- Какие принципы и критерии используются для классификации физических эффектов?

- Приведите классификацию первичных измерительных преобразователей.

- Какие первичные преобразователи относятся к генераторным?

- Каким отличительным признаком служит подразделение преобразователей на генераторные и параметрические?

- Приведите физическую и математическую модели измерительного преобразователя.

- Опишите основные причины погрешностей измерения физических величин.

- В чем заключается суть метода электромеханических аналогий?

- Перечислите достоинства электрических методов измерения неэлектрических величин?

- Изобразите графически обобщенную эквивалентную схему замещения измерительного преобразователя.

- Какие Вы знаете физические эффекты, обеспечивающие преобразование энергии механического воздействия в электрический сигнал?

- Объяснит принцип действия электрических преобразователей. Начертить схему, описать работу указанной схемы

- Требования, предъявляемые к современным датчикам.

- Основные физические принципы и законы, используемые в основе работы твердотельных датчиков: теплопроводность, тепловое излучение, термоэлектронный эффект, пироэлектрический эффект.

- Метрологические характеристики датчиков: Определение датчика – первичного измерительного преобразователя (ПИП). Пределы применяемости датчиков. Градуировка датчиков.

- Метрологические характеристики датчиков: Чувствительность датчиков в статическом режиме. Разрешающая способность. «Мертвая» зона. Линейность.

- Метрологические характеристики датчиков, характеристики датчиков в динамическом режиме: Передаточная, переходная функции. Системы 0-го, 1-го и 2-го порядков.

- Метрологические характеристики датчиков, характеристики датчиков в динамическом режиме: Примеры датчиков систем 0-го, 1-го и 2-го порядков.

- Метрологические характеристики датчиков: частотная характеристика датчиков систем нулевого, первого и второго порядков.

- Метрологические характеристики датчиков: быстродействие, время установления для систем первого и второго порядков.

- Метрологические характеристики датчиков: погрешности измерений с помощью датчиков.