«УТВЕРЖДАЮ»

Зав. кафедрой ПМЭ

_____________Ф.А. Губарев

« ____» ___________ 2016 г.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Наименование дисциплины: Биосовместимые материалы

2. Условное обозначение (код) в учебных планах: В.M1

3. Направление (ООП): 12.04.04 «Биотехнические системы и технологии»

4. Профиль подготовки: «Медико-биологические аппараты, системы и комплексы»

5. Квалификация: Магистр

6. Обеспечивающее подразделение: Кафедра промышленной и медицинской электроники Института неразрушающего контроля ТПУ

7. Преподаватель: Арышева Галина Владиславовна, 
e-mail: arysheva@tpu.ru

8. Результаты освоения дисциплины:

| № п/п | Результат |
| --- | --- |
| РД1 | Знать фундаментальные принципы взаимодействия живого организма с различными материалами медицинского назначения. |
| РД2 | Иметь представление о современных методах получения и анализа свойств биосовместимых материалов и медицинских изделий. |
| РД3 | Уметь применять результаты и методы планирования для решения практических проблем в различных областях биомедицинских исследований. |

9. Содержание дисциплины:

Лекция 1. Раздел  1. Общие свойства материалов и их совместимость с биологическими средами.

1.1 Механические, химические, электрические и магнитные свойства материалов. Стойкость материалов к различным воздействиям.

1.2 Требования, предъявляемые к материалам для медико-биологического применения. Биологическая совместимость.

Практическое занятие 1: Решение задач по расчету механических, химических, электрических и магнитных параметров.

Практическое занятие 2: Семинар на тему «Тепловые и влажностные свойства, растворимость, светостойкость и биосовместимость медицинских материалов».

Лекция 2. Раздел  2. Металлические материалы и их сплавы в биомедицинской практике.

2.1 Классификация и свойства металлов и сплавов. Строение и кристаллизация металлов.

2.2 Основные типы сплавов. Диаграммы состояния двухкомпонентных сплавов.

Практическое занятие 3: Расчет и построение диаграмм состояния двухкомпонентных сплавов.

Практическое занятие 4: Семинар на тему «Свойства, классификация и маркировка медицинских сталей».

Лекция 3.

2.3 Электро- и теплопроводность металлов и сплавов.

2.4  Однокомпонентные металлы.

2.5 Сплавы и стали.

Практическое занятие 5: Решение задач по расчету электропроводности и теплопроводности проводниковых материалов.

Практическое занятие 6: Семинар на тему «Применение твердых проводниковых материалов в биомедицинской практике».

Лекция 4. Раздел  3. Полупроводниковые материалы в биомедицинской практике.

3.1 Общие свойства и классификация полупроводников.

3.2 Оптические и фотоэлектрические явления в полупроводниках.

3.3 Термоэлектрические явления.

Практическое занятие 7: Решение задач по расчету собственной и примесной проводимости, концентрации и подвижности носителей заряда,  удельной проводимости и фотопроводимости полупроводниковых материалов.

Практическое занятие 8: Семинар на тему «Термоэлектрические явления в полупроводниках: эффект Зеебека, Пельтье, Томсона, Холла».

Лекция 5. Раздел  4. Применение диэлектрических материалов в биомедицинской практике.

4.1 Классификация диэлектриков.

4.2 Электропроводность, поляризация, диэлектрические потери и электрический пробой диэлектриков.

4.3 Диэлектрические материалы различного назначения.

Практическое занятие 9: Решение задач по расчету электропроводности и поляризации диэлектриков,  диэлектрических потерь.

Практическое занятие 10: Контрольная работа №1.

Лекция 6. Раздел  5. Свойства живых тканей.

5.1 Особенности живого организма как объекта исследования. Механические свойства биологических тканей и жидкостей.

5.2 Классификация композиционных физико-химических сред (живых организмов) по характеру электропроводности.

Практическое занятие 11: Решение задач по расчету плотности тока в сложной среде, состоящей из проводников и диэлектриков (организм человека или животного).

Практическое занятие 12: Семинар на тему «Наиболее часто используемые композиционные среды в медицине».

Лекция 7.

5.3 Особенности электропроводных, диэлектрических, магнитных, оптических и акустических свойств живых тканей (биологических объектов).

5.4 Стабильность функциональных свойств материалов. Стерилизационная обработка.

Практическое занятие 13: Решение задач по расчету шероховатости поверхности и адгезии клеток тканей на поверхности медицинских материалов.

Практическое занятие 14: Семинар на тему «Клеточные реакции на инородные тела, токсичность, гемосовместимость».

Лекция 8. Раздел  6. Материалы для внутритканевого протезирования.

6.1 Основные требования к материалам.

6.2 Мембраны для регулирования состава биологических жидкостей.

6.3 Кровезамещающие жидкости.

6.4 Эндопротезы (в том числе и биодеструктивные).

Практическое занятие 15: Семинар на тему «Эндопротезы в офтальмологии и  ортопедии,  эндопротезы кровеносных сосудов и мягких тканей».

Практическое занятие 16: Контрольная работа №2.

10. Курс:    1   , семестр:   1   , количество кредитов:  3

11. Пререквизиты:

нет

12. Кореквизиты:

Б.М1 «Математическое моделирование биологических процессов  и систем»,

В.М2 «Современные проблемы биомедицинской и экологической инженерии»,

В.М3 «Биотехнические системы и технологии».

13. Вид аттестации: экзамен

Автор: Арышева Галина Владиславовна