Лекция №14

Лектор: доц. Педиков А. В.

Автор: доц. Педиков А.В.

Расчет железобетонных элементов по образованию трещин (2-я группа предельных состояний).

Вопросы:

- Расчет по образованию трещин центрально растянутых элементов;

- Расчет по образованию трещин нормальных к продольной оси;

- Расчет по образованию трещин наклонных к продольной оси.

## Расчёт по образованию трещин центрально-растянутых элементов.

Расчёт сводится к проверке условия

,

где  – продольная сила от действия внешних нагрузок;  – продольное усилие, воспринимаемое сечением элемента перед образованием трещин.

Если условие  соблюдается, то трещиностойкость конструкции обеспечена.

Усилие  определяется по напряжениям, возникающим в бетоне и арматуре поперечного сечения конструкции перед образованием трещин (Рис. 15.1).

,

где  – площадь поперечного сечения элемента, ;  – площадь поперечного сечения ненапрягаемой арматуры;  – площадь поперечного сечения предварительно напряжённой арматуры;  – усилие предварительного обжатия принимается равным равнодействующей усилий в напрягаемой и ненапрягаемой арматуре

.

Рис. 15.1. Распределение усилий в предварительно напряжённом растянутом элементе перед образованием трещин.

Для элемента без предварительно напряжённой арматуры при определении  значение , отсюда можно сделать очень важный вывод. Вызванное ползучестью и усадкой бетона сжимающее напряжение в ненапрягаемой арматуре () снижает сопротивление образованию трещин железобетонного элемента.

## Расчёт по образованию трещин нормальных к продольной оси элемента изгибаемых, внецентренно сжатых и внецентренно растянутых конструкций (метод ядровых точек).

Расчёт сводится к проверке условия

,

где  – момент внешних сил, относительно оси, нормальной к плоскости изгиба и проходящей через ядровую точку, наиболее удалённую от зоны, трещиностойкость которой проверяем;  – момент, воспринимаемый сечением, нормальным к продольной оси железобетонного элемента, перед образованием трещин.

Если условие  соблюдается, то трещины в сечениях, нормальных к продольной оси элемента, не образуются.

В предварительно напряжённых изгибаемых элементах образованию трещин препятствует сила обжатия, создавая в нижней зоне бетона сжимающие напряжения  (Рис. 15.2, а)

,

где  – упругий момент сопротивления сечения;  – момент инерции приведённого сечения относительно оси, проходящей через его центр тяжести;  – расстояние от центра тяжести сечения до грани, трещиностойкость которой определяется (Рис. 15.2, б);  – приведённая площадь поперечного сечения элемента;  – расстояние от равнодействующей усилий в продольной арматуре железобетонного элемента до центра тяжести сечения (Рис. 15.2, а).

Изгибающий момент , вызывающий образование трещин в предварительно напряжённом элементе, можно представить состоящим из двух слагаемых: момента , уменьшающего напряжения обжатия крайнего волокна бетона от  до нуля, и момента , вызывающего повышение напряжения в том же волокне от нуля до :

.

При действии нагрузки, вызывающей момент , принимается упругая работа бетона во всём сечении. Эпюра напряжений принимается треугольной (Рис. 15.2, б). Момент может быть выражен известной формулой сопротивления материалов

.

Рис. 15.2. К определению момента образования трещин в изгибаемом элементе: 1 – ядровая точка; 2 – центр тяжести приведённого сечения

Подставим выражение  в  и получим

,

где  – расстояние от центра тяжести приведённого сечения до ядровой точки, наиболее удалённой от зоны, трещиностойкость которой проверяем (Рис. 15.2, г). Данная зависимость для определения r принимается для изгибаемых конструкций, выполняемых без предварительного напряжения арматуры. В общем случае значение r определяется с учётом типа конструкции (обычная или предварительно-напряжённая) и вида напряжённо-деформированного состояния (СНиП 2.03.01–84.«Бетонные и железобетонные конструкции»). Для внецентренно сжатых, изгибаемых предварительно напряжённых, а также внецентренно растянутых элементов, если , то , где . При этом ;  – момент сил обжатия относительно оси, проходящей через ядровую точку, наиболее удалённую от растянутой зоны, трещиностойкость которой проверяем.

При определении момента  принимаем эпюру нормальных напряжений в сжатой зоне элемента треугольной, а в растянутой – прямоугольной с напряжением, равным  (Рис. 15.2, в). Такая эпюра распределения напряжений отражает наличие в растянутой зоне бетона пластических деформаций и близко соответствует опытным данным. В этом случае

,

где  – упругопластический момент сопротивления железобетонного сечения по растянутой зоне;  –коэффициент, учитывающий влияние неупругих деформаций бетона растянутой зоны на сопротивление сечения. Для элементов прямоугольного и таврового профиля с полкой в сжатой зоне .

Подставим  и  в , получим

.

Момент внешних сил  в зависимости от вида напряжённо-деформированного состояния определяется по формулам (Рис. 15.3).

Рис. 15.3. К определению момента внешних сил при изгибе (а), при внецентренном сжатии (б), при внецентренном растяжении (в); 1 – линия границы условного ядра сечения; 2 – линия, проходящая через центр тяжести приведённого сечения.

При изгибе , при внецентренном сжатии , при внецентренном растяжении , где  – расстояние от внешней нагрузки до центра тяжести приведённого сечения.

В стадии изготовления и монтажа конструкции может оказаться растянутой зона, которая при действии внешних расчётных нагрузок сжата. В этом случае выражение  примет вид

.

Момент внешних сил в этом расчёте определяем от нагрузки, действующей на данной стадии.

## Расчёт по образованию трещин, наклонных к продольной оси элемента.

Трещиностойкость наклонных сечений элементов проверяют в зоне действия главных растягивающих напряжений. По длине элемента такую проверку выполняют в нескольких местах в зависимости от изменения формы сечения, эпюры поперечных сил и изгибающих моментов.

По высоте сечения трещиностойкость проверяют на уровне центра тяжести приведённого сечения, а также на участках примыкания сжатых полок к стенке элемента таврового и двутаврового профиля. В предварительно напряжённых конструкциях, армированных напрягаемой арматурой без анкеров, необходимо проверять трещиностойкость концевых участков на длине зоны передачи напряжений  с учётом снижения предварительного напряжения.

В расчётах трещиностойкости следует принимать во внимание не только главные растягивающие напряжения, но и главные сжимающие напряжения. Как показали испытания бетонных образцов, при двухосном напряжённом состоянии сжатие в одном из направлений снижает способность бетона сопротивляться растяжению в другом направлении. Данное свойство в большей степени проявляется с увеличением класса бетона.

Трещиностойкость наклонного сечения считается обеспеченной, если соблюдается условие

где  – коэффициент условия работы бетона;

,

– коэффициент, принимаемый равным для тяжёлого бетона 0.01, для лёгкого и ячеистого бетона 0.02; произведение  следует принимать не менее 0.3;  – главные растягивающие напряжения;  – главные сжимающие напряжения.

,

где  – нормальное напряжение в бетоне на площадке, перпендикулярной продольной оси элемента, от внешней нагрузки и усилия предварительного обжатия;

– нормальное напряжение в бетоне на площадке, параллельной продольной оси элемента, от местного действия опорных реакций, сосредоточенных сил и распределённой нагрузки, а также усилия обжатия вследствие предварительного напряжения хомутов и отогнутых стержней;  – касательное напряжение в бетоне от внешней нагрузки и усилия обжатия вследствие предварительного напряжения отогнутых стержней.