МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

#### НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

#### Томский политехнический университет

УТВЕРЖДАЮ

Проректор-директор ЭНИН

_____________Боровиков Ю.С.

«___»________________2010 г.

Рабочая программа учебной дисциплины

Эксплуатация электроэнергетических сетей и систем

Направление –  140200 «Электроэнергетика»

Магистерские программы – 140200.11 «Высоковольтная техника электроэнергетических систем», 140200.13 «Электроэнергетические системы, сети, электропередачи, их режимы, устойчивость и надёжность», 140200.14 «Энергосбережение и энергоэффективность»

Степень – Магистр

Базовый учебный план приема –  2010 г.

Год обучения – 1; семестр – осенний

Количество кредитов – 5

## Пререквизиты – «Электроэнергетические системы и сети», «Экономика энергетики», «Электрические станции», «Релейная защита и автоматика».

Кореквизиты – отсутствуют

Виды учебной деятельности и временной ресурс

| Лекции | 18 час. |
| --- | --- |
| Лабораторные занятия | 18 час. |
| Практические занятия | 9 час. |
| Всего аудиторных занятий | 45 час. |
| Самостоятельная работа | 36 час. |
| Общая трудоемкость | 81 час. |

Форма обучения – очная

Вид  промежуточной аттестации  – экз.

Обеспечивающее подразделение – каф. «Электрические сети и системы» ЭНИН

Заведующий кафедрой ЭСС –  к.т.н., доц. Боровиков Ю.С.

Руководители ООП – д.т.н., профессор каф. ЭСС Хрущёв Ю.В., д.т.н., профессор каф.

ЭСС Ушаков В.Я., д.т.н., профессор каф. ЭСС Лавринович В.А.

Преподаватель – Барская А. В., доц. каф. ЭСиС  ЭНИН

2010 г.

1. Цели освоения дисциплины

Основными целями дисциплины являются: приобретение знаний в области оперативно-диспетчерского управления ЭЭС и рациональных процессов технического обслуживания и ремонта элементов электрических систем и сетей; формирование у студентов теоретической базы, касающейся нормативно-технической документации, существующей в области эксплуатации ЭЭС.

В результате освоения данной дисциплины обеспечивается достижение целей Ц1, Ц2, Ц4 и Ц5 основной образовательной программы «Электроэнергетика и электротехника»; приобретенные знания, умения и навыки позволят подготовить выпускника:

–  к научным исследованиям для решения задач, связанных с разработкой инновационных методов, повышающих эффективность эксплуатации и проектирования электроэнергетических систем (ЭЭС) (Ц1);

–   к проектно-конструкторской деятельности, связанной с практическими задачами эксплуатации и проектирования ЭЭС при выполнении требований по защите окружающей среды и правил безопасности производства электрической энергии (Ц2);

–   к организационно-управленческой деятельности при выполнении междисциплинарных проектов в профессиональной области, в том числе в интернациональном коллективе (Ц4);

–   к самообучению и непрерывному самосовершенствованию (Ц5).

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина относится к «Специальному циклу» дисциплин программ магистерской подготовки 140200.11 «Высоковольтная техника электроэнергетических систем», 140200.13 «Электроэнергетические системы, сети, электропередачи, их режимы, устойчивость и надёжность», 140200.14 «Энергосбережение и энергоэффективность». Дисциплина является одной из профилирующих и имеет самостоятельное значение.

Для успешного освоения дисциплины слушателю необходимо:

знать:

современное состояние электроэнергетической отрасли; основные направления реформирования электроэнергетической отрасли; методику расчёта установившихся и переходных режимов электрических сетей; методики расчета, связанные с выбором оборудования на станциях и подстанциях.

уметь:

подготовить исходные данные для проведения расчетов, а именно, составить схему замещения электрической сети или системы в целом для расчёта режимов при развитии сети или системы, выполнить расчеты параметров линий электропередачи, трансформаторов и генераторов.

иметь опыт:

работы со справочной литературой и нормативно-технической документацией; выполнения расчетов установившихся режимов работы, а именно максимального, минимального и ремонтного.

## Перереквизитами данной дисциплины являются: «Электроэнергетические системы и сети», «Экономика энергетики», «Электрические станции», «Релейная защита и автоматика».

Кореквизиты – отсутствуют.

3. Результаты освоения дисциплины

Обучающиеся должны освоить дисциплину на уровне, позволяющем им свободно ориентироваться в общих вопросах управления и ведения режима энергосистемы, планирования работы энергосистемы на различных временных уровнях, планирования работ по техническому обслуживанию и капитальному ремонту оборудования; методах повышения экономичности режима, обеспечения надежности и качества электроэнергии; организации технической эксплуатации элементов электрических систем.

Уровень освоения дисциплины должен позволять магистрантам с использованием нормативно-технической документации, технической и справочной литературы решать задачи управления сложными энергосистемами и электрическими сетям с помощью профессиональных компьютерных программ.

В соответствии с поставленными целями после изучения дисциплины «Эксплуатация электроэнергетических систем и сетей» магистранты приобретают знания, умения и опыт, которые определяют  результаты обучения согласно основной образовательной программе: Р2, Р3, Р4, Р5, Р6, Р7, Р9, Р12. Соответствие знаний, умений и опыта указанным результатам представлено в таблице № 1.

Таблица № 1

Декомпозиция результатов обучения

| Код результатов обучения в соответствии с ООП* | Составляющие результатов освоения дисциплины |
| --- | --- |
|  | Код | Перечень знаний, умений, владение опытом |
| Р2 Р3 Р4 Р5 Р6 Р7 Р12 | З2.1 З2.2 З2.3 З3.1 З4.1 З5.3 З6.2 З7.1 З12.2 | В результате освоения дисциплины магистрант должен знать: ( современные достижения науки и передовой технологии в области электроэнергетики; – актуальные задачи и проблемы электроэнергетики; – современные аналитические методы и модели комплексного инженерного анализа; – современные программно-технические комплексы, применяемые в энергетике и задачи, решаемые этими комплексами; – стандарты, ГОСТы и нормативные материалы, регламентирующие работу ЭЭС; – производственно-технологические режимы работы объектов электроэнергетики; – автоматические системы управления технологическими процессами в ЭЭС; – законодательные и нормативные документы, регламентирующие правовые взаимоотношения субъектов и технологических звеньев ЭЭС; ( современных тенденций развития технического прогресса. |
| Р2 Р3 Р4 Р7 | У2.1 У3.1 У3.2 У4.3 У7.1 | В результате освоения дисциплины магистрант должен уметь: – применять современные методы и средства исследования для решения конкретных задач; ( анализировать информацию о состоянии ЭЭС, получаемую с помощью программно-технических комплексов; ( находить нестандартные решения профессиональных задач; – решать комплексные проблемы на основе интеграции различных методов и методик с целью достижения определенного результата; – составлять техническую документацию (графики работ, инструкции, сметы и т.д.) |
| Р2 Р3 Р4 Р5 Р7 Р9 Р12 | В2.2 В3.1 В3.3 В4.1 В4.2 В4.3 В5.3 В7.1 В9.1 В12.1 В12.2 | В результате освоения дисциплины магистрант должен владеть опытом: – работы с техническими средствами управления режимом ЭЭС; – подготовки исходных данных по заданному объекту; ( навыками оформления, представления и защиты результатов исследований; – работы с технической документацией и стандартами; – анализа количественного влияния различных факторов на экономичность источников централизованного производства электроэнергии и теплоты; – использования специализированного программного обеспечения для решения профессиональных задач; – разработки и реализации мероприятий по энергосбережению; – составления отчётности по установленным формам; – ответственного отношения к выполнению своих профессиональных обязанностей; – использования основных методов самостоятельного обучения; – анализа информации с целью расширения профессионального кругозора; |

*Расшифровка кодов результатов обучения и формируемых компетенций представлена в Основных образовательных программах подготовки магистрантов по программ магистерской подготовки 140200.11 «Высоковольтная техника электроэнергетических систем», 140200.13 «Электроэнергетические системы, сети, электропередачи, их режимы, устойчивость и надёжность», 140200.14 «Энергосбережение и энергоэффективность».

Уровень подготовки магистрантов определяется общекультурными и общепрофессиональными компетенциями, которые сформулированы в основной образовательной программе на основе ФГОС ВПО и в соответствии с задачами профессиональной деятельности выпускников.

Компетенции, формируемые в рамках данной дисциплины в соответствии с планируемыми результатами обучения согласно основной образовательной программе: Р2, Р3, Р4, Р5, Р6, Р7, Р9, Р12 представлены в таблице №2.

Таблица № 2

Планируемые результаты обучения

| Код результатов обучения в соответствии с ООП* | Результаты обучения (компетенции) |
| --- | --- |
| Р2 Р3 Р4 Р5 Р6 | В результате освоения дисциплины магистр должен сформировать профессиональные компетенции: – ставить и решать инновационные задачи инженерного анализа в области электроэнергетики с использованием глубоких фундаментальных и специальных знаний, аналитических методов и сложных модулей в условиях неопределённости; – выполнять инновационные инженерные проекты с применением оригинальных методов проектирования ЭЭС для достижения новых результатов, обеспечивающих конкурентные преимущества электроэнергетического производства в условиях жёстких экономических и экологических ограничений; – проводить инновационные инженерные исследования в области электроэнергетики, включая критический анализ данных из мировых информационных ресурсов, эксперименты, формулировку выводов в условиях неоднозначности с применением глубоких и принципиальных знаний и оригинальных методов для достижения требуемых результатов; – создавать и использовать на основе глубоких и принципиальных знаний необходимое оборудование, инструменты и технологии для ведения практической инновационной инженерной деятельности в условиях жестких экономических, экологических, социальных и других ограничений; ( демонстрировать компетенции, связанные с уникальностью задач, объектов и видов инновационной инженерной деятельности в области электроэнергетики на предприятиях и в организациях – потенциальных работодателях, а также готовность следовать их корпоративной культуре. |
| Р7 Р9 Р12 | В результате освоения дисциплины магистр должен сформировать универсальные компетенции: ( использовать глубокие и принципиальные знания в области проектного менеджмента и практики ведения бизнеса, а также международного менеджмента для ведения инновационной инженерной деятельности в области электроэнергетики; – эффективно работать индивидуально, в качестве члена и руководителя группы, в том числе междисциплинарной и международной, с ответственностью за работу коллектива при решении инженерных задач; ( осознавать необходимость и демонстрировать способность к самостоятельному обучению в течении всей жизни и непрерывному самосовершенствованию в инженерной профессии. |

4. Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины по разделам, формам организации и контроля обучения

Таблица № 3

| Название разделов | Аудиторная работа (час.) | СРС (час.) | Итого (час.) | Формы текущего контроля и аттестации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лекц. | Практич. занятия | Лаб. раб. |  |  |  |
| Общие вопросы управления и ведения режима энергосистемы | 4 | Темы № 1 Час. 2 | Лаб. № 1 Час. 4 | 5 | 15 | Устный опрос |
| Разработка режима энергосистемы | 4 | Тема № 2 Час. 2 | Лаб. № 3 Час. 4 | 5 | 15 | Устный опрос |
| Эксплуатация элементов ЭЭС | 4 | Темы № 3 Час. 2 | Лаб. № 2,4 Час. 4 | 12 | 22 | Устный опрос, проверка решённых задач |
| Организация эксплуатации распределительных сетей | 6 | Тема № 4,5 Час. 3 | Лаб. № 5,6 Час. 6 | 14 | 29 | Устный опрос, проверка решённых задач |
| 8. Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  | Экзамен |
| Всего по формам обучения | 18 | 9 | 18 | 36 | 81 |  |

4.2 Аннотированное содержание разделов дисциплины (18 часов)

- Общие вопросы управления и ведения режима энергосистемы – 4 часа.

Реформирование энергетической отрасли. Характеристика и тенденции развития электроэнергетической системы. Структура управления энергосистемами. Задачи оперативно-диспетчерского управления на территориальном и временном уровнях. Оперативная подчинённость оборудования в ЭЭС.

Ситуативная иерархия режимов ЭЭС. Ведение нормального режима. Контроль режима энергосистемы, регулирование напряжения, частоты и активной мощности. Системные аварии. Основные меры по предотвращению и ликвидации системных аварий.  Рекомендуемая литература: [1, гл. 1], [5, гл. 6].

- Разработка режима энергосистемы – 4  часа.

Основные требования к режиму энергосистемы. Прогнозирование суточных и годовых графиков нагрузки. Планирование режима работы ЭЭС на различных временных уровнях. Выбор состава работающего оборудования. Резервы энергетической системы.

Виды ремонтов элементов ЭЭС. Типы взаимосвязей ремонтов. Планирование капитальных и текущих ремонтов основных элементов ЭЭС. Выбор целесообразной системы ремонтов оборудования ЭЭС. Контроль и диагностика технического состояния оборудования ЭЭС. Современные методы неразрушающего контроля. Рекомендуемая литература: [7, гл. 2].

- Эксплуатация элементов ЭЭС – 4 часа.

Эксплуатация генераторов. Эксплуатация трансформаторов. Эксплуатация устройств переключения ответвлений трансформаторов под нагрузкой. Эксплуатация выключателей. Эксплуатация оборудования распределительных устройств. Эксплуатация воздушных и кабельных линий. Рекомендуемая литература: [8, гл. 4], [9, гл.3].

- Организация эксплуатации распределительных сетей – 6 часов.

Функции предприятия, эксплуатирующего распределительные сети. Оперативная подготовка ремонтных работ. Организация ремонта распределительной сети. Составление графиков ремонта оборудования.  Производство оперативных переключений.

Технологические карты на ремонтные и эксплуатационные работы. Техническая документация.

Организационные  мероприятия,  обеспечивающие безопасность работ. Ответственные за безопасность проведения работ, их права и обязанности. Порядок организации работ по наряду. Организация работ по распоряжению. Организация работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации согласно перечню.  Подготовка рабочего места и первичный допуск бригады к работе по наряду и распоряжению. Окончание работы, сдача-приемка рабочего места. Закрытие наряда, распоряжения. Включение электроустановок после полного окончания работ.

Технические мероприятия,  обеспечивающие  безопасность работ со снятием напряжения. Отключения. Вывешивание запрещающих плакатов. Проверка отсутствия напряжения. Установка заземлений в распределительных устройствах. Установка заземлений на ВЛ. Ограждение рабочего места, вывешивание плакатов.  Рекомендуемая литература: [5, гл. 6], [6].

  - Содержание практического раздела дисциплины

    - Тематика практических занятий (9 часов)

- Прогнозирование суточных графиков нагрузок потребителей. Определение расчетных мощностей электростанций и выбор состава работающего оборудования – 2 часа.

- Определение коэффициентов распределения мощностей в сетевой части энергосистемы для экономического распределения активной мощности между электростанциями – 2 часа.

- Выбор регулирующей электростанции. Экономическое распределение реактивной мощности между электростанциями – 2 часа.

- Определение располагаемой реактивной мощности на электростанции – 2 часа.

- Составление диспетчерского графика – 1 час.

4.3.2. Тематика лабораторных работ   (18 часов.)

1. Расчет потокораспределения в сетевой части энергосистемы для  определения коэффициентов распределения активной мощности в максимальном и ремонтном режимах – 4 часа.

2. Расчет экономического распределения активной мощности между электростанциями энергосистемы – 2 часа.

3. Расчет  установившегося режима энергосистемы для часа максимума  нагрузки энергосистемы – 4 часа.

4. Оперативные расчеты режимов КЗ – 2 часа.

5. Расчет установившихся режимов энергосистемы для разных ступеней графика нагрузки – 4 часа.

6. Составление вариантов оперативной схемы энергосистемы с использованием графического редактора – 2 час.

4.4. Распределение компетенций по разделам дисциплины

Распределение по разделам дисциплины планируемых результатов обучения в соответствии с основной образовательной программой, формируемых в рамках данной дисциплины и указанных в пункте 3, приведено в табл. № 4.

Таблица № 4

| № | Формируемые компетенции | Разделы дисциплины |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | З2.1 | х | х | х | х |
|  | З2.2 | х |  | х | х |
|  | З2.3 |  |  | х | х |
|  | З3.1 |  |  | х | х |
|  | З4.1 | х |  |  | х |
|  | З5.3 |  |  | х | х |
|  | З6.2 | х | х |  |  |
|  | З7.1 | х |  |  | х |
|  | З12.2 | х | х | х | х |
|  | У2.1 | х | х | х | х |
|  | У3.1 |  |  |  | х |
|  | У3.2 |  | х |  | х |
|  | У4.3 |  | х | х | х |
|  | У7.1 |  |  |  | х |
|  | В2.2 | х | х |  |  |
|  | В3.1 | х |  |  |  |
|  | В3.3 |  |  |  | х |
|  | В4.1 |  | х | х | х |
|  | В4.2 | х | х |  |  |
|  | В4.3 |  | х | х | х |
|  | В5.3 |  |  | х |  |
|  | В7.1 |  |  |  | х |
|  | В9.1 |  |  | х | х |
|  | В12.1 |  | х | х | х |
|  | В12.2 | х | х | х | х |

5. Образовательные технологии

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий: опережающая самостоятельная работа, IT-технологии, междисциплинарное, проблемное обучение, обучение на основе опыта, исследовательский метод.

Для изучении дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов, индивидуальные консультации.

Специфика сочетания перечисленных методов и форм организации обучения отражена в матрице (таблица №5).

Методы и формы организации обучения (ФОО)

Таблица 5.

| Формы ОО Методы | Лекции | Практические занятия | Лабораторные работы | Самостоятельная работа студентов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Опережающая самостоятельная работа |  | х | х |  |
| IT-технологии |  |  | х | х |
| Междисциплинарное обучение | х | х | х | х |
| Проблемное обучение |  |  | х | х |
| Обучение на основе опыта | х | х | х | х |
| Исследовательский метод |  |  | х | х |

6. Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа является наиболее продуктивной формой образовательной и познавательной деятельности студента в период обучения. Для реализации творческих способностей  и более глубокого освоения  дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы: 1) текущая и 2) творческая проблемно – ориентированная.

6.1. Текущая самостоятельная работа, направленная на углубление и закрепление знаний студента, развитие практических умений включает:

– работу с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и электронных  источников информации по индивидуальному заданию;

– опережающую самостоятельную работу;

– изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку;

– подготовку к практическим занятиям;

– подготовку к лабораторным работам;

– подготовку к экзамену.

6.2. Творческая проблемно – ориентированная самостоятельная работа (ТСР) предусматривает:

– исследовательскую работу;

– поиск, анализ, структурирование и презентацию информации;

– углубленное исследование вопросов по тематике практических занятий.

6.3. Содержание самостоятельной работы студентов по дисциплине

6.3.1. С целью развития творческих навыков у студентов при изучении дисциплины определен перечень  тем научно– иcследовательских работ и рефератов по наиболее проблемным  задачам и вопросам теоретического и практического плана (выдаются наиболее одаренным студентам ):

–   анализ опасности и меры защиты от поражения электрическим током;

– эффективность применения комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией различных классов напряжения;

–   анализ опасных и вредных производственных факторов;

– источники загрязнения окружающей среды (атмосферы, гидросферы, литосферы) на энергообъектах;

–  реформирование электроэнергетики. Усилит или ослабит российскую экономику?

–  анализ состояния энергетической отрасли РФ.

6.3.2. Темы индивидуальных заданий для реферативных работ:

– правила безопасности при работах на опорах ВЛ;

– правила безопасности при работах под напряжением;

– средства защиты, применяемые при работах в электроустановках;

– требования к пожарной безопасности энергообъектов на примере подстанций;

– обзор комплектных трансформаторных подстанций;

– защита окружающей среды от загрязнений при эксплуатации электроустановок;

– понятие чрезвычайные ситуации, классификация и основные причины возникновения     чрезвычайных ситуаций.

6.3.4. Темы, выносимые на самостоятельную проработку:

– восстановление ЭЭС после крупных аварий;

– составление и использование балансов активной и реактивной мощностей;

– оптимальное распределение активной и реактивной мощности. Выбор эксплуатационной (оперативной) схемы ЭЭС;

– совершенствование эксплуатации электрических сетей.;

– виды профилактических работ и условия их производства на основном оборудовании ВЛ и подстанций.

6.4. Контроль самостоятельной работы студентов

Контроль самостоятельной работы студентов и качество освоения отдельных модулей дисциплины осуществляется посредством:

– представления выполненного материала по лабораторным работам;

– результатов ответов на контрольные вопросы (вопросы предоставляются в электронной форме);

– опроса студентов на практических занятиях;

Оценка текущей успеваемости студентов определяется в баллах в соответствии рейтинг- планом, предусматривающем все виды учебной деятельности.

6.5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

При выполнении самостоятельной работы студенты имеют возможность  пользоваться специализированными источниками, приведенными в разделе 9. «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» и Internet-ресурсами: http://portal.main.tpu.ru:7777/SHARED/b/BARSKAYA/UMM.

7. Средства текущей и итоговой оценки качества освоения дисциплины

Для текущей оценки  качества освоения дисциплины  и её отдельных модулей разработаны и используются следующие средства:

– список контрольных вопросов по темам и разделам (приведен в Приложении 1);

– перечень тем научно-исследовательских работ и рефератов по наиболее проблемным  задачам и вопросам теоретического и практического плана изучаемой дисциплины (представлен в п. 6.3);

Для промежуточной аттестации подготовлен комплект билетов –  25 шт.; билеты содержат два теоретических вопроса. Для защиты лабораторных работ имеется перечень вопросов, помещенный в Приложении 1; защита осуществляется в форме собеседования.

8. Рейтинг качества освоения дисциплины

Текущий контроль качества освоения отдельных тем и модулей дисциплины  осуществляется на основе рейтинговой системы. Контроль осуществляется ежемесячно в течение семестра и качество усвоения материала (выполнения задания) оценивается в баллах, в соответствии с рейтинг-планом. Для стимулирования студентов при выполнении творческой самостоятельной работы в составе текущего контроля предусмотрено 10 баллов.

Промежуточная аттестация (экзамен) производится в  конце семестра и также оценивается в баллах. Итоговый рейтинг определяется суммированием баллов текущей оценки в течение семестра и баллов, полученных на промежуточной аттестации в конце семестра по результатам зачета. Максимальный балл текущего контроля составляет 60, промежуточной аттестации – 40; максимальный итоговый рейтинг – 100 баллов.

Оценке «отлично» соответствует 85…100 баллов; «хорошо» – 70…84; «удовлетворительно» – 55…69; менее 55 – «неудовлетворительно».

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература:

- Баркан Я.О. Эксплуатация энергосистем. – М. Высшая школа, 1990. –304 с.

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.  Изд-во НЦ ЭНАС, 2002.– 296 с.

- Совалов С.А. Режимы единой энергосистемы. – М.: Энергия, 1983. – 384 с.

- Маркович И.М. Режимы энергетических систем. – М.: Энергия, 1969. – 352 с.

- Короткевич М.А. Основы эксплуатации электрических сетей. – Мн.: ВШ,1999. – 267 с.

- Межотраслевые правила безопасности при эксплуатации электроустановок. – М.: Энергия, 2001. – 165 с.

- Макаров Е.Ф. Обслуживание и ремонт электрооборудования электростанций и сетей. – М.: ИРПО, 2003. – 448 с.

- Рожкова Л.Д., Карнеева Л.К., Чиркова Т.В. Электрооборудование электрических станций и подстанций – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 448 с.

- Белецкий О.В., Лезнов С.И., Филатов А.А. Обслуживание электрических подстанций. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 416 с.

Дополнительная литература:

  - Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем. Стандарт организации. – ОАО РАО «ЕЭС России», 2005. – 51 с.

  - Макаров Е.Ф. Справочник по электрическим сетям 0,4 – 35 кВ и 110-1150 кВ/под ред. И.Т. Горюнова и А.А. Любимова.-М.: Папирус ПРО, 2003.

  - Правила устройства электроустановок – 7-е изд. – М.: изд. НЦ ЭНАС, 2003-704с.

  - Справочник по проектированию электрических сетей/ под ред. Д.Л.  Файбисовича. – М.: НЦ ЭНАС, 2006. –313 с.

Программное обеспечение и Internet  –ресурсы

Электронная версия пособия по дисциплине (автор, доцент А.В. Барская)

http://portal.main.tpu.ru:7777/SHARED/b/BArskaya/UMM.

10. Материально - техническое обеспечение дисциплины

– лабораторные занятия проводятся в компьютерных классах; материал практических занятий представлен в виде презентаций в Power Point.

– лекции читаются в учебных аудиториях с использованием технических средств; материал лекций представлен в виде презентаций в Power Point;

Программа составлена на основе Стандарта ООП ТПУ в соответствии с требованиями ФГОС по направлению 140400 «Электроэнергетика и электротехника» подготовки магистров; магистерские программы 140200.11 «Высоковольтная техника электроэнергетических систем», 140200.13 «Электроэнергетические системы, сети, электропередачи, их режимы, устойчивость и надёжность», 140200.14 «Энергосбережение и энергоэффективность».

Программа одобрена на заседании  кафедры «Электроэнергетические сети и системы»

(протокол № _____  от  ___________)

Автор:  к.т.н. доцент каф. ЭСС                                                                А.В. Барская

Рецензенты:  д. т. н. профессор каф. ЭСС				           Ю.В. Хрущев

д.т.н., профессор каф. ЭСС                                                В.Я.  Ушаков

д.т.н., профессор каф. ЭСС                                                 В.А. Лавринович

Приложение 1

Вопросы текущего контроля знаний по разделам рабочей программы дисциплины

«Эксплуатация электроэнергетических систем и сетей»

## Тема 1. Общие вопросы управления и ведения режима энергосистемы

- Характеристика и тенденции развития электроэнергетической отрасли РФ.

- Основные направления реформы электроэнергетической отрасли.

- Какая структура энергетики РФ предполагается после проведения реформы?

- Федеральная сетевая компания.

- Какие услуги оказывает Федеральная сетевая компания субъектам рынка?

- Какие сети входят в состав магистральных сетей?

- Какие функции выполняет системный оператор?

- Создание крупных генерирующих компаний (ГК). Критерии оценки вариантов объединения. Типы ГК.

- Основные принципы оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике.

- Оперативная подчиненность оборудования в ЭЭС.

- Временные уровни оперативно-диспетчерского управления.

- Назовите задачи, относящиеся к долгосрочному планированию.

- Назовите задачи, относящиеся к краткосрочному планированию.

- Ситуативная иерархия режимов в ЭЭС.

- Характеристика нормального, аварийного, послеаварийного и восстановительного режимам работы ЭЭС.

- Назовите цели управления энергосистемой в нормальном, аварийном, послеаварийном и восстановительном режимах.

- Управление нормальным режимом работы.

- Какие аварии относятся к системным авариям?

- Назовите основные факторы, утяжеляющие аварийные процессы в электрических системах.

- Лавина перегрузок и отключений ЛЭП.

- Основные мероприятия по предотвращению и ликвидации аварийных последствий при отказах ЛЭП.

- Лавина асинхронных режимов.

- Основные мероприятия по предотвращению и ликвидации асинхронных режимов.

- Лавина напряжений.

- Основные мероприятия по предотвращению и ликвидации недопустимых снижений напряжения.

- Основные мероприятия по предотвращению и ликвидации недопустимых повышений напряжения.

- Лавина частоты.

- Основные мероприятия по предотвращению и ликвидации лавины частоты.

- Как распределяются функции по ликвидации технологических нарушений между диспетчерами различных уровней?

- Основные задачи оперативно-диспетчерского управления при ликвидации технологических нарушений.

- Восстановление ЭЭС после крупных аварий.

Тема 2.  Разработка режима энергосистемы

- Планирование режима ЭЭС.

- Исходные данные для планирования режима.

- Нагрузки и их прогнозирование.

- Основные задачи, решаемые на уровне долгосрочного планирования.

- Основные задачи, решаемые на уровне краткосрочного планирования.

- Виды резервов энергосистемы.

- Чем определяется и от чего зависит величина нагрузочного резерва?

- Чем определяется и от чего зависит величина аварийного резерва?

- Чем определяется и от чего зависит величина ремонтного резерва?

- Оптимальное распределение активной мощности в энергосистеме.

- Определение располагаемой реактивной мощности генератора.

- Выбор эксплуатационной схемы.

- Типы распределительных устройств и их особенности.

- Основные требования, предъявляемые к оперативным схемам.

- Различные системы технического обслуживания и ремонтов основного оборудования энергосистемы.

- Виды ремонтов основного оборудования энергосистемы.

- Типы взаимосвязей ремонтов.

- Этапы планирования ремонтов.

- Составление сетевого графика проведения ремонта.

- Алгоритм планирования месячных ремонтов.

- Система ремонтов по техническому состоянию.

- Роль технической диагностики электроэнергетического оборудования.

- Методы неразрушающего контроля основного оборудования энергосистемы.

- Какие методы предназначены для диагностики маслонаполненного оборудования?

- Какие виды дефектов можно выявить с помощью тепловизионной диагностики?

- Основные этапы планирования капитальных и текущих ремонтов оборудования ЭЭС.

- В чем заключается алгоритм планирования месячных ремонтов оборудования?

Тема 3. Эксплуатация элементов ЭЭС

- Чем обусловлен температурный режим трансформаторов?

- Какие существуют системы охлаждения трансформаторов?

- Что такое старение диэлектрика?

- Какие работы выполняются по техническому обслуживанию трансформаторов?

- Что проверяют при осмотре трансформаторов?

- Текущий и капитальный ремонт трансформаторов.

- Измерения и испытания трансформаторов.

- Как проводят контроль качества трансформаторного масла?

- Какие работы проводят по техническому обслуживанию оборудования распределительных устройств?

- Ремонты оборудования распределительных устройств.

- Осмотры оборудования распределительных устройств.

- Какие работы проводят при испытании масляных выключателей?

- Основные виды работ, проводимые по техническому обслуживанию воздушных линий.

- Осмотр воздушных линий.

- Ремонты воздушных линий.

- Проверки и измерения на воздушных линиях.

- Какие работы выполняются по техническому обслуживанию кабельных линий?

- Какие ремонты ВЛ могут производиться с отключением линии и без снятия напряжения?

- Осмотр кабельных линий.

- Какие повреждения возможны в кабельных линиях?

- Какие методы могут быть использованы для обнаружения зоны повреждения кабельной линии?

- Что такое «заплывающий» пробой изоляции?

Тема 4. Организация эксплуатации распределительных сетей

- Каковы функции оперативного персонала?

- Организация ремонта распределительных сетей.

- Что такое технологические карты?

- Какие сведения представлены на технологических картах?

- Что понимают под комплексным ремонтом?

- Для чего составляют сетевой график ремонта?

- Какие основные понятия содержит сетевой график?

- Что такое критический путь ремонта и для чего его определяют?

- Для чего применяют карты накладок?

- Основная техническая документация на рабочем месте диспетчера электрических сетей.

- Основная техническая документация на рабочем месте дежурного подстанции.

- Кто является ответственным за безопасное проведение работ в электроустановках?

- При выполнении, каких работ назначается ответственный руководитель?

- Порядок организации работ по наряду.

- Порядок организации работ по распоряжению.

- Что относится к организационным мероприятиям, обеспечивающим безопасность работ?

- Что относится к основным техническим мероприятиям, обеспечивающим безопасность работ?

Приложение 2

|  | Министерство образования и науки РФ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» |  |
| --- | --- | --- |

Образец билета итогового контроля по дисциплине:

«Эксплуатация электроэнергетических систем и сетей»

- Федеральная сетевая компания. Какие услуги оказывает Федеральная сетевая компания субъектам рынка?

- Работы, проводимые по техническому обслуживанию воздушных линий.

| «Утверждаю» | «Согласовано» |  |
| --- | --- | --- |
| Зав. кафедрой ЭСС | Проректор-директор ЭНИН |  |
| _____________ Ю.С. Боровиков | ________________Ю.С. Боровиков |  |
| « » ________________ г. | «___» ________________г. |  |

Составитель								Барская А.В.