|  | Дисциплина |  |  | Эксплуатация электроэнергетических систем и сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число недель |  |  |  |  |  | 18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Институт |  |  | Энергетический институт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во кредитов |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | Кафедра |  |  | Электроэнергетические сети и системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лекции, час |  |  |  |  |  | 18 |  |
|  | Семестр |  |  | осенний |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Практич.занятия, час |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  | Группы |  |  | 9М201, 9М202, 9М203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лаб.работы, час. |  |  |  |  |  | 18 |  |
|  | Преподаватель |  |  | Барская Анна Валерьевна |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего аудит.работы, час |  |  |  |  |  | 45 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Самост.работа, час |  |  |  |  |  | 36 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО, час |  |  |  |  |  | 81 |  |
| Рейтинг-план дисциплины Эксплуатация электроэнергетических систем и сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Недели | Текущий контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теоретический материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Практическая деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
|  | Название модуля |  | Темы лекций |  |  | Контролир. матер.* |  | Баллы* |  |  | Название лабораторных работ* |  | Баллы* |  | Темы практических занятий (решаемые задачи)* |  | Баллы* |  | Индивидуальные задания (рубежные контрольные работы, рефераты и т.п.)* | Баллы* |  |
| 1,2 | Модуль 1. Общие вопросы управления и ведения режима энергосистемы |  | Реформирование энергетики. Характеристика и тенденции развития ЭЭС. Структура управления ЭЭС. Задачи оперативно-диспетчерского управления на территориальном и временном уровнях. Оперативная подчинённость оборудования в ЭЭС. |  |  |  |  | 1 |  |  | Лаб. № 1(начало) Расчет потокораспределения в сетевой части энергосистемы для определения коэффициентов распределения активной мощности в максимальном и ремонтном режимах |  | 2 |  | Тема № 1 Прогнозирование суточных графиков нагрузок потребителей. Определение расчетных мощностей электростанций и выбор состава работающего оборудования |  | 1 |  |  |  |  |
| 3,4 |  |  | Ситуативная иерархия режимов ЭЭС. Ведение нормального режима. Контроль режима энергосистемы, регулирование напряжения, частоты и активной мощности. Системные аварии. Основные меры по предотвращению и ликвидации системных аварий. |  |  |  |  | 1 |  |  | Лаб. № 1 (продолжение). Расчет потокораспределения в сетевой части энергосистемы для определения коэффициентов распределения активной мощности в максимальном и ремонтном режимах |  | 2 |  | Тема № 2 Определение коэффициентов распределения мощностей в сетевой части энергосистемы для экономического распределения активной мощности между электростанциями |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Модуль 2 (начало). Разработка режима энергосистемы |  | Основные требования к режиму ЭЭС. Прогнозирование суточных и годовых графиков нагрузки. Планирование режима работы ЭЭС на различных временных уровнях. Выбор состава работающего оборудования. Резервы ЭЭС. |  |  |  |  | 1 |  |  | Лаб. № 2 Расчет экономического распределения активной мощности между электростанциями энергосистемы |  | 2 |  |  |  |  |  | Рубежный контроль по темам 1,2 | 4 |  |
| Всего по контрольной точке (аттестации) № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| 6,7 |  | Модуль 2 (окончание). Разработка режима энергосистемы | Виды ремонтов элементов ЭЭС. Типы взаимосвязей ремонтов. Планирование капитальных и текущих ремонтов основных элементов ЭЭС. Выбор целесообразной системы ремонтов оборудования ЭЭС. Контроль и диагностика технического состояния оборудования ЭЭС. Современные методы неразрушающего контроля. |  |  |  |  |  | 1 | Лаб. № 3 (начало) Расчет установившегося режима энергосистемы для часа максимума нагрузки энергосистемы |  | 3 |  | Тема № 3. Выбор регулирующей электростанции. Экономическое распределение реактивной мощности между электростанциями |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лаб. № 3 (продолжение). Расчет установившегося режима энергосистемы для часа максимума нагрузки энергосистемы |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,10 |  | Модуль 3 (начало). Эксплуатация элементов ЭЭС | Эксплуатация генераторов. Эксплуатация трансформаторов. Эксплуатация устройств РПН. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Тема 4. Определение располагаемой реактивной мощности на электростанции |  | 1 |  | Рубежный контроль по темам 3,4 |  | 7 |  |
| Всего по контрольной точке (аттестации) № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
| 11, 12 | Модуль 3 (окончание). Эксплуатация элементов ЭЭС |  | Эксплуатация выключателей. Эксплуатация оборудования распределительных устройств. Эксплуатация воздушных и кабельных линий. |  |  |  |  |  | 1 | Лаб. № 4. Оперативные расчеты режимов КЗ |  | 3 |  | Тема 5. Составление диспетчерского графика |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 13, 14 | Модуль 4 (начало). Организация эксплуатации распределительных сетей |  | Функции предприятия, эксплуатирующего распределительные сети. Оперативная подготовка ремонтных работ. Организация ремонта распределительной сети. Составление графиков ремонта оборудования. Производство оперативных переключений. |  |  |  |  |  | 1 | Лаб. № 5. (начало) Расчет установившихся режимов энергосистемы для разных ступеней графика нагрузки |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Технологические карты на ремонтные и эксплуатационные работы. Техническая документация. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Рубежный контроль по теме 5. |  | 7 |  |
| Всего по контрольной точке (аттестации) № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
| 16, 17 | Модуль 4 (продолжение). Организация эксплуатации распределительных сетей |  | Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения. |  |  |  |  |  | 1 | Лаб. № 5. (продолжение). Расчет установившихся режимов энергосистемы для разных ступеней графика нагрузки |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лаб. № 6. Составление вариантов оперативной схемы энергосистемы с использованием графического редактора |  | 3 |  |  |  |  |  | Рубежный контроль |  | 4 |  |
| Всего по контрольной точке (аттестации) № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| Итоговая текущая аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
| Экзамен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
| Итого баллов по дисциплине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  |  |  |  | Зав. кафедрой ____________________________ доц., к.т.н. Ю.С. Боровиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Преподаватель __________________________ доц., к.т.н. А.В. Барская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |