- УТВЕРЖДАЮ

- Директор института

неразрушающего контроля

_____________В.А.Клименов

«____»_____________2013 г.

- РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

КОНСТРУИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРИБОРОВ И АППАРАТОВ

- НАПРАВЛЕНИЕ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) ООП

201000 «БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

- ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ

БИОТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ АППАРАТЫ И СИСТЕМЫ

- КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) – БАКАЛАВР

БАЗОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРИЁМА 2013 г.

- КУРС – 4; СЕМЕСТР – 8

- КОЛИЧЕСТВО КРЕДИТОВ – 4.

КОД ДИСЦИПЛИНЫ – Б3.В.1.3.

- ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ            ВРЕМЕННОЙ РЕСУРС ПО ОЧНОЙ

- ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ

- Лекции, час                                                                                 20

- Лабораторные занятия, час                                                     20

- Практические занятия, час                                                      10

- АУДИТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ, час                                              50

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА, час                                   60

ИТОГО, час                                                                                110

- ВИД ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ – экзамен

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ – кафедра точного приборостроения

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ							В.Н. Бориков

РУКОВОДИТЕЛЬ ОПП							     Д.Н.Огородников

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ									 Л.Н. Белянин

2013 г.

1. Цели освоения дисциплины

Дисциплина нацелена на подготовку бакалавра к решению следующих профессиональных задач:

-  анализ состояния научно-технической проблемы путем подбора, изучения и анализа литературных и патентных источников в сфере биотехнических систем и технологий;

-  определение цели, постановка задач конструирования, подготовка технических заданий на выполнение проектных работ в сфере биотехнических систем и технологий;

-  конструирование устройств, приборов, систем и комплексов биомедицинского и экологического назначения с учетом заданных требований;

-  разработка проектно-конструкторской документации в соответствии с методическими и нормативными требованиями

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина относится к вариативной части специального модуля профессионального цикла подготовки бакалавра.

Дисциплине «Конструирование электронных медицинских приборов и аппаратов» предшествует освоение дисциплин (ПРЕРЕКВИЗИТЫ): Б2.Б3.0 – Математика; Б2. Б4.0 – Физика; Б2.Б1 – Химия; Б3. Б3 – Начертательная геометрия и инженерная графика; Б3.Б13 –  Механика; Б3.Б6 - Конструкционные и биоматериалы; Б3.Б11 – Узлы и элементы биотехнических систем; Б3.В3.3 – Электроника; Б3.В1.4 – Электропитание электронной медицинской аппаратуры.

Содержание разделов дисциплины согласовано с содержанием дисциплины, изучаемой нараллельно (КОРЕКВИЗИТЫ):  Б3.Б10 – Биотехнические системы медицинского назначения.

Освоение дисциплины служит основой для последующего выполнения выпускной квалификационной работы.

3.Результат освоения дисциплины                                                                                                                                        В соответствии с требованиями ООП освоение дисциплины (модуля)   направлено на формирование у студентов следующих компетенций (результатов обучения),  в т.ч. в соответствии с ФГОС:

Таблица 1

Составляющие результатов обучения, которые будут получены при изучении данной дисциплины

| Результаты обучения (компетенции из ФГОС) | Составляющие результатов обучения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Знания | Код | Умения | Код | Владение опытом |
| Р2 Р3 Р4 Р5 Р6 | З5.3 З6.1 З6.2 | теоретические основы механики, методы составления и исследования уравнений статики, кинематики и динамики этапы и стадии жизненного цикла медицинской техники проблемы обеспечения надёжной работы технических средств в условиях медико-биологической организации | У2.1 | использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения практических задач | В2.2 В3.1 В4.2 | использования типовых пакетов прикладных программ, применяемых при проектировании аппаратов, приборов и систем медицинского назначения работы с современными аппаратными и программными средствами проектиования биотехнических систем применения современных программных средств разработки и оформления технической документации |

(Указываются планируемые результаты (1…n) освоения модуля (дисциплины) и их составляющие (знания, умения, опыт, компетенции), полученные в результате декомпозиции результатов обучения по основной образовательной программе (ООП, раздел 6, табл. 7) применительно к данной дисциплине)

Планируемые результаты освоения дисциплины (модуля)

| № п/п | Результат |
| --- | --- |
| РД1 | Знание порядка разработки и постановки на производство изделий электронной техники |
| РД2 | Знание структуры, состава, порядка согласования и утверждения технического задания на опытно-конструкторскую работу по созданию новых изделий электронной медицинской техники |
| РД3 | Знание теоретических основ и способов обеспечения электромагнитной совместимости аналоговых и цифровых электронных устойств |
| РД4 | Знание конструкций электронных плат печатного монтажа |
| РД5 | Знание системы автоматизированного проектирования печатных плат |
| РД6 | Знание теоретических основ систем обеспечения теплового режима электронных приборов |
| РД7 | Знание основных принципов построения систем вибро – и ударозащиты электронной аппаратуры |
| РД8 | Умение объяснять причины возникновения помех в электронных устройствах |
| РД9 | Умение создавать электрические принципиальные схемы и производить трассировку печатных плат с использованием пакетов прикладных программ |
| РД10 | Умение проводить экспериментальные исследования простейших электронных устройств |
| РД11 | Владение терминологией в области конструирования электронных медицинских приборов и аппаратов |
| РД12 | Владение методами расчёта параметров электрических линий связи и уровня возникающих в них помех |
| РД13 | Владение методами расчёта тепловых схем устройства отвода тепла от теплонапряжённых элементов |

(Формулируются преподавателем на основании таблицы 1)

- 4. Структура и содержание дисциплины

- Раздел 1. Вводная часть

Общие сведения о дисциплине. Место дисциплины в системе подготовки бакалавров по направлению «Биотехнические системы и технологии». Основные цели и задачи изучения дисциплины. Литературные источники по дисциплине и их краткая аннотация.

Лекции.

Лекция №1. Вводная лекция – 2 часа.

Лабораторные работы.

Лабораторная работа №0. Общие требования к выполнению лабораторных работ и вопросы техники безопасности -2 часа.

- Раздел 2. Основы конструирования электронных медицинских приборов и аппаратов

Стадии разработки и постановки изделий на производство. Номенклатура конструкторских документов, разрабатываемых на различных этапах проектирования электронных устройств. Понятие «Конструкция электронного устройства». Конструкционные системы РЭС. Эволюция конструкций РЭС. Специфические требования к электронной медицинской аппаратуре.

Использование ЭВМ при проектировании и производстве изделий электронной техники. Структура комплексного автоматизированного предприятия по разработке электронных устройств.

Лекции.

Лекция №2. Порядок разработки и постановки изделий на производство – 2 часа.

Практические занятия.

Занятие №1. Техническое задание на ОКР – 2 часа.

Лабораторные работы.

Лабораторная работа №1. Эволюция конструкций электронных устройств. (Поколения РЭС) – 2 часа.

Лабораторная работа №2. Конструкционные системы РЭС – 2 часа.

- Раздел 3. Обеспечение электромагнитной совместимости цифровых и аналоговых устройств. Конструкции электрических соединений.

Влияние электрических соединений на параметры конструкций электронных устройств. Конструкции электрических соединений на основе печатного монтажа. Конструктивные разновидности электрических линий связи. Параметры электрических линий связи. Понятие об электрически длинных и электрически коротких линиях связи. Особенности передачи сигналов по электрически длинным линиям связи.

Печатный монтаж и печатные платы. Классификация печатных плат по конструкторско-технологическим признакам. Порядок проектирования печатных плат.

Лекции.

Лекция №3. Конструкции электрических соединений. Электрически короткие и электрически длинные линии связи – 2 часа.

Лекция №4. Электромагнитная совместимость электронных устройств – 2 часа.

Практические занятия

Занятие № 2. Параметры электрических линий связи – 2 часа.

Занятие № 3. Передача сигналов по электрически длинным линиям – 2 часа.

Лабораторные работы

Лабораторная работа № 3. Конструкции электронных плат печатного монтажа – 2 часа.

.

- Раздел 4. Паразитные связи и помехи в электрически коротких линиях связи

Электромагнитная совместимость (ЭМС). Емкостные, индуктивные и кондуктивные паразитные связи и помехи в электрически коротких линиях связи. ЭМС цифровых узлов. Особенности обеспечения ЭМС аналоговых устройств.

Лекции

Лекция №5. Ёмкостные и индуктивные паразитные связи и помехи в электрически коротких линиях связи – 2 часа.

Лекция №6. Кондуктивные паразитные связи и помехи – 2 часа.

Практические занятия

Занятие № 4. Номенклатура конструкторских документов, разрабатываемых на различных этапах проектирования электронных устройств – 2 часа.

Лабораторные работы

Лабораторная работа №4. Паразитные связи и помехи в электрически коротких линиях связи – 4 часа.

- Раздел 5. Борьба с помехами путём экранирования

Принцип действия электростатического, магнитостатического и электромагнитного экранов. Требования к материалам для изготовления экранов. Эффективность экрана. Глубина проникновения магнитного поля в тело экрана.

Лабораторные работы

Лабораторная работа №5. Магнитное экранирование - 2 часа.

Раздел 6. Тепловой режим конструкций электронных приборов.

Задача обеспечения нормального теплового режима электронного устройства. Способы отвода тепла от теплонапряженных элементов. Применение тепловых труб и полупроводниковых термоэлектрических охлаждающих модулей в системах обеспечения нормального теплового режима электронных устройств. Принцип электротепловой аналогии при расчете устройств отвода тепла.

Лекции

Лекция №7. Обеспечение нормального теплового режима электронного устройства – 2 часа.

Лекция №8. Принцип электротепловой аналогии при расчёте тепловых цепей – 2 часа.

Практические занятия

Занятие №5. Системы обеспечения тепловых режимов электронных устройств- 2 часа.

Лабораторные работы

Лабораторная работа №6. Радиаторы теплонапряжённых элементов – 2 часа.

Раздел 7. Защита электронной аппаратуры от воздействия влаги.

Источники и пути проникновения влаги в электронные устройства. Взаимодействие влаги с материалами и компонентами конструкций РЭС. Способы влагозащиты РЭС.

Лекции

Тема выносится на самостоятельное изучение.

Раздел 8. Использование ЭВМ при проектировании и производстве изделий электронной техники.

Лекции

Лекция № 9. Использование ЭВМ при проектировании и производстве изделий электронной техники – 2 часа.

Раздел 9. САПР печатных плат.

Лабораторные работы

Лабораторная работа №7. Создание схемы электрической принципиальной – 2 часа.

Лабораторная работа №8. Создание контура печатной платы – 2 часа.

Лабораторная работа №9. Трассировка печатной платы – 2 часа.

Раздел 10. Надёжность электронных медицинских приборов и аппаратов.

Лекции

Лекция №10. Надёжность электронных медицинских приборов и аппаратов – 2 часа.

5. Образовательные технологии

- При изучении дисциплины «Конструирование электронных медицинских приборов и аппаратов» используются следующие образовательные технологии.

Лекции читаются в традиционной форме с включением фрагментов фильмов по отдельным разделам. Для облегчения восприятия материала широко используются макеты, модели. Используется мультимедийное оборудование. Лабораторные занятия проводятся в специализированной лаборатории конструирования и технологии приборов, где сосредоточены лабораторные установки по дисциплине,    коллекции  электронных узлов печатного монтажа, радиаторов теплонапряжённых элементов, других компонентов электронных приборов, а также компьютерный класс на 12 рабочих мест. Используется бригадная форма выполнения лабораторных работ с предоставлением каждым студентом индивидуального отчёта по выполненной работ.

Специфика сочетания методов и форм организации обучения отражается в матрице (см. таблицу 3).

Таблица 3.

Методы и формы организации обучения

| ФОО Методы | Лекции | Лаб.раб. | Пр. зан./сем. | Тр.*, Мк** | СРС | К. Пр.*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IT – методы | + |  | + |  | + |  |
| Работа в команде |  | + |  |  | + |  |
| Case-stady |  |  |  |  |  |  |
| Игра |  |  |  |  |  |  |
| Методы проблемного обучения | + |  |  |  | + |  |
| Обучение на основе опыта |  |  |  |  |  |  |
| Опережающая самост. работа |  | + | + |  | + |  |
| Проектный метод |  |  |  |  |  |  |
| Поисковый метод |  |  |  |  |  |  |
| Исследовательский метод | + | + | + |  | + |  |
| Другие методы |  |  |  |  |  |  |

* - тренинг, ** - мастер – класс, *** - командный проект.

- 6. Организация и учебно – методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

6.1. Виды и формы самостоятельной работы

Самостоятельная работа студентов включает текущую и творческую проблемно-ориентированную самостоятельную работу (ТСР).

Текущая СРС направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие практических умений и включает:

- работа с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и электронных источников информации по дисциплине;

- опережающая самостоятельная работа;

- изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку;

- подготовка к лабораторным работам, оформление отчётов по работам, подготовка к практическим занятиям;

- подготовка к коллоквиумам, экзамену.

6.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине

6.2.1.Темы, выносимые на самостоятельную проработку:

- эволюция конструкций электронной аппаратуры – 2 часа;

- электрические соединения из объёмного провода – 2 часа;

- электрические соединители (разъёмы) – 2 часа;

- защита электронной аппаратуры от воздействия влаги – 4 часа;

- применение тепловых труб и полупроводниковых термоэлектрических охлаждающих модулей в системах обеспечения нормального теплового режима электронных устройств – 2 часа.

6.2.2. Информация об объёме самостоятельной работы по дисциплине и её распределении в семестре доводится до студентов на первой лекции.

6.2.3. Студент может заниматься самостоятельной работой дома, в научно – технической библиотеке или на кафедре. Для этого ему указывается необходимая литература, выдаются методические указания и пособия по выполняемым лабораторным работам, поощряется использование интернет – ресурса.

6.2.4. Студенты для проработки отдельных тем допускаются в лабораторию конструирования и технологии приборов, где им предоставляются для изучения натурные образцы электронных приборов.

6.2.5. Творческая проблемно – ориентированная самостоятельная работа (СРС), направленная на развитие интеллектуальных умений, комплекса универсальных (общекультурных) и профессиональных компетенций, повышение творческого потенциала студентов.

6.2.6. Выполнение индивидуальных заданий, выдаваемых на практических занятиях.

6.3. Контроль самостоятельной работы

Оценка результатов самостоятельной работы организуется следующим образом:

- качество подготовки студента к выполнению лабораторной работы при допуске к работе; каждому студенту задаются 2-3 вопроса по теме выполняемой работы; неподготовленные студенты к выполнению лабораторной работы не допускаются; качество подготовки учитывается при определении общего балла по работе;

- качество подготовки студентов к практическим занятиям проверяется непосредственно на занятиях путём выборочного опроса;

- качество проработки лекционного материала дополнительно осуществляется путём проведения одного теоретического коллоквиума на конференц-неделе и одной контрольной работы. Качество ответа на коллоквиуме и контрольной работе оценивается в баллах;

- итоговый контроль качества освоения дисциплины осуществляется на экзамене.

При выполнении самостоятельной работы студент должен использовать:

- рекомендованную литературу;

- конспект лекций;

- методические указания по выполнению лабораторных работ;

-интернет-ресурсы по дисциплине.

6.4.  Учебно – методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

В процессе самостоятельной работы студенты используют учебную и методическую литературу, указанную в разделе 10 настоящей Программы, а также выдаваемые студентам  методические указания по выполняемым лабораторным работам.

- 7. Средства (ФОС) текущей и итоговой оценки качества освоения дисциплины

- 7.1  Оценка качества освоения дисциплины производится по результатам следующих контролирующих мероаприятий:

| - Контролирующие мероприятия | - Результаты обучения по - дисциплине |
| --- | --- |
| - Теоретический коллоквиум №1 | - РД1,РД2,РД3,РД4,РД8, РД10, РД11, РД12 |
| - Контрольная работа №1 | - РД5, РД6, РД7, РД9, РД10, РД11, РД13 |
| - Контрольные вопросы, задаваемые при допуске к лабораторной работе и её защите (9 работ) | - РД3, РД4, РД5, РД6, РД7, РД9, РД10, РД11, РД12, РД13. |
| - Вопросы, задаваемые на практических занятиях | - РД2, РД3, РД4, РД10. |
| - Экзамен | - РД1 – РД13 |

Для оценки качества освоения дисциплины при проведении контролирующих мероприятий предусмотрен фонд оценочных материалов, включающий в себя: вопросы входного контроля; контрольные вопросы, задаваемые при допуске к лабораторным работам; вопросы, задаваемые на практических занятиях; вопросы, задаваемые на теоретических коллоквиумах; вопросы для самоконтроля; вопросы, выносимые на экзамен.

  - Текущий контроль. Средствами оценки текущей успеваемости студентов по ходу освоения дисциплины являются:

    - Примеры контрольных вопросов при получении студентом допуска к лабораторной работе.

По работе №2 «Конструкции электронных плат печатного монтажа»

-  сформулируйте кратко цель выполняемой Вами работы;

-  объясните, что означает термин «Электронная плата печатного монтажа» или «Печатный узел»?

- перечислите основные типы печатных плат, используемых в настоящее время в конструкциях электронных устройств;

- перечислите все типы отверстий на печатных платах и укажите, какие из них металлизируются всегда;

- что означает словосочетание «вариант установки элемента»?;

- что означает словосочетание «класс точности печатной платы»?; каким образом при выполнение работы Вы будете определять класс точности?

По работе №4 «Магнитное экранирование»

- что означает словосочетание «магнитостатическое экранирование», изложите принцип действия магнитостатического экрана и сформулируйте требования к материалу магнитостатического экрана;

- что означает словосочетание «электромагнитное экранирование», объясните принцип работы электромагнитного экрана и сформулируйте требования к материалу электромагнитного экрана;

- объясните принцип определения эффективности экранирования, используемый в данной лабораторной установке;

- от чего зависит глубина проникновения магнитного поля в материал экрана?;

- какими свойствами должен обладать материал для изготовления «супер - экрана», т.е. экрана, который обеспечивал бы высокую эффективность экранирования на всех частотах?;

- предложите способ определения эффективности магнитостатического экрана.

    - Примеры вопросов, задаваемых студентам при проведении теоретических коллоквиумов.

Электромагнитная совместимость электронных устройств. Общие положения.

Виды паразитных связей и помех, действующих в конструкциях электронных устройств.

Электрические линии связи. Конструктивные разновидности электрических линий связи. Понятия «электрически короткие» и «электрически длинные линии связи».

    - Примеры вопросов, выдаваемых студентам на контрольной работе (письменной)

Вариант 1

Расположите перечисленные ниже конструкции электрических линий связи в порядке увеличения их помехозащищённости. Дайте необходимые пояснения.

- Два скрученных провода, из которых один является общим для нескольких линий связи.

- Коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом.

- Два скрученных провода, включенные по схеме витой пары.

- Два отдельных нескрученных проводника, связанные в общий тугой жгут с другими проводниками.

- Коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 150 Ом.

- Телефонный (двойной) провод.

- Провод в экране.

Вариант 2

В какую сторону (увеличения или уменьшения) будут изменяться кондуктивные паразитные связи в электронном устройстве, питаемом от встроенного в него сетевого источника питания, если в его конструкции произвести указанные в таблице изменения. Ответы дать путём проставления в соответствующих колонках «+» и «-».

Таблица № 4

| № п/п | Произведенные изменения | Увеличивает кондуктивные паразитные связи | Уменьшает кондуктивные паразитные связи |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | В состав источника питания включен электронный стабилизатор напряжения |  |  |
| 2 | В выпрямительных мостах полупроводниковые диоды заменены на аналогичные, но с большим прямым падением напряжения |  |  |
| 3 | В цепях фильтров источника питания все электролитические конденсаторы заменены на керамические такой же ёмкости |  |  |
| 4 | Электрические соединения основной части электронного прибора с источником питания, выполненные с использованием электрического разъёма, заменили пайкой |  |  |
| 5 | Заменили провода, соединяющие источник питания с основной частью электронного устройства, на провода меньшего сечения |  |  |
| 6 | На электронной плате печатного монтажа в основной части устройства между шиной питания и шиной общего провода установили дополнительные керамические конденсаторы |  |  |
| 7 | На электронной плате печатного монтажа в основной части устройства между шиной питания и шиной общего провода установили дополнительные электролитические конденсаторы |  |  |

  - Итоговый контроль

Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена, проводимого устно.

    - Примеры экзаменационных билетов.

Билет № ХХ

- Электромагнитная совместимость электронных приборов. Общие положения. Понятие об электрически коротких и электрически длинных линиях связи.

- Конструкции и материалы радиаторов теплонапряжённых элементов.

Билет № ХХ

- Особенности передачи сигнала по электрически длинной линии связи.

- Нормальный тепловой режим электронного прибора. Системы обеспечения теплового режима приборов.

  - Вопросы для самоконтроля

| 1 | 1. Эволюция конструкций электронной аппаратуры. |
| --- | --- |
| 2 | 2. Кондуктивные помехи в усилителях. |

| 1 | - Борьба с помехами в электронных приборах путем экранирования. |
| --- | --- |
| 2 | - Вибро- и ударозащита электронных приборов. |

| 1 | - Электромагнитная совместимость электронных приборов Общие положения. Понятие об электрически коротких и электрически длинных линиях. |
| --- | --- |
| 2 | - Защита конструкций электронных приборов от динамических механических воздействий. - Методы защиты электронных приборов от механических воздействий. |

| 1 | 8. Наводки в параллельных электрически коротких линиях связи (на примере цифрового устройства). |
| --- | --- |
| 2 | - . Конструкции амортизаторов. |

| 1 | 10. Расчет электрических параметров линий связи по известным конструктивным данным. |
| --- | --- |
| 2 | 11. Теплоотвод тепловыми трубами. |

| 1 | 12. Влияние электрических соединений на параметры конструкций электронных приборов. Виды и конструкции электрических соединений. |
| --- | --- |
| 2 | 13. Теплоотвод с использованием термоэлектрического эффекта. |

| 1 | 14. Распространение сигнала в электрически длинной линии. |
| --- | --- |
| 2 | 15. Расчет устройства отвода тепла от теплонапряженного элемента. |

| 1 | 16. Печатная плата. Преимущества печатного монтажа. Классификация печатных плат по конструктивно-технологическим признакам. |
| --- | --- |
| 2 | 17. Термостойкость электронных приборов. Системы обеспечения теплового режима приборов. |

| 1 | 18. Требования к электронным медицинским приборам. |
| --- | --- |
| 2 | 19. Перенос теплоты конвекций. |

| 1 | 20. Стадии разработки и постановки изданий на производство. |
| --- | --- |
| 2 | 21. Электромагнитная совместимость аналоговых узлов. Общие положения. |

| 1 | 22. Организация процесса конструирования электронных приборов. Общие положения. Виды подразделений предприятия-разработчика. Номенклатура конструкторских документов, разрабатываемых на различных этапах разработки. |
| --- | --- |
| 2 | 23. Теплоотвод теплопроводностью. Тепловое сопротивление контакта. |

| 1 | 24. Основы конструирования электронных приборов. Термины и определения. Конструкторская иерархия. Уровни разукрупнения электронных устройств. |
| --- | --- |
| 2 | 25. Принципы конструирования электрических соединений цифровых устройств на основе печатных плат. |

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 | 26. Тепловой режим конструкций электронных приборов. Общие положения. |

| 1 | 27. Помехи в электрически коротких линиях связи. |
| --- | --- |
| 2 | 28. Электрические соединители (разъемы). Устройство. Классификация. Основные характеристики. |

| 1 | 29. Конструкционные системы РЭС. |
| --- | --- |
| 2 | 30. Электромагнитная совместимость усилительных схем. |

| 1 | 31. Использование ЭВМ при конструировании и производстве электронных приборов. |
| --- | --- |
| 2 | 32. Передача тепла излучением. |

| 1 | 33. Техническое задание на разработку электронного прибора. Структура и содержание. Порядок составления и утверждения. |
| --- | --- |
| 2 | 34. Основные понятия теории надежности. |

| 1 | 35. Методы уменьшения помех в электрических соединениях цифровых узлов. |
| --- | --- |
| 2 |  |

| 1 | 36. Электрический монтаж электронных приборов и аппаратов объемными проводами. Виды проводов. |
| --- | --- |
| 2. | 37. Конструкции радиаторов теплонапряженных элементов. |

- 8. Рейтинг качества освоения  дисциплины

- Оценка качества освоения дисциплины в ходе текущей и промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Руководящими материалами по текущему контролю успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации студентов Томского политехнического университета», утверждёнными приказом ректора № 77/од от 29.11.2011 г.

- В соответствии с «Календарным планом изучения дисциплины»:

- - текущая аттестация (оценка качества усвоения теоретического материала (ответы на вопросы)) и результаты выполнения лабораторных работ производится в течение семестра (оценивается в баллах (максимально 60 баллов), к моменту завершения семестра студент должен набрать не менее 33 баллов);

- - промежуточная аттестация (экзамен) производится в конце семестра (оценивается в баллах (максимально 40 баллов), на экзамене студент должен набрать не менее 22 баллов).

- 9.Учебно – методическое и информационное обеспечение модуля (дисциплины).

а) основная литература

- Баканов Г.Ф. Основы конструирования и технологии радиоэлектронных средств: учебное пособие для вузов / Г.Ф. Баканов, С.С. Соколов, В.Ю. Суходольский; под ред. И.Г. Мироненко. – М.: Академия, 2007. – 368 с.

- Пирогова Е.В. Проектирование и технология печатных плат: Учебник.- М.: ФОРУМ: ИНФРА - М, 2005.- 560с.

б) дополнительная литература

- Ненашев А.П. Конструирование радиоэлектронных средств: Учеб. для радиотехнич. спец. вузов. – М.: Высшая школа, 1990.- 432с.

- Муромцев, Дмитрий Юрьевич Конструирование узлов и устройств электронных средств : учебное пособие / Д. Ю. Муромцев, И. В. Тюрин, О. А. Белоусов. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. — 542 с.: ил.

- Печатные платы: справочник: в 2 кн.: пер. с англ. / под ред. К. Ф. Кумбза. — М.: Техносфера, 2011Пейтон, А. Дж.

- https://tpu.bibliotech.ru

- Разевич В.Д. Система проектирования печатных плат ACCEL EDA 15 (P-CAD 2000). -М.: «Солон-Р», 2000.- 416с.

- Белянин Л.Н. Конструирование печатного узла и печатной платы. Расчет надежности: учебно-методическое пособие / Л.Н.Белянин. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2008.- 80с.

- Разработка и оформление конструкторской документации РЭА: Справочник/Э.Т. Романычева и др.- М.: Радио и связь, 1989.-448с.

- Разевич В.Д. Проектирование печатных плат в P-CAD 2001.- М.: «Солон-Р», 2001.-558с.

- Стешенко В.Б. ACCEL EDA. Технология проектирования печатных плат. - М.: «Нолидж», 2000.- 508с.

- Уваров А.С. P-CAD 2000. ACCEL EDA. Конструирование печатных плат. Учебный курс. – СПб.: Питер, 2001. – 320с.

- Саврушев Э.И. P-CAD для Windows. Система проектирования печатных плат. М.: «ЭКОМ», 2002.-320с.

- Мактас М.Я. Восемь уроков по P-CAD 2001.- М.: СОЛОН – Пресс, 2003. – 224с.

- Заведеев С.В. Создание библиотек компонентов для P-CAD 2000 (2001).//EDA Express – М.: Изд-во ОАО Родник Софт, 2002. №5. С.21-23.

- Уваров А.С. P-CAD 2002 и SPECCTRA. Разработка печатных плат.- М.: «Солон-Р», 2003.- 544с.

- Уваров А.С. Правила разработки интегральных библиотек в программе P-CAD 2002.// EDA Express- М.: Изд-во ОАО Родник Софт, 2003. №8. С24-26.

Internet – ресурсы (в т.ч. Перечень мировых библиотечных ресурсов):

- http://elibrary.ru

10.Материально-техническое обеспечение дисциплины.

Лекции и практические занятия проводятся в специализированной аудитории,оборудованной средствами мультимедиа.

Лабораторные занятия проводятся в специализированной лаборатории конструирования и технологии приборов, при этом используется следующие технические средства и лабораторное оборудование:

| № п/п | Наименование лабораторного оборудования | Корпус, ауд., кол-во установок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Комплект приборов, узлов и элементов электронной аппаратуры, необходимых для выполнения лабораторной работы №1, включающий в себя: коллекцию блоков, узлов и элементов электронной аппаратуры разных поколений различного назначения, набор оптических луп с различной степенью увеличения, бинокулярный микроскоп | Корп. 4, ауд. 210, одна |
| 2 | Комплекс контрольно-испытательной аппаратуры «Ангара» в составе двух стоек электронной аппаратуры и одной стойки пневмогазопитания, набор инструмента для частичного демонтажа блоков. Образцы другой электронной аппаратуры, выполненной с использованием различных конструкционных систем. | Там же |
| 3 | Коллекция электронных плат печатного монтажа (печатных узлов) от аппаратуры различного назначения различных поколений и различных классов точности. Бинокулярный микроскоп. Лупы с различной степенью увеличения. | Там же |
| 4 | Лабораторная установка, размещённая на специальном радиомонтажном столе, в состав которой входят: низкочастотный генератор электрических гармонических колебаний, осциллограф, электронный милливольтметр, набор специальных проводов, шнуров и кабелей. | Там же |
| 5 | Лабораторная установка, размещённая на специальном радиомонтажном столе, в состав которой входят: прибор для создания переменного магнитного поля с измерительной катушкой, комплект экранов из различных металлов с различной толщиной стенок, генератор низкочастотных электрических колебаний, осциллограф, электронный милливольтметр, набор соединительных проводов и кабелей. | Там же |
| 6 | Коллекция радиаторов теплонапряжённых элементов различных типов на различные величины тепловых потоков; коллекция диэлектрических прокладок из различных материалов органического и неорганического происхождения; образцы кулеров, тепловых труб и вентиляторов, используемых в системах обеспечения теплового режима электронной аппаратуры. | Там же |
| 7 | Двенадцать рабочих мест, оснащённых компьютерами с установленным в них программным обеспечением для автоматизированного проектирования печатных плат. | Там же |

Программа составлена на основе Стандарта ООП ТПУ в соответствии с требованиями ФГОС по направлению 201000 «Биотехнические системы и технологии» и профилю подготовки « Биотехнические и медицинские аппараты и системы»

Программа одобрена на заседании научно-методического семинара кафедры точного приборостроения ИНК

(протокол №         от «      »                    2013 г.)

Автор -   доцент кафедры точного приборостроения

Л.Н.Белянин

Рецензент – доцент кафедры точного приборостроения

А.Н.Гормаков