МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор ИПР

________Дмитриев А.Ю.

"____" _________2015 г.

А.И.Левашова, С.Г.Маслов

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ТВЕРДЫХ ГОРЮЧИХ ИСКОПАЕМЫХ

Методические указания к выполнению лабораторных работ

по дисциплине         "Теоретические основы химической технологии топлива и углеродных         материалов" для студентов специальности 18.03.01 "Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов"

Издательство ТПУ

Томск 2015

УДК 662.73+662.74

ББК 6П7.43

Технический анализ твердых горючих ископаемых. Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу "Теоретические основы химической технологии топлива и углеродных материалов" для студентов специальности 18.03.01 "Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов"/ Томск: Изд-во ТПУ, 2015. – 24 с.

Составители:  А.И. Левашова, С.Г. Маслов

Рецензент доцент, к.т.н. В.В.Коробочкин

Методические указания рассмотрены и рекомендованы методическим семинаром кафедры химической технологии топлива протокол №9 от 18.03.2015

Заведующий кафедрой     					Е.М. Юрьев

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1. Термины и определения (ГОСТ 27313-89)	4

2. Формулы пересчета результатов анализа ТВЕРДЫХ топлив для различных его состояний (ГОСТ 27313-89)	5

3. ВЛАЖНОСть. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ	5

3.1. Общие требования	6

3.2. Аппаратура	7

3.3. Определение внешней влаги	7

3.4. Определение влаги воздушно-сухого топлива	8

3.5. Определение влаги аналитической пробы	8

3.6. Обработка результатов	9

4. Минеральные примеси и зольность	10

4.1. Назначение и область применения метода медленного озоления	11

4.2. Сущность метода	11

4.3. Аппаратура	11

4.4. Подготовка пробы	11

4.5. Проведение испытания	12

4.6. Обработка результатов	13

5. Выход летучих веществ и характеристика твердых нелетучих остатков	14

5.1. Область применения	15

5.2. Метод определения выхода летучих веществ в каменных углях и коксах	15

5.3. Методы определения выхода летучих веществ в бурых углях	21

5.4. Определение выхода летучих веществ из антрацита	22

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	23

ВВЕДЕНИЕ

Полный технический анализ включает в себя определение влажности, зольности, двуокиси углерода, карбонатов, общей серы, выхода летучих веществ и характеристику нелетучего остатка, а также теплоты сгорания. Он служит для первичной характеристики ТГИ (твердых горючих ископаемых) с целью определения их качества как товарного продукта.

С другой стороны, получаемые показатели закономерно связаны с природой, зрелостью и составом различных ТГИ и поэтому имеют не только практическое, но и теоретическое (научное) значение.

Объем и содержание технического анализа зависят от целей исследования и в большинстве случаев включает определение влажности зольности и выхода летучих веществ.

1. Термины и определения (ГОСТ 27313-89)

  - Рабочее состояние топлива (верхний индекс r) – состояние топлива с таким содержанием влаги и зольностью, с которыми оно добывается, отгружается или используется.

  - Аналитическое состояние топлива (верхний индекс а) – состояние топлива, характеризуемое подготовкой пробы, в которую включается размол до крупности зерен менее 0,2 мм (или до крупности, предусмотренной специальными методами анализа), и доведением влажности топлива до равновесного состояния с влажностью лабораторного помещения.

  - Сухое состояние топлива (верхний индекс d) – состояние топлива, не содержащего общей влаги (кроме гидратной).

  - Сухое беззольное состояние топлива (верхний индекс daf) – условное состояние топлива, не содержащей общей влаги и золы.

  - Органическая масса топлива (верхний индекс о) – условное состояние топлива, не содержащего влаги и минеральной массы.

2. Формулы пересчета результатов анализа ТВЕРДЫХ топлив для различных его состояний (ГОСТ 27313-89)

Результаты анализа топлива пересчитывают на различные его состояния по табл. 1.

Таблица 1

Пересчет результатов анализа топлива на различные его состояния

| Состояние топлива | r | а | D | ddaf | о |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rr | 1 | (100-Wа) (100-Wrt) | 100 100-Wrt | 100 100-(Wrt+Ar) | 100 100-(Wrt-Mr) |
| a | 100-Wrt 100-Wa | 1 | 100 100-Wa | 100 100-(Wa+Aa) | 100 100-(Wa+Ma) |
| d | 100-Wrt 100 | 100-Wa 100 | 1 | 100 100-Ad | 100 100-Md |
| daf | 100-(Wrt+Ar) 100 | 100-(Wa+Aa) 100 | 100-Ad 100 | 1 | 100-Ad 100-Md |
| o | 100-(Wrt+Mr) 100 | 100-(Wa+Ma) 100 | 100-Md 100 | 100-Md 100-Ad | 1 |

3. ВЛАЖНОСть. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ

Количество воды, содержащейся в ТГИ в естественных условиях залегания, называются влагой естественной Wест, а в уже добытых товарных ТГИ – общей влагой Wt. Выделяющаяся при выдерживании ТГИ на воздухе влага называется внешней Wех, а оставшаяся - связанной Wh ТГИ, содержащие только связанную влагу, называются воздушно-сухими. Если из их массы удалить всю влагу, то ТГИ называют сухими: Wt=Wех+Wh.

Гигроскопическая влага зависит от влажности воздуха. Для аналитического анализа углей используют аналитическую пробу массой 125 г, измельченную до крупности < 0,2 мм и доведенную до воздушно-сухого состояния при постоянной относительной влажности (60±2%) и температуре воздуха 20±5°С. Влагу такой пробы обозначают Wа, поэтому общую влагу рабочей массы ТГИ Wrt определяют как Wrt= Wех+ Wа.

Аналитическая (гигроскопическая) влага зависит от гигроскопичности

топлива, его пористости, капиллярности и свойств поверхности. Поскольку молекулы воды полярные, то они удерживаются на внутренней поверхности ТГИ водородными связями и ван-дер-ваальсовыми силами. Влага ТГИ в значительной мере определяется их составом и степенью химической зрелости.

Методы определения влаги ТГИ подразделяются на прямые (весовые, объемные) и косвенные (нагрев, сушка в термостате, концентрированной H2 SO4, токами высокой частоты, инфракрасными лучами и др.). Наибольшее распространение получили методы: прямого объемного определения содержания влаги путем кипячения ТГИ с толуолом и измерения объема выделившейся воды с помощью прибора Дина и Старка, а также косвенный метод путем испарения влаги в сушильном шкафу при 105-110°С (ГОСТ 27314-91, ИСО 589-81) и вычисления ее количества по разности массы ТГИ до и после высушивания.

Влага является важной технической характеристикой товарных масс ТГИ, в частности углей, так как она регламентирует возможность их использования для различных целей и определяет их качество.

Влага влияет на процесс окисления топлив при хранении, является причиной смерзаемости углей, сказывается на сыпучести угольных масс, их слеживаемости, определяет угол естественного откоса, от нее зависит насыпной вес угля и работа грохотов при классификации их крупности.

Влажность углей строго регламентируется при коксовании. Влага является балластом при их энергетическом использовании, т.к. значительно снижает теплоту сгорания.

В углях генетическое и, следовательно, научное значение имеет гигроскопическая влажность, приближенно определяемая как влага аналитической пробы (Wa). Последняя зависит от материнского вещества углей и степени их зрелости.

## 3.1. Общие требования

Приведенные ниже методы определения влаги распространяются на каменные и бурые угли, лигниты, антрациты и горючие сланцы (далее – топливо). Отбор и подготовка проб – по ГОСТ 10742. Все определения за исключением внешней влаги, проводят в двух параллельных пробах.

При проведении отдельных испытаний необходимо соблюдать следующие правила:

- перед каждым определением пробу тщательно перемешивают, лучше всего переворачиванием сосуда с пробой. Пробу отбирают из разных мест сосуда. Допускается предварительно подсушивать переувлажненные пробы до воздушно-сухого состояния;

- навески проб взвешивают с точностью до:

- 0,05% навески – при крупности зерен менее 20 мм;

- 0,002 г – при крупности менее 3 мм;

- 0,0002 г – при крупности менее 0.2 мм;

- бюксы вместе с крышками должны быть пронумерованы и взвешены. Бюксы следует сохранять в эксикаторе, наполненном свежепросушенным осушающим веществом. Массу бюксы уточняют перед каждым взятием пробы;

- если стенки сосуда, в котором проба доставлена в лабораторию, мокрые, то при определении внешней влаги необходимо просушить сосуд вместе с пробой и потерю массы учесть в дальнейших расчетах.

## 3.2. Аппаратура

- Шкафы сушильные электрические с терморегулятором, обеспечивающие устойчивую температуру нагрева от 105 до 110°С с отверстиями для естественной вентиляции или установкой для обмена воздуха или азота.

- Шкафы сушильные для подсушивания проб с электрическим или газовым обогревом, с регулированием температуры от 40 до (50±5)°С с естественной или искусственной вентиляцией или с обменом нагретого азота.

- Термометр ртутный до 120°С с ценой деления шкалы 1°С.

- Бюксы стеклянные или алюминиевые с крышками для определения влаги в лабораторной или аналитической пробе. Диаметры бюкс должны быть такими, чтобы на 1 см2 поверхности приходилось не более 0,15 г топлива для аналитической пробы массой около 1 г или 0,30 г для 10 г лабораторной пробы крупностью менее 3 мм.

- Противни из неокисляющегося металла для подсушивания проб.

- Эксикаторы, наполненные свежепросушенным силикагелем или другими высушивающими веществами.

## 3.3.  Определение внешней влаги

Сущность метода заключается в высушивании пробы при комнатной температуре или в сушильном шкафу с температурой не более 40°С для бурых углей и не более 50°С для каменных углей и горючих сланцев и вычислении массовой доли влаги по потере в массе.

3.3.1. Подготовка пробы. Максимальный размер зерна пробы для определения внешней влаги не должен превышать 20 мм. Масса пробы в килограммах должна быть не менее 0,1 максимального размера куска в миллиметрах, но не менее 0,5 кг

3.3.2. Проведение испытания. Пробу разравнивают на взвешенном противне так, чтобы на 1 дм2 поверхности приходилось не более 100 г пробы. Противень с пробой взвешивают с точностью до 0,05% массы навески и ставят для свободной сушки в помещении с хорошей вентиляцией или в сушильный шкаф. Длительность сушки в сушильном шкафу не должна превышать 8 ч. Для бурых углей и лигнитов с содержанием общей влаги более 35% время сушки может быть увеличено. После окончания сушки в сушильном шкафу противни с пробами вынимают и оставляют для свободной сушки при комнатной температуре до тех пор, пока разность масс за последний час между двумя последними взвешиваниями не будет превышать 0,3% первичной массы навески для бурых углей и 0,1% - для каменных углей и горючих сланцев. В течение сушки, а также после каждого отдельного взвешивания пробу перемешивают так, чтобы не возникали потери пробы.

## 3.4. Определение влаги воздушно-сухого топлива

3.4.1. Сущность метода. Влагу воздушно-сухого топлива определяют по лабораторной пробе (крупностью не более 3 мм и массой не менее 500 г) после определения внешней влаги сушкой при температуре от 105 до 1100С или методом дистилляции.

3.4.2. Проведение испытания. Из лабораторной пробы отбирают в бюксы навеску массой около 10 г. Открытые бюксы помещают в сушильный шкаф, предварительно нагретый до температуры от 105 до 110°С, и выдерживают при этой температуре не менее:

60 мин – угли каменные и горючие сланцы;

90 мин – угли бурые и лигниты;

120 мин – антрацит;

Вынимают бюксы из сушильного шкафа, накрывают крышкой, охлаждают на металлической подставке 2-3 мин, затем в эксикаторе до комнатной температуры и взвешивают. Проводят контрольные сушки в течение 30 мин до тех пор, пока расхождение между двумя последними взвешиваниями будет не более 0,001 г. За результат принимают самую низкую массу.

## 3.5. Определение влаги аналитической пробы

3.5.1. Сущность метода. Сущность метода заключается в высушивании навески аналитической пробы топлива (максимальный размер зерен не более 0,2 мм) в сушильном шкафу при температуре 105-110 °С и вычислении массовой доли влаги по потере в массе.

3.5.2. Проведение испытания. Из аналитической пробы топлива во взвешенную бюксу отбирают около 1 г топлива. Бюксу с навеской топлива помещают в сушильный шкаф, предварительно нагретый до температуры 105-110 °С и при этой температуре сушат не менее:

30 мин – каменные угли, антрацит и горючие сланцы;

60 мин – бурые угли и лигниты.

После окончания сушки бюксы вынимают из сушильного шкафа, закрывают крышками и охлаждают 2-3 мин на металлической подставке, затем в эксикаторе до комнатной температуры, после чего взвешивают. Проводят контрольные сушки в течение 30 мин каждая до тех пор, пока расхождение между двумя взвешиваниями будет не более 0,001 г. За результат принимают самую низкую массу.

Все данные заносят в табл. 2.

Таблица 2

Определение влажности

| Дата | Наимен. объекта | № бюкса | Вес бюкса, г. | Вес бюкса с навеской, г | Навеска, г. | Вес после высушивания., г. | Контр. высушивание, г. | Потеря влаги, г. | Wa, % | Waср, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 3.6. Обработка результатов

Массовую долю внешней влаги (Wех), влаги воздушно-сухого топлива (Wh) и аналитической пробы (Wа) в процентах вычисляют по формуле

где  m1– масса бюкса, г;

m2 – масса бюкса с навеской, г.

m3 – масса бюкса после высушивания, г.

Результаты вычисляют с точностью до 0,1%.

Допускаемые расхождения результатов двух параллельных определений в одной лаборатории не должны превышать значений, указанных в табл. 3.

Таблица 3

Точность определения влажности

| Виды влаги | Допускаемые расхождения при массовой доле влаги в топливе, % |  |
| --- | --- | --- |
|  | до 10 | св. 10 |
| Влага воздушно-сухого топлива (Wh) | 0.3% абс. | 3% отн. |
| Влага аналитической пробы (Wа) | 0.2% абс. | 2% отн. |

4. Минеральные примеси и зольность

Наряду с органической частью ТГИ и водой в них присутствуют минеральные примеси. Непосредственное определение минеральных примесей, хотя и возможно (ГОСТ 29086-91), но связано со значительными материальными и временными затратами и поэтому проводится достаточно редко. О содержании минеральных примесей в ТГИ судят по количеству золы.

Золой (А) называется твердый остаток, остающийся после полного сжигания навески ТГИ при свободном доступе кислорода, представляющий собой продукт полного окисления и термического превращения минеральных компонентов углей. При этом преобладают реакции окисления, разложения, дегидратации.

Минеральные компоненты или зола ТГИ по происхождению делятся на внутреннюю или растительную золу, которая образовалась минеральной части материалов, служивших материнским веществом для данного вида ТГИ.

Внешняя зола делится на:

- первичную золу – привнесенную в ТГИ извне в момент образования;

- вторичную – образовавшуюся от инфильтрации растворенных в подземных водах неорганических солей, проникающих в трещины, поры и между слоями сформировавшегося пласта ТГИ;

- случайную – попавшую в ТГИ в момент добычи из почвы, кровли, породных прослоек или при погрузке и транспортировке.

Последний вид золы наиболее легко удаляется при обогащении.

Минеральные вещества при сжигании ТГИ не только снижают теплоту сгорания последних, но и вызывают необходимость расхода тепла на нагрев, разложение и ошлакование этих примесей. При использовании углей для получения кокса практически вся зола переходит в кокс. Большое значение имеет каталитическое или тормозящее влияние минеральных примесей на процесс термолиза углей, а также их дезактивирующее действие при каталитических процессах переработки ТГИ.

Определение зольности проводится по ГОСТ 11022-95 (ИСО 1171-81). Обычно применяют метод медленного озоления, но в ряде случаев используют методы ускоренного озоления при естественной вентиляции и с подачей кислорода.

## 4.1. Назначение и область применения метода медленного озоления

Описанная ниже методика устанавливает метод определения зольности всех видов твердого минерального топлива.

## 4.2. Сущность метода

Пробу нагревают на воздухе с определенной скоростью до температуры (815±10)°С и выдерживают при этой температуре до постоянной массы. Для каменного угля и кокса, в отличие от бурого угля и лигнита, допускаются более высокие скорости нагревания.

Зольность в процентах рассчитывают по массе остатка после прокаливания.

## 4.3. Аппаратура

Весы с точностью до 0.1 мг.

Муфельная печь, создающая зону фактически одинаковой температуры на уровнях, требуемых методикой и обеспечивающая достижение этих уровней в определенные промежутки времени. Вентиляция муфельной печи должна обеспечивать смену воздуха около пяти раз в минуту.

Чашка из кварца, фарфора или платины глубиной 10-15 мм, с крышкой. Диаметр чашки должен быть таким, чтобы поверхностная (массовая) плотность слоя пробы не превышала 0,15 г/см2 для угля или 0,10 г/см2-для кокса.

Изоляционная пластинка из кварца толщиной 6 мм или аналогичное приспособление, размер которого позволяет легко вводить его в муфельную печь.

## 4.4. Подготовка пробы

Для определения зольности угля или кокса используют аналитическую пробу, измельченную до размера частиц, проходящих через сито с размером ячеек 0,2 мм. При необходимости пробу доводят до воздушно-сухого состояния, разложив тонким слоем на минимальное время, необходимое для приведения содержания влаги в приблизительное равновесие с атмосферой лаборатории.

Перед началом определения аналитическую пробу тщательно перемешивают в течение, по крайней мере, 1 мин, предпочтительно механическим способом.

## 4.5. Проведение испытания

Чистую сухую чашку и крышку взвешивают с точностью до 0,1 мг, равномерно распределяют 1-2 г пробы в чашке и снова взвешивают.

Примечание. При использовании кварцевой чашки перед определением исходной массы ее нагревают до (815±10)°С, выдерживают при этой температуре в течение 15 мин и затем охлаждают в условиях, предусмотренных данным определением.

4.5.1. Для бурых углей, лигнитов и горючих сланцев. Открытую чашку с навеской помещают в муфельную печь при комнатной температуре. В течение 30 мин повышают температуру до 250°С, в течение следующих 30 мин повышают температуру с 250 до 500°С, затем в течение 60 мин с 500 до (815±10)°С и выдерживают при этой температуре 60 мин.

4.5.2. Для каменных углей. Открытую чашку с навеской помещают в муфельную печь при комнатной температуре. В течение 30 мин повышают температуру до 500°С, в течение следующих 30-60 мин повышают температуру от 500 до (815±10)°С и выдерживают при этой температуре 60 мин.

Примечание. В случае угля неизвестного происхождения или угля с высоким содержанием серы и двуокиси углерода (более 2% каждого) нагревание проводят со скоростью, предусмотренной для бурых углей и лигнитов.

4.5.3. Для кокса. Открытую чашку с навеской ставят на изоляционную пластинку, помещают в муфельную печь при температуре (815±10)°С и выдерживают при этой температуре 75 мин.

Примечание. Чашку с коксом можно поместить и в холодную муфельную печь, нагревая до 815°С настолько быстро, насколько это возможно. Продолжительность прокаливания вычисляют с момента достижения температуры печи (815±10)°С. В этом случае можно обойтись без изоляционной пластинки.

После прокаливания чашку вынимают из печи, накрывают крышкой и охлаждают на толстой металлической плите в течение 10 мин, а затем помещают в эксикатор без осушителя. Для всех проб бурых углей и лигнитов или в случае легкой и рыхлой золы чашку накрывают крышкой до удаления ее из печи.

После охлаждения накрытую крышкой чашку с золой взвешивают с точностью до 0.1 мг. Вновь прокаливают при (815±10)°С в течение нескольких 15-минутных периодов до тех пор, пока любое последующее изменение массы не превысит 1 мг.

## 4.6. Обработка результатов

Зольность (А) аналитической пробы в процентах по массе вычисляют по формуле

где 	m1 – масса чашки с крышкой, г;

m2 – масса чашки с крышкой и пробой, г;

m3 – масса чашки с крышкой и золой, г.

Результаты (предпочтительно среднее значение двух параллельных определений) записывают с точностью до 0,1%.

Полученный средний результат пересчитывают на сухое топливо по формуле (таблица 1)

Точность метода приведена в табл. 4.

Таблица 4

Точность определения зольности

| Зола | Максимальные допускаемые расхождения между результатами (рассчитанные при одном и том же содержании влаги) |  |
| --- | --- | --- |
|  | в одной и той же лаборатории (повторяемость) | в различных лабораториях |
| Менее 10% | 0,2 абс.% | 0,3 абс.% |
| 10% и выше | 2,0% среднего значения | 3,0% среднего значения |

Повторяемость

Результаты двух параллельных определений, проведенных в разное время в одной и той же лаборатории одним и тем же исполнителем с использованием одного и того же оборудования на двух навесках, взятых от одной и той же аналитической пробы угля, не должны превышать значений, указанных в таблице.

Воспроизводимость

Средние величины результатов двух параллельных определений, выполненных в двух различных лабораториях с навесками, взятыми из одной и той же аналитической пробы угля после последней стадии подготовки пробы, не должны превышать значений, указанных в таблице.

Все данные заносятся в табл. 5.

Таблица 5

Определение зольности твердых топлив

| Дата | Наимен. объекта | № чашечки, тигля | Вес тигля, г. | Вес тигля с навеской, г. | Навеска, г. | Вес после прокаливния, г | Контрольное прокаливания, г. | Вес зольного остатка, г. | Aa, % | Aacp | Wacp | Adcp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5. Выход летучих веществ и характеристика твердых нелетучих остатков

Важнейшей характеристикой всех видов ТГИ является способность их претерпевать термические превращения при нагреве без доступа воздуха. Термическая неустойчивость веществ, входящих в состав органической массы ТГИ, является основным и наиболее общим их свойством, на котором основано их практическое использование для энергетических и технологических целей. Термическая устойчивость определяется величиной энергии связи между атомами в молекулах. При нагревании энергия колебательных движений молекул и атомов увеличивается и при определенных условиях они отщепляются.

Под летучими веществами ТГИ принято понимать смесь газообразных и парообразных продуктов, образующихся при нагревании их без доступа воздуха. Получаемый при этом твердый остаток представляет собой продукт термических превращений органических и минеральных веществ ТГИ, который в случае спёкшегося продукта называют тигельным коксом или корольком. Выход летучих веществ и характеристика твердого остатка входят в различные научные и технологические классификации ТГИ.  Эти показатели зависят от степени метаморфизма и материнского вещества ТГИ. Так как выход летучих веществ в значительной степени зависит от условий проведения анализа, то все параметры последнего строго стандартизированы. В настоящее время используется ГОСТ 6382-2001, соответствующий ИСО562-98 и ИСО5041-1-97.

## 5.1. Область применения

Приведенные ниже методы распространяются на лигниты, бурые и каменные угли, антрациты, горючие сланцы, продукты обогащения, брикеты и коксы (далее – топливо) и устанавливает гравиметрические методы определения выхода летучих веществ:

- в каменных углях, антрацитах, горючих сланцах, брикетах, продуктах обогащения и коксах (далее – в каменных углях и коксах);

- в лигнитах, бурых углях, брикетах и продуктах переработки (далее – в бурых углях).

Для определения выхода летучих веществ в бурых углях настоящий стандарт устанавливает два альтернативных метода, отличающихся способом, снижающим до минимума вероятность выброса твердого вещества из тигля в процессе нагрева: с предварительным брикетированием навески и нагрев в двух печах.

## 5.2. Метод определения выхода летучих веществ в каменных углях и коксах

5.2.1. Сущность метода. Навеску пробы нагревают без доступа воздуха при температуре 900°С в течение 7 мин. Выход летучих веществ в процентах рассчитывают по потере массы навески за вычетом потери массы, обусловленной влажностью пробы.

5.2.2. Аппаратура.

Муфельная печь с электрообогревом и зоной постоянной температуры (900 ± 5)°С. Используют муфель с глухой задней стенкой или отводной трубкой на задней стенке диаметром 25 мм и длиной 150 мм.

Тепловая мощность муфельной печи должна быть такой, чтобы после внесения в печь холодной подставки с тиглями температура в печи, равная 900°С, восстанавливалась не более чем за 4 мин. Температуру измеряют с помощью термопары.

В муфельной печи обычной конструкции при проведении одновременно нескольких определений на одной подставке зона постоянной температуры должна быть не менее 160x100 мм. Для одного определения на индивидуальной подставке диаметр зоны с постоянной температурой составляет 40 мм.

Температуру 900 °С в печи следует поддерживать как можно точнее. Допускаемое отклонение ± 5°С включает возможные ошибки измерения температуры и неоднородность ее распределения.

Подставку с тиглями помещают в зону постоянной температуры печи, и это положение используют при проведении всех определений.

Тигель с крышкой

Цилиндрический тигель с хорошо подогнанной крышкой изготовлен из плавленого кварцевого стекла. Масса тигля с крышкой должна быть от 10 до 14 г. Крышка должна плотно прилегать к тиглю, горизонтальный зазор между ними должен быть не более 0,5 мм. Подобранную крышку пришлифовывают к тиглю, делая соприкасающиеся поверхности гладкими.

Допускается использовать тигли из другого огнеупорного материала или платины, если получаемые при этом результаты совпадают с результатами, полученными при использовании кварцевых тиглей в пределах допускаемых расхождений.

Допускается использовать фарфоровые тигли №3 высокой формы с крышками по ГОСТ 9147. Крышки должны быть подогнаны и тщательно притерты, причем притирку крышек к фарфоровым тиглям производят механически вращением до образования желобка на внутренней поверхности крышки.

Тигли с подобранной и притертой крышкой должны быть одинаково маркированы, прокалены при температуре (900±5)°С до постоянной массы и храниться в эксикаторе с осушающим веществом.

Подставка, на которой тигли помещают в муфельную печь, позволяет соблюдать установленную скорость нагрева. Допускается применять следующие подставки:

- для единичного определения – кольцо из термостойкой стальной проволоки с керамическим или асбестовым диском диаметром 25 мм и толщиной от 1,5 до 2 мм, помещенным на внутренние выступы опор;

- для проведения одновременно нескольких определений (двух, четырех или шести) – каркас из термостойкой стальной проволоки с керамическими пластинами толщиной 2 мм, на которые ставят тигли, или подставка из листовой жаропрочной стали по ГОСТ 5582, обычно на шесть тиглей.

Размеры подставки должны обеспечивать возможность размещения тиглей в зоне устойчивой температуры печи, а также расстояние 20 мм между дном тигля и подом печи.

Весы с погрешностью взвешивания не более 0,1 мг. Допускается применять весы с погрешностью взвешивания не более 0,2 мг.

Секундомер.

Эксикатор по ГОСТ 25336 с осушающим веществом

5.2.3. Подготовка пробы. Отбор и подготовка проб – по ГОСТ 10742 и ГОСТ 23083.

Для определения выхода летучих веществ используют аналитическую пробу, измельченную до прохождения частиц через сито размером отверстий 212 мкм. Пробу доводят до воздушно-сухого состояния, разложив тонким слоем на время, необходимое для установления приблизительного равновесия между влажностью угля и окружающей атмосферы.

Одновременно с определением выхода летучих веществ из другой навески пробы определяют массовую долю влаги по ГОСТ 27314, ГОСТ 11014 или ГОСТ 27589.

Перед началом определения воздушно-сухую пробу тщательно перемешивают.

Если определение выхода летучих веществ в каменных углях и антрацитах проводят с целью классификации, зольность их должна быть не более 10 %. Если зольность пробы превышает 10 %, пробу обогащают в органических или неорганических жидкостях в соответствии с ГОСТ 1186 и ГОСТ 4790.

Каменные угли обогащают в жидкостях плотностью от 1500 до 1600 кг/м3, а антрациты — 1800 кг/м3 (хлорид цинка). Если после обогащения проб каменных углей и антрацитов их зольность превышает 10 %, определение выхода летучих веществ всплывшей фракции определяют при фактической зольности.

5.2.4. Проведение испытания. Пустые тигли закрывают крышками, устанавливают на подставку, заполняя все гнезда, и быстро помещают в зону устойчивой температуры муфельной печи, нагретой до (900 ± 5)°С.

Тигли выдерживают в закрытой печи в течение 7 мин. Температура, понизившаяся при установке тиглей в печь, снова должна достичь (900 ± 5)°С не более чем за 4 мин.

Вынимают подставку с тиглями из печи, охлаждают на металлической или асбестовой пластине в течение 5 мин, не снимая крышек, после чего тигли помещают в эксикатор и охлаждают до комнатной температуры вблизи весов.

После охлаждения пустые тигли с крышками взвешивают.

В тигель помещают пробу массой (1 ± 0,01) г, закрывают тигель крышкой и взвешивают с точностью до 0,1 или 0,2 мг. Навеску распределяют по дну тигля ровным слоем, слегка постукивая тиглем о чистую сухую поверхность.

При анализе кокса снимают крышку с тигля, добавляют к навеске 2 – 4 капли циклогексана и снова закрывают тигель крышкой. Допускается вместо циклогексана использовать бензол.

Примечание – Добавление циклогексана препятствует окислению кокса.

Определение выхода летучих веществ

Тигли с навесками, закрытые крышками, помещают в гнезда холодной подставки, переносят в муфельную печь, закрывают дверцу печи и оставляют на 7 мин ± 5 с.

Температура, понизившаяся при установке тиглей в печь, снова должна достичь (900 ± 5)°С не более чем за 4 мин. В противном случае испытание повторяют.

Вынимают подставку с тиглями из печи и охлаждают на металлической или асбестовой пластине в течение 5 мин. После этого тигли, закрытые крышками, помещают в эксикатор и охлаждают до комнатной температуры вблизи весов.

После охлаждения тигли с нелетучим остатком взвешивают.

После испытания тигли освобождают от нелетучего остатка. Открытые тигли с крышками прокаливают в муфельной печи, охлаждают, освобождают от зольного остатка и хранят в эксикаторе с осушающим веществом.

Допускается исключить обязательное прокаливание пустых тиглей непосредственно перед каждым взятием навески. Хранение предварительно прокаленных тиглей в эксикаторе с осушающим веществом и уточнение массы тигля непосредственно перед взятием навески являются достаточными условиями для получения результатов в пределах допускаемых расхождений.

Выход летучих веществ пробы определяют параллельно в двух навесках. Навески одной и той же пробы не рекомендуется испытывать на одной подставке.

Характеристика нелетучего остатка Нелетучие остатки, полученные после определения выхода летучих веществ (кроме кокса), характеризуют в зависимости от внешнего вида и прочности:

- порошкообразный;

- слипшийся – при легком нажиме пальцем рассыпается в порошок;

- слабоспекшийся – при легком нажиме пальцем раскалывается на отдельные кусочки;

- спекшийся, не сплавленный – для раскалывания на отдельные кусочки необходимо приложить усилие;

- сплавленный, не вспученный – плоская лепешка с серебристым металлическим блеском поверхности;

- сплавленный, вспученный – вспученный нелетучий остаток с серебристым металлическим блеском поверхности высотой менее 15 мм;

- сплавленный, сильно вспученный – вспученный нелетучий остаток с серебристым металлическим блеском поверхности высотой более 15 мм.

5.2.5. Обработка результатов. Выход летучих веществ из аналитической пробы испытуемого топлива Va, %, вычисляют по формуле:

где  m1 –  масса пустого тигля с крышкой, г;

m2 – масса тигля с крышкой и пробой до испытания, г;

m3 – масса тигля с крышкой и нелетучим остатком после испытания, г;

Wa – массовая доля влаги в аналитической пробе, %, определяемая по ГОСТ 27314, ГОСТ 11014, ГОСТ 27589.

Выход нелетучего остатка из аналитической пробы испытуемого топлива (NV)а, %, вычисляют по формуле

или

Если массовая доля диоксида углерода из карбонатов в пробе топлива составляет более 2 %, выход летучих веществ с поправкой на диоксид углерода из карбонатов, %, вычисляют по формуле

где   (СО2)а  – массовая доля диоксида углерода из карбонатов в аналитической пробе, определяемая по ГОСТ 13455, %;

– массовая доля диоксида углерода из карбонатов в нелетучем остатке, определяемая по ГОСТ 13455, %.

Результаты испытания вычисляют с точностью до второго десятичного знака, а окончательный результат округляют до первого десятичного знака.

Перерасчет результатов анализа на другие состояния топлива производят по ГОСТ 27313 по формуле:

5.2.6. Точность метода. Точность метода приведена в табл. 6.

Таблица 6

Точность метода определения выхода летучих веществ

| Наименование угля | Максимально допустимое расхождение между результатами (пересчитанными на одинаковую массовую долю влаги) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сходимость | Воспроизводимость |
| Каменные угли, антрациты, сланцы горючие с выходом летучих веществ не менее 10 % | 0,3 % абс. | 0,5 % абс. |
| Каменные угли, антрациты, сланцы горючие с выходом летучих веществ более 10 % | 3 % среднего результата | 0,5 % абс. или 4 % большего результата |
| Кокс | 0,2 % абс. | 0,3 % абс. |

Сходимость

Разность результатов двух определений (проведенных в течение короткого промежутка времени, но не одновременно), выполненных в одной лаборатории одним исполнителем с использованием одной и той же аппаратуры из представительных навесок одной и той же аналитической пробы, не должна превышать указанную в таблице 6.

Воспроизводимость

Разность средних значений результатов двух определений, выполненных в двух разных лабораториях из представительных порций, отобранных из одной и той же пробы для общего анализа, не должна превышать указанную в таблице 6.

Если расхождение между результатами двух определений больше значения, приведенного в таблице 6, проводят третье определение. За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов двух определений, находящихся в пределах допускаемых расхождений.

Если результат третьего определения находится в пределах допускаемых расхождений по отношению к каждому из двух предыдущих результатов, за результат испытаний принимают среднее арифметическое результатов трех определений.

Все данные заносятся в табл. 7.

Таблица 7

Определение выхода летучих веществ

| Дата | Наименование объекта | № тигля | Вес тигля, г | Вес тигля с навеской, г | Навеска, г | Вес после нагрева, г | Убыль веса, г | Va, % | Vacp | Wacp | Aacp |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 5.3. Методы определения выхода летучих веществ в бурых углях

5.3.1. Определение выхода летучих веществ с предварительным брикетированием навески

Сущность метода: навеску воздушно-сухой пробы брикетируют. Брикет нагревают без доступа воздуха при 900°С в течение 7 мин. Выход летучих веществ в процентах рассчитывают по потере массы брикета за вычетом потери массы, обусловленной влажностью пробы.

Пробу, доведенную до воздушно-сухого состояния, брикетируют. Для этого навеску угля массой 1 г помещают в матрицу, лабораторного пресса, поворотом рукоятки опускают пуансон и нажимают на уголь до образования брикета. Полученный брикет вынимают из пресса.

Дальнейшее определение выхода летучих веществ проводят как для каменного угля.

5.3.2. Определение выхода летучих веществ в двух печах

Сущность метода: навеску пробы нагревают без доступа воздуха при температуре 400°С в течение 7 мин, затем быстро переносят в другую печь, нагретую до температуры 900°С, где выдерживают в течение следующих 7 мин. Выход летучих веществ в процентах рассчитывают по потере массы сухой навески или по потере массы навески воздушно-сухой пробы за вычетом влаги.

Испытание с предварительным высушиванием пробы в сушильном шкафу

Тигель с навеской и сдвинутой крышкой помещают в сушильный шкаф, в котором поддерживают температуру от 105 до 110ºС. Высушивают навеску до постоянной массы, как при определении влаги по ГОСТ 27313. Массу тигля с крышкой и высушенной пробой записывают с точностью до 0,1 или 0,2 мг.

Тигель (тигли) с сухой пробой, закрытый крышкой, помещают на подставку, переносят в муфельную печь, нагретую до 400°С, и оставляют на 7 мин. После этого сразу же переносят подставку с тиглем (тиглями) в муфельную печь, нагретую до 900°С, на следующие 7 мин. Вынимают подставку с тиглем (тиглями) из печи и охлаждают на металлической или асбестовой пластине в течение 5 мин. После этого тигли, не снимая крышек, помещают в эксикатор и охлаждают до комнатной температуры вблизи весов. Остывшие тигли с нелетучим остатком взвешивают.

После испытания тигли освобождают от нелетучего остатка.

Выход летучих веществ из сухой пробы испытуемого топлива Vd, %, вычисляют по формуле

где   m1 – масса пустого тигля с крышкой, г;

m4 – масса тигля с крышкой и сухой пробой до испытания, г;

m5  – масса тигля с крышкой и нелетучим остатком после испытания, г.

Точность метода приведена в табл. 8.

Таблица 8

Точность метода определения выхода летучих веществ для бурых углей

| Наименование угля | Максимально допустимое расхождение между результатами (пересчитанными на одинаковую массовую долю влаги) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сходимость | Воспроизводимость |
| Бурые угли | 1,0 % абс. | 3,0 % абс. |

## 5.4. Определение выхода летучих веществ из антрацита

Определение проводится по ГОСТ 7303 – 90.

Сущность метода заключается в нагревании навески антрацита без доступа воздуха и определении объема выделившегося газа

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- ГОСТ 27314-91. Топливо твердое минеральное. Методы определения влаги.– М.: Изд-во стандартов, 1992. – 14 с.

- ГОСТ 11022-95. Топливо твердое минеральное. Методы определения зольности. – М.: Изд-во стандартов, 1992. – 7 с.

- ГОСТ 6382-2001. Топливо твердое минеральное. Методы определения выхода летучих веществ. – М.: Изд-во стандартов, 2002. – 10 с.

Технический анализ твердых горючих ископаемых

Методические указания

Составители:                          Левашова  Альбина  Ивановна

Маслов Станислав Григорьевич