Министерство образования и науки российской федерации

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИДО

_______________ С.И. Качин

«____»_____________2012 г.

# Электрический привод

Рабочая программа, методические указания и контрольные задания
для студентов, обучающихся по специальности
140610 «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений»
Института дистанционного образования

Составители

Бурулько Л.К.

| Семестр | 7 | 8 |
| --- | --- | --- |
| Лекции, часов | 2 | 6 |
| Лабораторные занятия, часов |  | 6 |
| Практические занятия, часов |  | 4 |
| Контрольные работы |  | 1 |
| Консультации по выполнению курсового проекта, часов |  | 6 |
| Самостоятельная работа, часов |  | 163 |
| Формы контроля |  | экзамен |
|  |  | диф. зачет |

Издательство

Томского политехнического университета

2012

УДК 62-83(075.8)

ББК

Электрический привод: рабочая программа, метод. указ. и контр. задания для студентов ИДО, обучающихся по спец. 140610 «Электрооборудование и электрохозяйство, предприятий, организаций и учреждений» / сост. Л.К. Бурулько; Национальный исследовательский Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2012. – 28 с.

Рабочая программа, методические указания и контрольные задания рассмотрены и рекомендованы к изданию методическим семинаром кафедры электропривода и электрооборудования    феврале  2012 г. протокол № .

Зав. кафедрой ЭПЭО

доцент, кандидат технических наук ________________ Ю.Н. Дементьев

Аннотация

Рабочая программа, методические указания и контрольные задания по дисциплине «Электрооборудование промышленности» предназначены для студентов ИДО, обучающихся по специальности 140610 «Электрооборудование и электрохозяйство, предприятий, организаций и учреждений». Данная дисциплина изучается в двух семестрах.

Приведено содержание основных тем дисциплины, указаны перечень лабораторных работ и темы практических занятий. Приведены варианты заданий для контрольных работ.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Рабочая программа по дисциплине «Электрический привод», является программой изучения курса предназначенного для подготовки студентов по специальности 140610 «Электрооборудование и электрохозяйство, предприятий, организаций и учреждений» Института дистанционного образования ТПУ.

Рабочая программа включает в себя сведения об основных системах электрических приводов электротехнологических установок, об автоматизированном электроприводе, как основе исполнительной части современных рабочих машин и технологических комплексов предприятий учреждения и организаций.

1.1. Цели освоения дисциплины

Формирование у обучающихся знаний общих физических закономерностей электропривода, особенностей взаимодействия электромеханической системы, характера статических и динамических процессов, а также умений по расчету и анализу параметров, определяющих работу электропривода

В результате освоения данной дисциплины обеспечивается достижение целей  Ц1, Ц3 и Ц5 основной образовательной программы «Электроэнергетика и электротехника»; приобретенные знания, умения и навыки позволят подготовить выпускника:

– к проектно-конструкторской деятельности, способного к расчету, анализу и проектированию  электротехнических элементов, объектов и систем с использованием современных средств автоматизации проектирования (Ц1);

– к научно-исследовательской деятельности, в том числе в междисциплинарных областях, связанной с математическим моделированием процессов в электротехнических системах и объектах, анализом их результатов (Ц3);

– к самостоятельному обучению и освоению новых знаний и умений для реализации своей профессиональной карьеры (Ц5).

  - Задачи изучения дисциплины

Задачами изучения дисциплины являются получение теоретических знаний:

- по математическому описанию физических процессов и принципов управления и регулирования координат электроприводов переменного и постоянного тока

- по элементной базе силового и информационного каналов электропривода

- по принципам проектирования систем автоматизированных электроприводов.

и навыков и умений по:

- формированию требований к электрическим приводам электротехнологических установок различного назначения;

- выбору электромеханического, энергетического, электронного и электротехническое оборудование к электрическим приводам применительно к технологии производства;

- проектированию и расчету электрических приводов электротехнологических установок;

- производству монтажа, наладки, настройки типовых электрических приводов по принципиальным электрическим схемам.

- организации и осуществлении обслуживания электрических приводов промышленных предприятий, организаций и учреждений.

Изучение дисциплины «Электрический привод» базируется на знаниях, полученных при освоении следующих дисциплин: «Физические основы электроники», «Вычислительная техника», «Измерительная техника», «Теоретическая механика», «Теоретические основы электротехники», «Теория автоматического управления», «Электрические машины», «Силовая электроника».

- СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА ДИСЦИПЛИНЫ

(восьмой семестр)

2.1. Основные понятия и определения.

Определение понятия «электропривод». Назначение электропривода как средства обеспечения современных технологических процессов. Электропривод как система. Структурная схема электропривода, силовой и информационный каналы. Общие требования к электроприводу. Краткие сведения из истории развития электропривода. Современный автоматизированный электропривод и тенденции его развития.

Методические указания

Обратить внимание на понятия и определение «электрический привод», «электропривод как система», «схемы силового и информационного каналов электрического привода

Обратить внимание, на современные проблемы автоматизированных электроприводов для  промышленности и промышленных предприятий.

Рекомендуемая литература: [1, введение, гл. 1], [2, введение, гл.1], [5, введение, гл.1].

Контрольные вопросы

- Что называется электроприводом?

- Какие важнейшие изобретения сделаны в области электропривода?

- Произведите классификацию электроприводов.

- Сформулируйте основные требования к электроприводу.

- Покажите, как взаимодействует электропривод с системой электроснабжения.

- Назовите основные направления в развитии современного электропривода.

2.2. Механика электропривода.

Уравнения механического движения. Расчетные схемы механической части электропривода. Статические и динамические характеристики. Механические характеристики.

Приведение моментов, сил, масс, жесткостей. Многомассовые механические системы

Установившееся движение электропривода. Устойчивость механического движения. Неустановившееся движение электропривода при постоянном динамическом моменте, при линейной и нелинейной зависимости динамического момента от скорости.

Методические указания

Обратить внимание на расчетные схемы механической части электропривода и уравнения механического движения. На понятия установившегося и неустановившегося движения электрического привода

Рекомендуемая литература: [1, гл. 2, 3, 4], [2, гл. 1], [3, гл. 1],[4, гл. 1].

Контрольные вопросы

- Напишите основное уравнение движения электропривода.

- Определите приведенные к валу двигателя момент нагрузки и момент инерции на примере подъемного механизма.

- Представьте структурные схемы механической части электропривода с жесткими механическими связями.

- Определите время переходного процесса при пуске электропривода при активной нагрузке M = const и Mc = const.

- Исходя из каких законов осуществляется приведение моментов нагрузки и моментов инерции к валу двигателя.

2.3. Общие принципы построения автоматизированного электропривода.

Понятие о регулировании координат электропривода. Регулирование скорости, тока и момента двигателей, положения координат электроприводов. Режимы работы электроприводов.

Принципы построения систем управления электроприводами. Классификация обратных связей. Автоматическое регулирование скорости при участии обратной связи по напряжению, току и скорости двигателя.

Методические указания

Обратить внимание на определение и понятие о регулирование координат. Разобраться с режимами работы электроприводов и регулированием скорости, тока и момента.

Рекомендуемая литература [1, гл. 3, 10], [2, гл.4,9], [3, гл.3] [5,  гл.5].

Контрольные вопросы

- Поясните различия между разомкнутыми и замкнутыми системами управления электроприводами.

- Принцип действия положительной и отрицательной обратных связей.

- Основные показатели регулирования скорости электроприводов.

- Поясните принципы автоматического регулирования скорости с обратными связями по напряжению, току или скорости двигателя.

- Поясните схему электропривода с подчиненным регулированием координат.

2.4. Физические процессы и регулирование координат в электроприводе с ДПТ независимого возбуждения.

Обобщенная электрическая машина. Физические процессы, параметры, режимы работы в электроприводах постоянного тока независимого возбуждения.

Структурная схема двигателя постоянного тока (ДПТ) независимого возбуждения. Естественные и искусственные статические и динамические характеристики электроприводов в разомкнутых системах. Регулирование координат ДПТ независимого возбуждения. Торможение ДПТ независимого возбуждения.

Методические указания

Обратить внимание на определение и понятие обобщенная электрическая машина. Проанализировать как физические процессы, параметры, режимы работы в электродвигателях постоянного тока независимого возбуждения связаны естественными и искусственными статическими и динамическими характеристиками электроприводов в разомкнутых системах.

Рекомендуемая литература [1, гл. 4], [2, гл.6], [3, гл.4] [5,  гл.7].

Контрольные вопросы

- Что представляет собой обобщенная электрическая машина.

- Принцип работы двигателя постоянного тока независимого возбуждения.

- Характеристики двигателя постоянного тока независимого возбуждения.

- Определение параметров двигателя постоянного тока независимого возбуждения.

- Регулирование координат ДПТ независимого возбуждения.

- Способы торможения ДПТ независимого возбуждения

2.5. Физические процессы и регулирование координат в электроприводах с ДПТ последовательного возбуждения.

Физические процессы, параметры, режимы работы в электроприводах с ДПТ последовательного возбуждения.

Структурная схема, динамические режимы ДПТ последовательного возбуждения. Регулирование координат ДПТ последовательного возбуждения. Торможение ДПТ последовательного возбуждения. Особенности электроприводов с двигателями смешанного возбуждения.

Методические указания

Обратить внимание на особенности работы ДПТ последовательного возбуждения. Проанализировать как физические процессы, параметры, режимы работы в электродвигателях постоянного тока последовательного возбуждения связаны естественными и искусственными статическими и динамическими характеристиками электроприводов в разомкнутых системах.

Рекомендуемая литература [1, гл. 5], [2, гл.7], [3, гл.5] [5,  гл.6].

Контрольные вопросы

- Проведите анализ режимов работы ДПТ последовательного возбуждения.

- Сравните механические и электромеханические характеристики ДПТ независимого и последовательного возбуждения.

- Как рассчитать естественную и искусственную механические характеристики ДПТ последовательного возбуждения?

- Проведите анализ способов регулирования скорости ДПТ последовательного возбуждения.

5. Проведите анализ способов электрического торможения ДПТ последовательного возбуждения

2.6. Физические процессы и регулирование координат в электроприводах с асинхронными машинами.

Физические процессы, параметры, схема замещения, режимы работы асинхронных машин.

Структурная схема асинхронной машины в двигательном режиме. Естественные и искусственные статические характеристики. Расчет механических характеристик асинхронного двигателя (АД). Регулирование скорости АД резисторами в цепях ротора и статора, изменением числа пар полюсов.

Методические указания

Обратить внимание на особенности физических процессов в асинхронных машинах и построение структурной схемы асинхронного двигателя (АД). Разобраться с расчетом механических характеристик и параметров АД. Обратить внимание на особенности регулирования координат в АД.

Рекомендуемая литература [1, гл. 5], [2, гл.7], [3, гл.5] [5,  гл.6].

Контрольные вопросы

- Принцип действия асинхронного двигателя.

- Уравнение электромеханической характеристики асинхронного двигателя.

- Порядок расчета механической характеристики асинхронного двигателя.

- Анализ режимов работы асинхронного двигателя.

- Регулирование скорости, тока и момента асинхронного двигателя резисторами в цепях ротора.

- Расчет регулировочных сопротивлений ротора асинхронного двигателя.

- Регулирование скорости АД изменением числа пар полюсов.

- Механические характеристики АД при изменении напряжения обмотки статора.

2.7. Физические процессы в электроприводах с синхронными машинами.

Физические процессы, параметры, режимы работы синхронных машин. Структурные схемы синхронного электропривода. Естественные и искусственные механические характеристики. Пуск, синхронизация и регулирование скорости синхронных двигателей. Автоматическое регулирование возбуждения.

Методические указания

Обратить внимание на особенности физических процессов в синхронных машинах и построение структурной схемы синхронного двигателя (СД). Обратить внимание на особенности пуска, синхронизация и регулирование скорости синхронных двигателей.

Рекомендуемая литература [1, гл. 5], [2, гл.7], [3, гл.6] [5,  гл.7].

Контрольные вопросы

- Каким образом осуществляется пуск синхронного двигателя?

- От чего зависит максимальный момент синхронного двигателя?

- Проведите анализ режимов работы синхронных двигателей.

- Приведите механические характеристики синхронного двигателя.

- Какие преимущества имеет синхронный электропривод по сравнению с асинхронным электроприводом?

- Проведите анализ структурной схемы синхронного электропривода.

2.8. Электроприводы с синхронными двигателями со специальными свойствами.

Электропривод с шаговыми двигателями (ШД). Принцип действия и основные свойства ШД. Схемы управления дискретным электроприводом.

Методические указания

Обратить внимание на особенности принципа действия шаговых двигателей и  схемы управления дискретным электроприводом.

Рекомендуемая литература [1, гл. 5], [2, гл.7], [3, гл.6] [5,  гл.7].

Контрольные вопросы

- За счет каких явлений магнитное поле ШД перемещается в воздушном зазоре дискретно?

- Представьте основные конструкции шаговых двигателей и проведите их анализ.

- Какую роль играет синхронизирующий момент в ШД?

- Каким образом производится регулирование скорости ШД?

- Как произвести реверс шагового двигателя?

2.9. Регулирование координат и формирование характеристик электропривода  в замкнутых системах.

Механические и электромеханические характеристики ДПТ независимого возбуждения при питании от тиристорного преобразователя напряжения.

Импульсный способ регулирования координат ДПТ: импульсное регулирование сопротивление в цепи якоря, магнитного потока и напряжения на якоре. Принципы работы импульсных преобразователей.

Регулирование координат электропривода в системе преобразователь частоты – двигатель. Принципы работы преобразователей частоты без звена постоянного тока и с промежуточным звеном постоянного тока.

Методические указания

Обратить внимание на принципы регулирования координат и формирование требуемых характеристик в замкнутых системах.

Рекомендуемая литература [1, гл. 6], [2, гл.4], [3, гл.6] [5,  гл.6].

Контрольные вопросы

- Поясните понятия жестких и гибких обратных связей.

- В чем различие аналоговых и дискретных систем управления?

- Какие основные элементы содержит замкнутая система автоматического управления?

- Преимущества замкнутой системы электропривода преобразователь – двигатель по сравнению с разомкнутой системой.

- Приведите схемы замкнутых систем электроприводов: преобразователь частоты – асинхронный двигатель.

- Поясните работу схем автоматического регулирования возбуждения синхронных двигателей.

7. Поясните принцип работы преобразователей частоты без звена постоянного тока и с промежуточным звеном постоянного тока.

2.10. Переходные режимы в электроприводах.

Общая характеристика и классификация переходных режимов. Переходные режимы в электроприводах с двигателями постоянного тока. Понятие и физический смысл электромеханической постоянной времени. Особенности механических переходных режимов в электроприводах с асинхронными двигателями. Переходные режимы в электроприводах при механической и электромагнитной инерции. Понятие и физический смысл электромагнитной постоянной времени.

Переходные процессы в асинхронном электроприводе и их формирование. Особенности переходных процессов в синхронном электроприводе.

Методические указания

Обратить внимание на отличительные особенности протекания переходных процессов в ДПТ, в АД и СД. Уяснить физический смысл электромеханических и электромагнитных постоянных времени и разобраться в причинах возникновения переходных электромеханических процессов в электрических приводах.

Рекомендуемая литература [1, гл. 4, 5,6], [2, гл. 3,4,5], [3, гл.3,4,5,6] [5,  гл.4,3,5,6].

Контрольные вопросы

- Перечислите  причины возникновения переходных процессов.

- Поясните понятия электромеханической и электромагнитной постоянных времени.

- Переходные процессы в электроприводах постоянного тока.

- Переходные процессы в электроприводах переменного тока.

- Способы ускорения переходных процессов в электроприводах

2.11. Автоматическое управление электроприводами в разомкнутых системах.

Принципы релейно-контакторного управления пуском электродвигателей в функции скорости, тока, времени, пути. Принципы релейно-контакторного управления торможением и реверсом электродвигателей. Типовые схемы разомкнутых систем управления двигателями постоянного тока, асинхронными, синхронными и специальными двигателями.

Методические указания

Обратить внимание на принципы релейно-контакторного управления пуском, торможением и реверсом электродвигателей. Разобрать с типовыми схемами систем управления электродвигателями.

Рекомендуемая литература [1, гл. 4, 5,6], [2, гл. 3,4,5], [3, гл.3,4,5,6] [5,  гл.4,3,5,6].

Контрольные вопросы

- Какие функции выполняют контакторы и магнитные пускатели?

- Какие функции выполняют реле управления?

- Поясните принципы управления двигателями в функции времени, скорости, тока.

Какие виды защит используются в схемах электроприводов

2.12. Энергетика электропривода

Оценка энергетической эффективности электропривода. Оценка надежности электропривода. Экономические аспекты проектирования электроприводов.

Методические указания

Обратить внимание на понятия энергетические показатели и на основные особенности проектирования электроприводов с учетом их энергетической эффективности.

Рекомендуемая литература [1, гл. 8], [2, гл. 8], [3, гл.8] [5,  гл.8].

Контрольные вопросы

- Поясните физический смысл коэффициента мощности двигателей переменного тока и способы его повышения.

- Основные количественные показатели надежности электроприводов?

3. Поясните физический смысл коэффициента полезного действия двигателей и способы его повышения.

2.13. Расчет мощности электродвигателей производственных механизмов.

Общие положения о выборе типа электропривода и расчете мощности двигателя. Нагрузочные диаграммы и тахограммы механизмов и электроприводов.

Расчет мощности двигателя при продолжительном режиме с постоянной и переменной нагрузкой. Расчет мощности двигателя при кратковременном, повторно-кратковременном и перемежающихся режимах

Методические указания

Обратить внимание на общие положения по расчету мощности и выборе электродвигателей постоянного и переменного тока и построения нагрузочных диаграмм и тахограмм механизмов и электроприводов.

Разобраться с особенностями расчета мощностей при кратковременном, повторно-кратковременном и перемежающихся режимах

Рекомендуемая литература [1, гл. 8], [2, гл. 8], [3, гл.8] [5,  гл.8].

Контрольные вопросы

- Каковы причины возникновения постоянных и переменных потерь мощности в электроприводе?

- При каком соотношении постоянных и переменных потерь мощности обеспечивается максимальный коэффициент полезного действия электропривода?

- Как определить мощность и КПД регулируемого и нерегулируемого электропривода? В чем их различие?

- Как определить потери энергии за счет переходных режимов электропривода?

- Проведите анализ нагрузочных диаграмм и тахограмм различных исполнительных механизмов.

- Поясните порядок расчета мощности и выбора электродвигателя для электропривода.

- В чем заключается различие между нагрузочной диаграммой двигателя и механизма.

- Проведите анализ номинальных режимов работы электрических двигателей.

- Чем обусловлены и от чего зависят потери мощности в электродвигателях?

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Тематика практических занятий

Целью практических занятий является закрепление знаний по курсу, а также получение навыков решения инженерных задач по механике электропривода, расчетам электромеханических и механических характеристик двигателей постоянного и переменного тока, переходных процессов, выбору мощности электропривода и конструированию схем автоматизированного электропривода.

Рекомендуемые темы практических занятий

Тема №1: Одномассовая и многомассовые механические системы. Приведение моментов инерций и нагрузок (2 часа)

Тема №2: Регулирование координат в электроприводе с ДПТ независимого возбуждения. Расчет естественных и регулировочных характеристик (2 часа)

Тема №3: Регулирование координат в электроприводе с ДПТ последовательного возбуждения. Расчет естественных и регулировочных характеристик (2 часа)

Тема 4: Регулирование координат в электроприводе с асинхронным двигателем. Расчет естественных и регулировочных характеристик (2 часа)

Тема 5: Регулирование координат в замкнутых системах электропривода. Синтез параметров, расчет характеристик (2 часа)

Тема 6 Расчет динамических характеристик в приводах постоянного и переменного тока с разными видами нагрузок (2 часа)

Темы практических занятий указываются преподавателем

3.2. Перечень лабораторных работ

Лабораторная работа №1.

Статические характеристики и режимы работы электропривода с электродвигателем постоянного тока независимого возбуждения.

Лабораторная работа №2.

Статические характеристики и режимы работы электропривода с электродвигателем постоянного тока последовательного возбуждения.

Лабораторная работа №3.

Статические характеристики и режимы работы асинхронного электродвигателя с фазным ротором

Лабораторная работа №4.

Статические характеристики и режимы работы синхронного электропривода

Лабораторная работа №5.

Статические характеристики и режимы работы электропривода системы «тиристорный преобразователь - двигатель постоянного  тока независимого возбуждения»

Лабораторная работа №6.

Статические и динамические характеристики и режимы работы замкнутого электропривода

Лабораторная работа №7.

Динамические характеристики и режимы работы электропривода с электродвигателем постоянного тока независимого возбуждения

Лабораторная работа №8.

Динамические характеристики и режимы работы асинхронного электропривода с фазным ротором

Лабораторная работа №9.

Динамические характеристики электропривода системы «тиристорный преобразователь – двигатель постоянного тока независимого возбуждения»

Темы лабораторных работ указываются преподавателем

4. КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

4.1. Общие методические указания

Целью контрольных заданий является закрепление знаний по дисциплине и в получение навыков самостоятельной работы с технической литературой, а так же в подготовке и оформлении отчетной документации.

Срок сдачи контрольных заданий определяется таймингом для данной дисциплины

Индивидуальное задание необходимо оформить в соответствие с требованиями СТО ТПУ 2.5.01-2006.

4.2. Варианты контрольных заданий и методические указания

4.2.1. Контрольные задания

По курсу студенты выполняют одно контрольное задание, которое состоит из вопросов в десяти вариантах. Номер варианта определяется последней цифрой шифра личного дела студента.

Выполнять контрольное задание следует только после тщательного изучения соответствующих разделов курса и ответов на вопросы для самопроверки. Все характеристики, диаграммы и схемы должны быть выполнены тщательно и снабжены необходимыми пояснениями.

Контрольные вопросы

| I | 1,3,16,17,28,34,43 |
| --- | --- |
| II | 2,15,23,24,33,37,44 |
| III | 9,10,22,26,30,29,45, |
| IV | 10,13,18,24,32,35,46 |
| V | 3,12,17,27,33,36,47 |
| VI | 4,11,19,26,31,41,48 |
| VII | 5,8,19,25,30,40,49 |
| VIII | 1,9,23,29,31,37,50 |
| IX | 7,21,24,28,34,38,51 |
| X | 2,6,20,25,33,42,52 |

- Основные направления в развитии электропривода и автоматизации общепромышленных механизмов.

- Особенности работы и назначение электродвигателей постоянного тока.

- Особенности работы и назначение асинхронных двигателей с короткозамкнутым и фазным ротором.

- Способы регулирования двигателей постоянного тока независимого возбуждения

- Способы регулирования двигателей постоянного тока последовательного возбуждения

- Способы регулирования асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором.

- Способы регулирования асинхронных электродвигателей с фазным ротором.

- Характеристики двигателя постоянного тока независимого возбуждения.

- Определение параметров двигателя постоянного тока независимого возбуждения.

- Способы торможения ДПТ независимого возбуждения.

- Характеристики двигателя асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.

- Расчет и определение параметров схемы замещения асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.

- Расчет регулировочных сопротивлений ротора асинхронного двигателя.

- Расчет механической характеристики асинхронного двигателя.

- Режимы работы асинхронного двигателя.

- Регулирование скорости, тока и момента асинхронного двигателя резисторами в цепях ротора.

- Регулирование скорости АД изменением числа пар полюсов.

- Механические характеристики АД при изменении напряжения обмотки статора.

- Причины возникновения переходных процессов.

- Расчет и определение электромеханической и электромагнитной постоянных времени двигателей постоянного тока

- Переходные процессы в электроприводах постоянного тока.

- Переходные процессы в электроприводах переменного тока.

- Способы управления переходными процессами в электроприводах постоянного тока

- Способы управления переходными процессами в электроприводах переменного тока

- Функции, выполняемые контакторами и магнитными пускатели в электрических приводах.

- Функции, выполняемые реле управлением

- Принципы управления двигателями в функции времени, скорости, тока.

- Виды защит, которые используются в схемах электроприводов

- Коэффициент мощности двигателей переменного тока и способы его повышения.

- Основные количественные показатели надежности электроприводов

- Коэффициента полезного действия двигателей и способы его повышения.

- Расчет мощности двигателя при продолжительном режиме с постоянной нагрузкой

- Расчет мощности двигателя при продолжительном режиме с переменной нагрузкой.

- Расчет мощности двигателя при кратковременном режиме работы с постоянной нагрузкой.

- Расчет мощности двигателя при кратковременном режиме работы с переменной нагрузкой.

- Расчет мощности двигателя при повторно-кратковременном режиме с постоянной нагрузкой.

- Расчет мощности двигателя при повторно-кратковременном режиме с переменной нагрузкой.

- Причины возникновения постоянных и переменных потерь мощности в электроприводе?

- Соотношение постоянных и переменных потерь мощности при максимальном коэффициенте полезного действия электропривода

- Определение мощности и КПД в регулируемых и нерегулируемых электроприводах.

- Определение потерь энергии в переходных режимах электропривода

- Анализ нагрузочных диаграмм и тахограмм различных исполнительных механизмов.

- Порядок построения нагрузочных диаграмм и тахограмм различных исполнительных механизмов по табличным данным.

- Порядок расчета мощности и выбора электродвигателя для электропривода.

- Построение нагрузочных диаграмм двигателя и механизма.  Номинальные режимы работы электрических двигателей.

- Режимы холостого хода электрических двигателей.

- Режимы короткого замыкания электрических двигателей.

- Динамические характеристики и режимы работы асинхронного электропривода с фазным ротором

- Статические характеристики и режимы работы электропривода системы «тиристорный преобразователь - двигатель постоянного  тока независимого возбуждения

- Статические характеристики и режимы работы синхронного электропривода.

51.Статические характеристики и режимы работы асинхронного электродвигателя с фазным ротором.

52. Регулирование координат в электроприводе с асинхронным двигателем.

5. КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

5.1. Методические указания по выполнению курсового проекта

Курсовой проект «Электропривод производственного механизма» имеет своей целью закрепление и систематизацию знаний в области теории электрического привода путем самостоятельного (под руководством преподавателя) решения задач проектирования электропривода для рабочего механизма по заданным техническим условиям в соответствии с техническим заданием на выполнение курсового проекта. Курсовой проект позволяет установить степень усвоения полученных теоретических знаний и способность студентов применять их для решения конкретной практической задачи.

При выполнении курсового проекта рекомендуется использовать методические указания [8].

Курсовой проект выполняется в соответствии с требованиями СТО ТПУ 2.5.01–2006 «Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления».

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

____________________________________________ ВАРИАНТ № ____

(Ф.И.О. студента, № группы)

Разработать электропривод производственного механизма, удовлетворяющего техническим условиям и требованиям:

1. В качестве регулируемого электропривода принять привод индивидуального изготовления с параметрическим регулированием скорости изменением активного сопротивления в цепи обмотки ротора (якоря).

Кинематическая схема электропривода имеет вид

1. Электрический двигатель

2. Муфта

3. Редуктор

4. Рабочий орган

В табл. 1 приведены типы применяемых электродвигателей по вариантам; в табл. 2 – варианты тахограмм производственного механизма за цикл работы, а в табл. 3 – варианты нагрузки, создаваемой производственным механизмом.

Вариант данных для курсового проекта выбирается следующим образом. Вариант из табл. 2 соответствует числу, составленному из двух последних цифр зачетной книжки студента. Если получаемое число больше 25, то из него нужно вычесть 25. Данные из табл. 1 и 3 берутся в зависимости от значения последней цифры зачетной книжки студента: если цифра нечётная (1, 3, 5, 7, 9) то вариант № 1, если чётная (0, 2, 4, 6, 8) – вариант № 2.

Таблица 1

| № варианта | Тип применяемого электродвигателя |
| --- | --- |
| 1 | Асинхронный трехфазный с фазным ротором |
| 2 | Постоянного тока независимого возбуждения |

Таблица 2

| № варианта | Частота вращения механизма n1, об/мин | Время работы tl, c | Частота вращения механизма n2, об/мин | Время работы t2, с | Время паузы t0, с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -25 | 10 | -105 | 150 | 200 |
| 2 | -35 | 50 | 25 | 10 | 5 |
| 3 | 125 | 40 | -85 | 20 | 100 |
| 4 | -125 | 30 | 45 | 15 | 10 |
| 5 | -45 | 20 | 85 | 100 | 50 |
| б | -75 | 50 | 105 | 80 | 100 |
| 7 | 35 | 30 | -125 | 200 | 40 |
| 8 | 55 | 20 | 135 | 100 | 50 |
| 9 | 85 | 25 | 25 | 50 | 5 |
| 10 | 105 | 80 | -75 | 40 | 120 |
| 11 | 20 | 35 | -105 | 20 | 40 |
| 12 | 85 | 20 | -125 | 20 | 50 |
| 13 | -15 | 15 | 105 | 60 | 5 |
| 14 | 30 | 50 | 80 | 80 | 40 |
| 15 | 45 | 60 | -85 | 90 | 50 |
| 16 | 50 | 30 | 80 | 15 | 120 |
| 17 | 100 | 20 | -70 | 30 | 50 |
| 18 | 20 | 25 | 60 | 25 | 100 |
| 19 | 40 | 50 | -80 | 10 | 60 |
| 20 | 10 | 60 | 100 | 90 | 30 |
| 21 | -20 | 10 | -100 | 150 | 200 |
| 22 | -30 | 50 | 20 | 10 | 0 |
| 23 | 120 | 40 | -80 | 20 | 100 |
| 24 | -120 | 30 | 40 | 15 | 0 |
| 25 | -40 | 20 | 80 | 100 | 50 |

Таблица 3

| № варианта | Момент механизма, Нм | Характер нагрузки | КПД передачи при максимальной частоте вращения | Момент инерции механизма, кг·м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 900 | активная | 0,95 | 30 |
| 2 | 1500 | реактивная | 0,97 | 60 |

Тема курсового проекта: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА

Объем курсового проекта

1. Графическая часть представляется на электронном и бумажном носителях.

2. Пояснительная записка – 20–25 стр. печатного текста на формате А4. Содержание графической части:

– диаграммы скорости и нагрузки производственного механизма;

– естественные механическая и электромеханическая характеристики электродвигателя;

– механические характеристики полного цикла работы;

– графики переходных процессов  и  полного цикла работы;

– зависимость І2= f(t);

– релейно-контакторная схема управления циклом работы.

Содержание пояснительной записки

- Титульный лист.

- Техническое задание.

- Введение.

- Общие вопросы проектирования.

Основу курсового проекта составляет электропривод с параметрическим регулированием скорости двигателя, питающегося от источника переменного или постоянного тока, выбор которого не требуется. Расчеты выполняются в следующей последовательности:

– построение диаграмм скорости и нагрузки производственного механизма;

– расчет мощности электродвигателя и предварительный его выбор, определение оптимального передаточного отношения редуктора;

– расчет и построение естественных механической и электромеханической характеристик двигателя;

– выбор способов пуска, регулирования скорости и торможения в пределах цикла;

– расчет пусковых, регулировочных и тормозных резисторов;

– выбор по каталогу пусковых, регулировочных и тормозных резисторов;

– расчет и построение электромеханических и механических характеристик электропривода для заданного цикла работы;

– расчет и построение переходных характеристик  и за цикл работы;

– проверка выбранного двигателя на нагрев;

– разработка релейно-контакторной схемы управления.

- Заключение.

- Список литературы.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Основная литература по дисциплине

1. Ильинский Н.Ф., Козаченко В.Ф. Общий курс электропривода. – М.: Энергоатомиздат, 1992. – 450 с.

2. Москаленко В.В. Электрический привод. – М.: Академия.– 2004. – 368 с.

3. Ключев В.И. Теория электропривода. – М.: Энергоатомиздат, 1998. – 704 с.

4. Бекишев Р.Ф. Основы электропривода: Учебное пособие. – Томск: Изд-во ТПУ, 2002. – 171 с.

5. Бекишев Р.Ф., Дементьев Ю.Н. Общий курс электропривода: Учебное пособие. – Томск: Изд-во ТПУ, 2010. – 302 с.

6. Дементьев Ю.Н., Семенов С.М., Боровиков Ю.С. Лабораторный практикум к выполнению лабораторных работ по курсам электропривода и электрооборудования для студентов бакалаврского  и инженерного уровней всех форм обучения. – Томск: Изд-во ТПУ, 2004. – 91 с.

7.Чернышев А.Ю., Кояин Н.В. Проектирование электрических приводов: Учебное пособие. – Томск: Изд-во ТПУ, 2005. – 120 с.

6.2. Дополнительная литература по дисциплине

1. Онищенко Г.Б. Электрический привод. – М.: ОАСХН, 2—3. – 312 с.

2. Белов М.П. Автоматизированный электропривод типовых производственных механизмов и технологических комплексов. – М.: Академия, 2004. – 576 с.

3. Онищенко Г.Б., Аксенов М.И., Грехов В.П., Зарицкий М.Н., Куприков А.В., Нитиевская А.И. Автоматизированный электропривод общепромышленных установок. –  М.: РАСХН,  2001. –  520 с.: ил.

Учебное издание

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД

Рабочая программа, методические указания и контрольные задания

Составитель

БУРУЛЬКО Лев Кириллович

Рецензент

доктор технических наук,

профессор ТУСУР

А.Г. Гарганеев

Редактор С.В. Ульянова

Компьютерная верстка Т.И. Тарасенко

Отпечатано в Издательстве ТПУ в полном соответствии
с качеством предоставленного оригинал-макета

| Подписано к печати . Формат 60×84/16. Бумага «Снегурочка». Печать Xerox. Усл.печ.л. 1,63. Уч.-изд.л. 1,47. Заказ . Тираж экз. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Национальный исследовательский Томский политехнический университет Система менеджмента качества Томского политехнического университета сертифицирована NATIONAL QUALITY ASSURANCE по стандарту ISO 9001:2008 |  |
| . 634050, г. Томск, пр. Ленина, 30. Тел./факс: 8(3822)56-35-35, www.tpu.ru |  |  |