УТВЕРЖДАЮ

Проректор-директор ЭНИН

___________ Боровиков Ю.С.

«___»_____________2013 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

НАПРАВЛЕНИЕ ООП:

140400 «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»

ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ:

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений,

СТЕПЕНЬ – БАКАЛАВР

БАЗОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРИЕМА 2013 г.

КУРС – 4 СЕМЕСТР – 8

КОЛИЧЕСТВО КРЕДИТОВ – 6

Код дисциплины –

| Виды учебной деятельности | Временной ресурс |
| --- | --- |
| Лекции, ч | 20 |
| Практические занятия, ч | 20 |
| Лабораторные занятия, ч | 20 |
| Аудиторные занятия, ч | 60 |
| Самостоятельная работа, ч | 72 |
| ИТОГО, ч | 132 |

Вид промежуточной аттестации зачет

Обеспечивающее подразделение кафедра «Электропривод и электрооборудование» ЭНИН

Заведующий кафедрой ЭПЭО                          Дементьев Ю.Н.

Руководитель ООП _______________ к.т.н., доцент  Глазачев А.В.

Преподаватель       ___________к.н.т., доцент Дементьев Ю.Н.

2013 г.

1. Цели освоения дисциплины

Основной целью изучения дисциплины является формирование у студентов теоретической базы в области общих физических закономерностей функционирования основного электрооборудования и электрохозяйства предприятий, организаций и учреждений, а также навыков практических расчетов и компьютерного моделирования, наладки, настройки и экспериментальных исследований современных устройств, систем электромеханического и электрического оборудования промышленных предприятий, организаций и учреждений.

В результате освоения данной дисциплины обеспечивается достижение целей  Ц1, Ц3 и Ц5 основной образовательной программы «Электроэнергетика и электротехника»; приобретенные знания, умения и навыки позволят подготовить выпускника:

– к проектно-конструкторской деятельности, способного к расчету, анализу и проектированию  электромеханических и электроэнергетических систем с использованием современных средств автоматизации проектных разработок ( Ц1);

–  к научно-исследовательской деятельности, в том числе в междисциплинарных областях, связанной с математическим моделированием процессов в электромеханических и электроэнергетических системах и объектах, проведением экспериментальных исследований и  анализом их результатов (Ц3);

–  к  самостоятельному обучению  и  освоению новых знаний и умений для  реализации своей профессиональной карьеры (Ц5).

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина относится к «Профессиональному циклу» базовой части модуля «Электротехника». Указанная дисциплина является одной из профессиональных дисциплин и основополагающих для модуля «Электроэнергетика и электротехника».

Дисциплине «Электрооборудование промышленности» предшествует освоение дисциплин (ПРЕРЕКВИЗИТЫ): теоретические основы электротехники, электрические машины, электрические и электронные аппараты, теория автоматического управления.

Она имеет как самостоятельное значение, так  и является базой (КОРЕКВИЗИТЫ) для ряда профилирующих дисциплин: «Электроснабжение потребителей и режимы », «Потребители электрической энергии и энергосбережение», «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования», «Надежность электрооборудования промышленных предприятий».

3. Результаты освоения дисциплины

В соответствии с поставленными целями после изучения дисциплины «Методы и средства автоматизации профессиональной деятельности» бакалавры  приобретают знания, умения и опыт, которые определяют  результаты обучения согласно содержанию основной образовательной программы: р2, р3, р6, р7, р8, р12, р13*. Соответствие знаний, умений и опыта указанным результатам представлено в таблице № 1.

Таблице № 1

Декомпозиция  результатов обучения

| Формируемые компетенции в соответствии с ООП* | Результаты освоения дисциплины |
| --- | --- |
| З.3.2; З.7.4; З.12.1; З.13.1 | В результате освоения дисциплины бакалавр должен знать: – современные тенденции развития технического прогресса; – методы математического и физического моделирования устройств, процессов, состояний систем, объектов и устройств электроэнергетики и электротехники; – типовых программных средств, используемых при теоретических и экспериментальных исследованиях – инструментарий для решения задач проектного и исследовательского характера в сфере профессиональной деятельности по электроэнергетике и электротехнике; |
| У.2.1; У.6.1 У.7.1; У.8.1 У.8.2 У.12.2. | В результате освоения дисциплины бакалавр должен уметь: – применять компьютерную технику и информационные технологии в своей профессиональной деятельности; – четко излагать и защищать результаты профессиональной деятельности; – применять методы математического анализа при проведении научных исследований и решении прикладных задач в профессиональной сфере; – применять и производить выбор электроэнергетического и электротехнического оборудования (в зависимости от профиля подготовки); – проводить эксперименты по заданным методикам с последующей обработкой и анализом результатов; – планировать эксперименты для решения определенной задачи профессиональной деятельности; - проводить расчёты электротехнических устройств и формулировать выводы по полученным результатам; - оформлять результаты расчёта и анализа в соответствии с требованиями ЕСКД. |
| В.3.1; В.3.2; В.6.1; В.8.1; В.8.3; В.8.5. В.12.1 В.13.1 | В результате освоения дисциплины бакалавр должен владеть опытом: – использования основных методов организации самостоятельного обучения и самоконтроля; – приобретения необходимой информации с целью повышения квалификации и расширения профессионального кругозора; – аргументированного письменного изложения собственной точки зрения; навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа, логики различного рода рассуждений; навыками критического восприятия информации; – применения методов расчета переходных и установившихся процессов в линейных и нелинейных электрических цепях; – анализа режимов работы электроэнергетического и электротехнического оборудования и систем; – использования прикладных программ и средствами автоматизированного проектирования при решении инженерных задач; – работы с приборами и установками для экспериментальных исследований; – работы с технической документацией, стандартами, патентами и другими источниками информации. |

*Расшифровка кодов результатов обучения и формируемых компетенций представлена в Основной образовательной программе подготовки бакалавров по направлению 140400 «Электроэнергетика и электротехника»

Курсивом отмечены уникальные знания, умения и опыт, соответствующие данной дисциплине

4. Структура и содержание дисциплины

4.1 Аннотированное содержание разделов дисциплины:

1. Введение. Цель и содержание курса. Связь дисциплины со смежными курсами

2. Промышленный электропривод:

2.1. Электропривод как система.

Функциональная схема электропривода. Выбор мощности электропривода. Общие положения. Нагрузочные диаграммы электроприводов и методы их построения. Номинальные режимы работы двигателей. Паспортные данные как основа выбора двигателя. Методы эквивалентирования по нагреву различны режимов работы электропривода. Метод средних потерь. Методы эквивалентных величин. Учет изменения условий охлаждения. Расчет мощности и выбор двигателей по нагреву и перегрузочной способности при различных режимах работы. Выбор мощности резисторов и преобразователей.

2.2. Основные системы регулируемого электропривода

Система «Генератор-двигатель»: функциональная схема, электромеханические и механические характеристики, структурная схема разомкнутой системы Г-Д, форсирование процесса возбуждения, экономичность.

Импульсный электропривод: принцип работы, электромагнитные процессы при импульсном регулировании, статические характеристики в режимах прерывистого и непрерывного токов, реверсивные схемы, экономичность.

Система «Управляемый выпрямитель – двигатель». Статические характеристики. Реверсивные электропривода. Коэффициент мощности, влияние высших гармонических и промышленных помех. Структурная схема, экономичность.

Система «Преобразователь частоты – асинхронный двигатель». Общие законы частотного регулирования, структурная схема, экономичность.

Каскадный электропривод: принцип работы, статические электромеханические и механические характеристики, вентильный и машинно-вентильный каскады, структурная схема, экономичность, каскадные схемы с импульсным регулированием.

Асинхронный электропривод двойного питания. Надсинхронный вентильный каскад. Вентильный двигатель. Асинхронный электропривод с тиристорными регуляторами напряжения.

3. Электрооборудование установок :

3.1.Электрооборудование общепромышленных установок:

Общие сведения. Требования к схемам электропривода насосных агрегатов.

Электропривод насосных установок. Определение момента сопротивления и мощности на валу механизма. Электрооборудование компрессоров. Привод компрессорной и вентиляционной установок. Электропривод механизмов центробежного и поршневого типа, работающих с постоянной скоростью. Привод механизмов с вентиляторным моментом

3.2.Электрооборудование подъемно-транспортных установок:

Общие сведения. Конструкция лифта. Выбор электродвигателя лифта. Оптимизация движения кабины пассажирского лифта. Точная остановка подъемных машин. Требования к электроприводу лифта. Системы электропривода лифта. Электропривод пассажирского лифта с асинхронным двигателем. Электропривод по системе тиристорный преобразователь – двигатель постоянного тока. Перспективы развития электропривода лифта. Общие сведения. Схемы управления на переменном и постоянном токе. Требования к механическим характеристикам электропривода крановых механизмов. Электропривод тельферов. Электропривод с магнитным контроллером. Электропривод с импульсно-ключевым управлением. Выбор электродвигателей механизмов кранов. Расчет троллеев. Перспективы развития привода кранов. Общие сведения. Определение статических нагрузок. Расчет мощности двигателя. Основные требования к электроприводу. Системы электроприводов механизмов непрерывного действия. Электропривод конвейерных линий. Электропривод эскалаторов. Электропривод канатных дорог.

3.3 Электрооборудование металлообрабатывающих станков:

Электрооборудование металлорежущих станков и кузнечно-прессового оборудования. Специальное электрооборудование металлорежущих станков. Выбор мощности электродвигателя станка. Выбор системы электропривода. Аппараты управления электропривода. Схема управления двухскоростным асинхронным двигателем. Управление электроприводом в функции времени или скорости. Схемы электропривода токарного станка. Электропривод продольно-строгального станка. Электропривод сверлильного станка.

Электропривод шлифовального станка. Электропривод фрезерного станка. Электропривод молотов и кривошипных механизмов. Электропривод прессов и насосно-аккумуляторных станций.

4. Электрооборудование электротехнологических установок

Классификация электротехнологических промышленных установок.

Общие сведения. Классификация и принцип действия групп электротехнологических установок. Условные обозначения основных элементов электрооборудования электротехнологических установок на принципиальных электрических схемах.

4.1. Электротермические установки:

Электрические печи сопротивления. Электрические дуговые печи. Электрооборудование дуговых плавильных печей постоянного тока. Схемы силовой цепи печей различной вместимости. Электрооборудование индукционной печи. Электрооборудование вакуумно-дуговой печи. Электрооборудование плазменных печей. Электрооборудование индукционно-плазменной печи. Электрооборудование импульсно-плазменных установок. Электрооборудование высокочастотных индукционно-плазменных установок. Электрооборудование СВЧ установок.

4.2. Электросварочные установки:

Общие сведения. Сварочные аппараты для дуговой сварки. Сварочные аппараты для контактной сварки. Электроустановки электролиза и гальванических покрытий металлов. Электрооборудование цехов электролиза алюминия. Установки гальванического покрытия. Аппараты управления установками гальванического покрытия.

## 5. Электроприемники, силовые преобразователи.

Классификация приемников электрической энергии и преобразовательных установок. Основные технические требования и параметры преобразовательных устройств.

5.1. Выпрямители:

Однофазные управляемые выпрямители на тиристорах и IGBT транзисторах, принцип действия, основные математические уравнения, описывающие их работу, временные диаграммы. Регулировочные характеристики при активной и активно-индуктивной нагрузке.

Трехфазные со средней точкой и мостовые управляемые выпрямители на тиристорах и IGBT транзисторах, основные математические уравнения, описывающие их работу, временные диаграммы. Регулировочные характеристики при активной и активно-индуктивной нагрузке.

5.2. Инверторы и преобразователи частоты:

Инверторы и преобразователи частоты (автономные и ведомые сетью). Однофазные инверторы и преобразователи частоты со звеном постоянного тока на тиристорах и IGBT транзисторах. Основные математические уравнения, описывающие их работу, временные диаграммы. Инверторы тока, временные диаграммы, основные математические уравнения. Учет фильтра на выходе инвертора. Трехфазные инверторы и преобразователи частоты со звеном постоянного тока на тиристорах и IGBT транзисторах. Основные математические уравнения, описывающие их работу, временные диаграммы. Учет фильтра на выходе инвертора. Применение трехфазного инвертора в преобразователе частоты для управления асинхронным двигателем.

## 6. Основные параметры и характеристики преобразователей электрической энергии.

Энергетические показатели преобразователей. Сглаживающие фильтры. Основные уравнения для расчетов L и C, Г-образных фильтров. Выходные фильтры инверторов и преобразователей частоты. Основные соотношения для расчетов. Внешние характеристики преобразователей.

6.1. Совместная работа преобразователей и сети:

Влияние силовых преобразователей на систему электроснабжения. Влияние силовых преобразователей на сеть, проблемы удовлетворения сетей требованиям ГОСТ 13109-97. Пример влияния на сеть вентильного преобразователя, основные математические соотношения.

Таблица 2.

Структура дисциплины

по разделам и формам организации обучения

| Название раздела/темы | Аудиторная работа (час) |  |  | СРС (час) | Контр. раб. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лекции | Практ. зан. | Лаб. зан. |  |  |  |
| 1. Введение. Цель и содержание курса. Связь дисциплины со смежными курсами; | 1 | 1 (входной контроль) |  |  |  | 2 |
| 2. Промышленный электропривод:(10 часов): | 10 | 26 | 10 | 34 | 1 | 81 |
| 2.1. Электропривод как система. | 6 | 8 | 6 | 18 |  | 38 |
| 2.2. Основные системы регулируемого электропривода. | 4 | 18 | 4 | 16 |  | 42 |
| 3. Электрооборудование установок (25 часов): | 25 | 20 | 8 | 36 | 1 | 90 |
| 3.1. Электрооборудование общепромышленных установок. | 9 | 8 | 4 | 12 |  | 33 |
| 3.2. Электрооборудование подъемно-транспортных установок. | 8 | 6 | 2 | 8 |  | 24 |
| 3.3. Электрооборудование металлообрабатывающих станков. | 8 | 6 | 2 | 16 |  | 32 |
| 4. Электрооборудование электротехнологических установок(10 часов): | 10 | 10 | 6 | 18 |  | 44 |
| 4.1. Электротермические установки | 6 | 6 | 4 | 10 |  | 26 |
| 4.2. Электросварочные установки | 4 | 4 | 2 | 8 |  | 18 |
| 5. Электроприемники, силовые преобразователи. (8 часов) | 8 | 4 | 6 | 26 | 1 | 45 |
| 5.1. Выпрямители | 4 | 2 | 2 | 8 |  | 16 |
| 5.2. Инверторы и преобразователи частоты | 4 | 2 | 4 | 18 |  | 28 |
| ## 6. Основные параметры и характеристики преобразователей электрической энергии. (6 часов) | 6 | 4 |  | 13 |  | 23 |
| 6.1. Совместная работа преобразователей и сети | 6 | 4 |  | 13 |  | 23 |
| Итого | 60 | 65 | 30 | 127 | 3 | 285 |

5. Образовательные технологии

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- работа в команде – совместная деятельность группы студентов с индивидуальной работой членов команды под руководством лидера;

- опережающая самостоятельная работа – самостоятельное освоение студентами нового материала до его изложения преподавателем во время аудиторных занятий;

- методы IT – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения информации, в том числе и профессиональной;

- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин) реализуемых в контексте конкретной задачи;

- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;

- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента за счет ассоциации их собственного опыта с предметом изучения;

- исследовательский метод – познавательная деятельность, направленная на приобретение  новых теоретических и фактических знаний за счет исследовательской деятельности, проводимой самостоятельной или под руководством преподавателя.

Для изучении дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, курсовое проектирование, самостоятельная работа студентов, индивидуальные и групповые консультации.

Специфика сочетания перечисленных методов и форм организации обучения отражена в матрице (табл. 3).

Таблица 3.

Методы и формы организации обучения (ФОО)

| ФОО Методы | ЛК | ЛБ. | ПР | СРС | КП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Работа в команде |  | X | X |  |  |
| Опережающая самостоятельная работа |  | X | X | X |  |
| Методы IT | X |  |  | X | X |
| Междисциплинарное обучение | X | X | X |  | X |
| Проблемное обучение | X | X | X |  | X |
| Обучение на основе опыта | X | X | X |  | X |
| Исследовательский метод |  |  | X | X | X |

6. Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

6.1.	Текущая СРС, направленная на углубление и закрепление знаний студента, развитие практических умений включает:

– работу с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и электронных  источников информации по индивидуальному заданию;

– опережающую самостоятельную работу;

– изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку;

– подготовку к лабораторным работам, к практическим занятиям;

– подготовку к контрольным работам, зачету и экзамену;

6.2.	Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа  (ТСР), предусматривает:

– выполнение курсового проекта;

– исследовательскую работу и участие в научных студенческих конкурсах, конференциях, семинарах и олимпиадах;

– анализ научных публикаций по тематике, определенной преподавателем;

– поиск, анализ, структурирование и презентацию информации;

– углубленное исследование вопросов по тематике лабораторных работ.

6.3.	Содержание самостоятельной работы студентов по дисциплине

- Примерный перечень научных проблем и направлений научных исследований:

- Системы и комплексы кабельной промышленности;

- Программно-аппаратные   комплексы   для  бесконтактного контроля механического и теплового состояний элементов электроприводов, машин и механизмов;

- Разработка электромагнитных виброструйных преобразователей для улучшения структуры нефтей;

- Разработка электроустановок нагрева сопротивлением;

- Электрооборудование и регулирование параметров электрических печей сопротивления;

- Электрооборудование нагревателя трансформаторного масла;

- Электрооборудование установок индукционного нагрева.

Наиболее эффективной формой самостоятельной работы является выполнение курсового проекта.

Целью курсового проекта является закрепление  и систематизация знаний по теории электропривода, развитие навыков самостоятельной работы с использованием специальной технической литературы.

Курсовой проект выполняется по нескольким темам с индивидуальным заданием для каждого студента. Исходными данными для проекта являются техническая характеристика и параметры общепромышленной установки, тип преобразователя электрической энергии, осуществляющего питание электроустановки.

2. Темы курсовых проектов:

- Регулируемый  электропривод вентиляционной установки;

- Регулируемый электропривод насосной установки;

- Регулируемый электропривод компрессорной установки;

- Регулируемый электропривод ленточного конвейера;

- Регулируемый электропривод постоянного и переменного тока мостового крана;

- Регулируемый электропривод пассажирского лифта;

- Регулируемый электропривод грузового лифта;

- Регулируемый электропривод подачи и главного движения металлорежущих станков.

Проект состоит из пояснительной записки и графической части в виде презентации на слайдах. Объем курсового проекта:  пояснительная записка  -  30-40 страниц формата А4. Оформление пояснительной записки и чертежей должно соответствовать требованиям ЕСКД.

3. Темы, выносимые на самостоятельную проработку:

- Электрическое освещение и облучение;

- Электроосветительная и облучательная арматура;

- Методы расчета освещения;

- Способы преобразования электрической энергии в тепловую,

- Приближенные методы расчета нагревателей;

- Методы расчета  сечений проводников  по току нагрузки, по потере напряжения, по наименьшему расходу цветных металлов;

- Электромеханические установки (магнитоимпульсные, электромагнитные, электрогидравлические, ультразвуковые);

- Электроустановки высокоинтенсивного нагрева;

- Электрохимические и электрофизические установки.

6.4.	Контроль самостоятельной работы

Контроль самостоятельной работы студентов и качество освоения отдельных разделов дисциплины осуществляется посредством:

– защиты лабораторных работ в соответствии графиком выполнения;

–защиты рефератов по выполненным обзорным работам и проведенным исследованиям;

– еженедельное представление выполненного материала по курсовому проекту и его публичная защита;

– результатов ответов на контрольные вопросы;

– опроса студентов на практических занятиях.

Оценка текущей успеваемости студентов определяется в баллах в соответствии рейтинг-планом, предусматривающем все виды учебной деятельности.

6.5.	Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

При выполнении самостоятельной работы студенты имеют возможность  пользоваться специализированными источниками, приведенными в разделе 9. «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» и Internet-ресурсами, сайта кафедры и преподавателя www.tpu.ru

7. Средства (ФОС) текущей и итоговой оценки качества освоения дисциплины

Текущий контроль уровня знаний и умений по теоретическому разделу дисциплины (лекциям) осуществляется после изучения таких разделов, как « Электропривод как система», «Основные системы регулируемого электропривода» и т.д.. При этом контроле предлагается написать ответы на  вопросы по материалу модуля.

Текущий контроль уровня знаний и умений по практическому разделу дисциплины и лабораторным работам осуществляется на практических занятиях и в процессе допуска к выполнению  исследования того или иного электропривода в каждой лабораторной работе, а также при проведении исследований. Затем уровень знаний и умений оценивается по отчету, выполняемому  студентом по каждой лабораторной работе. После выполнения лабораторных работ по каждому из разделов дисциплины проводится персональная защита отчетов по каждой из лабораторных работ.

Текущий контроль уровня знаний и умений по курсовому проектированию ведется постоянно, оценивая правильность принимаемых решений и выполняемых расчетов разделов курсового проекта, как на аудиторных занятиях, так и на консультациях.

Для текущей оценки качества освоения дисциплины и её отдельных разделов разработаны и используются следующие средства:

– контрольные вопросы по отдельным темам и разделам;

– комплект заданий по теоретическим и практическим вопросам в тестовой форме;

– перечень тем научно-исследовательских работ и рефератов по наиболее проблемным  задачам и вопросам теоретического и практического плана изучаемой дисциплины;

– комплект задач для закрепления теоретического материала.

Для промежуточной аттестации подготовлен комплект билетов; билеты содержат два теоретических вопроса и задачу. Для защиты курсовой работы имеется перечень вопросов, защита осуществляется в форме публичного выступления.

8. Рейтинг качества освоения дисциплины

В соответствии с рейтинговой системой текущий контроль производится ежемесячно в течение семестра путем балльной оценки качества усвоения теоретического материала (ответы на вопросы) и результатов практической деятельности (решение задач, выполнение заданий, решение проблем).

Промежуточная аттестация (экзамен, зачет) производится в конце семестра также путем балльной оценки. Итоговый рейтинг определяется суммированием баллов текущей оценки в течение семестра и баллов промежуточной аттестации в конце семестра по результатам экзамена или зачета. Максимальный итоговый рейтинг соответствует 100 баллам (60 – текущая оценка в семестре, 40 – промежуточная аттестация в конце семестра).

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Учебно-методическое обеспечение теоретического раздела дисциплины (лекций) пока базируется на учебниках и учебных пособиях издательств «Энергоатомиздат», «Высшая школа», имеющихся в научно-технической библиотеке ТПУ в достаточном количестве, а также подкреплено методическими указаниями по выполнению лабораторных работ, разработанными сотрудниками кафедры «Электропривод и электрооборудование» и изданными в ТПУ. При чтении лекции используются современные технические средства обучения, для этого разработано и выполнено более 500 слайдов.

В 2010 году планируется подготовить к изданию новые методические указания по лабораторным работам с учетом специфики новой специальности. В лабораториях электротехнического института и кафедры электропривода и электрооборудования  имеются плакаты: основного электрооборудования электротехнологических установок, электрических принципиальных схем.

Основная литература по дисциплине:

  - Рекус Г.Г. Электрооборудование производств. – М.: Высшая школа, 2005. – 709 с.:ил.

  - Цейтлин Л.С. Электропривод, электрооборудование, основы управления. – М.: Высшая школа, 1985. – 192 с.:ил.

  - Онищенко Г.Б., Аксенов М.И., Грехов В.П., Зарицкий М.Н., Куприков А.В., Нитиевская А.И. Автоматизированный электропривод общепромышленных установок.- М.: РАСХН- 2001.- 520 с.: ил.

  - КоломиецА.П., Кондратьева Н.П., Владыкин И.Р., Юран С.И. Электропривод и электрооборудование. – М.: КолосС, 2006.–328 с.:ил.

  - Петрович В.П., Воронина Н.А., Глазачев А.В. Силовые преобразователи электрической энергии. – Томск: Изд-во ТПУ, 2009. – 240 с.

Дополнительная литература по дисциплине:

  - Зимин Е.Н. и др. Электрооборудование промышленных предприятий и установок.– М.: Энергоатомиздат, 1981. – 326 с.

  - Москаленко В.В., Автоматизированный электропривод. М.: Энергоатомиздат, 1986.- 416 с.: ил.

  - Дьяков В. И. Типовые расчёты по электрооборудованию: Практическое пособие. - 7-е изд. – М.: Высшая школа, 1991. – 120 с.

  - Чиженко И.М, Руденко В.С, Сенько В.И. Основы преобразовательной техники М., Высшая школа, 1981. – 352 с.

###### Справочная литература

  - Алиев И.И. Справочник по электротехнике и электрооборудованию. – М.: Высшая школа, 2000. – 195 с.:ил.

  - Справочник по проектированию электропривода, силовых и осветительных установок/ Под ред. Я.М. Большама и др. – М.: Энергия, 1974. – 728с.:ил.

  - Справочник по наладке электроустановок/ Под ред. А.С. Дорофеюка, А.П. Хечумяна. – 2-е изд. – М.: Энергия, 1977. – 560 с.:ил.

  - Справочник по проектированию автоматизированного электропривода и систем управления технологическими процессами/ Под ред. В.И. Круповича, Ю.Г. Барыбина, М.Л. Самовера – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1982. – 416 с.:ил.

  - Справочник по наладке электрооборудования промышленных предприятий/ Под ред. М.Г. Зименкова, Г.В. Розенберга, Е.М. Феськова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 480 с.:ил.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При изучении дисциплины используется оборудование:

- Технические средства: компьютер, проектор.

- Лабораторные стенды (комплекты типового лабораторного оборудования):

- «Электрический привод» ЭП1-С-К – 5 шт – (исследуется работа разомкнутых и замкнутых систем регулируемого электропривода постоянного и переменного тока в статических и динамических режимах работы).

- «Силовая электроника» – автономные преобразователи» – 3 шт. –(исследуется работа выпрямителей, сглаживающих фильтров, инверторов, выпрямительно-инверторных преобразователей, реверсивных преобразователей, преобразователей частоты с непосредственной связью и тиристорных регуляторов переменного напряжения).

Аппаратная часть лабораторного оборудования выполнена по блочному (модульному) принципу и содержит: спроектированные с учебными целями натурные аналоги элементов преобразователей; источники питания; нагрузки; измерительные преобразователи и приборы; IBM-совместимый персональный компьютер со встроенной платой ввода/вывода информации фирмы National Instruments;

3. «Автоматизация водоснабжения и водоотведения» –2шт – (исследуются характеристики потенциометрического датчика, электромагнитного реле, центробежного насоса, характеристики САР с регулированием по уровню и по давлению, изучаются устройство центробежного насоса, электромагнитного реле, датчиков температуры, давления и расхода жидкости).

Программа составлена на основе Стандарта ООП ТПУ в соответствии с требованиями ФГОС по направлению 140400 «Электроэнергетика и электротехника» и профилями подготовки: «Электромеханика», «Электрические и электронные аппараты», «Электропривод и автоматика», «Электрооборудование автомобилей и тракторов», «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений», «Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника».

Программа одобрена на заседании кафедры «Электропривода и электрооборудования» (протокол № 10   от 27 июня 2013 г.).).

Автор _____________________Дементьев Ю.Н., к.т.н., доцент каф ЭПЭО

Рецензент(ы) _______________Бурулько Л.К., к.т.н., доцент каф ЭПЭО