УТВЕРЖДАЮ

Директор ИНК ТПУ

__________В.Н.Бориков

«____»_________2014 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ (ДИСЦИПЛИНЫ)

на учебный год

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В НИЗКОЧАСТОТНЫХ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЯХ

Направление  ООП _12.03.01 – «ПРИБОРОСТРОЕНИЕ»

Профиль подготовки __Информационно-измерительная техника и технологии.

Базовый учебный план приема __2014 г.

Курс 4____ семестр __7

Количество кредитов ___6___

Код дисциплины_______

| Виды учебной деятельности | Временной ресурс по очной форме обучения |
| --- | --- |
| Лекции, ч | 16 |
| Практические занятия, ч |  |
| Лабораторные занятия, ч | 48 |
| Аудиторные занятия, ч | 64 |
| Самостоятельная работа, ч | 152 |
| ИТОГО, ч | 216 |

Вид промежуточной аттестации __экзамен и диф. зачет в 7семестре__

Обеспечивающее подразделение _ кафедра  ИИТ ИНК_

Заведующий кафедрой____________Гольдштейн А.Е.

(ФИО)

Руководитель ООП _______________Гормаков А.Н.

(ФИО)

Преподаватель       _________________Булгаков В.Ф.

(ФИО)

2014

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины в области обучения, воспитания и развития, соответствующие целям ООП являются цели:

- способность использовать основные положения теории электромагнитного поля при решении задач контроля;

- формирование у студентов знаний о физических основах и технических средствах  реализации  электромагнитного неразрушающего контроля  окружающей среды, материалов и изделий, а также формирование умений выбирать  и применять на практике  методы и средства, необходимые для решения конкретных инженерных задач;

- способность проводить исследования, обрабатывать и представлять экспериментальные данные.

- овладеть навыками проектирования и аттестации приборов и измерительных преобразователей.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина относится к профессиональному циклу учебного плана по направлению 200100 «Приборостроение». Пререквизиты дисциплины: «Первичные измерительные  преобразователи и приборы», «Физические основы получения информации», «Электроника в приборостроении». Кореквизиты дисциплины: «Измерение неэлектрических величин»

Для освоения дисциплины необходимо знать:

- физические основы измерительных преобразований и эффектов,

- вопросы математического анализа,

- теорию электрических цепей,

- основы электроники.

3. Результаты освоения дисциплины

Согласно декомпозиции результатов обучения по ООП в процессе освоения дисциплины с учетом требований ФГОС, критериев АИОР, согласованных с требованиями международных стандартов EURACE и FEANI, а также заинтересованных работодателей планируются следующие результаты:

Таблица 1

Составляющие результатов обучения, которые будут получены при изучении данной дисциплины

| Результаты обучения (компетенции из ФГОС) | Составляющие результатов обучения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Знания | Код | Умения | Код | Владение опытом |
| Способность рассчитывать и проектировать элементы и устройства, основанные на различных физических принципах действия (ПК-7); Способность участвовать в разработке функциональных и структурных схем приборов (ПК-10); | З1.1 З1.2 З2.1 | Физические эффекты и законы, лежащие в основе взаимодействия электромагнитного поля со средой, характеристики материалов в электромагнитном поле; Электрические магнитные и вихретоковые методы неразрушающего контроля Основных методов экспериментальных исследований в приборостроении | У1.1 . У2.1 | Уметь применять теоретические знания в практике исследований, а также при разработки новых приборов; Обоснованно выбирать методы и средства, необходимые для решения конкретной задачи контроля | В1.1 В1.2 | Владеть опытом использования основных методов измерения и способов построения приборов. Владеть опытом работы с различными средствами контроля: толщиномерами, дефектоскопами. |

В результате освоения дисциплины «Измерительные преобразования в низкочастотных электромагнитных полях» студентом должны быть достигнуты следующие результаты.

Таблица 2

Планируемые результаты освоения дисциплины (модуля)

| № п/п | Результат |
| --- | --- |
| РД1 | Способность применять современные базовые и специальные естественнонаучные, математические и инженерные знания для разработки, производства, отладки, настройки и аттестации средств приборостроения с использованием существующих и новых технологий, и учитывать в своей деятельности экономические, экологические аспекты и вопросы энергосбережения. |
| РД2 | Способность участвовать в технологической подготовке производства, подбирать и внедрять необходимые средства приборостроения в производство, предварительно оценив экономическую эффективность техпроцессов, кроме того, уметь принимать организационно-управленческие решения на основе |
| РД3 | Способность применять этические принципы в научной и инженерной деятельности; |

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Наименование разделов дисциплины:

4.1.1. Физические основы электромагнитного контроля (2 часа).

Электрические и магнитные поля. Характеристики материалов в низкочастотных электрическом и магнитном полях. Основные уравнения электромагнитного поля. Классификация методов неразрушающего контроля их физические основы.   Электрические, магнитные и вихретоковые методы контроля.

4.1.2. Измерительные преобразования в электрических полях.  (4 часа)

Физические основы и разновидности  методов, основанных на взаимодействии электрического поля с объектами контроля. Электроёмкостной метод: типы и конструкции первичных преобразователей; толщиномеры; измерители влажности. Измерение толщины листов, удельного сопротивления и глубины дефектов электропотенциальным методом. Метод электрического сопротивления. Метод наэлектризованных частиц, электроискровой и термоэлектрический методы.  Области применения, используемое оборудование и расходные материалы.

4.1.3.  Измерительные преобразования в магнитных полях. (4 часов)

Физические основы и классификация методов. Магнитопорошковый, магнитографический, феррозондовый и магнитоиндукционный методы контроля. Методы, основанные на измерении параметров петли гистерезиса ферромагнитных материалов. Основные задачи, решаемые магнитным контролем.

Первичные магнитные преобразователи. Способы намагничивания и размагничивания изделий. Магнитное поле дефекта. Магнитопорошковые, магнитографические, феррозондовые, индукционные дефектоскопы и их применение. Магнитные толщиномеры покрытий. Магнитные структуроскопы: коэрцитиметры; ферритометры.

4.1.4. Вихретоковые методы контроля. (6 часов)

Теоретические основы вихретокового контроля. Анализ характеристик проходных, накладных и экранных преобразователей. Основы их теории. Вихретоковый контроль проходными и накладными преобразователями, комплексная плоскость. Сигналы преобразователей от дефектов. Способы ослабления влияния мешающих факторов. Вихретоковые дефектоскопы, структурные схемы, конструкции преобразователей. Толщиномеры изоляционных покрытий на электропроводящем основании и электропроводящих неферромагнитных слоев.  Стуктуроскопы  и обнаружители металлических предметов.

4.2. Структура дисциплины по разделам и формам организации обучения представлена таблицей 3.

Таблица 3

Структура дисциплины по разделам и формам организации обучения

| Номер темы | Аудиторная работа (час) |  |  | СРС (час) | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лекции | Лаб. работы | Практ. занятия |  |  |
| 4.1.1. | 2 |  |  | 4 | 6 |
| 4.1.2. | 4 | 14 |  | 40 | 58 |
| 4.1.3. | 4 | 14 |  | 42 | 60 |
| 4.1.4. | 6 | 20 |  | 70 | 98 |
| ИТОГО | 16 | 48 | 0 | 48 | 216 |

Тематика лабораторных работ  (48 часов)

1. Трещиномер электропотенциальный 281М

2. Измеритель влажности.

3. Магнитный толщиномер

4. Измеритель сопротивления изоляции ИРК – ПРО

5. Электромагнитный дефектоскоп ЭД-206 для контроля труб.

6. Вихретоковый толщиномер  электропроводящего неферромагнитного слоя.

7. Применение дефектоскопа ВД 3-71 для контроля ферромагнитных изделий.

5. Образовательные технологии

Для успешного освоения дисциплины применяются различные образовательные технологии, которые обеспечивают достижение планируемых результатов обучения согласно основной образовательной программе.

6. Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов (СРС)

6.1. Текущая СРС направлена на углубление и закрепление знаний студентов, развитие практических умений и представляет собой:

- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;

- перевод текстов с иностранных языков;

- изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку;

- подготовка к лабораторным работам и выполнение отчетов;

- подготовка к контрольной работе и к  экзамену.

6.2. Творческая проектно-ориентированная самостоятельная работа (ТСР), ориентирована на развитие интеллектуальных умений, комплекса общекультурных и профессиональных компетенций, повышение творческого потенциала студентов и представляет собой:

- умение выбрать и разработать функциональные, структурные и принципиальные схемы приборов;

- умение составлять отдельные виды технической документации, включая технические условия, описания, инструкции и другие,

- умение проводить измерения и исследования по заданной методике с выбором средств измерений и обработкой результатов;

- умение составлять описания проводимых исследований разрабатываемых проектов и собирать данные для составления отчетов;

6.3.	Содержание самостоятельной работы студентов по дисциплине

6.3.1.Темы работ выносимые на самостоятельную проработку:

- Первичные магнитные преобразователи: индукционные; феррозондовые; магниторезистивные; преобразователи Холла.

6.4. Контроль самостоятельной работы

Контроль СРС студентов проводится путем проверки ряда работ, предложенных для выполнения в качестве домашних заданий согласно разделу 6.3. и рейтинг-плану освоения дисциплины. Одним из видов контроля СРС является защита отчетов.

Наряду с контролем СРС со стороны преподавателя предполагается личный самоконтроль по выполнению СРС со стороны студентов.

6.5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Для организации самостоятельной работы студентов рекомендуется использование литературы и Internet-ресурсов согласно перечню раздела 9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. Предусмотрено также использование электронных учебников.

- Средства (ФОС) текущей и итоговой оценки качества освоения дисциплины

| Контролирующие мероприятия | Результаты обучения по дисциплине |
| --- | --- |
| Выполнение и защита лабораторных работ | РД1 |
| Защита курсовой работы | РД1, РД2 |
| Диф.зачет и экзамен | РД1, |

  - Текущий контроль. Средствами оценки текущей успеваемости студентов по ходу освоения дисциплины являются:

Вопросы к контрольной работе №1

- Характеристики материалов в электрическом и магнитном полях.

- Типы и конструкции электроемкостных первичных преобразователей.

- Рассчитать напряженность магнитного поля в трубе, намагничиваемой постоянным током, пропускаемым по  трубе. Наружный диаметр трубы 6 см, внутренний диаметр трубы 5 см, намагничивающий ток 100 А.

- Первичные магнитные преобразователи: индукционные; феррозондовые.

- Рассчитать глубину проникновения и длину электромагнитной волны, падающей на проводящее полупространство. Материал полупространства сталь с удельной электропроводностью 10 МСм/м и относительной магнитной проницаемостью 100, частота волны 1 кГц.

- Электропотенциальный, термоэлектрический, электроискровой методы контроля.

- Рассчитать напряженность магнитного поля в трубе, намагничиваемой постоянным током, пропускаемым по  стержню, продетому через трубу. Наружный диаметр трубы 6 см, внутренний диаметр трубы 5 см, намагничивающий ток 100 А.

- Электроемкостный метод. Измерение размеров, влажности.

- Физические основы электропорошкового метода контроля.

- Разработать конструкцию датчика и составить структурную схему электроёмкостного  толщиномера диэлектрических пленок  с параметрами: толщина 0,2 мм, ширина 8 мм, относительная диэлектрическая проницаемость 5.

- Магнитоотрывные, индукционные и магнитостатические толщиномеры.

- Разработать конструкцию датчика и составить структурную схему устройства для дефектоскопии стальных листов толщиной 10 мм по электропотенциальному методу.

- Индукционные, магнитографические и феррозондовые дефектоскопы.

- Магнитное поле дефекта

- Составить список технологических операций  электропорошкового неразрушающего контроля  качества эмалевого покрытия на металле. Дать описание каждой технологической операции.

- Характеристики и параметры ферромагнетиков, используемые в магнитных методах контроля.

- Привести конструкцию датчика и структурную схему толщиномера металлических листов по электропотенциальному методу.

- Магнитные структуроскопы: контроль по коэрцитивной силе.

- Показать конструкцию датчика (упрощено без простановки размеров)  и составить структурную схему устройства для измерения удельной электрической проводимости медной проволоки диаметром 1 мм. По методу  электрического сопротивления.

- Метод магнитных шумов.

- Необходимо обнаруживать продольные трещины в цилиндрических деталях длиной 200 мм, внешним диаметром 20 мм из стали 45 по уровню чувствительности  Б. Выбрать метод контроля и режим намагничивания.

- Метод высших гармоник.

- Способы электризации порошка при электропорошковом контроле.

- Необходимо обнаруживать поперечные трещины в цилиндрических деталях длиной 200 мм, внешним диаметром 20 мм из стали 45 по уровню чувствительности  Б. Выбрать метод контроля и режим намагничивания.

- Способы намагничивания и размагничивания изделий.

- Найти напряжение U источника, подключенного к щупу электроискрового дефектоскопа, предназначенного для обнаружения нарушений изоляционного покрытия толщиной 2 мм на металлических трубах. Электрическая прочность воздуха в нормальных условиях Епр = 3000 кВ/м.

- Магнитопорошковые дефектоскопы. Уровни чувствительности.

- Определить  εr материала  объекта контроля (ОК), если измеренное значение емкости С1 электроемкостного преобразователя с кабелем, взаимодействующего с ОК, составило 200 пФ, значение емкости С2 преобразователя с кабелем в отсутствие взаимодействия с ОК равно 120 пФ, а емкость кабеля 20 пФ.

Вопросы к контрольной работе №2

- Общие сведения о вихретоковом контроле.

- Амплитудный, фазовый и амплитудно-фазовый способы ослабления влияния мешающих факторов при вихретоковом контроле.

- Рассчитать начальное напряжение U0 проходного ВТП (Rи = 10 мм,  Rв = 8,5 мм, lв = 50 мм). Контролируемое изделие –  пруток с радиусом R = 6 мм; σ = 10 МСм/м, μr = 1; ток возбуждения I = 0,1 A; его частота f = 1 кГц; количество витков wи = wв = 100.

- Определить комплексное напряжение U измерительной обмотки проходного ВТП с Rи = 10 мм на частоте f = 5 кГц при контроле прутка с параметрами σ = 31 МСм/м; μr = 1; R = 7 мм. Начальное напряжение ВТП Uo = 2 В.

- Рассчитать частоту задающего генератора для питания вихретокового преобразователя. Контролируемое изделие – медный пруток диаметром  10 мм и удельной электропроводностью 57 МСм/м. Обобщённый параметр обеспечить равным 10.

- Сигналы проходных  вихретоковых преобразователей от дефектов.

- Определить абсолютное значение  э.д.с., вносимой изделием  толщиной 5 мм, с удельной электрической проводимостью 20 МСм/м  и относительной магнитной проницаемостью 1, в измерительную обмотку накладного вихретокового преобразователя.  Диаметры измерительной и возбуждающей обмоток равны 30 мм, а нормированный зазор равен  0,4.  Обобщённый параметр равен 2,5.  Для решения задачи использовать комплексные плоскости относительной вносимой э.д.с.

- Сигналы накладных вихретоковых преобразователей от дефектов.

- Определить абсолютное значение  э.д.с., вносимой изделием  радиусом 5 мм, с удельной электрической проводимостью 57 МСм/м  и относительной магнитной проницаемостью 1, в измерительную обмотку проходного вихретокового преобразователя.  Коэффициент заполнения сигнальной обмотки равен  0,5.  Обобщённый параметр равен x2 = 25.  Для решения задачи использовать комплексные плоскости относительной вносимой э.д.с.

- Классификация вихретоковых преобразователей.

- Определить абсолютное значение  э.д.с., вносимой трубой с внешним  радиусом 10 мм и толщиной стенки 2 мм, в измерительную обмотку проходного вихретокового преобразователя.  Удельная электрическая проводимость = 57 МСм/м.  Относительная магнитная проницаемость = 1, Коэффициент заполнения сигнальной обмотки равен  0,5.  Обобщённый параметр равен x2 = 25.

- Вихретоковый контроль труб проходными преобразователями.

- Рассчитать сопротивление обмотки возбуждения проходного ВТП, если дано: коэффициент заполнения обмотки возбуждения -  0,25; частота электромагнитного поля  - 10 кГц;  длина обмотки возбуждения - 50 мм; число витков в одном слое намотки - 500; слоев намотки -  2;  диаметр провода обмотки -  0,1; контролируемое изделие - медная проволока диаметром 1 мм.

- Вихретоковый контроль толщины листов накладными преобразователями.

- Определить прирощение напряжения ΔU измерительной обмотки радиусом Rи = 10 мм наружного проходного ВТП от узкой продольной поверхностной трещины глубиной  h = 1 мм и длиной 10 мм в немагнитном проводящем цилиндре радиусом R = 5 мм с удельной электрической проводимостью σ = 21 МСм/м на частоте f = 5 кГц. Начальное напряжение ВТП Uo = 2 В.

- Контроль проводящих листов экранными накладными ВТП.

- Определить прирощение напряжения ΔU измерительной обмотки радиусом Rи = 10 мм наружного проходного ВТП от узкой продольной подповерхностной трещины глубиной  h = 2 мм и глубиной залегания 0,1 мм в немагнитном проводящем цилиндре радиусом R = 5 мм с удельной электрической проводимостью σ = 21 МСм/м. Начальное напряжение ВТП Uo = 2 В. Обобщенный параметр х2 = 15.

- Вихретоковые толщиномеры электропроводящих неферромагнитных слоев.

- Нарисовать принципиальную схему амплитудно-фазового детектора и объяснить на временных диаграммах напряжения его работу.

- Способы стабилизации и вариации условий вихретокового контроля.

- Рассчитать частоту задающего генератора для питания вихретокового преобразователя. Контролируемое изделие –  стальной пруток с удельной электрической проводимостью 10 МСм/м, относительной магнитной проницаемостью 10 и радиусом 10 мм. Обеспечить обобщённый параметр x2 = 22.

- Вихретоковые толщиномеры изоляционных покрытий на электропроводящих  основаниях.

- Определить комплексное напряжение U измерительной обмотки накладного ВТП с Rв =  Rи = 10 мм на частоте f = 5 кГц при контроле листа с параметрами σ = 31 МСм/м;       μr = 1; Т = 2 мм; зазор между ВТП и листом h → 0. Начальное напряжение ВТП Uo = 2 В.

- Комплексная плоскость проходных ВТП для цилиндрических объектов контроля.

- Уменьшение неравномерности чувствительности при радиальных смещениях контролируемых изделий  в дефектоскопе ЭД-206.

  - Промежуточный контроль. Средствами оценки промежуточной успеваемости студентов являются экзаменационные билеты, составленные на основе вопросов контрольных работ.

8. Рейтинг качества освоения дисциплины

Оценка качества освоения дисциплины в ходе текущей и промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Руководящими материалами по текущему контролю успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации студентов Томского политехнического университета», утвержденными приказом ректора № 77/од от 29.11.2011 г.

В соответствии с «Календарным планом изучения дисциплины»:

- текущая аттестация (оценка качества усвоения теоретического материала (ответы на вопросы и др.) и результаты практической деятельности (решение задач, выполнение заданий, решение проблем и др.) производится в течение семестра (оценивается в баллах (максимально 60 баллов), к моменту завершения семестра студент должен набрать не менее 33 баллов);

- промежуточная аттестация (экзамен, зачет) производится в конце семестра (оценивается в баллах (максимально 40 баллов), на экзамене (зачете) студент должен набрать не менее 22 баллов).

Итоговый рейтинг по дисциплине определяется суммированием баллов, полученных в ходе текущей и промежуточной аттестаций. Максимальный итоговый рейтинг соответствует 100 баллам.

Курсовая работа:

- текущая аттестация производится в течение семестра (оценивается в баллах (максимально 40 баллов),

- промежуточная аттестация (дифзачет) производится в конце семестра. Максимально – 60 баллов.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1. Основная литература

- Говорков В.А. Электрические и магнитные поля. - М.: - Энергия, 1968.- 488 с.

- Физические основы получения информации: учебник / А.Е. Гольдштейн; Томский политехнический университет. – Томск: изд-во Томского политехнического университета, 2010. – 292 с.

- Неразрушающий контроль и диагностика: Справочник / Под ред. В.В. Клюева. М.: Машиностроение, 2003.

9.2. Дополнительная литература

- Неразрушающий контроль: Справочник: В 8 т. / Под ред. Клюева В.В. – 2-е изд., испр. - М.: Машиностроение, 2006.

- Физические основы и технология магнитопорошкового контроля: учебное пособие / И.И. Толмачев. - Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2008. - 125 с.

- Неразрушающий контроль: В 5 кн.: кН. 3: Электромагнитный контроль/ под ред. Сухорукова В.В. – М.: Высшая школа, 1992. – 312 с.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Освоение дисциплины производится на базе учебной лаборатории кафедры ИИТ ИНК ауд. 208б 10 учебного корпуса ТПУ. Лаборатория оснащена современным оборудованием, позволяющим проводить, практические и лабораторные занятия. Выполнение лабораторных работ осуществляется на рабочих местах (в количестве 8 шт.).

Программа составлена на основе Стандарта ООП ТПУ в соответствии с требованиями ФГОС по направлению и профилю подготовки 200100 Приборостроение

Программа одобрена на заседании кафедры ИИТ Института неразрушающего контроля (протокол №  от «     »                          2014 г.).

| Автор | доцент кафедры ИИТ ИНК Булгаков В.Ф. |
| --- | --- |
| Рецензент |  |