УТВЕРЖДАЮ

Проректор-директор Института кибернетики

___________ Байдали С.А.

«___»_____________2016 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ В МАШИНОСТРОЕНИИ»

Направление (специальность): ООП 15.03.01 Машиностроение

Номер кластера (-)

Профиль подготовки: «Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств»

Квалификация (степень) «Академический бакалавриат»

Форма обучения 		очная

Базовый учебный план приема 2016 г.

курс 4 семестр 7

количество кредитов 3

Код дисциплины		ДИСЦ.В.М.1.3

| Виды учебной деятельности | Временной ресурс по очной форме обучения |
| --- | --- |
| Лекции, ч | 16 |
| Практические занятия, ч | - |
| Лабораторные занятия, ч | 16 |
| Аудиторные занятия, ч | 32 |
| Самостоятельная работа, ч | 76 |
| ИТОГО, ч | 108 |

Вид промежуточной аттестации 			зачёт

Обеспечивающее подразделение			ТАМП

Заведующий кафедрой					Арляпов А.Ю.

Руководитель ООП 					Коростелева Е.Н.

Преподаватель						Червач Ю.Б.

2016 г.

1.Цели освоения дисциплины 
«ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ В МАШИНОСТРОЕНИИ»

Цели освоения дисциплины: формирование у обучающихся основ знаний в вопросах технических измерений в машиностроении.

| Код цели | Формулировка цели | Требования ФГОС ВПО и (или ) заинтересованных работодателей |
| --- | --- | --- |
| Ц1 | Подготовка выпускника к производственно-технологической деятельности в области современного машиностроительного производства на основе ресурсоэффективных технологий | Требование ФГОС ВПО направления 15.03.01 «Машиностроение»; критерии АИОР, соответствующие международным стандартам EUR-ACE и FEANI. Требования к выпускникам предприятий машиностроительного комплекса России |
| Ц2 | Подготовка выпускника к проектно-конструкторской деятельности с использованием средств автоматизированного проектирования изделий машиностроения, технологических процессов их производств и средств технологического оснащения этих процессов | Требования ФГОС ВПО, критерии АИОР, соответствующие международным стандартам EUR-ACE и FEANI. Потребности российских предприятий машиностроительного комплекса |
| Ц5 | Подготовка выпускника к самостоятельному обучению и освоению новых профессиональных знаний и умений, непрерывному профессиональному самосовершенствованию | Требования ФГОС ВПО, критерии АИОР, соответствующие международным стандартам EUR-ACE и FEANI, запросы отечественных, транснациональных и зарубежных работодателей. |

.

2. Место дисциплины «ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ В МАШИНОСТРОЕНИИ» в структуре ООП

Дисциплина «Технические измерения в машиностроении» относится к циклу ДИСЦ.В.М.2.3: Вариативная часть. Вариативный междисциплинарный профессиональный модуль, "Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств". Изучению дисциплины «Технические измерения в машиностроении» предшествует изучение дисциплин:

- Математика

- Физика

- Теоретическая механика

- Технология конструкционных материалов

- Метрология, стандартизация и сертификация

Из дисциплины «Математика» студент должен знать и уметь использовать:

- методы решений систем линейных уравнений;

- математического анализа (предел, непрерывность, производная, интеграл и т.п.);

- исследования, аналитического и численного решения задач математического анализа.

- исследования, аналитического и численного решения задач линейной алгебры и аналитической геометрии.

Из дисциплины «Физика» студент должен знать и уметь использовать:

- основные понятия, законы и модели механики, колебаний и волн;

- уметь оценивать численные порядки величин, характерных для различных разделов естествознания.

Из дисциплины «Теоретическая механика» студент должен знать и уметь использовать:

- статику: связи и силы реакций связей; плоская система сил; система тел; трение; пространственная система сил; центр тяжести;

- кинематику: кинематика точки; кинематика твёрдого тела; поступательное, вращательное и плоскопараллельное движение тела;

- динамику: динамика точки; общие теоремы динамики точки; основы динамики механической системы и твёрдого тела.

Из дисциплины «Технология конструкционных материалов» студент должен знать и уметь использовать:

- методы получения деталей машин различными технологическими способами;

- конструкционные материалы, используемые для изготовления деталей и их свойства;

- точностные и качественные характеристики получаемых поверхностей.

Из дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» студент должен знать и уметь использовать:

- систему допусков и посадок ISO;

- методы расчёта и выбора посадок;

- основные методы измерения и контроля;

- методы расчёта конструкторских размерных цепей;

- государственную систему обеспечения единства измерений.

3. Результаты освоения дисциплины 
«ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ В МАШИНОСТРОЕНИИ»

В соответствии с требованиями ООП освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих результатов обучения, в т. ч. в соответствии с ФГОС:

Таблица 1

Составляющие результатов обучения, которые будут получены при изучении данной дисциплины

| Результаты обучения (компетенции из ФГОС) | Составляющие результатов обучения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Знания | Код | Умения | Код | Владение опытом |
| Р1 ОК-9; ОК-10; Критерий 5 АИОР (п. 1.1 ФЗ): | З.1.1 | базовых математических, физических, химических, социально-экономических законов и положений как совокупности целостной системы научных знаний об окружающем мире | У.1.1 | использовать базовые и специальные знания в области математических, естественных, гуманитарных и экономических наук в комплексной инженерной деятельности | В.1.1 | решением инженерных задач с использованием фундаментальных математических, естественно-научных и социально-экономических знаний |
|  | 3.1.3. | основных законов начертательной геометрии |  |  | В.1.2 | методами построения геометрических фигур |
|  | З.3.1 | Одного или нескольких иностранных языков на уровне профессиональной коммуникации, доступности иностранных информационных ресурсов, социального и бытового общения | У.3.1 | применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств материала изделия и его технологических показателей | В.3.1 | методами контроля качества изделий и анализом причин нарушений технологических процессов с разработкой мероприятий по их предупреждению |
| Р2 ПК-8 ПК-21: ПК-22: ПК-23 Критерий 5 АИОР (п. 1.3 ИП): | З.2.1 | основ проектирования машиностроительных изделий, узлов и машин в целом | У.2.1 | проводить расчеты деталей и узлов машиностроительных конструкций стандартными методами | В.2.1 | опытом применения стандартов, технических условий и других нормативных документов при выполнении проектных работ |
|  | З.2.2 | понятий взаимозаменяемости, принципов построения международной системы допусков и посадок, погрешностей измерения | У.2.2 | проектировать технологические операции контроля точности размеров, формы, расположения и качества поверхностей деталей | В.2.1 | опытом расчета и выбора посадок сопрягаемых поверхностей деталей машин |
| P3 ПК-26 Критерий 5 АИОР (пп. 1.2 ИА): | З.3.2 | принципов моделирования технических объектов и технологических процессов на базе стандартных средств автоматизированного проектирования | У.3.2 | ставить и решать задачи инженерного анализа с использованием базовых и специальных знаний |  |  |
| P5 ПК-3 Критерий 5 АИОР (п. 1.5 ИПр): | З.5.1 | основного технологического оборудования и технологической оснастки машиностроительного производства |  |  |  |  |
|  | З.5.2 | основ подготовки производства новых изделий |  |  | В.5.2 | опытом подготовки технологической документации на изготовление изделий |
|  |  |  | У.5.5 | проверять качество при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, их узлов и деталей |  |  |
| Р6 ОК-16 Критерий 5 АИОР (п. 2.4 ПЭ): | З.6.2 | основ профессиональной этики и норм профессиональной деятельности на машиностроительном производстве | У.6.2 | нести ответственность за качество готовой продукции | В.6.1 | опытом использования нормативных правовых документов в инженерной деятельности |
|  | З.7.1 | методов, и средств познания, обучения, самоконтроля и интеллектуального, нравственного, физического и профессионального саморазвития | У.7.1 | самостоятельно применять методы и средства познания, обучения, самоконтроля | В.7.1 | различными формами и технологиями самообразования и самообучения с целью повышения квалификации и расширения профессионального кругозора |
| Р7 ОК-7 ОК-8 Критерий 5 АИОР (п. 2.6 ОЖ) |  |  | У.7.2 | использовать полученную информацию для повышения своей квалификации и проводить самоменеджмент |  |  |
|  |  |  | У.7.3 | приобретать с большой степенью самостоятельности новые знания с использованием современных образовательных и информационных технологий |  |  |
|  | З.11.3 | методов стандартизации и технической подготовки к сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов |  |  |  |  |

В результате освоения дисциплины «Технические измерения в машиностроении» студентом должны быть достигнуты следующие результаты:

Таблица 2

Планируемые результаты освоения дисциплины « Технические измерения в машиностроении»»

| № п/п | Результат |
| --- | --- |
| РД1 | Владеть методами контроля качества изделий и анализом причин нарушений технологических процессов с разработкой мероприятий по их предупреждению |
| РД2 | Владеть опытом разработки конструкций изделий и технологических процессов их изготовления с использованием современных CAD/ CAM/ CAE систем |
| РД3 | Владеть опытом контроля параметров точности размеров формы и расположения поверхностей с помощью универсальных измерительных средств. |
| РД4 | Уметь приобретать новые фундаментальные математические, естественно-научные, социально-экономические и инженерные знания с использованием современных информационных технологий |
| РД5 | Уметь проводить расчеты деталей и узлов машиностроительных конструкций стандартными методами. |
| РД6 | Знать основ проектирования технологических процессов изготовления деталей и сборки машин |
| РД7 | Знать основы проектирования машиностроительных изделий, узлов и машин в целом |
| РД8 | методологии разработки конструкций изделий и технологических процессов их изготовления с использованием средств автоматизированного проектирования. |

4. Структура и содержание дисциплины 
«ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ В МАШИНОСТРОЕНИИ»

4.1. Аннотированное содержание разделов дисциплины:

4.1.1. Основы технических измерений в машиностроении

Основные термины и определения технических измерений. Классификация методов измерения и контроля. Основные метрологические параметры средств измерения и контроля.

Лекция № 1 (2 час). Основные термины и определения технических измерений. Классификация методов измерения и контроля. Основные параметры средств измерения и контроля. Конструкция и устройство универсальных средств измерения. Плоскопараллельные концевые меры длины. Штангенинструменты. Измерительные средства с корпусом в виде скобы. Измерительные средства для измерения охватывающих размеров. Измерительные средства с электрическим преобразованием. Измерительные средства с пневматическим преобразованием. Измерительные средства с оптико-механическим преобразованием. Оптические измерительные средства.

Лабораторная работа № 1 (2 час) Метрологические характеристики средств измерения и контроля

4.1.2. Погрешности прибора и погрешность измерения прибором

Общие понятия и погрешности измерения и погрешности измерительного средства. Систематические и случайные погрешности. Числовые характеристики и законы распределения случайной погрешности измерения. Определение вероятности процента деталей в партии, имеющей погрешности в заданном интервале размеров. Обработка результатов измерений для определения погрешности контроля. Составляющие погрешности измерения.

Лекция № 2 (2 час) Выбор универсальных средств измерения при контроле деталей. Предельная погрешность измерения и ее составляющие. Влияние погрешности измерения на результаты разбраковки. Допускаемая погрешность измерения. Методика выбора универсальных средств измерения

Специальные средства измерения. Калибры и шаблоны. Методы и средства измерения резьбы. Методы и средства измерения угловых размеров. Методы и средства контроля волнистости и шероховатости поверхности. Методы и средства контроля отклонений формы и расположения поверхностей деталей. Средства автоматизации измерения и контроля изделий.

Лекция № 3 (2 час) Общие понятия и погрешности измерения и погрешности измерительного средства. Систематические и случайные погрешности. Числовые характеристики и законы распределения случайной погрешности измерения.

Лабораторная работа № 2 (2 час) Погрешности измерения размеров универсальными средствами измерений.

4.1.3. Универсальные и специальные измерительные средства

Конструкция и устройство универсальных средств измерения. Плоскопараллельные концевые меры длины. Штангенинструменты. Измерительные средства с корпусом в виде скобы. Измерительные средства для измерения охватывающих размеров. Измерительные средства с электрическим преобразованием. Измерительные средства с пневматическим преобразованием. Измерительные средства с оптико-механическим преобразованием. Оптические измерительные средства.

Выбор универсальных средств измерения при контроле деталей. Предельная погрешность измерения и ее составляющие. Влияние погрешности измерения на результаты разбраковки. Допускаемая погрешность измерения. Методика выбора универсальных средств измерения.

Специальные средства измерения. Калибры и шаблоны. Методы и средства измерения резьбы. Методы и средства измерения угловых размеров. Методы и средства контроля волнистости и шероховатости поверхности. Методы и средства контроля отклонений формы и расположения поверхностей деталей. Средства автоматизации измерения и контроля изделий.

Лекция № 4 (2 час) Определение вероятности процента деталей в партии, имеющей погрешности в заданном интервале размеров. Обработка результатов измерений для определения погрешности контроля. Составляющие погрешности измерения.

Лекция № 5 (2 час) Методы и средства проведения поверок измерительных инструментов и приборов. Методы обеспечения единства измерения и контроля деталей в технологических процессах. Государственная метрологическая служба.

Лабораторная работа № 3 (4 час) Измерение параметров инструментальных конусов

Лабораторная работа № 4 (2 час) Методы измерения межосевых размеров.

4.1.4. Поверка средств измерения и контроля

Методы и средства проведения поверок измерительных инструментов и приборов. Методы обеспечения единства измерения и контроля деталей в технологических процессах. Государственная метрологическая служба.

Лекция № 6 (2 час) Поверка средств измерения и контроля.

Лабораторная работа № 5 (2 час) Поверка штангенинструментов

4.1.5. Проектирование технологических процессов и операций технического контроля

Основные принципы проектирования технологического контроля. Принципы системности, стандартизации, оптимальности, динамичности, автоматизации, преемственности, адаптации. Принципы организации технического контроля.

Проектирование технологических процессов и операций технического контроля. Термины и определения. Классификация операций контроля. Правила технологического проектирования технического контроля. Выбор средств контроля. Нормирование операций контроля. Технологические документы на технический контроль.

Лекция № 7 (2 час) Основные принципы проектирования технологического контроля. Принципы системности, стандартизации, оптимальности, динамичности, автоматизации, преемственности, адаптации. Принципы организации технического контроля Проектирование технологических процессов и операций технического контроля. Термины и определения. Классификация операций контроля

Лекция № 8 (2 час) Правила технологического проектирования технического контроля. Выбор средств контроля. Нормирование операций контроля. Технологические документы на технический контроль.

Лабораторная работа № 6 (2 час) Проектирование технологического процесса технического контроля детали типа «вал».

Лабораторная работа № 7 (2 час) Проектирование технологического процесса технического контроля корпусной детали.

4.2. Приводится структура дисциплины «Технические измерения в машиностроении» (таблица 1) по разделам (1…5) и видам учебной деятельности (лекция, практические занятия, лабораторная работа, самостоятельная работа студентов, курсовая работа) c указанием временного ресурса в часах.

Таблица 1

Структура дисциплины

по разделам и формам организации обучения

| Название раздела | Аудиторная работа (час) |  |  | СРС (час) | Курсовая.работа. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лекции | Практ. занятия | Лаб. занятия |  |  |  |
| 1. Основы технических измерений в машиностроении | 2 |  | 2 | 14 |  | 18 |
| 2. Универсальные и специальные измерительные средства | 4 |  | 2 | 14 |  | 20 |
| 3. Погрешности прибора и погрешность измерения прибором | 4 |  | 6 | 18 |  | 28 |
| 4. Поверка средств измерения и контроля | 2 |  | 2 | 12 |  | 16 |
| 5. Проектирование технологических процессов и операций технического контроля | 4 |  | 4 | 18 |  | 26 |
| Итого | 16 |  | 16 | 76 |  | 108 |

5. Образовательные технологии

Приводится описание образовательных технологий, обеспечивающих достижение планируемых результатов   освоения дисциплины.

Специфика сочетания методов и форм организации обучения отражается в матрице (таблица 2). Перечень методов обучения и форм организации обучения может быть расширен.

Таблица 2

Методы и формы организации обучения (ФОО)

| ФОО Методы | Лекц. | Лаб. раб. | Пр. зан./ | Тр*., Мк** | СРС | Курс. работа. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Работа в команде |  | + |  |  | + |  |
| Игра | + | + |  |  |  |  |
| Методы проблемного обучения. | + | + |  | + |  |  |
| Обучение на основе опыта | + | + |  | + |  |  |
| Опережающая самостоятельная работа | + | + |  | + | + |  |
| Проектный метод |  | + |  |  |  |  |
| Поисковый метод | + | + |  |  | + |  |
| Исследовательский метод | + | + |  |  |  |  |

*  - Тренинг, ** - Мастер-класс

6. Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

6.1	Виды и формы самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов включает текущую и творческую проблемно-ориентированную самостоятельную работу (ТСР).

Текущая СРС направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие практических умений и включает в себя:

- работу с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;

- выполнение домашнего задания;

- опережающую самостоятельную работу;

- изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку;

- подготовку к лабораторным и практическим занятиям;

- подготовку к контрольным работам.

Творческая самостоятельная работа направлена на развитие интеллектуальных умений, комплекса универсальных (общекультурных) компетенций, повышение творческого потенциала студентов. Эта работа включает в себя:

- поиск, анализ, структурирование и презентацию информации;

- исследовательскую работу и участие в научных студенческих конференциях, семинарах и олимпиадах;

- анализ научных публикаций по заранее определенной преподавателем теме.

6.2.	Содержание самостоятельной работы студентов по дисциплине «Технические измерения в машиностроении

6.2.1.Общие характеристики измерительных приборов;

6.2.2.Обеспечение единства измерений;

6.2.3.Государственная метрологическая служба РФ;

6.2.4.Вероятностный анализ разбраковки изделий при измерении и контроле;

6.2.5.Определение отклонений формы и расположения поверхностей деталей;

6.2.6.Дифференцированный и комплексный метод контроля сложных изделий;

6.2.7.Погрешности измерений специальными средствами контроля.

6.3.	Контроль самостоятельной работы производится по вопросам, включенным в текущий и промежуточный контроль.

7. Средства (ФОС) текущей и итоговой оценки 
качества освоения дисциплины 
«ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ В МАШИНОСТРОЕНИИ»

Оценка качества освоения дисциплины производится по результатам следующих контролирующих мероприятий:

| Контролирующие мероприятия | Результаты обучения по дисциплине |
| --- | --- |
| выполнение и защита лабораторных работ и практических заданий | РД1…РД8 |
| защита индивидуальных заданий | РД8 |
| презентации по тематике исследований во время проведения конференц-недели | РД1… РД8 |
| тестирование | РД1…РД8 |
| экзамен | РД1…РД8. |

Для текущей оценки качества освоения дисциплины предусмотрены билеты с вопросами и (или) задачами для письменных контрольных работ. Для итоговой оценки качества освоения дисциплины подготовлены билеты, содержащие вопросы и задачи.

Ниже приведен перечень вопросов, ответы на которые дают возможность студенту продемонстрировать, а преподавателю оценить степень усвоения теоретических и фактических знаний на уровне знакомства; заданий, позволяющих оценить приобретенные студентами практические умения на репродуктивном уровне; задач для оценки приобретенных студентами когнитивных умений на продуктивном уровне; проблем, позволяющих оценить профессиональные и универсальные (общекультурные) компетенции студентов.

- Перечень вопросов по текущему контролю:

Влияние погрешности измерения на результаты разбраковки.

Принцип динамичности при проектировании технического контроля.

Числовые характеристики случайной величины.

Измерительные средства с пневматическим преобразованием.

Допускаемая погрешность измерения универсальными средствами.

Принцип автоматизации при проектировании технического контроля.

Законы распределения измерения размеров деталей.

Измерительные средства с пневматическим преобразованием.

Методика выбора универсальных измерительных средств.

Принцип преемственности при проектировании технического контроля.

Числовые характеристики и законы распределения случайной величины.

Измерительные средства с электрическим преобразованием.

Методика измерения и погрешности при контроле размеров шаблонами.

Принципы организации технического контроля.

Определение вероятности процента деталей в партии, имеющей погрешности в заданном интервале.

Измерительные средства для внутренних размеров.

Методы и средства измерения резьбы.

Основные принципы проектирования технического контроля в машиностроении.

Обработка результатов измерения деталей.

Измерительные средства для измерения внутренних размеров.

Методы и средства измерения отклонений формы поверхностей  деталей.

Основные понятия о мере и измерительном приборе при технических измерениях.

Определение погрешности измерения при обработке результатов измерения партии деталей.

Измерительные головки.

Методы и средства измерений шероховатости поверхностей деталей.

Основные понятия об информационно-измерительной системе в технических измерениях.

Определение вероятности процента размеров деталей в партии, имеющей погрешности в заданном интервале.

Штангенинструменты и измерительные линейки.

Методы и средства измерений угловых размеров.

Основные понятия о техническом контроле в технических измерениях.

Обработка результатов измерения деталей.

Измерительные головки.

Методы и средства измерения отклонений расположения поверхностей деталей.

Основные понятия о мере и измерительном приборе при технических измерениях.

Прогнозирование появления размеров деталей при обработке результатов измерения партии деталей.

Штангенинструменты и измерительные линейки.

Методы и средства измерений волнистости поверхностей деталей.

Основные понятия о размерах и измерении размеров в технических измерениях.

Числовые характеристики и законы распределения случайной величины.

Микрометрические инструменты и измерительные линейки.

Средства автоматизации измерения линейных размеров деталей.

Классификация методов измерения и контроля при технических измерениях.

Законы распределения размеров деталей с учетом погрешности измерительного прибора.

Микрометрические инструменты и измерительные линейки.

Поверка средств измерений и обеспечение единства измерений.

Основные понятия о технических измерениях в машиностроении.

Влияние погрешности прибора и измерения на систематические и случайные отклонения размеров контролируемых деталей.

Плоскопараллельные концевые меры длины и эталоны длины.

Государственная метрологическая служба.

Основные термины и определения технических измерений в машиностроении.

Числовые характеристики закона нормального распределения случайной величины.

Плоскопараллельные концевые меры длины и эталоны длины.

Предельная погрешность измерения универсальными средствами.

Принцип системности при проектировании технического контроля.

Погрешности измерения прибором и погрешности прибора.

Оптические средства измерения.

Составляющие предельной погрешности измерения универсальными средствами измерения.

Принцип оптимальности при проектировании технического контроля.

Систематические и случайные погрешности.

Измерительные средства с оптико-механическим преобразованием.

Числовые характеристики случайной величины.

Принцип динамичности при проектировании технического контроля.

Влияние погрешности измерения на результаты разбраковки.

Измерительные средства с пневматическим преобразованием.

- Перечень вопросов по итоговому контролю:

(Баллы за каждый вопрос в билете – 10)

Билет № 1

Предельная погрешность измерения универсальными средствами измерения.

Принцип системности при проектировании технического контроля.

Погрешности измерения прибором и погрешности прибора.

Оптические средства измерения.

Билет № 2

Предельная погрешность измерения специальными средствами измерения.

Принцип стандартизации при проектировании технического контроля.

Общие понятия о погрешности измерения прибором и погрешности прибора.

Измерительные средства с оптико-механическим преобразованием.

Билет № 3

Составляющие предельной погрешности измерения универсальными средствами измерения.

Принцип оптимальности при проектировании технического контроля.

Систематические и случайные погрешности.

Измерительные средства с оптико-механическим преобразованием.

Билет № 4

Влияние погрешности измерения на результаты разбраковки.

Принцип динамичности при проектировании технического контроля.

Числовые характеристики случайной величины.

Измерительные средства с пневматическим преобразованием.

Билет № 5

Допускаемая погрешность измерения универсальными средствами.

Принцип автоматизации при проектировании технического контроля.

Законы распределения измерения размеров деталей.

Измерительные средства с пневматическим преобразованием.

Билет № 6

Методика выбора универсальных измерительных средств.

Принцип преемственности при проектировании технического контроля.

Числовые характеристики и законы распределения случайной величины.

Измерительные средства с электрическим преобразованием.

Билет № 7

Методика измерения и погрешности при контроле размеров шаблонами.

Принципы организации технического контроля.

Определение вероятности процента деталей в партии, имеющей погрешности в заданном интервале.

Измерительные средства для внутренних размеров.

Билет № 8

Методы и средства измерения резьбы.

Основные принципы проектирования технического контроля в машиностроении.

Обработка результатов измерения деталей.

Измерительные средства для измерения внутренних размеров.

Билет № 9

Методы и средства измерения отклонений формы поверхностей деталей.

Основные понятия о мере и измерительном приборе при технических измерениях.

Определение погрешности измерения при обработке результатов измерения партии деталей.

Измерительные головки.

Билет № 10

Методы и средства измерений шероховатости поверхностей деталей.

Основные понятия об информационно-измерительной системе в технических измерениях.

Определение вероятности процента размеров деталей в партии, имеющей погрешности в заданном интервале.

Штангенинструменты и измерительные линейки.

Билет № 11

Методы и средства измерений угловых размеров.

Основные понятия о техническом контроле в технических измерениях.

Обработка результатов измерения деталей.

Измерительные головки.

Билет № 12

Методы и средства измерений отклонений расположения поверхностей деталей.

Основные понятия о мере и измерительном приборе при технических измерениях.

Прогнозирование появления размеров деталей при обработке результатов измерения партии деталей.

Штангенинструменты и измерительные линейки.

Билет № 14

Методы и средства измерений волнистости поверхностей деталей.

Основные понятия о размерах и измерении размеров в технических измерениях.

Числовые характеристики и законы распределения случайной величины.

Микрометрические инструменты и измерительные линейки.

Билет № 15

Средства автоматизации измерения линейных размеров деталей.

Классификация методов измерения и контроля при технических измерениях.

Законы распределения размеров деталей с учетом погрешности измерительного прибора.

Микрометрические инструменты и измерительные линейки.

Билет № 16

Поверка средств измерений и обеспечение единства измерений.

Основные понятия о технических измерениях в машиностроении.

Влияние погрешности прибора и измерения на систематические и случайные отклонения размеров контролируемых деталей.

Плоскопараллельные концевые меры длины и эталоны длины.

Билет № 17

Государственная метрологическая служба.

Основные термины и определения технических измерений в машиностроении.

Числовые характеристики закона нормального распределения случайной величины.

Плоскопараллельные концевые меры длины и эталоны длины.

Билет № 18

Предельная погрешность измерения универсальными средствами.

Принцип системности при проектировании технического контроля.

Погрешности измерения прибором и погрешности прибора.

Оптические средства измерения.

Билет № 19

Составляющие предельной погрешности измерения универсальными средствами измерения.

Принцип оптимальности при проектировании технического контроля.

Систематические и случайные погрешности.

Измерительные средства с оптико-механическим преобразованием.

Билет № 20

Числовые характеристики случайной величины.

Принцип динамичности при проектировании технического контроля.

Влияние погрешности измерения на результаты разбраковки.

Измерительные средства с пневматическим преобразованием.

Билет № 21

Методика выбора универсальных измерительных средств.

Принципы преемственности при проектировании технического контроля.

Числовые характеристики и законы распределения случайной величины.

Измерительные средства с электрическим преобразованием.

Билет № 22

Методы и средства измерения резьбы.

Основные принципы проектирования технического контроля в машиностроении.

Обработка результатов измерения деталей.

Измерительные средства для измерения внутренних размеров.

Билет № 23

Методы и средства измерений шероховатости поверхностей деталей.

Основные понятия об информационно-измерительной системе в технических измерениях.

Определение вероятности процента размеров деталей в партии, имеющей погрешности в заданном интервале.

Штангенинструменты и измерительные линейки.

Билет № 24

Методы и средства измерений волнистости поверхностей деталей.

Основные понятия о размерах и измерении размеров в технических измерениях.

Числовые характеристики и законы распределения случайной величины.

Микрометрические инструменты и измерительные линейки.

Билет № 25

Средства автоматизации измерения линейных размеров деталей.

Классификация методов измерения и контроля при технических измерениях.

Законы распределения размеров деталей с учетом погрешности измерительного прибора.

Микрометрические инструменты и измерительные линейки.

Билет № 26

Государственная метрологическая служба.

Основные термины и определения технических измерений в машиностроении.

Числовые характеристики закона нормального распределения случайной величины.

Плоскопараллельные концевые меры длины и эталоны длины.

Билет № 27

Предельная погрешность измерения универсальными средствами.

Принцип системности при проектировании технического контроля.

Погрешности измерения прибором и погрешности прибора.

Оптические средства измерения.

Билет № 28

Методы и средства измерения резьбы.

Основные принципы проектирования технического контроля в машиностроении.

Обработка результатов измерения деталей.

Измерительные средства для измерения внутренних размеров.

Билет № 29

Методы и средства измерений волнистости поверхностей деталей.

Основные понятия о размерах и измерении размеров в технических измерениях.

Числовые характеристики и законы распределения случайной величины.

Микрометрические инструменты и измерительные линейки.

Билет № 30

Государственная метрологическая служба.

Основные термины и определения технических измерений в машиностроении.

Числовые характеристики закона нормального распределения случайной величины.

Плоскопараллельные концевые меры длины и эталоны длины

8. Рейтинг качества освоения дисциплины

В соответствии с рейтинговой системой текущий контроль производится ежемесячно в течение семестра путем балльной оценки качества усвоения теоретического материала (ответы на вопросы) и результатов практической деятельности (решение задач, выполнение заданий, решение проблем).

Промежуточная аттестация (экзамен, зачет) производится в конце семестра также путем балльной оценки. Итоговый рейтинг определяется суммированием баллов текущей оценки в течение семестра и баллов промежуточной аттестации в конце семестра по результатам экзамена или зачета. Максимальный итоговый рейтинг соответствует 100 баллам (60 – текущая оценка в семестре, 40 – промежуточная аттестация в конце семестра).

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ В МАШИНОСТРОЕНИИ»

| Преподаватель | Червач Юрий Борисович |  |
| --- | --- | --- |
| Институт | ИК |  |
| Кафедра | ТАМП |  |
| Дисциплина | Технические измерения в машиностроении |  |
| Код и название направления | 15.03.01 Машиностроение |  |
| Бакалавриат/магистратура | бакалавр |  |
| Основная - Сергеев, Алексей Георгиевич Метрология, стандартизация и сертификация : учебник для вузов / А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. — Москва: Юрайт ИД Юрайт, 2010. — 821 с.: ил.: 22 см.. — Основы наук. — Библиографический указатель: с. 815-820. — Нормативно-правовые документы: с. 790-799. — Терминологический словарь: с. 768-782. — Аббревиатуры: с. 783-788.. — ISBN 978-5-9916-0160-3. — ISBN 978-5-9692-0247-4. - Радкевич, Яков Михайлович Метрология, стандартизация и сертификация : учебник для вузов / Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе, Б. И. Лактионов. — 4-е изд., стер.. — Москва: Высшая школа, 2010. — 791 с.: ил.. — Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств. — Библиогр.: с. 777-780.. — ISBN 978-5-06-006177-2. - Гончаров, Анатолий Артемьевич Метрология, стандартизация и сертификация : учебное пособие для вузов / А. А. Гончаров, В. Д. Копылов. — 6-е изд., стер.. — Москва: Академия, 2008. — 240 с.: ил.. — Высшее профессиональное образо-вание. Строительство. — Библиогр.: с. 236-237.. — ISBN 978-5-7695-5056-0. |  | Кол-во 21 22 2 |
| Дополнительная - Высокие технологии размерной обработки в машиностроении : учебник / А. Д. Никифоров [и др.]. — Москва: Высшая школа, 2007. — 327 с.: ил.. — Для высших учебных заведений. — Библиогр.: с. 324.. — ISBN 978-5-06-005546-7. - Мышелов, Евгений Павлович Введение в метрологию, стандартизацию и сертификацию качества : учебное пособие / Е. П. Мышелов; Московский авиационный институт (МАИ). — Москва: Красанд, 2010. — 221 с.: ил.. — Библиогр.: с. 202-203.. — ISBN 978-5-396-00117-6. - образование. Строительство. — Библиогр.: с. 236-237.. — ISBN 978-5-7695-5056-0. - Метрология, стандартизация и сертификация : учебник для вузов / А. И. Аристов [и др.]. — 4-е изд., стер.. — Москва: Академия, 2008. — 384 с.: ил.. — Высшее профессиональное образование. Машиностроение. — Список литературы: с. 377-379. — Нормативно-правовые акты: с. 372-376.. — ISBN 978-5-7695-5776-7. - Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении : учебник / С. А. Зайцев [и др.]. — 2-е изд., испр.. — Москва: Академия, 2011. — 282 с.: ил.. — Среднее профессиональное образование. Машиностроение. — Библиогр.: с. 278-279.. — ISBN 978-5-7695-8470-1. - Червач, Юрий Борисович Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. Б. Червач; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ). — 1 компьютерный файл (pdf; 406 KB). — Томск: Изд-во ТПУ, 2010. — Заглавие с титульного экрана. — Электронная версия печатной публикации. — Доступ из корпоративной сети ТПУ. — Системные требования: Adobe Reader.. - Схема доступа: http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2011/m213.pdf - Никифоров, Анатолий Дмитриевич Метрология, стандартизация и сертификация : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. Д. Никифоров, Т. А. Бакиев. — 4-е изд., перераб. . — Москва: Высшая школа, 2010. — 430 с.: ил.. — Библиогр.: с. 426.. — ISBN 978-5-06-006203-8. |  | Кол-во 2 1 14 5 1 2 |

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины «ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ В МАШИНОСТРОЕНИИ»

Занятия по дисциплинам «Технические измерения в машиностроении», «Метрология, стандартизация и сертификация», и «Автоматизация измерений и контроля» проводятся в специализированной лаборатории «Технические измерения», оснащенной универсальными измерительными инструментами и приборами для измерения и контроля линейных и угловых размеров, отклонений формы и расположения поверхностей деталей, а также волнистости и шероховатости, основные из которых:

Координатно-измерительная машина EOS Coord 3;

Универсальный измерительный микроскоп УИМ 21;

Большой инструментальный микроскоп БМИ (3 шт);

Большой проектор ПБ;

Профилограф-профилометр TALYSURF model 3;

Профилограф - профилометр Калибр-201 (2 шт);

Длинномер Аббе ИЗВ-I ( 3 шт) и другие измерительные приборы и инструменты.

Программа составлена на основе Стандарта ООП ТПУ в соответствии с требованиями ФГОС по направлению 15.03.01 «Машиностроение» и профилю подготовки «Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств».

Программа одобрена на заседании

кафедры ТАМП

(протокол № __от «__» ________2016 г.).

Автор Червач Ю.Б.