|  | Дисциплина | «Технические измерения в машиностроении» |  |  |  |  | Число недель 18 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Институт | ИК |  |  |  |  | Кол-во кредитов 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кафедра | ТАМП |  |  |  |  | Лекции, час 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Семестр | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Группы | 8Л11, 158Л10 |  |  |  |  | Лаб.работы, час. 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | Преподаватель | Червач Юрий Борисович |  |  |  |  | Всего аудит.работы, час. 36 |  |  |  |  |  |  |
|  | Набор 2011г. |  |  |  |  |  | Самост.работа, час.48 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО, час.84 |  |  |  |  |  |  |
| Рейтинг-план освоения модуля (дисциплины) в течение семестра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Недели | Текущий контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теоретический материал |  |  |  | Практическая деятельность |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
|  | Название модуля | Темы лекций | Контролир. матер.* | Баллы* | Название лабораторных работ* | Баллы* | Темы практических занятий (решаемые задачи)* | Баллы* | Индивидуальные задания (рубежные контрольные работы, рефераты и т.п.)* | Баллы* | Проблемно-ориентированные задания (НИРС в рамках дисциплины и др.)* | Баллы* |  |
| 1 | 1. Основы технических измерений в машиностроении 2.Универсальные и специальные измерительные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лекция 1. Основные термины и определения технических измерений. Классификация методов измерения и контроля. Основные параметры средств измерения и контроля. Конструкция и устройство универсальных средств измерения. Плоскопараллельные концевые меры длины. Штангенинструменты. Измерительные средства с корпусом в виде скобы. Измерительные средства для измерения охватывающих размеров. Измерительные средства с электрическим преобразованием. Измерительные средства с пневматическим преобразованием. Измерительные средства с оптико-механическим преобразованием. Оптические измерительные средства. |  | 4 | Лабораторная работа 1. | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 24 |
| 2 |  |  |  |  | Лабораторная работа 2. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Лекция 2. Выбор универсальных средств измерения при контроле деталей. Предельная погрешность измерения и ее составляющие. Влияние погрешности измерения на результаты разбраковки. Допускаемая погрешность измерения. Методика выбора универсальных средств измерения Специальные средства измерения. Калибры и шаблоны. Методы и средства измерения резьбы. Методы и средства измерения угловых размеров. Методы и средства контроля волнистости и шероховатости поверхности. Методы и средства контроля отклонений формы и расположения поверхностей деталей. Средства автоматизации измерения и контроля изделий. |  | 4 | Лабораторная работа 3 | 2 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | Лабораторная работа 4. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по контрольной точке (аттестации) № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 3. Погрешности прибора и погрешность измерения прибором | Лекция 3. Общие понятия и погрешности измерения и погрешности измерительного средства. Систематические и случайные погрешности. Числовые характеристики и законы распределения случайной погрешности измерения. |  | 2 | Лабораторная работа 5. | 2 |  |  |  |  |  |  | 12 |
| 8 |  |  |  |  | Лабораторная работа 6. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Лекция 4. Определение вероятности процента деталей в партии, имеющей погрешности в заданном интервале размеров. Обработка результатов измерений для определения погрешности контроля. Составляющие погрешности измерения. |  | 2 | Лабораторная работа 7. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | Лабораторная работа 8. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по контрольной точке (аттестации) № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 4. Поверка средств измерения и контроля 5. Проектирование технологических процессов и операций технического контроля | Лекция 5. Методы и средства проведения поверок измерительных инструментов и приборов. Методы обеспечения единства измерения и контроля деталей в технологических процессах. Государственная метрологическая служба. Основные принципы проектирования технологического контроля. Принципы системности, стандартизации, оптимальности, динамичности, автоматизации, преемственности, адаптации. Принципы организации технического контроля |  | 2 | Лабораторная работа 9 | 2 |  |  |  |  |  |  | 12 |
| 13 |  |  |  |  | Лабораторная работа 10 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Лекция 6. Проектирование технологических процессов и операций технического контроля. Термины и определения. Классификация операций контроля. Правила технологического проектирования технического контроля. Выбор средств контроля. Нормирование операций контроля. Технологические документы на технический контроль. |  | 2 | Лабораторная работа 11 | 2 |  |  |  |  |  |  | 12 |
| 16 |  |  |  |  | Лабораторная работа 12 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по контрольной точке (аттестации) № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоговая текущая аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
| Экзамен (зачет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
| Итого баллов по дисциплине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  |  | "___"______2011 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зав. кафедрой ____________________________ Арляпов А.Ю. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Преподаватель _________________________Червач Ю.Б. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |