- Вопросы к защите лабораторных работ

- Испытание воздушных автоматических выключателей

- Назначение автоматических выключателей.

- Основные элементы автоматических выключателей (устройство по рисунку).

- Условия выбора автоматических выключателей.

- Принцип действия автоматических выключателей.

- Преимущества их перед предохранителями.

- Типы расцепителей, принцип действия, назначение, характеристики.

- Виды выключателей по времени срабатывания.

- Уставка тока срабатывания, токовая отсечка, селективность.

- Параметры автоматического выключателя.

- Автоматические выключатели типа АВ, типа А3124.

- Анализ графиков нагрузок по счетчикам активной и реактивной мощности.

- Назначение графиков нагрузок на промышленных предприятиях.

- Виды графиков нагрузок.

- Понятие расчетной нагрузки, расчетного тока, интервала осреднения.

- Годовой график по продолжительности. Понятие Tм, от чего оно зависит.

- Средняя, среднеквадратичная и максимальная нагрузки. Отличия Рм, Рсм, Рср, Рэ.

- Понятие упорядоченных диаграмм.

- Коэффициенты, характеризующие графики нагрузки.

- Тарифы: определение, типы, расчет, нормативные документы.

- Изучение конструкций и опытная проверка трансформаторов тока

- Назначение трансформаторов тока.

- Отличия трансформаторов тока отличаются от силовых трансформаторов.

- Обозначения зажимов обмоток. Электрическая схема ТТ.

- Виды трансформаторов тока. Преимущества и недостатки одновитковых ТТ.

- Расчет и нормирование коэффициента трансформации.

- Режим работы нагрузки в ТТ. Требования ТБ при работе с ТТ.

- Классы точности трансформаторов тока. Кривые 10%-ой погрешности.

- Особенности ВАХ трансформатора тока.

- ТТ типа ТПЛ 10.

- Исследование влияния отклонения напряжения на работу  асинхронного двигателя

- Понятие отклонения напряжений. Причины явления.

- Нормирование отклонения напряжения по ГОСТ.

- Схема замещения асинхронной машины. Виды потерь. Векторная диаграмма.

- Последствия отклонения напряжения для асинхронных двигателей. Понятия электромагнитного и технологического ущерба.

- Теоретические зависимости ΔP, ΔQ, Q, s, M, Iст от напряжения и отклонения напряжения.

- Численные значения изменения основных параметров при +10 и -10 % U.

- Явление опрокидывания асинхронного двигателя.

Исследование коэффициента мощности систем электроснабжения промышленных предприятий

- Понятие реактивной мощности. Индуктивный, емкостной, резистивный элементы в цепи синусоидального тока (графики и мгновенные значения i, u, p, значение энергии, векторные диаграммы)

- Коэффициент мощности.

- Источники реактивной мощности.

- Компенсация реактивной мощности. Основные виды компенсаторов РМ.

- Способы компенсации реактивной мощности: естественная, искусственная.

При подготовке обязательно использовать не только Методические указания к работе, но и основное лекционное пособие: – Основы электроснабжения: учебное пособие / А.А. Сивков, Д.Ю. Герасимов, А.С. Сайгаш; Томский политехнический университет.

Вопросы, которые не входят в указанные материалы, следует разобрать самостоятельно.