1. Для чего предназначена программа «ОРУ-М»?

2. Какие параметры нормируются для заземляющего устройства ОРУ?

3. Из каких элементов состоит искусственный заземлитель ОРУ?

4. Что такое напряжение шага и как принимают допустимое значение напряжения шага?

5. Что является результатами расчета программы «ОРУ-М»?

6. Что должна обеспечивать базовая конструкция ЗУ ?