МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

#### НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ Томский политехнический университет

УТВЕРЖДАЮ

Директор ЭНИН

_____________Боровиков Ю.С.

«___»________________2010 г.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

# 1. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

2. Код дисциплины в учебном плане СДМ.Р-2.

3. Направление –  140400 "Электроэнергетика и электротехника".

4. Профили – "Электрические станции", "Электроэнергетические системы и сети", "Электроснабжение промышленных предприятий", "Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем", "Высоковольтные электроэнергетика и электротехника".

5. Квалификация – Магистр.

6. Обеспечивающее подразделение – Энергетический институт (ЭНИН), кафедра «Электроэнергетические сети и системы» (ЭСС).

7. Преподаватель – профессор кафедры ЭСС Лавринович Валерий Александрович. Тел. 563-784

8. Цель и задачи дисциплины

Основными целями дисциплины являются: формирование у студентов стройной системы знаний, навыков и умений по основным элементам энергетического оборудования, наработка определенного опыта, необходимого для дальнейшей инженерной деятельности.

Эти знания позволят выпускникам успешно решать задачи в профессиональной деятельности, связанной с разработкой, проектированием, обслуживанием и эксплуатацией объектов электроэнергетики и электротехники.

Задачей изучения дисциплины является освоение принципа действия, устройства и условий эксплуатации высоковольтного энергетического оборудования.

- 9.Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

– способность контролировать режимы работы оборудования объектов электроэнергетики;

– готовность осуществлять оперативные изменения схем, режимов работы энергообъектов;

– способность вести монтажно-наладочные и эксплуатационные работы в установках высокого напряжения;

– способностью анализировать переходные процессы в электрических системах с учетом характеристик установленного оборудования, выбирать режимы работы, обеспечивающие надежную работу оборудования станций и подстанций и ЛЭП при внутренних и наружных перенапряжениях;

– способностью анализировать конструкции и процессы, сопровождающие работу систем в нормальных и аварийных режимах, а также при воздействии различных видов перенапряжений, обеспечивать стабильную работу высоковольтной техники электроэнергетических систем в условиях внутренних перенапряжений.

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:

Понимать требования Правил устройства электроустановок применительно к выбору изоляционных расстояний и устройств защиты от перенапряжений;

– понимать требования Руководящего документа «Объем и нормы испытаний электрооборудования;

Знать:

– принцип работы высоковольтного энергетического оборудования;

– номенклатуру оборудования;

– условия эксплуатации высоковольтного оборудования;

Уметь:

– выбирать высоковольтное оборудование;

– рассчитывать ресурс и порядок проведения профилактических испытаний;

– выбирать методы и средства снижения эксплуатационных затрат.

10. Содержание дисциплины – Основные темы дисциплины:

1. Основные положения курса (Лк. – 3 час.; Лб. – 1 час.)

2. Генераторы постоянного и переменного тока (Лк. – 6 час.; Лб. – 3 час.)

3. Преобразовательное оборудование (Лк. – 6 час.;  Лб. – 5 час.)

4. Коммутационное оборудование (Лк. – 10 час.; )

5. Специальное оборудование высокого напряжения (Лк – 6 час.).

6. Электротехнологические установки высокого напряжения (5 час.)

11.  Курс –  5; Семестр – 9; Количество кредитов – 5.

12. Пререквизиты – «Дифференциальное исчисление», «Интегральное исчисление», «Электричество, магнетизм, волны», «Теоретические основы электротехники»,  «Электрические сети», «Электрические станции», «Техника высоких напряжений».

13. Кореквизиты – отсутствуют

14. Виды учебной деятельности и временной ресурс

| Лекции | 36 час. | Лекции | 34 час. |
| --- | --- | --- | --- |
| Лабораторные занятия | 9 час. | Лабораторные занятия |  |
| Практические занятия Всего аудиторных занятий | 0 час. 45 час. | Всего аудиторных занятий | 59 час. |
| Самостоятельная работа | 99 час. | Самостоятельная работа | 76 час. |
| Общая трудоемкость | 144 час. | Общая трудоемкость | 136 час. |

15. Перечень лабораторных работ:

15.1. Исследование электромеханических характеристик высоковольтного выключателя.

15.2. Изучение статистических закономерностей на примере напряжения пробоя твердого диэлектрика.

15.3. Испытание высоковольтного выключателя на нагрев при продолжительном режиме работы.

15.4. Определение собственного и полного времени включения и отключения вакуумного выключателя.

16. Перечень практических занятий:

Практические занятие программой не предусмотрены.

17. Индивидуальные домашние задания – реферат, тема которого выдается каждому студенту индивидуально в начале семестра.

17.1. Оптические трансформаторы тока.

17.2. Управляемые шунтирующие реакторы.

17.3. Длинноискровые разрядники типа РДИ.

17.4. Элегазовые КРУ.

17.5. Антиферрорезонансные трансформаторы.

17.6. Емкостные делители напряжения в энергетике.

17.7. Объединенный регулятор потоками реактивной и активной мощности

18. Курсовая работа:

Курсовая работа программой не предусмотрена

19. Вид аттестации – Экзамен.

# 20. литература

ОСНОВНАЯ:

20.1. Гнеденко Б.Б., Беляев Ю.К., Соловьев А.Д. Математические методы теории надежности. - М.: Наука, 1965. – 523 c.

20.2. Руденко Ю.Н., Ушаков И.А. Надежность систем энергетики. - М.: Наука, 1968.– 252 c.

20.3. Гук Ю.Б. Основы надежности электроэнергетических установок. - Л.: Энергия, 1976. – 192 с.

20.4. Китушин В.Г. Надежность энергетических систем. Учебное пособие для вузов. - М.: Высшая школа, 1984. – 255 с.

20.5. Александров Г.Н. и др. Теория электрических аппаратов. Учебник для вузов. - М.: Высшая школа, 1985. – 312 с.

20.6. Александров Г.Н. и др. Электрические аппараты высокого напряжения. Учебное пособие для вузов. - Л.: Энергоатомиздат, 1989. – 342 с.

20.7. Чунихин А.А., Жаворонков М.А. Аппараты высокого напряжения. Учебное пособие. - М.: Энергоатомиздат, 1985 – 432 с.

20.8. Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электрооборудовании станций и подстанций. Учебник для техникумов. - М.: Энергоатомиздат, 1987 – 648 с.

20.9. Справочник по электрическим аппаратам высокого напряжения./Под ред. В.В. Афанасьева. - Л.: Энергоатомиздат, Ленинградское отделение, 1987. – 544 с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

20.10. Кадомская К.П. Основы математической теории надежности и ее приложения к задачам электроэнергетики. Учебное пособие. - Новосибирск, НГТУ, 1995. –58 с.

20.11. Кадомская К.П. Основы математической теории надежности и ее приложения к задачам электроэнергетики. Сборник задач. - Новосибирск, НГТУ, 1998. –38 с.

20.12. Справочник по электрическим устанокам высокого напряжения./Под ред. И.А.Баумштейна и М.В. Хомякова. - М.: Энергоатомиздат, Ленинградское отделение, 1981. – 656 с.

20.13. Электрические аппараты высокого напряжения с элегазовой изоляцией./ Под ред Ю.И. Вишневского. - СПб.: Энергоатомиздат, Санкт- Петербургское отделение, 2002 . – 728 с.

20. Координатор – Лавринович В. А., профессор каф. ЭСС ЭНИН, тел. 563-784.

Автор – Лавринович В. А.