Вопросы к экзмену:

- Термины и определения: поток излучения, световой поток, сила света, энергетическая освещенность, освещенность,  энергетическая светимость,  светимость, энергетическая яркость, яркость,

- Назначение и Типы спектральных приборов.  Виды спектрального анализа.

- Основные характеристики спектральных приборов: разрешающая способность, светосила, дисперсия.

- Сигналы в оптико-электронных приборах. Аппаратная функция спектрального прибора.

- Классификация спектральных приборов.

- Диспергирующие элементы  спектральных приборов. Дисперсия в призме.

- Диспергирующие элементы  спектральных приборов. Дифракционная решетка и ее характеристики.

- Монохроматор. Принципиальная оптическая схема, характеристики монохроматора.

- Типовые схемы монохроматоров.

- Устройство  двойных монохроматоров

- Освещение щели в спектральном приборе.

- Принципиальные схемы  спектрометров и спектрофотометров.

- Основы и приборы объективной фотометрии.

- Лазерные спектральные  приборы.

- Интерференционные спектральные приборы.

- Термины и определения: светодиод, светодиодный модуль, светодиодная лампа, осветительный прибор со светодиодами, неразборный осветительный прибор со светодиодами, световая отдача осветительного прибора, коэффициент световой отдачи осветительного прибора со светодиодами, утилитарное наружное освещение, функционально-декоративное освещение, цветовая температура, коррелированная цветовая температура, коэффициент полезного действия осветительного прибора.

- Общая классификация светильников. Классы светораспределения. Типы КСС.

- Классификация светильников наружного освещения. Классификация прожекторов.

- Требования к светильникам общего освещения.

- Требования к светильникам местного освещения.

- Светильники для жилых помещений.

- Световая отдача светильников.

- Светотехнические требования к прожекторам.

- Дополнительные светотехнические требования к осветительным приборам со светодиодами.