УТВЕРЖДАЮ

Директор ИНК ТПУ

__________В.Н.Бориков

«____»_________2014 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ (ДИСЦИПЛИНЫ)

на учебный год

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Направление  ООП _12.03.01 – «ПРИБОРОСТРОЕНИЕ»

Профиль подготовки 200100.24 «Информационно-измерительная техника и технологии неразрушающего контроля»

Базовый учебный план приема __2014 г.

Курс 2____ семестр __3

Количество кредитов ___6___

Код дисциплины ДИСЦ.В.1.2

| Виды учебной деятельности | Временной ресурс по очной форме обучения |
| --- | --- |
| Лекции, ч | 16 |
| Практические занятия, ч | 0 |
| Лабораторные занятия, ч | 48 |
| Аудиторные занятия, ч | 64 |
| Самостоятельная работа, ч | 152 |
| ИТОГО, ч | 216 |

Вид промежуточной аттестации __экзамен и диф.зачет в 3 семестре__

Обеспечивающее подразделение _ кафедра  ИИТ ИНК_

Заведующий кафедрой____________Гольдштейн А.Е.

(ФИО)

Руководитель ООП _______________ Юрченко А.В.

(ФИО)

Преподаватель       _________________Фёдоров Е.М

(ФИО)

2014 г.

1. Цели освоения модуля (дисциплины)

Формирование знаний о реализации современных измерительных процедур, схемотехнических и программных принципах построения средств информационно-измерительной техники на основе микроконтроллеров и микропроцессоров, о структуре измерительных приборов и методиках их проектирования. Расширить и углубить знания студентов полученных в курсах "Вычислительные средства в ИИТ", "Цифровые измерительные устройства", "Электроника в приборостроении". "Микропроцессоры и микро ЭВМ в приборостроении".

2. Место модуля (дисциплины) в структуре ООП

Дисциплина относится к профессиональному циклу учебного плана по направлениям 200100.05 - «Измерительные информационные технологии» и 200100.24 «Информационно-измерительная техника и технологии неразрушающего контроля» и является составной частью группы предметов, объединенных в модуль «Дисциплины проектирования».

Кореквизиты дисциплины:

- Информационные технологии в приборостроении

- Планирование и организация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

- Информационные технологии в приборостроении

- Метрологическое обеспечение измерений, контроля и диагностики

Для освоения модуля (дисциплины) необходимо знать:

- вопросы математического анализа,

- физические основы измерительных преобразований и эффектов,

- теорию электрических цепей,

- элементную базу аналоговых и цифровых устройств,

- основы электроники.

- основы программирования на языках низкого и высокого уровня.

Уметь:

- составлять электрические цепи по заданной функциональной схеме,

- определять передаточные функции (коэффициенты передачи) простейших функциональных звеньев в статическом и динамическом режимах,

- осуществлять выбор микропроцессоров или микроконтроллеров в соответствии с решаемой задачей,

3. Результаты освоения дисциплины

Согласно декомпозиции результатов обучения по ООП в процессе освоения дисциплины с учетом требований ФГОС, критериев АИОР, согласованных с требованиями международных стандартов EURACE и FEANI, а также заинтересованных работодателей планируются следующие результаты:

Таблица 1

Составляющие результатов обучения, которые будут получены при изучении данной дисциплины

| Результаты обучения (компетенции из ФГОС) | Составляющие результатов обучения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Знания | Код |  | Умения |  | Код | Владение опытом |
| способность осуществлять проектирование приборов и систем неразрушающего контроля и диагностики на основе системного подхода (ПК-7); | З1.1 З1.2 | архитектуры измерительных систем с микропроцес-сорами и основы построения измерительных систем на их основе наиболее распростра-нённые современные типы микроконтрол-леров, средства их разработки и языки программи-рования | У1.1 . | аппаратной и програмной реализации устройств на базе микропроцес-соров и микроконтрол-леров |  | В1.1 В1.2 |  | работы средствами отладки и тестирования при проектировании микропроцес-сорных систем. расчета и проектирования цифровой техники |
| способность проектировать приборные системы и технологические процессы, с использованием средств автоматизации проектирования и опыта разработки конкуренто-способных изделий (ПК-10) | З2.1 З2.2 | основ алгоритмов обработки измерительной информации в микроконтрол-лере процессе проектирования информационно-измерительных систем приборов и устройств на основе микропроцессоров и микро ЭВМ, знания об языках программирования, средствах отладки и тестирования, структуре и особенностях наиболее распространённых универсальных процессоров, микроконтроллеров, ПЛИС и DSP. | У1.1 | элементарных практических приёмов проектирования устройств на основе микроконтрол-леров |  | В1.1 В1.2 |  | анализа технологической документации предоставляемой производителями процессоров и микроконтрол-леров методиками расчета погрешностей приборов и оценками метрологических характеристик |

В результате освоения дисциплины (модуля) «ПРОЕКТИРОВАНИЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ» студентом должны быть достигнуты следующие результаты:

Таблица 2

Планируемые результаты освоения дисциплины (модуля)

| № п/п | Результат |
| --- | --- |
| Р4 | Способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности; разрабатывать самостоятельно техническую документацию; четко излагать и защищать результаты комплексной инженерной деятельности в областях контроля качества продукции предприятий измерительной техники и точного приборостроения; приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности умения непосредственно не связанных со сферой деятельности. |
| Р6 | Умение профессионально эксплуатировать современное оборудование и приборы в соответствии с целями магистерской программы, организовывать технологическую подготовку производства приборных систем различного назначения и принципа действия, разрабатывать и внедрять новые технологические процессы с использованием гибких САПР и оценивать их экономическую эффективность и инновационные риски при их внедрении. |
| P2 | Способность адаптироваться к новым ситуациям, переоценивать накопленный опыт, анализировать свои возможности в понимании сущности и значения информации в развитии современного общества, владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации; использование для решения коммуникативных задач современных технических средств и информационных технологий в профессиональной области. |

4. Структура и содержание дисциплины

  - Наименование разделов дисциплины:

4.1.1 Введение.

Общие вопросы построения измерительных систем и приборов на основе мик-
ропроцессоров. Основные направления применения микропроцессоров в измерительной технике.

4.1.2  Архитектура измерительных систем с МП.

Этапы проектирования. Проектирование аппаратных средств микропроцессорных измерительных систем. Выбор и оценка микроконтроллеров, а также микропроцессорных комплектов при использовании в измерительной аппаратуре.

4.1.3  Организация интерфейса в измерительной аппаратуре.

Принципы организации связи АЦП и ЦАП с микропроцессорами, ввод-вывод данных. Режимы обмена данных между МП и АЦП или ЦАП. Программно управляемый обмен. Обмен данными с внешними цифровыми устройствами, типы современных интерфейсов.

4.1.4 Обработка измерительной информации.

Накопление массивов измерительной информации. Адаптация к входному сигналу. Отображение результатов и выдача справочной информации.

4.1.5 Улучшение метрологических характеристик измерительных систем.

Коррекция датчиков с помощью МП по методу вспомогательных измерений.

Коррекция АЦП с помощью МП по методу внешних образцовых мер. Методы улучшения нелинейности. Исключение систематической погрешности. Уменьшение влияния случайной погрешности. Компенсация внутренних шумов. Интеллектуальные измерительные приборы.

4.1.6 Применение МП для измерительных преобразований и обработки измерительной информации.

Сжатие данных. Цифровая фильтрация, Фурье - преобразование. Цифровые процессоры обработки сигналов и их применение в измерительных системах.

4.1.7 Обзор наиболее распространённых современных типов микроконтроллеров, средств их разработки и языков программирования.

Структура 8051-совместимых микроконтроллеров их система прерываний. Основные блоки микроконтроллера ADuC812 и их работа. Система команд 8051-совместимых микроконтроллеров. Язык программирования ассемблер структура программы на языке ассемблер. Распределение внутренних ресурсов процессора в программе. Структура и особенности микроконтроллеров ARM и их система команд. Структура и особенности микроконтроллеров AVR и их системы команд. Язык программирования С, структура программы на языке С

4.1.8   Аппаратная и схемная реализация некоторых распространённых функций в микропроцессорной технике.

Ввод двоичной информации в микроконтроллер, подключение кнопок и клавиатур. Вывод двоичной информации на исполнительные устройства, лампы, реле. Вывод информации на светодиодные и жидкокристаллические индикаторы. Организация связи микроконтроллера с внешней ЭВМ. Варианты гальванической развязки информационных каналов связи. Вывод аналоговых сигналов из микроконтроллера. ЦАП и ШИМ. Измерение частоты и периода с помощью микроконтроллера. Измерение постоянных напряжений с помощью микроконтроллера. Выполнение математических операций в восьмибитных микроконтроллерах Подключение внешних АЦП к микроконтроллеру. Организация данных в микроконтроллере и подключение внешней памяти данных.

  - Структура дисциплины по разделам и формам организации обучения представлена таблицей 3.

Таблица 3

Структура дисциплины по разделам и формам организации обучения

| Номер раздела/темы | Аудиторная работа (час) |  | СРС (час) | практики. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лекции | Лаб. работы |  |  |  |
| 4.1.1. | 2 | 6 | 19 | 0 | 27 |
| 4.1.2. | 2 | 6 | 19 | 0 | 27 |
| 4.1.3. | 2 | 6 | 19 | 0 | 27 |
| 4.1.4. | 2 | 6 | 19 | 0 | 27 |
| 4.1.5. | 2 | 6 | 19 | 0 | 27 |
| 4.1.6. | 2 | 6 | 19 | 0 | 27 |
| 4.1.7. | 2 | 6 | 19 | 0 | 27 |
| 4.1.8. | 2 | 6 | 19 | 0 | 27 |
| ИТОГО | 16 | 48 | 152 | 0 | 216 |

6. Организация и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов

  - Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает две составляющие: текущую СРС и творческую проектно-ориентированную СР (ТСР).

6.1.1. Текущая СРС направлена на углубление и закрепление знаний студентов, развитие практических умений и представляет собой:

- применение основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применение методов математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования для решения вопросов проектирования аналоговых устройств;

- подбор, анализ и оформление материалов для описания методов измерения по темам курсового проектирования по дисциплине;

- анализ технического задания и задач проектирования приборов на основе изучения технической литературы и патентных источников;

6.1.2. Творческая проектно-ориентированная самостоятельная работа (ТСР), ориентирована на развитие интеллектуальных умений, комплекса общекультурных и профессиональных компетенций, повышение творческого потенциала студентов и представляет собой:

- умение выбрать и разработать функциональные, структурные и принципиальные схемы приборов;

- умение проектировать и конструировать типовые детали и узлы с использованием стандартных средств компьютерного проектирования, умение проводить проектные расчеты и технико-экономическое обоснование конструкций приборов в соответствии с техническим заданием;

- умение составлять отдельные виды технической документации, включая технические условия, описания, инструкции и другие,

- умение проводить монтаж, наладку, испытания и сдачу в эксплуатацию опытных образцов техники;

- умение проводить измерения и исследования по заданной методике с выбором средств измерений и обработкой результатов;

- умение использовать математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований;

- умение составлять описания проводимых исследований разрабатываемых проектов и собирать данные для составления отчетов;

- умение организовать маршруты технологического прохождения элементов и узлов приборов и систем при изготовлении и планировать размещение технологического оборудования, а также технически оснащать и организовать рабочие места;

- уметь осуществлять технический контроль производства приборов, включая внедрение систем менеджмента качества.

6.2.	Содержание самостоятельной работы студентов по дисциплине

6.2.2.Темы курсовых проектов:

  - Разработка весов для розничной торговли.

  - Разработка контроллера стиральной машины.

  - Разработка системы поддержания микроклимата в теплице.

  - Разработка измерителя длины  скорости протяжённых изделий на основе электромеханического метода.

  - Разработка автоматизированной системы принудительного охлаждения электронных устройств.

  - Разработка автоматизированной системы измерения расхода нефтепродуктов заправочных станций.

  - Цифровой вольтметр постоянного тока.

  - Цифровой амперметр постоянного тока.

  - Цифровой измеритель температуры.

  - Цифровой омметр переменного тока.

  - Цифровой вольтметр переменного тока среднего значения.

  - Цифровой амперметр переменного тока.

  - Цифровой измеритель светового потока.

  - Цифровой переменного тока эффективного значения.

  - Цифровой частотомер.

  - Цифровой Измеритель емкостей.

  - Цифровой измеритель индуктивностей.

  - Цифровой измеритель добротности.

  - Цифровой фазометр низкочастотный.

  - Цифровой фазометр высокочастотный.

6.2.3.Темы работ в структуре междисциплинарных проектов:

- 1. Измерение тока аккумуляторной батареи, нагруженной на автомобильный стартер.

- 2. Измеритель ЭДС нормального элемента.

- 3. Измеритель сопротивления изоляции кабеля.

- 4. Измеритель мощности постоянного тока в электрических цепях до 1000В.

- 5. Измеритель разности фаз до 1 МГц.

- 6. Измерители переменного тока промышленной частоты до 100 А.

- 7. Измерители переменного напряжения высокой частоты (до 10 МГц).

- 8. Измерители емкости воздушных конденсаторов.

- 9. Измерители индуктивностей в среднем диапазоне их изменения.

10. Измерители частоты в звуковом диапазоне.

11.Ваттметры переменного тока низкой частоты.

12.Измерители добротностей катушек индуктивности – куметры.

13.Измерители малых сопротивлений постоянному току.

14. Измерители частоты в диапазоне от 10Гц до 100МГц.

15.Измерительные АЦП.

Самостоятельная работа студентов состоит в проработке лекционного материала, подготовке к лабораторным работам и изучении материала, не вошедшего в лекционный курс. На подготовку к лабораторным работам выделяется 60 часов. На проработку лекционного материала отводится 92 часов.

Общий объем самостоятельной внеаудиторной деятельности студентов составляет 152 часов.

.

## Перечень лабораторных работ (40 ч.).

3.1 Знакомство с лабораторным стендом СДК1.1 на базе микроконтроллера ADuC812, и с его периферийным оборудованием. Аудиторная работа (АР)- 6 часов, самостоятельная работа (СР) – 10 часов.

3.2 Аппаратная и программная реализация частотомера на базе лабораторного стенда СДК1.1. (АР - 6 ч., CP - 10 ч.).

3.3 Аппаратная и программная реализация вольтметра на базе лабораторного стенда СДК1.1. (АР - 6 ч., CP - 10 ч.).

3.4 Аппаратная и программная реализация омметра на базе лабораторного стенда СДК1.1. (АР - 6 ч., CP - 10 ч.).

3.5 Аппаратная и программная реализация фазометра на базе лабораторного стенда СДК1.1. (АР - 8 ч., CP - 10 ч.).

3.6 Знакомство с лабораторным стендом EA-OEM-203 фирмы Embedded Artists для разработки и отладки систем на базе микроконтроллера LPC2478 с ядром ARM7TDMI-S. (АР - 8 ч., CP - 10 ч.)

6.4 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Для организации самостоятельной работы студентов рекомендуется использование литературы и Internet-ресурсов согласно перечню раздела 9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. Предусмотрено также использование электронных учебников, а также специализированного программного обеспечения в процессе освоения дисциплины.

7. Средства (ФОС) текущей и итоговой оценки качества освоения дисциплины

  - Текущий контроль. Средствами оценки текущей успеваемости студентов по ходу освоения дисциплины являются:

    - Вопросы

- Этапы проектирования микропроцессорных измерительных систем.

- Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

- Системотехнический этап проектирования микропроцессорной техники.

- Техническое задание, задачи и состав, поиск научно-технической информации.

- Порядок составления и изложения технического задания.

- Техническое предложение, документация технического предложения.

- Схемотехнический этап проектирования.

- Виды и порядок разработки конструкторской документации.

- Особенности проектирования микропроцессорных систем.

- Процедура выбора типа микроконтроллера.

- Разработка структуры аппаратных и программных средств.

- Распределение функций между аппаратными и программными средствами.

- Структура 8051-совместимых микроконтроллеров.

- Основные блоки микроконтроллера ADuC812 и их работа.

- Система прерываний 8051-совместимых микроконтроллеров.

- Система команд 8051-совместимых микроконтроллеров.

- Язык программирования Ассемблер. Структура программы на языке Ассемблер.

- Распределение внутренних ресурсов процессора в программе.

- Структура и особенности микроконтроллеров ARM.

- Структура и особенности микроконтроллеров AVR.

- Язык программирования С. Структура программы на языке С.

- Ввод двоичной информации в микроконтроллер, подключение кнопок и клавиатур.

- Вывод двоичной информации на исполнительные устройства, лампы, реле.

- Вывод информации на светодиодные и жидкокристаллические индикаторы.

- Организация связи микроконтроллера с внешней ЭВМ.

- Варианты гальванической развязки информационных каналов связи.

- Вывод аналоговых сигналов из микроконтроллера. ЦАП и ШИМ.

- Измерение частоты и периода с помощью микроконтроллера.

- Измерение постоянных напряжений с помощью микроконтроллера.

- Выполнение математических операций в микроконтроллере.

- Подключение внешних АЦП к микроконтроллеру.

- Организация данных в микроконтроллере и подключение внешней памяти данных.

- Схемные и программные методы нахождения средних и действующих значений.

7.2. Рубежный контроль. Данный вид контроля производится на основе баллов, полученных студентом при защите контрольных индивидуальных заданий, защите курсового проекта и на основе оценки остаточных знаний.

Данный вид деятельности оценивается отдельными баллами в рейтинг-листе.

7.3. Промежуточный контроль. Данный вид контроля производится на основе баллов, полученных студентом при защите контрольных индивидуальных заданий.

Данный вид деятельности оценивается отдельными баллами в рейтинг-листе

8. Рейтинг качества освоения дисциплины

Оценка качества освоения дисциплины в ходе текущей и промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Руководящими материалами по текущему контролю успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации студентов Томского политехнического университета», утвержденными приказом ректора № 77/од от 29.11.2011 г.

В соответствии с «Календарным планом изучения дисциплины»:

- текущая аттестация (оценка качества усвоения теоретического материала (ответы на вопросы и др.) и результаты практической деятельности (решение задач, выполнение заданий, решение проблем и др.) производится в течение семестра (оценивается в баллах (максимально 60 баллов), к моменту завершения семестра студент должен набрать не менее 33 баллов);

- промежуточная аттестация (экзамен, зачет) производится в конце семестра (оценивается в баллах (максимально 40 баллов), на экзамене (зачете) студент должен набрать не менее 22 баллов).

Итоговый рейтинг по дисциплине определяется суммированием баллов, полученных в ходе текущей и промежуточной аттестаций. Максимальный итоговый рейтинг соответствует 100 баллам.

Курсовой проект:

- текущая аттестация производится в течение семестра (оценивается в баллах (максимально 40 баллов),

- промежуточная аттестация (дифзачет) производится в конце семестра. Максимально – 60 баллов.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1. Основная литература

- Основы микропроцессорной техники: учебное пособиев 2 кн. / О. П. Новожилов. — 2-е изд.. — М.: РадиоСофт, 2011Кн. 1. — 2011. — 432 с.: ил.. — Библиогр.: с. 430-431. — Аббревиатура: с. 427. — Предметный указатель: с. 428-429.. — ISBN 5-93037-165-2.

- Основы микропроцессорной техники: учебное пособиев 2 кн. / О. П. Новожилов. — 2-е изд.. — М.: РадиоСофт, 2011Кн. 2. — 2011. — 333 с.: ил.. — Библиогр.: с. 332-333.. — ISBN 5-93037-167-9.

- Гуров, Валерий Валентинович Архитектура микропроцессов : учебное пособие / В. В. Гуров. — Москва: Бином ЛЗ Интернет-Университет информационных технологий, 2010. — 272 с.: ил.. — Основы информационных технологий. — Библиогр.: с. 270-271.. — ISBN 978-5-9963-0267-3.

- Калашников, Владимир Иванович Электроника и микропроцессорная техника : учебник / В. И. Калашников, С. В. Нефедов; под ред. Г. Г. Раннева. — Москва: Академия, 2012. — 368 с.: ил.. — Высшее профессиональное образование. Бакалавриат. —Приборостроение. — Библиогр.: с. 364-365.. — ISBN 978-5-7695-8797-9.

- Каспер, ЭрниПрограммирование на языке Ассемблера для микроконтроллеров семейства i8051 : [Справочник] / Э. Каспер. — Москва: Горячая линия-Телеком, 2003. — 191 с.: ил.. — ISBN 5-93517-104-X.

- Шилдт, ГербертC# : пер. с англ. / Г. Шилдт. — СПб.: Питер, 2003. — 508 с.: ил.. — Учебный курс. — Алфавитный указатель: с. 504-508.. — ISBN 966-552-121-7.

- Мартин, Тревор Микроконтроллеры ARM7. Семейство LPC2000 компании Philips. Вводный курс : пер. с англ. / Т. Мартин. — Москва: Додэка-XXI, 2006. — 239 с.: ил.. — Мировая электроника. — ISBN 5-94120-104-4.

- Белов, А. В.Создаем устройства на микроконтроллерах / А. В. Белов. — СПб.: Наука и техника, 2007. — 295 с.: ил. + CD-ROM. — Радиолюбитель. — Библиогр.: с. 295.. — ISBN 978-5-94387-364-

- Фрунзе, А. В. Микроконтроллеры? Это же просто! / А. В. Фрунзе. — М.: ИД СКИМЕН, 2002-Т. 1. — 2002. — 336 с.: ил.. — ISBN 5-94929-001-X.

- Стешенко, Владимир Борисович ПЛИС фирмы "ALTERA": элементная база, система проектирования и языки описания аппаратуры / В. Б. Стешенко. — Москва: Додэка-XXI, 2002. — 576 с.. — Мировая электроника. — Библиогр.: с. 572-573.. — ISBN 5-94120-033-1.

9.2. Дополнительная литература

- Медведев, Михаил Юрьевич Программирование промышленных контроллеров : учеб. пособие / М.Ю. Медведев, В.Х. Пшихопов. — Москва: Лань, 2011. — 287 с.: ил., схемы, табл.. — Учебники для вузов. Специальная литература. — Рекомендовано Государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Московский государственный технологический университет „Станкин“» в качестве учебного пособия для студентов — магистров техники и технологии, обучающихся по направлению «Электротехника, электромеханика и электротехнологии».. — ISBN 978-5-8114-1165-8.

- Догадин, Николай Борисович Архитектура компьютера : учебное пособие / Н. Б. Догадин. — Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. — 272 с.: ил.. — Педагогическое образование. — Библиогр.: с. 259. — Список терминов и сокращений: с. 260-268.. — ISBN 978-5-94774-728-7.

- Васильев, Алексей Евгеньевич Микроконтроллеры. Разработка встраиваемых приложений : учебное пособие / А. Е. Васильев. — СПб.: БХВ-Петербург, 2008. — 298 с.: ил. + CD-ROM. — Библиогр.: с. 291-293. — Предметный указатель: с. 205-208.. — ISBN 978-5-9775-0052-4.

- Бориков, Валерий Николаевич Микроконтроллеры в измерительных устройствах : учебное пособие / В. Н. Бориков; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ). — Томск: Изд-во ТПУ, 2013. — 102 с.: ил.. — Библиотека приборостроителя. — Библиогр.: с. 99.

- Алхимов, Юрий Васильевич Цифровые и микропроцессорные устройства : лабораторный практикум / Ю. В. Алхимов; Томский политехнический университет (ТПУ). — Томск: Изд-во ТПУ, 2009. — 168 с.: ил.. — Библиогр.: с. 164.

- Алхимов, Юрий Васильевич Микропроцессоры и цифровые системы в неразрушающем контроле : учебное пособие / Ю. В. Алхимов; Томский политехнический университет (ТПУ). — Томск: Изд-во ТПУ, 2008. — 245 с.: ил.. — Инновационная образовательная программа. — Список литературы: с. 242.. — ISBN 5-98298-201-6..

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Освоение дисциплины производится на базе учебной лаборатории кафедры ИИТ ИНК ауд. 203 10 учебного корпуса ТПУ. Лаборатория оснащена современным оборудованием, позволяющим проводить лекционные, практические и лабораторные занятия. Выполнение лабораторных работ, а также самостоятельной работы студентов осуществляется на рабочих местах (в количестве 8 шт.), оснащенных комплектом приборов с макетными платами и паяльными станциями для выполнения реальных проектных заданий по темам лабораторных работ и курсовых проектов.

Программа составлена на основе Стандарта ООП ТПУ в соответствии с требованиями ФГОС по направлению и профилю подготовки 200100.05 - «Измерительные информационные технологии» и 200100.24 «Информационно-измерительная техника и технологии неразрушающего контроля»

Программа одобрена на заседании кафедры ИИТ Института неразрушающего контроля (протокол № ___ от «___» сентября 20____ г.).

| Автор | доцент кафедры ИИТ ИНК Фёдоров Е.М. |
| --- | --- |
| Рецензент |  |