Фонд оценочных средств

Входной контроль

Дисциплина:	Проектирование тепломеханического оборудования

Направление ООП:  		13.04.01  – Теплоэнергетика и теплотехника

Профиль подготовки: 	Тепловые и атомные электрические станции

Курс	 1

Семестр	 2

Учебный план набора 2018 года

Входной контроль осуществляется на первых занятиях и предназначен для оценки готовности студентов к изучению дисциплины. Выставление баллов за входной контроль не предусмотрено.

Контрольные вопросы.

- Классификация и маркировка регенеративных подогревателей турбоустановки.

- Достоинства и недостатки поверхностных регенеративных подогревателей.

- Достоинства и недостатки смешивающих регенеративных подогревателей.

- Достоинства и недостатки камерных поверхностных подогревателей?

- Достоинства и недостатки коллекторно-спиральных поверхностных подогревателей?

- Когда и для чего в подогревателях применяются охладители пара и конденсата?

- Как в камерных и коллекторно-спиральных подогревателях организуют многоходовые схемы движения теплоносителей?

- Почему в поверхностных пароводяных подогревателях давление воды всегда должно быть выше давления пара?

- Почему поверхностные подогреватели при давлениях ниже атмосферного имеют большой недогрев до температуры насыщения?

- Какие трубки применяют в поверхностных подогревателях? Как их закрепляют в трубных досках?

- Как трубную систему подогревателя отстраивают от вибрации?

- Покажите на рисунке основные элементы коллекторно-спирального подогревателя и объясните их назначение.

- Как в коллекторных ПВД устанавливают охладители пара и конденсата, и как в них организуется движение теплоносителей?

- Покажите на рисунке и объясните конструкцию камерного ПВД, когда они применяются, как в них включаются охладители пара и конденсата.

- Как в ПВД регулируется уровень конденсата, и какие предусмотрены защиты по уровню?

- Покажите на рисунке основные элементы камерного ПНД и объясните их назначение.

- Покажите на рисунке основные элементы вертикального смешивающего подогревателя и объясните их назначение.

- Покажите на рисунке основные элементы горизонтального смешивающего подогревателя и объясните их назначение.

- Какие конструктивные меры предусматривают в смешивающих подогревателях для предотвращения заброса воды и влажного пара в турбину и как производят аварийный слив воды?

- Охарактеризуйте гравитационную схему включения смешивающих подогревателей.

- Охарактеризуйте основные уравнения, которые положены в основу расчета поверхностных подогревателей.

- Как определяется коэффициент теплоотдачи 1 от конденсирующегося пара к трубкам? От чего он больше всего зависит?

- Как определяется коэффициент теплоотдачи в трубках 2 при разных режимах движения теплоносителя?

- Какие геометрические характеристики коллекторно-спиральных подогревателей и спирали определяются при конструкторском расчете?

- Какие геометрические характеристики поверхностных камерных подогревателей определяются при конструкторском расчете?

- Как определяется гидравлическое сопротивление поверхностных подогревателей по воде?

- Как определяется и от каких параметров зависит нагрев воды на струях смешивающего подогревателя?

- Как определяется скорость воды в струйном отсеке смешивающего подогревателя? Почему она не рекомендуется больше 1 м/с?

- Как определяется средняя скорость пара в струйном отсеке смешивающего подогревателя? Чем она ограничена?

- Как определяются потери давления при движении пара через струйный отсек смешивающего подогревателя, и как определяется высота борта тарелок?