Фонд оценочных средств

Текущий контроль

Дисциплина:	Проектирование тепломеханического оборудования

Направление ООП:  		13.04.01  – Теплоэнергетика и теплотехника

Профиль подготовки: 	Тепловые и атомные электрические станции

Курс	 1

Семестр	 2

Учебный план набора 2018 года

Текущий контроль работы студентов осуществляется при защите лабораторных работ с выставлением баллов за каждую работу (см. Календарный рейтинг-план). Контрольные вопросы при защите  лабораторных работ приведены ниже. Так же, самостоятельная работа студентов в семестре оценивается прохождением тестов по каждому разделу теоретического материала.  Каждый тест содержит по 20 вопросов и оценивается в 3-4 балла (см. Календарный рейтинг-план). Примеры тестовых вопросов приведены ниже. Максимальное количество баллов за текущую работу в семестре – 100. При наборе 55 баллов и выше студент получает зачет.

Контрольные вопросы.

Тема 1

- Назначение и типы электростанций.

- Графики тепловых и электрических нагрузок электростанций.

- Принципиальные тепловые схемы тепловых электростанций.

- Принципиальные тепловые схемы атомных электростанций.

- Виды и классификация вспомогательного теплообменного оборудования

- Паропроизводящие установки на электростанциях.

Тема 2

- Типы регенеративных и сетевых подогревателей.

- Конструкции подогревателей низкого давления поверхностного и смешивающего типа.

- Подогреватели высокого давления.

- Схемы включения подогревателей в систему регенеративного подогрева.

- Конструкции сетевых подогревателей.

- Схемы сетевых установок на ТЭЦ и ГРЭС.

- Тепловой и гидравлический расчет регенеративных и сетевых подогревателей.

- Определение основных геометрических размеров подогревателей.

- Выбор подогревателей.

Тема 3

- Термическая деаэрация.

- Классификация и конструкции деаэраторов.

- Схемы включения деаэраторов.

- Колонки струйного и струйно-барботажного атмосферного деаэратора.

- Колонки струйного и струйно-барботажного деаэратора повышенного давления.

- Барботажное устройство деаэратора.

- Расчет струйного и барботажного отсеков деаэраторов.

- Типы испарителей и их конструкции.

- Схемы включения испарителей.

- Расчет и выбор испарителей.

Тема 4

- Назначение и классификация насосов.

- Схема и основные элементы насосной установки.

- Основные параметры насосов.

- Гидравлическая характеристика насоса.

- Устройство и принцип действия центробежного насоса.

- Треугольники скоростей потока жидкости в проточной части центробежного насоса.

- Уравнения неразрывности потока, сохранения энергии (Бернулли), количества и моментов количества движения.

- Проектирование проточной части насоса.

- Высота всасывания и кавитация в насосах.

- Гидравлическая характеристика сети и насоса.

- Схемы включения насосов.

- Регулирование производительности и подачи насосов.

- Конструкции энергетических насосов.

Тема 5

- Характеристики тягодутьевых машин.

- Схемы рабочих колес и треугольники скоростей вентиляторов.

- Регулирование тягодутьевых машин.

- Кривые сброса мощности при регулировании вентиляторов. КПД дроссельного регулирования.

- Акустические характеристики тягодутьевых машин.

- Выбор вентиляторов и дымососов.