Темы к экзамену по дисциплине «Энергосбережение и энергоаудит на п\п» для групп 5ам14, 5ам15, 5ам16 (в соответствии с лекционным материалом)

- Нормативно-правовая база энергосбережения.

- Договор энергоснабжения: анализ договора, расчет и обоснования норматива потерь электрической энергии, оценка экономического значения реактивной энергии, обоснование активной мощности, заявляемого для часов максимума нагрузки энергосистемы, обоснование оптимального тарифа на электрическую энергию.

- Тарифы на электрическую энергию: методы расчета и обоснования тарифов, виды тарифов.

- Скидки и надбавки к тарифам на электрическую энергию за нарушение требований ГОСТ-13109-97.

- Энергетические обследования: виды, требования.

- Оценка экономической эффективности энергосберегающих мероприятий.

- Показатели энергетической эффективности: удельные расходы электроэнергии, ЧРП, параллельная работа трансформаторов, загрузка двигателей и трансформаторов, приведенные потери мощности, экономия ЭЭ в кабельных и воздушных линиях.

- Компенсация реактивной мощности: продольная, поперечная. Распределение КУ в сетях напряжением ниже 1000В.