СОДЕРЖАНИЕ

по разделу “Качество электроэнергии”

# 1. Показатели качества электрической энергии.

1.1. Электромагнитная совместимость.

1.2. Перечень показателей качества ЭЭ.

1.3. Нормативы показателей КЭЭ.

1.4. Электрические сети, на которые распространяется действующий стандарт.

1.5. Задачи и основные правила контроля КЭ.

2. Отклонения напряжения.

2.1. Причины появления отклонения напряжения.

2.2. Продольная и поперечная составляющие падения напряжения.

2.3. Гистограмма отклонений напряжения.

2.4. Влияние отклонений напряжения на работу электропотребителей.

2.4.1. Асинхронные двигатели.

2.4.2. Электротехнологическое оборудование.

2.4.3. Осветительные установки.

2.5. Методы и средства ограничений отклонений напряжения.

2.5.1. Регулирование напряжения в центре питания.

2.5.2. Местное регулирование напряжения в распределительных сетях.

3. Колебания напряжения.

3.1. Определение показателей колебания напряжения.

3.2. Влияние колебаний напряжения на работу электроприемников.

3.3. Средства и способы снижения колебаний напряжения.

3.4. Фликер. Доза фликера.

4. Несинусоидальные режимы электроснабжения.

4.1. Причины появления несинусоидальных режимов.

4.2. Нормирование показателей несинусоидальных режимов электроснабжения.

4.3. Влияние высших гармоник на системы электроснабжения.

4.3. Влияние высших гармоник на учет электроэнергии.

4.4. Компенсация реактивной мощности при наличии высших гармоник.

4.5. Способы снижения несинусоидальных режимов.

5. Несимметрия напряжений в системах электроснабжения.

5.1. Показатели, характеризующие несимметрию напряжений.

5.2. Режимы работы трехфазной сети с симметричной и несимметричной нагрузкой при наличии и отсутствии нейтрального провода.

5.3. Влияние несимметричных режимов на работу электрооборудования.

5.4. Способы снижения несимметрии напряжений.

6. Отклонение и размах колебаний частоты.

7.  Прерывпние (провал) напряжения.

8.  Импульс напряжения.

9. Временное перенапряжение.