Вопросы к контрольной № 2 (по вариантам)

- Классификация методов анализа состава веществ.

42. Виды инструментальных и классических методов анализа состава веществ.

43. Электромагнитные спектры газов: эмиссионные и абсорбционные, электронные и молекулярные. Их характеристика и происхождение. Их использование для измерений.

44. Состав и принцип действия спектрофотометра.

45. Состав и принцип действия фотометра. Его отличие от спектрофотометра. Типы и принцип действия приемников ультрафиолетового, видимого и инфракрасного излучений.

46. Оптико-акустический газоанализатор. Устройство и принцип действия.

47. Атомно-эмиссионные и люминесцентные спектральные методы и приборы анализа состава газов.

48. Устройство, принцип действия и области использования термохимических газоанализаторов.

49. Устройство, принцип действия и области использования термокондуктометрических газоанализаторов.

50. Устройство, принцип действия и области использования термомагнитных газоанализаторов.

51. Устройство, принцип действия и области использования электрохимических газоанализаторов.

52. Устройство, принцип действия и области использования полупроводниковых газоанализаторов.

53. Методы и приборы для газовой хроматографии.

54. Методы масс- спектроскопии и их приборная реализация.

55. Сущность фотоколориметрических методов газового анализа.

56. Титрометрические методы газового анализа.

57. Закон Фарадея и кулонометрические методы анализа состава жидкостей.

58. Уравнение Нернста и вольтамперометрия.

59. Виды вольтамперометрии: полярография, классическая и инверсионная вольтамперометрия.

60. Типы и устройство индикаторных электродов и электродов сравнения для вольтамперометрии. Области их применения.

61. Плоскостной и колоночный методы жидкостной хроматографии. Разновидности и области использования метода жидкостной колоночной хроматографии.

62. Фотоколориметрические методы анализа состава жидкостей.

63. Титрометрические методы анализа состава жидкостей.

64. Гравиметрические методы анализа состава жидкостей.

65. Методы определения содержания в почве растворимых в воде веществ.

66. Методы определения содержания в почве нерастворимых веществ.

67. Методы авторадиографии в анализе загрязнений почв.

68. Методы гамма - спектроскопии. Их применение для анализа состава почв.

69. Анализ загрязненности почв методом активационного анализа.

70. Дистанционные методы контроля состояния биосферы.