Вопросы для самоконтроля

- Сформулируйте понятия «экологический мониторинг», «объект экологического мониторинга», «мониторинг факторов загрязнения», «мониторинг источников загрязнения».

- Перечислите основные задачи экологического мониторинга антропогенных воздействий.

- Охарактеризуйте основные этапы экологического мониторинга.

- Обоснуйте необходимость проведения экологического мониторинга при решении природоохранных задач.

- Что называют:

▫ весовой концентрацией газов;

▫ объёмной концентрацией газов;

▫ концентрацией в частях по объёму газа;

▫ ультрамикроконцентрацией газов;

▫ макроконцентрацией газов?

- Что означают следующие характеристики концентрации паров воды в воздухе:

▫ относительная влажность;

▫ упругость водяного пара;

▫ дефицит влажности;

▫ осажденный слой воды;

▫ удельная влажность?

- Чем регулируют расход анализируемых газов?

- Какие насосы применяют для:

▫ непрерывного автоматического измерения концентрации газов;

▫ циклических измерений концентрации газов?

- Чем контролируют расход газов?

- Описать устройство ротаметра.

- Что называют:

▫ истинным молекулярным раствором;

▫ истинным ионным раствором;

▫ раствором сильных электролитов;

▫ коллоидным раствором;

▫ гидратацией?

- Разъясните суть терминов:

▫ весовая концентрация растворенного вещества;

▫ молярная концентрация растворенного вещества;

▫ процентная концентрация растворенного вещества;

▫ молярная концентрация растворенного вещества;

▫ нормальная концентрация растворенного вещества.

- Когда необходим побудитель расхода анализируемой жидкости?

- Какие типы побудителей расхода анализируемой жидкости Вам известны?

- Перечислить насосы, основанные на изменениии рабочего объема;

- Зачем необходимо измерять расход анализируемого раствора?

- Как связаны объемный и массовый расходы анализируемой жидкости?

- В какие сосуды отбирают пробы из природных водоемов?

- На каких глубинах отбирают пробы из природных водоемов?

- Когда и зачем пробу из природного водоема консервируют?

- Для чего необходим контроль состава твердых веществ?

- Для чего необходим отбор проб твердых веществ?

- Перечислите механические свойства твердых веществ.

- Почему для большинства загрязнителей почв не утверждены ПДК?

- Что называют объединенной пробой твердого вещества?

- Какое количество точечных проб требуется для одной объединенной пробы?

- Опишите правила отбора и хранения точечных проб, исключающие их вторичное загрязнение.

- Какие факторы окружающей среды входят в понятие "метеорологические условия"?

- Какие правила необходимо выполнять при исследовании метеорологических параметров помещений?

- Какие типы приборов для измерения температуры природных объектов Вам известны?

- Каково назначение прибора, называемого “пирометр”?

- Для чего используется прибор, называемый “актинометром”?

- Опишите принцип действия:

▫ психрометра Ассмана;

▫ конденсационного психрометра;

▫ емкостного психрометра;

▫ фотометрического психрометра;

▫ кататермометра;

▫ термоанемометра;

▫ барометра.

- В чем отличие чашечного анемометра от крыльчатого анемометра?

- Где находят применение тензорезисторы? Их принцип действия.

- Каковы преимущества шумомера, использующего алгоритм быстрого преобразования Фурье?

- В чем отличие виброметра от вибрографа?

- Могут ли, постоянное магнитное поле и постоянное электрическое поле существовать независимо друг от друга?

- Опишите прибор, предназначенный для:

▫  измерения напряженности электрического поля;

▫  измерения напряженности магнитного поля;

▫  измерения плотности потока энергии электромагнитного поля.

- Какая часть энергии ионизирующего излучения, вызывает изменения в веществе?

▫  отраженная энергия;

▫  энергия, поглощающаяся этим веществом;

▫  энергия, проходящая через вещество.

- От чего зависит подвижность ионов в электрическом поле?

- Приведите классификацию методов анализа состава веществ.

- Опишите механизм возникновения явления поглощения излучения газами в инфракрасном диапазоне длин волн.

- Каким образом выделяется требуемый диапазон зондирующего излучения при анализе состава газовой смеси методами:

▫ инфракрасной спектроскопии;

▫ спектроскопии ультрафиолетового диапазона излучений?

- Содержание каких компонентов газовой смеси можно определить методами:

▫ инфракрасной спектроскопии;

▫ спектроскопии ультрафиолетового диапазона излучений;

▫ масс- спектроскопии;

▫ атомно-эмиссионной спектроскопии;

▫ атомно-абсорбционной спектроскопии;

▫ люминесцентного анализа;

▫ термокондуктометричекого анализа;

▫ термомагнитного анализа;

▫ хроматографического анализа?

- Опишите принцип действия оптико-акустического газоанализатора.

- Перечислите виды тепловых методов анализа состава газовых смесей.

- Опишите принцип действия, достоинства и недостатки:

▫ электрохимических газоанализаторов;

▫ газоанализаторов с полупроводниковыми датчиками.

- Опишите суть метода газовой хроматографии.

- Опишите метод масс- спектроскопии.

- Перечислите основные виды методов химического анализа состава газовых смесей.

- Перечислите методы электрохимического анализа состава жидкостей.

- Из каких компонентов состоит электрохимическая ячейка, предназначенная для анализа состава жидкостей?

- Опишите суть используемых для анализа состава жидкостей методов:

▫ потенциометрический;

▫ вольтамперометрических;

▫ кондуктометрических;

▫ кулонометрических;

▫ электрогравиметрических.

- Опишите устройство электродов для измерения концентрации иона водорода в водном растворе.

- Виды и принцип действия аппаратуры для жидкостной хроматографии.

- Перечислите методы анализа состава почв.

- Опишите суть метода радиохимического анализа.

- Перечислите методы дистанционного анализа состояния биосферы

- Перечислите основные задачи прогноза состояния биосферы.

- Дайте классификацию прогнозов изменения состояния окружающей среды:

▫ во времени;

▫ по масштабам исследования;

▫ по прогнозируемым факторам;

▫ по методам обработки информации.

- Назовите факторы, влияющие на циркуляцию атмосферы.

- Перечислите факторы, влияющие на циркуляцию гидросферы.

- В чем отличия маршрутных постов наблюдения за состоянием атмосферы от стационарных постов?

- Опишите правила размещения маршрутных и стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферы.

- Суть биоиндикаторных методов мониторинга атмосферного воздуха.

- Перечислите основные задачи контроля качества поверхностных вод суши.

- Принципы размещения пунктов контроля на водоемах.

- Состав гидрологических и гидрохимических показателей, предусматриваемых сокращенной программой контроля вод.

- Суть биоиндикаторных методов мониторинга гидросферы.

- Для чего осуществляется оперативный прогноз загрязнения водоемов?

- Какие экологические факторы должны учитываться при составлении прогнозов состояния почв?

- Особенности исследований загрязнения почв пестицидами.

- Расскажите о принципах биоиндикации состояния почв по видовому составу растительности.

- Опишите принципы биоиндикации состояния почв по состоянию растительных организмов.