ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ НА ЭКЗАМЕНЕ

- Технология проектирования АС. Особенности выполнения проектных работ

- Цели и задачи АСУ ТП  с использованием средств МИР. Функции АСУТП.

- Интегрированная система безопасности производственного процесса.

- Интегрированная система техническим опслуживанием.

- Описание технологического процесса. Функциональные схемы.

- ТЗ по ГОСТ 34.602-89. Основные разделы. Требования к видам обеспечения АС.

- Структурная связь содержания ТЗ, ПЗ и описание работы.  Основные этапы выполнения проектных работ. Стандарты регламентирующие состав документов АСУТП.

- Разработка структуры и профиля АС. Необходимость разработки профиля. Состав нормативных документов профиля АС.

- Архитектура АСУТП. IT-архитектура предприятия по Захману.

- Профиль АСУТП. Понятие IT- профиля.

- Модель ПО OSE/RM. Интерфейсы  между ядром ПО внешней средой и пользовательским уровнем.

- Модель ОРС. Назначение ОРС. Текущие стандарты ОРС. Привести пример ОРС взаимосвязи контроллера и компьютера (SCADA) АСУТП. Пример ОРС для цифрового датчика (исполнительного устройства).

- Стандарты ODBC. Назначение. Применение в АСУТП.

- SCADA. Назначение. Возможности. Примеры применения в АСУТП. Основные пакеты.

- Выбор ОС для АСУТП. ОСРВ. Примеры ОСРВ. Возможности LINUX и MS Windows. Причины широкого применения в РФ MS Windows.

- 3-х уровневая структурная схема АСУТП. Отличительные особенности 2-х и 4-х уровневой структуры АСУ. Характеристика практических реализаций каждого из уровней АСУ.

- Функциональная схема автоматизации по ANSI ISA S 5.1 и ГОСТ 21.404-85. Сравнительный анализ требований этих стандартов. Примеры ФСА.

- Примеры схемных обозначений КИПиА и исполнительных устройств.  Назначение 1-х, 2-х и 3-х символов КИПиА.

- Исполнительные органы. Передаточные функции исполнительных органов.

- Регулировочные характеристики исполнительных устройств. Присоединительные атрибуты исполнительных органов.

- Принципиальная схема. Особенности проектирования релейной автоматики управления электроприводом. Контакторы. Автоматы. Тепловые реле. Кнопки пуск и останов. Обозначение. Пример релейной автоматики ручного и дистанционного управления трехфазным мотором.

- Схема внешней разводки. Сигнальная проводка. КСК. Типы клемм. Заземление и зануление в кабельных проводках. Схемные обозначения кабеля и устройств проводки. Особенности сигнального кабеля 4-20 мА. Соответствие обозначений КИПиА на схемах ФСА и внешней проводки.

- Выбор датчиков полевого уровня. ПИП и ВИП. HART  датчики. IQ уровень измерительного устройства. Расстояния соединений датчиков  с контроллерным оборудованием. Погрешности канала измерения. Особенности трех и четырех проводных соединений ПИП термосопротивления. Понятие термоЭДС. Особенности манометрических датчиков. Датчики расхода. Калибровка датчиков. Типовая передаточная функция датчиков.

- Контроллер. Устройства ввода вывода. Типы УВВ. Требования выбора контроллеров. Программные модули контроллеров. Драйверы и ОРС.

- Коммуникационные протоколы .Особенности протоколов MODEBUS, ProfiBUS, CAN, Ethernet, MPI, HART .

- Основные способы регулирования уровня. Структурные схемы регулирования уровня жидкости. ФСА схема регулирования уровня. Комбинированные схемы регулирования жидкости.

- Основные способы регулирования давления. Структурные схемы регулирования давления. ФСА схема регулирования давления. Понятие каскадного регулирования параметрами потока

- Законы автоматического регулирования в АСУТП. Типы релейного регулирования. Особенности релейного регулирования охлаждением и нагреванием. Применение гистерезиса при регулировании и сигнализации. Типы релейной сигнализации.  Алгоритм релейного управления с гистерезисом. 3-х позиционное регулирование. Пример реализации трех-позиционного регулирования расходом жидкости.

- Средства телекоммуникации в АСУТП. Понятие канал связи. Линии соединения. Медные и оптоволоконные жилы. Одномодовые и многомодовые ВОЛС. Сечения проводов. Модемы. Основные протоколы модемной связи. Скорость передачи производственных каналов модемной связи. Предельная скорость модемной передачи данных на общих телефонных линиях связи. Цифровые каналы связи по телефонным линиям связи.

- Монтажные схемы. Обозначение присоединений на клеммных  сборках. Обозначения элементов релейной автоматики.

- Схемы информационных потоков АС. Основные информационные атрибуты канала измерения.

- Экранные формы. Дерево экранных форм. Проектирование экранных форм. Способы проектирования.

- Задачи по проектированию фрагмента АС.