ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 2017

«Силовые преобразователи в электроснабжении»

- Вольт-амперная характеристика (ВАХ) диода. Принцип и смысл линеаризации ВАХ

- Схема замещения полупроводникового вентиля. Порядок параметров в схеме замещения.

- Когда используется групповое соединение вентилей. Способы выравнивания токов и напряжений при групповом соединении.

- Изобразить и объяснить вольт-амперную характеристику тиристора.

- Тепловые параметры силовых полупроводниковых приборов в статических и динамических режимах, как они определяются.

- Система параметров силовых полупроводниковых приборов. Предельно допустимые и характеризующие параметры.

- Условия запирания и отпирания тиристоров. Понятие естественной и искусственной коммутации.

- По каким параметрам выбирается вентиль. Как рассчитывается режим его работы.

- Диаграмма управления тиристора. Зависимость длительности управляющего сигнала от его амплитуды.

- Способы формирования управляющих сигналов для тиристоров, их достоинства и недостатки.

- Остаточные параметры тиристорного ключа, их порядок.

- Достоинства и недостатки тиристорных коммутаторов. Классификация тиристорных коммутаторов.

- Основные принципы построения и режимы работы тиристорных усилителей.

- Основные способы фазового регулирования углов включения тиристоров.

- Гармонический состав токов и напряжений тиристорного регулятора с фазовым регулированием, от чего он зависит.

- Влияние характера нагрузки на форму тока в фазорегулируемом тиристорном усилителе.

- Какими факторами определяется быстродействие тиристорного коммутатора с естественной и искусственной коммутацией вентилей.

- Назначение, основные элементы, классификация, эксплутационные характеристики выпрямителей

- Схема, временные диаграммы токов и напряжений, достоинства и недостатки однофазного однополупериодного неуправляемого выпрямителя

- Особенности работы выпрямителя на активно-индуктивную нагрузку. Временные диаграммы токов и напряжений однофазного однополупериодного выпрямителя, работающего на активно-индуктивную нагрузку

- Схема, временные диаграммы токов и напряжений, достоинства и недостатки однофазного нулевого неуправляемого выпрямителя

- Схема, временные диаграммы токов и напряжений, достоинства и недостатки однофазного мостового неуправляемого выпрямителя

- Коммутационные процессы в выпрямителе. Величина угла коммутации

- Понятие о коэффициентах преобразования выпрямителя по току и напряжению и коэффициенте использования мощности трансформатора. От чего они зависят.

- Схема, достоинства и недостатки трехфазного нулевого неуправляемого выпрямителя

- Схема, достоинства и недостатки трехфазного мостового неуправляемого выпрямителя

- Схема, временные диаграммы токов и напряжений однофазного нулевого управляемого выпрямителя

- Внешняя и регулировочная характеристики выпрямителей, их вид, от чего зависят.

- Назначение и схема включения шунтирующего диода в однофазном нулевом управляемом выпрямителе.

- Как влияют угол коммутации и угол управления тиристорами на использование мощности питающего трансформатора

- Как влияет характер нагрузки на форму выпрямленного и фазных токов трансформатора

- Какие общепринятые допущения принимают при анализе электромагнитных процессов в выпрямителе и почему

- Структурная схема и  временные диаграммы системы вертикального управления управляющего сигнала для тиристора

- Назначение и основные характеристики сглаживающих фильтров. Коэффициенты сглаживания и фильтрации. Классификация фильтров.

- Схема, принцип действия, области применения, достоинства и недостатки емкостных фильтров.

- Схема, принцип действия, области применения, достоинства и недостатки индуктивных  фильтров.

- Принципы построения, достоинства и недостатки сложных многозвенных и резонансных  фильтров.

- Основные схемы построения, принцип действия, области применения, достоинства и недостатки электронных фильтров.

- Назначение, классификация статических преобразователей частоты. Достоинства и недостатки различных вариантов СПЧ.

- Приведите пример схемного выполнения непосредственного преобразователя с естественной коммутацией вентилей. Объясните принцип его работы.

- Приведите пример схемного выполнения непосредственного преобразователя с искусственной коммутацией вентилей. Объясните принцип его работы.

- Структурная схема выпрямительно-инверторных преобразователей частоты, их достоинства и недостатки.

- Принципиальная электрическая схема, принцип работы, временные диаграммы инвертора напряжения.

- Принципиальная электрическая схема, принцип работы, временные диаграммы инвертора тока.

- Схема трехфазного автономного инвертора. Принцип формирования кривой выходного напряжения.

- Основные способы повышения качества выходного напряжения автономных инверторов

- Векторный способ синтезирования синусоиды выходного напряжения автономных инверторов

- Широтно-импульсная модуляция  прямоугольного напряжения (одно- и двухполярная модуляция)

- Основные способы регулирования величины выходного напряжения автономных инверторов

- Регулирование выходного напряжения инвертора с помощью геометрического суммирования напряжений