Вопросы текущего и итогового контроля знаний по разделам рабочей программы дисциплины

«Основы электроснабжения» студентов ИДО

- Структура электрических систем и сетей (определения электрические сети, электрические системы, система ЭСПП, трансформаторная подстанция, цеховая ТП, глубокий ввод).

- Электротехнологические и осветительные установки.

- Основные требования к ЭСПП (технические, экономические).

- Уровни электроснабжения промышленных предприятий.

- Основные виды и действие токов КЗ.

- Понятие ударного тока КЗ, периодическая и апериодическая составляющие.

- Расчет токов КЗ. Особенности расчета токов КЗ в высоковольтных и низковольтных сетях.

- Понятие расчетных нагрузок промышленных предприятий.

- Графики нагрузок ЭП, показатели, характеризующие приемники ЭЭ и их графики нагрузки.

- Режимы работы ЭП (продолжительный, повторно-кратковременный, кратковременный).

- Характеристика ЭП по бесперебойности ЭС.

- Напряжения электрических сетей и ЭП.

- Методы определения расчетных нагрузок.

- Определение расчетной нагрузки методом упорядоченных диаграмм.

- Классификация помещений по окружающей среде.

- Основные требования к цеховым электрическим сетям, структура цеховых сетей.

- Радиальные и магистральные цеховые сети, достоинства и недостатки.

- Конструктивное выполнение цеховых электрических сетей.

- Шинопроводы (назначение, конструкция, разновидности).

- Основное электрооборудование внутрицеховых сетей.

- Принципиальная электрическая схема магнитного пускателя.

- Предохранители (конструкция, назначение, основные характеристики).

- Автоматические воздушные выключатели.

- Выбор сечений проводов, кабелей и шин по условию нагрева во внутрицеховых электрических сетях.

- Режим перегрузок электрических сетей, сети требующие защиты от перегрузок.

- Выбор аппаратов защиты цеховых электрических сетей.

- Согласование уставок токов срабатывания защитного аппарата с проводником защищаемой сети.

- Расчет и выбор электрических сетей по потере напряжения.

- Режимы нейтрали электрических сетей.

- Выбор сечений электрической сети по экономической плотности тока.

- Системы питания промышленных предприятий.

- Места установки и схемы цеховых КТП.

- Выбор места, числа и мощности цеховых ТП.

- Картограмма нагрузок.

- Основное электрооборудование подстанций промышленных предприятий.

- Выключатели высокого напряжения: основные типы, конструктивные особенности.

- Разъединители, короткозамыкатели, отделители.

- Измерительные трансформаторы тока.

- Измерительные трансформаторы напряжения.

- Распределение электроэнергии во внутризаводских электрических сетях.

- Выбор сечений и защита линий внутризаводских сетей.

- Особенности осветительных установок.

- Тарифы на электроэнергию.