ВОПРОСЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ

Лекции и материалы, вынесенные на самостоятельную проработку:

1. Измерение температуры

  - Пирометры монохроматического излучения (метод сравнения)

  - Пирометры соотношения (цветовые пирометры)

  - Радиационные пирометры (пирометры ионного излучения)

2. Измерение давления

2.1 Жидкостные манометры

(поплавковые манометры, кольцевые манометры)

2.2 Деформационные манометры

- Трубчатые манометры

- Мембранные манометры

- Сильфонные манометры

3. Измерение уровня жидкости

3.1 Поплавковые уравнемеры

3.2 Гидростатические уравнемеры

3.3 Дифманометрические уравнемеры

а) измерение уровня в открытом сосуде

б) измерение уровня в закрытых сосудах под давлением

3.4 Ультрозвуковые и акустические уровнемеры

3.5 Волноводные и радарные уровнемеры.

4. Измерение расхода

4.1 Метод переменного перепада давления

4.2 Расходомеры постоянного перепада давления

4.3 Бесконтактные расходомеры (электромагнитные, ультразвуковые)

5. Контроль состава и физических свойств веществ

5.1 Термокондуктометрические и термохимические газоанализаторы

5.2 Термомагнитные газоанализаторы

5.3 Оптико-абсорбционные методы анализа газа

- однолучевой газоанализатор ИК-поглощения

- однолучевой газоанализатор УФ поглощения

5.4 Электрокондуктометрия

- контактная электрокондуктометрия

- бесконтактная электрокондуктометрия

5.5 Измерение плотности

- поплавковые плотномеры

5.6. Измерение вязкости

- вискозиметры истечения (капиллярные)

- ротационные вискозиметры

5.7 Измерение влажности газов

- психометрический метод (электрический психрометр)

- метод точки росы

Темы лабораторных занятий:

- Нормирующий преобразователь для термометра сопротивления.

- Нормирующий преобразователь для термо-ЭДС.

- Пневматическая система передачи измерительной информации. Пневматический преобразователь.

- Электро-пневматический преобразователь.

- Пневмо-электрический преобразователь.

- Дифференциально-трансформаторная система передачи показаний на расстояние.