Цель работы:

Закрепление навыков работы с интерфейсом Infinity HMI.

Работа с библиотекой символов.

Применение инструмента Слои.

Применение функций и условий для оптимизации работы мнемосхемы.

Создание новых объектов.

Упражнение 1: Создание модели технологического процесса.

1. Загрузите в Конфигуратор папку Teach из личной директории.

2. Запустите Infinity HMI.

3. Откройте свой файл Фамилия5.xml из личной директории.

4. Сохраните его под именем Фамилия6.xml

5. Проверьте работоспособность мнемосхемы.

6. Измените размеры символа (см Рис. 1) для того, чтобы на рабочем поле экрана справа от символа создать новые объекты.

Рис. 1

7. В панели инструментов Рисование найдите кнопку Библиотека символов  (или в меню выбрать пункт Вид, затем Библиотека символов) и в появившемся окне выберите файл>открыть. Укажите путь к библиотеке C:\Teach\Методические Указания\Library_Simbols.xml Рис. 2

Рис. 2

8.

Библиотека символов является отдельным независимым от Infinity HMI приложением. Библиотека символов предназначена для хранения графических символов с целью дальнейшего их использования. Интерфейс пользователя Библиотеки аналогичен применяемому в Проводнике Windows. Главное окно Библиотеки символов разделено на две области. Левая область содержит древовидный список, в котором находятся каталоги и категории символов. В правой части окна расположены изображения символов текущей выбранной категории. Любой графический объект, находящийся в экранной форме, может быть сохранён в текущей выбранной категории путём выполнения простой операции переноса. Загрузку символов из библиотеки в экранные формы выполняется аналогично, путём переноса.

9. Перенесите на свободное место экранной формы объекты, необходимые для визуализации процесса, показанного на Рис. 3. Переносите объекты с пометкой(с динамикой). Закройте библиотеку символов.

Рис. 3

10. Продолжите линии для соединения выхода 4 с задвижкой, а выхода 5 с насосом. Обязательное условие: не применять разгруппировку символа и сохранять динамику, примененную к линиям. Не имеет значения, будут эти линии прямыми или ломанными, важно показать связь.

11. Запустите Конфигуратор и убедитесь что в папке Pump и Valve есть сигналы с именем Status и параметрами, как у сигналов Control и In на Рис 5.

Сигнал Control (управление) – это дискретный сигнал относится к классу сигналов телеуправления (ТУ). Это команда контроллеру включить (выключить) исполнительный механизм (задвижку или насос). В свою очередь исполнительный механизм должен подтвердить контроллеру (а контроллер в ОРС-сервер и дальше в мнемосхему диспетчеру) изменение своего состояния выдачей дискретного сигнала, который относится к классу сигналов телесигнализации (ТС). В этой лабораторной работе будет использована программная имитация этого подтверждения путем перекладки в динамике сигнала управления ТУ (Control) в сигнал состояния ТС (Status) задвижки и насоса. Между приходом ТУ на механизм и выдачей ТС есть задержка, обусловленная особенностями самого механизма (например, срабатывание конечного выключателя задвижки из положения "закрыто" в положение "открыто" после получения сигнала на открытие). Эта задержка будет реализована так же программно.

12. Примените к изображению задвижки динамику Динамическое действие и настройте её таким образом, чтобы один раз в 2500мс в сигнал Status директории Valve записывалось значение сигнала Control. Это и будет программная перекладка сигнала ТУ в сигнал ТС с необходимой задержкой на 2,5 секунды.

13. Примените к изображению задвижки динамику для визуализации значения её сигнала ТС. Для этого кликните правой кнопкой мыши на изображении задвижки и выберите пункт Редактировать псевдонимы. В появившемся окне (Рис. 4) замените в каждой строке имя переменной <<Valve>> на путь к сигналу Status директории Valve.

Рис. 4

14.Выделите изображение насоса и примените к нему соответствующую динамику для перекладки его сигналов ТУ в ТС с такой же задержкой.

15.Аналогичным образом настройте визуализацию значения сигнала ТС для насоса (Пункт 13).

16.Примените настройки, сохраните файл и проверьте работу мнемосхемы. Через время, определенное задержкой в 2,5 секунды, после записи в сигнал ТУ задвижки единицы, её цвет должен измениться на зелёный, это будет говорить о единичном уровне ТС. Та же картина будет наблюдаться и с насосом. Выключение исполнительных механизмов будет происходить с такой же задержкой относительно сигналов ТУ.

Рис. 5

17.Следующим шагом станет создание изменяющегося уровня в резервуаре.

18.Настройте псевдонимы в резервуаре, для визуализации уровня жидкости. (Пункт 13)

19.Примените к изображению резервуара динамику для реализации следующей логики: уровень в резервуаре равен поступлению через задвижку (ТС) минус отгрузка через насос (ТС). Время записи вычисленного значения выражения в сигнал Level равно 50мс.

20.Выберите объект Значение параметра для визуализации значения сигнала Level. Экранная форма в режиме Режим-Исполнение выглядит, как на Рис6.

21.Сохраните файл.

Рис. 6

Упражнение 2: Применение слоёв.

Слои в экранных формах Infinity HMI являются удобным средством для объединения наборов графических объектов, когда объекты, входящие в данный набор должны отображаться при в определенных условиях. В отсутствии этих условий объекты должны быть скрыты. Это очень разумно с точки зрения читаемости мнемосхемы в основное время, когда эти определенные условия не наступили. Экранная форма, таким образом, не перегружена лишними объектами, которые в обычное время мешают наблюдать за технологическим процессом. Условия могут быть разными: сигналы аварии, любые другие сигналы, изменение масштаба экранной формы. Каждая экранная форма изначально содержит один слой, называемый Первичным или Системным. Мнемосхема, содержащаяся в файле Фамилия.xml находится в этом Первичном слое и содержит объекты, которые оператор, предположим должен видеть всегда. По умолчанию редактор слоёв предлагает Имя слоя: Layer2

1. Сохраните файл под именем Фамилия8.xml

2. Нажмите на кнопку и создайте новый слой. Название по умолчанию Layer2.

3. Добавьте кнопку Показать слой и настройте Свойства объекта, как показано на Рис7.

Рис. 7

4. Создайте в слое Layer1 кнопку Скрыть слой и настройте свойства таким образом чтобы при нажатии на нее скрывался слой Layer2.

Представьте, что существует некая потребность иногда выводить значения всех сигналов, с которыми связана мнемосхема, не только цветной политикой, но и в цифровом виде. Реализация этого требования в Первичном слое приведёт к перегруженности экранной формы. Это удобно сделать в слое Layer2, который не будет виден в основном масштабе экранной формы.

5. Создайте в слое Layer2 объекты Значение параметра, разместите их и привяжите к ним соответствующие сигналы и локальные переменные (Рис. 8).

Рис. 8

6. Перейдите в режим Исполнение, слой Layer2 должен быть виден при нажатии кнопки Показать слой.

Рис. 9

Упражнение 3: Оптимизация мнемосхемы технологического процесса с помощью функций и условий.

1. Обратите внимание, что уровень в резервуаре при включенной задвижке может далеко превысить 1000 единиц, которые определяют 100% наполнения резервуара. Необходимо модифицировать алгоритм: если сигнал Level больше, чем 1000, то ему присваивается значение 1000, если меньше, то сигналу Level присваивается текущее значение, определяемое алгоритмом работы процесса. Откройте Инспектор свойств, в котором находится формула этого алгоритма, и с помощью функции if задайте подобное условие. Пример х=if (У>1000, 1000, У+З-Н), где(У — это уровень, З — задвижка, Н - насос), если У>1000, то У присваивается 1000, если У<1000, то в У записывается вычисленное значение У+З-Н. Для проверки работы условия увеличьте скорость набора и отгрузки в 10 раз.

2. Что бы настроить у элемента Лампочка динамику Мигание, необходимо вызвать Редактирование псевдонимов и ввести условие. Порог 800 единиц. (Рис. 10).

Рис. 10

3. Примените такую же динамику для нижней лампочки, порог для нижнего индикатора уровня – 200 единиц.

4. Проверьте мнемосхему в Режиме-Исполнение. При достижении указанных уровней цвет лампочек будет меняться на красный один раз в 250мс. Значение уровня не должно превышать 1000 единиц.

Упражнение 4: Замена локальных переменных на выражения.

Как правило, локальные переменные используются в качестве источников данных для различных анимационных эффектов. Как уже отмечалось, локальные переменные действуют только в пределах одной экранной формы. Также причиной их применения в работах №4 и №5 стало стремление упростить процесс создания мнемосхемы, сделать его ступенчатым. Теперь необходимо модифицировать две формулы для элементов Т1 и Т2, раскрыв локальные переменные. Это упражнение будет проверкой на внимательность и понимание логики, обрабатываемой в мнемосхеме.

1. Откройте Свойства объекта с вкладкой Динамическоек действие, которая выполняет функцию триггера. В приведенных примерах это символ триггера Т1 или Т2 (любой из них). В Редакторе выражений откройте эту формулу. Ниже приведена формула для Т1. x=!(!~~AND1~~&&!

{{Infinity.OPCServer.Teach.Work.Valve.Control}})&&!

{{ Infinity.OPCServer.Work.Reset}}.

Ваша задача в замене локальных переменных ~~AND1~~ и ~~AND2~~ на выражения, которые вычисляются динамикой, примененной к символам элементов AND1, AND2 и инверторов NOT1, NOT2. Закройте Редактор выражений и Свойства объекта.

2. Откройте Редактор выражений для формулы, записываемой в ~~invert_Pump.Control~~:!{{ Infinity.OPCServer.Teach.Work.Pump.Control}}

3.Скопируйте это выражение и подставьте вместо соответствующей локальной переменной в выражение для AND1:

{{Infinity.OPCServer.Teach.Work.Valve.In}}&&!

{{Infinity.OPCServer.Work.Pump.Control}}

4.Скопируйте это выражение и подставьте вместо выражения для Т1:

!(!({{Infinity.OPCServer.Teach.Work.Valve.In}}&&!

{{Infinity.OPCServer.Teach.Work.Pump.Control}})&&!

{{Infinity.OPCServer.Teach.Work.Valve.Control}})&&!

{{Infinity.OPCServer.Teach.Work.Reset}}

5.Выражение, выделенное крупным шрифтом, и есть замена ~~AND1~~. Обратите внимание на то, что выражение дополнительно заключено в скобки для общей инверсии, как и было для ~~AND1~~.

6.Проделайте действия пунктов 2-5 для Т2.

7.Замените локальные переменные в Источнике данных для 4 линий (динамика Цвет) на выражения инверсии и логического умножения, соответственно. То же проделайте для соответствующих 4 объектов в слое Parametrs.

8.Удалите динамику Динамическое действие на элементах AND1, AND2 и инверторах NOT1, NOT2 (Рис. 11). Теперь все выражения логики работы триггеров будут вычисляться в двух формулах.

9.Сохраните файл.

Рис. 11

10.Проверьте работу мнемосхемы. Внешне все должно выглядеть так же, как в мнемосхеме файла Фамилия7.xml, но при наведении указателя мыши на элементы AND1, AND2 и инверторы NOT1, NOT2 не будет отображаться применение к ним динамики Динамическое действие. На этом лабораторная работа закончена.